## 1-ОС
Отчет № 1-ОС
об использовании давальческих материалов
Объект: «Семейный кампус (Детский сад и школа) D2 по адресу: Россия,Москва инновационный центр «Сколково»
Наименование работ: Слаботочные системы
Договор № 50104/05-05003/54-2015 от «02» сентября 2015 г.
Акт выполненных работ, по которому списываются материалы КС2 № 29 от 05.07.2017 г.
Мы нижеподписавшиеся, «Подрядчик» АО «ПромСтройСервис» и «Заказчик» ООО «ОДПС Сколково»
Составили настоящий акт о том, что за период с 16.06.2017 по 05.07.2017. «Подрядчиком» использованы полученные у «Заказчика» следующие давальческие материалы:
[5 empty] | Передано по накладной |  |  | Остаток на начало отчетного периода |  |  | Использовано в отчетном периоде |  |  | Остаток на конец отчетного периода
Корреспондирующий счет | Номенклатурный номер | Дата, № накладной на передачу давальческих материалов | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во
|  | ОС-15 №10 от 18.05.2017 | Часовая станция в 19" стойку BC-MASTER-S | шт | 1 | 47457.63 | 47457.63 | 1 | 47457.63 | 47457.63 |  | 47457.63 | 0 | 1 | 47457.63 | 47457.63 | ЧС
|  |  | Приемник сигналов точного времени антена ГЛОНАСС/GPS для часовой станции ВС-МASTER-S | шт | 1 | 8474.58 | 8474.58 | 1 | 8474.58 | 8474.58 |  | 8474.58 | 0 | 1 | 8474.58 | 8474.58 | ЧС
|  |  | Источник резервного питания для часовой станции, марка UPS Ippon smart Winerr | шт | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | ЧС
|  |  | Вторичные часы Simple Q | шт | 20 | 2228.14 | 44562.8 | 20 | 2228.14 | 44562.8 |  | 2228.14 | 0 | 20 | 2228.14 | 44562.8 | ЧС
|  | ОС-15 №13 от 18.05.2017 | Блок преобразов.импульсный (БПИ) для ОЗДС | шт | 8 | 16700 | 133600 | 8 | 16700 | 133600 |  | 16700 | 0 | 8 | 16700 | 133600 | ОЗДС
|  |  | Блок высоковольтного усилителя (БВУ) для ОЗДС | шт | 90 | 1850 | 166500 | 90 | 1850 | 166500 |  | 1850 | 0 | 90 | 1850 | 166500 | ОЗДС
|  |  | Барьерный элемент (БЭ) для ОЗДС | шт | 180 | 230 | 41400 | 180 | 230 | 41400 | 64 | 230 | 14720 | 116 | 230 | 26680 | ОЗДС
|  | ОС-15 №14 от 18.05.2017 | С2000М (клавиатура с двустрочным индикатором ЖКИ к сигналу 20 и 20П ) Болид С2000М |  | 3 | 5194.83 | 15584.49 | 3 | 5194.83 | 15584.49 |  | 5194.83 | 0 | 3 | 5194.83 | 15584.49 | СКУД
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ |  | 22 | 1747.38 | 38442.36 | 22 | 1747.38 | 38442.36 |  | 1747.38 | 0 | 22 | 1747.38 | 38442.36 | ОС
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР513-3АМ |  | 110 | 438.51 | 48236.1 | 110 | 438.51 | 48236.1 |  | 438.51 | 0 | 110 | 438.51 | 48236.1 | АУПС
|  |  | Резервный источник питания РИП-12-3\117П1-Р-RS |  | 10 | 3437.47 | 34374.7 | 10 | 3437.47 | 34374.7 |  | 3437.47 | 0 | 10 | 3437.47 | 34374.7 | АУПС
|  |  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ52М |  | 6 | 10010.93 | 60065.58 | 6 | 10010.93 | 60065.58 |  | 10010.93 | 0 | 6 | 10010.93 | 60065.58 | АУПС
|  |  | Расширитель адресный С2000АР2 |  | 6 | 386.18 | 2317.08 | 6 | 386.18 | 2317.08 |  | 386.18 | 0 | 6 | 386.18 | 2317.08 | АУПС
|  |  | Блок индикации С2000БИ |  | 1 | 3467.37 | 3467.37 | 1 | 3467.37 | 3467.37 |  | 3467.37 | 0 | 1 | 3467.37 | 3467.37 | СОУЭ
|  |  | Преобразователь интерфейсов С2000USB |  | 1 | 1092.12 | 1092.12 | 1 | 1092.12 | 1092.12 |  | 1092.12 | 0 | 1 | 1092.12 | 1092.12 | АСПС
|  |  | АРМ "Орион Про" |  | 1 | 170320.67 | 170320.67 | 1 | 170320.67 | 170320.67 | 1 | 170320.67 | 170320.67 | 0 | 170320.67 | 0 | АСПС
|  |  | Контрольно-пусковой блок С2000КПБ |  | 4 | 2090 | 8360 | 4 | 2090 | 8360 | 4 | 2090 | 8360 | 0 | 2090 | 0 | СОУЭ
|  |  | Персональный компьютер НР |  | 1 | 21510.15 | 21510.15 | 1 | 21510.15 | 21510.15 | 1 | 21510.15 | 21510.15 | 0 | 21510.15 | 0 | АСПС
|  |  | Шкаф пожарной сигнализации ШПС НВП"Болид" |  | 13 | 12055.64 | 156723.32 | 13 | 12055.64 | 156723.32 |  | 12055.64 | 0 | 13 | 12055.64 | 156723.32 | ОС
|  |  | АРС Back-UPS 1100VA |  | 1 | 12587.19 | 12587.19 | 1 | 12587.19 | 12587.19 | 1 | 12587.19 | 12587.19 | 0 | 12587.19 | 0 | АСПС
|  |  | Прибор приемно-контрольный С2000-4 |  | 18 | 1690.91 | 30436.38 | 18 | 1690.91 | 30436.38 | 4 | 1690.91 | 6763.64 | 14 | 1690.91 | 23672.74 | СКУД
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10 НВП "Болид" |  | 16 | 11034.13 | 176546.08 | 16 | 11034.13 | 176546.08 |  | 11034.13 | 0 | 16 | 11034.13 | 176546.08 | ?
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-30 НВП "Болид" |  | 2 | 16383.43 | 32766.86 | 2 | 16383.43 | 32766.86 |  | 16383.43 | 0 | 2 | 16383.43 | 32766.86 | АУПТ
|  |  | Прибор пожарный управления С2000-АСПТ |  | 4 | 5245.48 | 20981.92 | 4 | 5245.48 | 20981.92 | 3 | 5245.48 | 15736.44 | 1 | 5245.48 | 5245.48 | АГПТ
|  |  | Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой неадресный ИП 212 95 |  | 12 | 269.08 | 3228.96 | 12 | 269.08 | 3228.96 |  | 269.08 | 0 | 12 | 269.08 | 3228.96 | АГПТ
|  |  | Блок индикации пожаротушения С2000-ПТ |  | 1 | 3395.95 | 3395.95 | 1 | 3395.95 | 3395.95 |  | 3395.95 | 0 | 1 | 3395.95 | 3395.95 | АГПТ
|  |  | Элемент дистанционного управления ЭДУ513-3М |  | 4 | 278.21 | 1112.84 | 4 | 278.21 | 1112.84 |  | 278.21 | 0 | 4 | 278.21 | 1112.84
|  |  | Оповещатель свето-звуковой "Газ уходи!" Молния-24 |  | 4 | 1224.16 | 4896.64 | 4 | 1224.16 | 4896.64 |  | 1224.16 | 0 | 4 | 1224.16 | 4896.64 | АГПТ
|  |  | Оповещатель световой "Газ не входи!" Молния-24 |  | 4 | 1224.16 | 4896.64 | 4 | 1224.16 | 4896.64 |  | 1224.16 | 0 | 4 | 1224.16 | 4896.64 | АГПТ
|  |  | Оповещатель световой "Автоматика отключена" Молния-24 |  | 4 | 1224.16 | 4896.64 | 4 | 1224.16 | 4896.64 |  | 1224.16 | 0 | 4 | 1224.16 | 4896.64 | АГПТ
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20А3М |  | 4 | 511.56 | 2046.24 | 4 | 511.56 | 2046.24 |  | 511.56 | 0 | 4 | 511.56 | 2046.24
|  |  | Hyperline FO-19BOX-12SC Бокс оптическй 19" на 6 дуплексных проходных адаптеров |  | 4 | 4679.08 | 18716.32 | 4 | 4679.08 | 18716.32 |  | 4679.08 | 0 | 4 | 4679.08 | 18716.32 | СК С
|  |  | Hyperline FO-19BOX-24SC Бокс оптический 19" на 12 дуплексных SC проходных адаптеров |  | 1 | 4707.88 | 4707.88 | 1 | 4707.88 | 4707.88 | 1 | 4707.88 | 4707.88 | 0 | 4707.88 | 0 | СКС
|  |  | Hyperline TTC-4288-SR-RAL9004 Шкаф напольный 19" 42U |  | 3 | 35014.23 | 105042.69 | 3 | 35014.23 | 105042.69 |  | 35014.23 | 0 | 3 | 35014.23 | 105042.69 | АУПС
|  |  | Hyperline PP2-19-16-8P8C-C6-110 Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC PP2-19-16-8P8C-C6-110 |  | 16 | 1759.02 | 28144.32 | 16 | 1759.02 | 28144.32 | 16 | 1759.02 | 28144.32 | 0 | 1759.02 | 0 | СКС
|  |  | Прибор пожарный управления ПОТОК 3Н НВП "Болид" |  | 1 | 5009.62 | 5009.62 | 1 | 5009.62 | 5009.62 |  | 5009.62 | 0 | 1 | 5009.62 | 5009.62 | АУПТ
|  |  | Блок индикации Поток БКИ НВП"Болид" |  | 1 | 3395.93 | 3395.93 | 1 | 3395.93 | 3395.93 |  | 3395.93 | 0 | 1 | 3395.93 | 3395.93 | АУПТ
|  |  | Огнетушитель порошковый ОП-3(3) А,В,С ОП-3(3) |  | 204 | 314.76 | 64211.04 | 204 | 314.76 | 64211.04 |  | 314.76 | 0 | 204 | 314.76 | 64211.04 | АУПТ
|  |  | Ороситель водяной сплинкерный TY3251 1\2 |  | 175 | 637 | 111475 | 175 | 637 | 111475 |  | 637 | 0 | 175 | 637 | 111475 | АУПТ
|  |  | Cигнализатор потока жидкости ДУ80 |  | 2 | 27519.73 | 55039.46 | 2 | 27519.73 | 55039.46 |  | 27519.73 | 0 | 2 | 27519.73 | 55039.46 | АУПТ
|  |  | Jedia JPA-4240DP 4-х канальный усилитель мощности |  | 5 | 62088.81 | 310444.05 | 5 | 62088.81 | 310444.05 | 5 | 62088.81 | 310444.05 | 0 | 62088.81 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JRG-220A многофункциональный блок реле на 20 каналов |  | 1 | 18198.09 | 18198.09 | 1 | 18198.09 | 18198.09 | 1 | 18198.09 | 18198.09 | 0 | 18198.09 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JPD-322A Блок питания с автоматическим включением |  | 1 | 18198.09 | 18198.09 | 1 | 18198.09 | 18198.09 | 1 | 18198.09 | 18198.09 | 0 | 18198.09 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JEP-352 Блок автономного аварийного питания |  | 2 | 16057.04 | 32114.08 | 2 | 16057.04 | 32114.08 | 2 | 16057.04 | 32114.08 | 0 | 16057.04 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JSS-120A Автоматический селектор каналов на 20 зон |  | 1 | 8614.86 | 8614.86 | 1 | 8614.86 | 8614.86 | 1 | 8614.86 | 8614.86 | 0 | 8614.86 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JES-120A Аварийный переключатель на 20 зон |  | 1 | 10143.82 | 10143.82 | 1 | 10143.82 | 10143.82 | 1 | 10143.82 | 10143.82 | 0 | 10143.82 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JEU-211A Блок аварийной сигнализации |  | 1 | 8512.7 | 8512.7 | 1 | 8512.7 | 8512.7 | 1 | 8512.7 | 8512.7 | 0 | 8512.7 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JEU-211AMA Плата аварийных сообщений для аварийной панели |  | 2 | 2802.96 | 5605.92 | 2 | 2802.96 | 5605.92 | 1 | 2802.96 | 2802.96 | 1 | 2802.96 | 2802.96 | СОУЭ
|  |  | ЦМО МВ-400-2-3С Модуль вентиляторный потолочный (170*425) |  | 7 | 3248.93 | 22742.51 | 7 | 3248.93 | 22742.51 | 2 | 3248.93 | 6497.86 | 5 | 3248.93 | 16244.65 | СОУЭ
|  |  | Jedia JMPR-110 Проигрыватель CD, MP3, тюнер, поддержка USB и SD |  | 1 | 23856.35 | 23856.35 | 1 | 23856.35 | 23856.35 | 1 | 23856.35 | 23856.35 | 0 | 23856.35 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JMA-1410 Микшер-предуселитель |  | 1 | 2009.82 | 2009.82 | 1 | 2009.82 | 2009.82 | 1 | 2009.82 | 2009.82 | 0 | 2009.82 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JRA-051A Микрофонная консоль |  | 1 | 10500.93 | 10500.93 | 1 | 10500.93 | 10500.93 | 1 | 10500.93 | 10500.93 | 0 | 10500.93 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia АКБ-65-12 Аккумулятор 12В, 65Ач |  | 4 | 4914.12 | 19656.48 | 4 | 4914.12 | 19656.48 | 4 | 4914.12 | 19656.48 | 0 | 4914.12 | 0 | СОУЭ
|  |  | ЦМО СВ-58АК Полка усиленная |  | 1 | 1170.18 | 1170.18 | 1 | 1170.18 | 1170.18 | 1 | 1170.18 | 1170.18 | 0 | 1170.18 | 0 | СОУЭ
|  |  | ЦМО ШТК-М-42.6.8-1ААА Шкаф телекоммуникационный напольный |  | 1 | 25566.36 | 25566.36 | 1 | 25566.36 | 25566.36 | 1 | 25566.36 | 25566.36 | 0 | 25566.36 | 0 | СОУЭ
|  |  | ЦМО КМ-2-50 Комплект монтажный №2 |  | 2 | 685.16 | 1370.32 | 2 | 685.16 | 1370.32 | 2 | 685.16 | 1370.32 | 0 | 685.16 | 0 | СОУЭ
|  |  | Кабель микрофонный 2-х проводной, экранированный КММ-2*0,35 (бухта300м) |  | 1 | 5122.57 | 5122.57 | 1 | 5122.57 | 5122.57 | 1 | 5122.57 | 5122.57 | 0 | 5122.57 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia LPA-6C Громкоговоритель потолочный |  | 441 | 603.76 | 266258.16 | 441 | 603.76 | 266258.16 |  | 603.76 | 0 | 441 | 603.76 | 266258.16 | СОУЭ
|  |  | Jedia LPA-10W3 Громкоговоритель настенный |  | 90 | 1066.36 | 95972.4 | 90 | 1066.36 | 95972.4 |  | 1066.36 | 0 | 90 | 1066.36 | 95972.4 | СОУЭ
|  |  | Базовый блок переговорного устройства Рупор-ДБ НВП "Болид" |  | 5 | 4695.69 | 23478.45 | 5 | 4695.69 | 23478.45 | 4 | 4695.69 | 18782.76 | 1 | 4695.69 | 4695.69 | СОУЭ
|  |  | Абонентский блок переговорного устройства Рупор-ДТ |  | 27 | 1185.13 | 31998.51 | 27 | 1185.13 | 31998.51 | 2 | 1185.13 | 2370.26 | 25 | 1185.13 | 29628.25 | СОУЭ
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М |  | 4 | 3296.28 | 13185.12 | 4 | 3296.28 | 13185.12 | 4 | 3296.28 | 13185.12 | 0 | 3296.28 | 0 | СОУЭ
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 исп.51 |  | 6 | 3622.67 | 21736.02 | 6 | 3622.67 | 21736.02 | 3 | 3622.67 | 10868.01 | 3 | 3622.67 | 10868.01 | СОУЭ
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 НВП "Болид" |  | 1 | 10653.76 | 10653.76 | 1 | 10653.76 | 10653.76 |  | 10653.76 | 0 | 1 | 10653.76 | 10653.76 | АУПТ
|  |  | Hyperline FO-19BOX-12SC Бокс оптическй 19" на 6 дуплексных проходных адаптеров |  | 1 | 4679.08 | 4679.08 | 1 | 4679.08 | 4679.08 |  | 4679.08 | 0 | 1 | 4679.08 | 4679.08 | ?
|  |  | Ороситель водяной сплинкерный TY3251 1\2 |  | 2052 | 637 | 1307124 | 2052 | 637 | 1307124 |  | 637 | 0 | 2052 | 637 | 1307124 | АУПТ
|  |  | Hyperline FO-19BOX-12SC Бокс оптическй 19" на 6 дуплексных проходных адаптеров |  | 3 | 4679.08 | 14037.24 | 3 | 4679.08 | 14037.24 | 3 | 4679.08 | 14037.24 | 0 | 4679.08 | 0 | СКС
|  |  | Cтанция обьектовая исп.02 |  | 1 | 14251.52 | 14251.52 | 1 | 14251.52 | 14251.52 |  | 14251.52 | 0 | 1 | 14251.52 | 14251.52 | АУПС
|  | ОС-15 №16 от 18.05.2017 | LTV CNM-820 48 (2.8-12 мм), IP-видеокамера с ИК-подсветкой антивандальная |  | 67 | 13165.25 | 882071.75 | 67 | 13165.25 | 882071.75 |  | 13165.25 | 0 | 67 | 13165.25 | 882071.75 | СОТ
|  |  | LTV CNM-810 48 (2.8-12мм), IP-видеокамера с ИК-подсветкой антивандальная |  | 22 | 10659.32 | 234505.04 | 22 | 10659.32 | 234505.04 |  | 10659.32 | 0 | 22 | 10659.32 | 234505.04 | СОТ
|  |  | APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V (SUA750RMI1U), источник бесперебойного питания |  | 6 | 38050.85 | 228305.1 | 6 | 38050.85 | 228305.1 |  | 38050.85 | 0 | 6 | 38050.85 | 228305.1 | ?
|  |  | AL-400 Premium (серый) Электромагнитный замок |  | 4 | 6203.39 | 24813.56 | 4 | 6203.39 | 24813.56 |  | 6203.39 | 0 | 4 | 6203.39 | 24813.56 | СКУД
|  |  | Моллюск-12/1,3 DIN, Источник питания для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В |  | 4 | 550.85 | 2203.4 | 4 | 550.85 | 2203.4 |  | 550.85 | 0 | 4 | 550.85 | 2203.4 | СКУД
|  |  | Ethernet-коммутатор MES2124P,24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+),4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 |  | 9 | 31453.39 | 283080.51 | 9 | 31453.39 | 283080.51 |  | 31453.39 | 0 | 9 | 31453.39 | 283080.51 | СОТ
|  |  | Hyperline PP-19-24-8P8C-C5e-SH-110D, Патч-панель 19'', 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 5e, D |  | 9 | 2584.75 | 23262.75 | 9 | 2584.75 | 23262.75 |  | 2584.75 | 0 | 9 | 2584.75 | 23262.75 | СОТ
|  |  | Delta DTM 1217, Свинцово-кислотный аккумулятор, 12В, 17Ач |  | 20 | 1241.5 | 24830 | 20 | 1241.5 | 24830 |  | 1241.5 | 0 | 20 | 1241.5 | 24830 | 20
|  |  | Delta DTM 1207, Свинцово-кислотный аккумулятор, 12В, 7Ач |  | 112 | 739.79 | 82856.48 | 112 | 739.79 | 82856.48 | 88 | 739.79 | 65101.52 | 24 | 739.79 | 17754.96 | СКУД
|  |  | Шкаф настенный 19", 15U, 771х600х55 стеклянная дверь |  | 7 | 12288.14 | 86016.98 | 7 | 12288.14 | 86016.98 | 6 | 12288.14 | 73728.84 | 1 | 12288.14 | 12288.14 | СОТ
|  |  | Macroscop NVR-Spec-LAD-75-2 Сетевой видеорегистратор |  | 2 | 728813.56 | 1457627.12 | 2 | 728813.56 | 1457627.12 |  | 728813.56 | 0 | 2 | 728813.56 | 1457627.12 | СОТ
|  |  | Macroscop NVR-Spec-LAD-75-3 Сетевой видеорегистратор |  | 1 | 525423.73 | 525423.73 | 1 | 525423.73 | 525423.73 |  | 525423.73 | 0 | 1 | 525423.73 | 525423.73 | СОТ
|  |  | Болид Proxy-2МА Cчитыватель бесконтактный |  | 13 | 2928.2 | 38066.6 | 13 | 2928.2 | 38066.6 |  | 2928.2 | 0 | 13 | 2928.2 | 38066.6 | СКУД
|  |  | ШПС, Шкаф пожарной сигнализации с резервным источником питания |  | 4 | 11498.04 | 45992.16 | 4 | 11498.04 | 45992.16 |  | 11498.04 | 0 | 4 | 11498.04 | 45992.16 | АСПС
|  |  | Доводчик для дверей DORMA TS-73V |  | 4 | 5953.39 | 23813.56 | 4 | 5953.39 | 23813.56 |  | 5953.39 | 0 | 4 | 5953.39 | 23813.56 | СКУД
|  |  | Болид БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий |  | 40 | 279.51 | 11180.4 | 40 | 279.51 | 11180.4 |  | 279.51 | 0 | 40 | 279.51 | 11180.4 | АСПС
|  |  | Блок коммутации CDS-4CM |  | 1 | 17471.19 | 17471.19 | 1 | 17471.19 | 17471.19 |  | 17471.19 | 0 | 1 | 17471.19 | 17471.19 | СКУД
|  |  | Болид С2000-2 - Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс Touch Memory или Виганд. Объем памяти – 4000 пользователей. Два охранных шлейфа и два выходных реле |  | 68 | 2401.03 | 163270.04 | 68 | 2401.03 | 163270.04 | 68 | 2401.03 | 163270.04 | 0 | 2401.03 | 0 | СКУД
|  |  | Видеодомофон цветной CDV-35A |  | 1 | 5042.37 | 5042.37 | 1 | 5042.37 | 5042.37 |  | 5042.37 | 0 | 1 | 5042.37 | 5042.37 | СКУД
|  |  | LTV-MCL-3223, 32" LED-монитор |  | 3 | 78165.25 | 234495.75 | 3 | 78165.25 | 234495.75 |  | 78165.25 | 0 | 3 | 78165.25 | 234495.75 | СОТ
|  |  | Вызывная панель цветная DRC-41QC |  | 5 | 3194.92 | 15974.6 | 5 | 3194.92 | 15974.6 |  | 3194.92 | 0 | 5 | 3194.92 | 15974.6 | СКУД
|  |  | LTV-BMW-210-E, кронштейн настенный |  | 138 | 1266.95 | 174839.1 | 138 | 1266.95 | 174839.1 |  | 1266.95 | 0 | 138 | 1266.95 | 174839.1 | СОТ
|  |  | LTV CNM-810 48 (2.8-12мм), IP-видеокамера с ИК-подсветкой антивандальная |  | 26 | 10659.32 | 277142.32 | 26 | 10659.32 | 277142.32 |  | 10659.32 | 0 | 26 | 10659.32 | 277142.32 | СОТ
|  |  | LTV CNM-820 48 (2.8-12 мм), IP-видеокамера с ИК-подсветкой антивандальная |  | 71 | 13165.25 | 934732.75 | 71 | 13165.25 | 934732.75 |  | 13165.25 | 0 | 71 | 13165.25 | 934732.75 | СОТ
|  |  | Видеодомофон цветной CAV-71B |  | 1 | 15830.51 | 15830.51 | 1 | 15830.51 | 15830.51 |  | 15830.51 | 0 | 1 | 15830.51 | 15830.51 | СКУД
|  |  | Разъем RJ–45 |  | 100 | 7.58 | 758 | 100 | 7.58 | 758 | 100 | 7.58 | 758 | 0 | 7.58 | 0 | СКС
|  |  | Экскон Замок электромагнитный AL-300 Premium |  | 115 | 4561.02 | 524517.3 | 115 | 4561.02 | 524517.3 |  | 4561.02 | 0 | 115 | 4561.02 | 524517.3 | СКУД
|  |  | Dorma TS-71 Доводчик для дверей |  | 33 | 3722.62 | 122846.46 | 33 | 3722.62 | 122846.46 |  | 3722.62 | 0 | 33 | 3722.62 | 122846.46 | СКУД
|  |  | Экскон Комплект монтажа электромагнитного замка MK AL-300PR |  | 115 | 1610.17 | 185169.55 | 115 | 1610.17 | 185169.55 |  | 1610.17 | 0 | 115 | 1610.17 | 185169.55 | СКУД
|  |  | Болид Proxy-2МА Cчитыватель бесконтактный |  | 138 | 2928.2 | 404091.6 | 138 | 2928.2 | 404091.6 | 80 | 2928.2 | 234256 | 58 | 2928.2 | 169835.6 | СКУД
|  |  | Болид С2000-КДЛ - Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «ДИП-34А», «С2000-ИП», «ИПР-513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СП2»» и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта «С2000» |  | 19 | 1667.58 | 31684.02 | 19 | 1667.58 | 31684.02 |  | 1667.58 | 0 | 19 | 1667.58 | 31684.02 | ОС
|  |  | Болид С2000-БИ SMD - Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В |  | 8 | 3307.61 | 26460.88 | 8 | 3307.61 | 26460.88 |  | 3307.61 | 0 | 8 | 3307.61 | 26460.88 | СОУЭ
|  |  | Болид С2000-СП1 - Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключаемыми контактами, 250 В- 10 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или АРМ |  | 1 | 1308.62 | 1308.62 | 1 | 1308.62 | 1308.62 |  | 1308.62 | 0 | 1 | 1308.62 | 1308.62 | ОС
|  |  | Болид С2000-ПИ - Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 |  | 4 | 2198.19 | 8792.76 | 4 | 2198.19 | 8792.76 |  | 2198.19 | 0 | 4 | 2198.19 | 8792.76 | ОС
|  |  | Болид С2000-КТ Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный адресный |  | 3 | 419.27 | 1257.81 | 3 | 419.27 | 1257.81 |  | 419.27 | 0 | 3 | 419.27 | 1257.81 | ОС
|  |  | Болид С2000-ИК исп. 03 Извещатель объемный охранный оптико-электронный адресный |  | 250 | 693 | 173250 | 250 | 693 | 173250 |  | 693 | 0 | 250 | 693 | 173250 | ОС
|  |  | Болид С2000-СТ Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный |  | 347 | 495.49 | 171935.03 | 347 | 495.49 | 171935.03 |  | 495.49 | 0 | 347 | 495.49 | 171935.03 | ОС
|  |  | Болид С2000-СМК Извещатель охранные магнитоконтактный адресный накладной |  | 181 | 212.97 | 38547.57 | 181 | 212.97 | 38547.57 |  | 212.97 | 0 | 181 | 212.97 | 38547.57 | ОС
|  |  | Болид БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий |  | 40 | 279.51 | 11180.4 | 40 | 279.51 | 11180.4 |  | 279.51 | 0 | 40 | 279.51 | 11180.4 | АУПС
|  |  | Болид "Орион Про" сервер - Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты) |  | 2 | 6767.8 | 13535.6 | 2 | 6767.8 | 13535.6 |  | 6767.8 | 0 | 2 | 6767.8 | 13535.6 | СКУД,ОС
|  |  | Болид ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.127 |  | 2 | 40606.78 | 81213.56 | 2 | 40606.78 | 81213.56 |  | 40606.78 | 0 | 2 | 40606.78 | 81213.56 | СКУД,ОС
|  |  | Болид "Орион Про" Администратор базы данных - Заполнение информацией базы данных системы «Орион Про» |  | 2 | 3383.9 | 6767.8 | 2 | 3383.9 | 6767.8 |  | 3383.9 | 0 | 2 | 3383.9 | 6767.8 | СКУД,ОС
|  |  | Болид С2000М - Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) - 2048 |  | 3 | 4954.95 | 14864.85 | 3 | 4954.95 | 14864.85 |  | 4954.95 | 0 | 3 | 4954.95 | 14864.85 | 3
|  |  | Болид С2000-2 - Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс Touch Memory или Виганд. Объем памяти – 4000 пользователей. Два охранных шлейфа и два выходных реле. |  | 50 | 2401.03 | 120051.5 | 50 | 2401.03 | 120051.5 | 20 | 2401.03 | 48020.6 | 30 | 2401.03 | 72030.9 | СКУД
|  |  | Болид С2000-4 - Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, два релейных выхода ( с функциями управления сиреной, лампой, замком, ПЦН и т.п.), вход Touch Memory (до 512 ключей), внутренний буфер – 255 событий, интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В |  | 2 | 1613.53 | 3227.06 | 2 | 1613.53 | 3227.06 |  | 1613.53 | 0 | 2 | 1613.53 | 3227.06 | СКУД
|  |  | Болид РИП-12 исп. 03 Источник питания резервированный |  | 112 | 1464.1 | 163979.2 | 112 | 1464.1 | 163979.2 | 88 | 1464.1 | 128840.8 | 24 | 1464.1 | 35138.4 | СКУД
|  |  | Dorma TS-71 Доводчик для дверей |  | 82 | 3722.62 | 305254.84 | 82 | 3722.62 | 305254.84 |  | 3722.62 | 0 | 82 | 3722.62 | 305254.84 | СКУД
|  |  | Болид Proxy-2МА Cчитыватель бесконтактный |  | 79 | 2928.2 | 231327.8 | 79 | 2928.2 | 231327.8 |  | 2928.2 | 0 | 79 | 2928.2 | 231327.8 | СКУД
|  |  | Болид Proxy-USB-МА - Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – настольный. |  | 1 | 3460.6 | 3460.6 | 1 | 3460.6 | 3460.6 |  | 3460.6 | 0 | 1 | 3460.6 | 3460.6 | СКУД
ИТОГО С НДС: | [6 empty] | 12501555.52 |  |  | 12501555.52 |  |  | 1560849 |  |  | 10940706.52
|  |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
|  |  | ООО "ОДПС Сколково" | [5 empty] | АО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"
|  |  | Директор Дирекции по социально-культурным объектам (доверенность № 172 от 21.12.2016) | [5 empty] | Управляющий партнер АО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" доверенность №9 от 26.07.2017г
|  |  | ______________________Д.П.Мезенцев | [5 empty] | _____________________ И.А.Аушев
|  |  | м.п. | [6 empty] | м.п.

## 2-ОС
Отчет № 2-ОС
об использовании давальческих материалов
Объект: «Семейный кампус (Детский сад и школа) D2 по адресу: Россия,Москва инновационный центр «Сколково»
Наименование работ: Слаботочные системы
Договор № 50104/05-05003/54-2015 от «02» сентября 2015 г.
Акт выполненных работ, по которому списываются материалы КС2 № 33 от 31.07.2017 г.
Мы нижеподписавшиеся, «Подрядчик» АО «ПромСтройСервис» и «Заказчик» ООО «ОДПС Сколково»
Составили настоящий акт о том, что за период с 28.07.2017 по 31.07.2017. «Подрядчиком» использованы полученные у «Заказчика» следующие давальческие материалы:
[5 empty] | Передано по накладной |  |  | Остаток на начало отчетного периода |  |  | Использовано в отчетном периоде |  |  | Остаток на конец отчетного периода |  |  |  | Раздел
Корреспондирующий счет | Номенклатурный номер | Дата, № накладной на передачу давальческих материалов | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во
|  | ОС-15 №10 от 18.05.2017 | Часовая станция в 19" стойку BC-MASTER-S | шт | 1 | 47457.63 | 47457.63 | 1 | 47457.63 | 47457.63 |  | 47457.63 | 0 | 1 | 47457.63 | 47457.63 | ЧС | ЧС
|  |  | Приемник сигналов точного времени антена ГЛОНАСС/GPS для часовой станции ВС-МASTER-S | шт | 1 | 8474.58 | 8474.58 | 1 | 8474.58 | 8474.58 |  | 8474.58 | 0 | 1 | 8474.58 | 8474.58 | ЧС | ЧС
|  |  | Источник резервного питания для часовой станции, марка UPS Ippon smart Winerr | шт | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | ЧС | ЧС
|  |  | Вторичные часы Simple Q | шт | 20 | 2228.14 | 44562.8 | 20 | 2228.14 | 44562.8 | 15 | 2228.14 | 33422.1 | 5 | 2228.14 | 11140.7 | ЧС | ЧС
|  | ОС-15 №13 от 18.05.2017 | Блок преобразов.импульсный (БПИ) для ОЗДС | шт | 8 | 16700 | 133600 | 8 | 16700 | 133600 | 8 | 16700 | 133600 | 0 | 16700 | 0 | ОЗДС
|  |  | Блок высоковольтного усилителя (БВУ) для ОЗДС | шт | 90 | 1850 | 166500 | 90 | 1850 | 166500 |  | 1850 | 0 | 90 | 1850 | 166500 | ОЗДС | ОЗДС
|  |  | Барьерный элемент (БЭ) для ОЗДС | шт | 180 | 230 | 41400 | 116 | 230 | 26680 |  | 230 | 0 | 116 | 230 | 26680 | ОЗДС | ОЗДС
|  | ОС-15 №14 от 18.05.2017 | С2000М (клавиатура с двустрочным индикатором ЖКИ к сигналу 20 и 20П ) Болид С2000М | шт | 3 | 5194.83 | 15584.49 | 3 | 5194.83 | 15584.49 |  | 5194.83 | 0 | 3 | 5194.83 | 15584.49 | СКУД | АСПС
|  |  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ | шт | 22 | 1747.38 | 38442.36 | 22 | 1747.38 | 38442.36 |  | 1747.38 | 0 | 22 | 1747.38 | 38442.36 | ОС | АСПС
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР513-3АМ | шт | 110 | 438.51 | 48236.1 | 110 | 438.51 | 48236.1 |  | 438.51 | 0 | 110 | 438.51 | 48236.1 | АУПС | АСПС
|  |  | Резервный источник питания РИП-12-3\117П1-Р-RS | шт | 10 | 3437.47 | 34374.7 | 10 | 3437.47 | 34374.7 |  | 3437.47 | 0 | 10 | 3437.47 | 34374.7 | АУПС | АСПС
|  |  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ52М | шт | 6 | 10010.93 | 60065.58 | 6 | 10010.93 | 60065.58 |  | 10010.93 | 0 | 6 | 10010.93 | 60065.58 | АУПС | АСПС | НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
|  |  | Расширитель адресный С2000АР2 | шт | 6 | 386.18 | 2317.08 | 6 | 386.18 | 2317.08 |  | 386.18 | 0 | 6 | 386.18 | 2317.08 | АУПС | АСПС
|  |  | Блок индикации С2000БИ | шт | 1 | 3467.37 | 3467.37 | 1 | 3467.37 | 3467.37 |  | 3467.37 | 0 | 1 | 3467.37 | 3467.37 | СОУЭ | ОС
|  |  | Преобразователь интерфейсов С2000USB | шт | 1 | 1092.12 | 1092.12 | 1 | 1092.12 | 1092.12 |  | 1092.12 | 0 | 1 | 1092.12 | 1092.12 | АСПС | АСПС
|  |  | АРМ "Орион Про" | шт | 1 | 170320.67 | 170320.67 | 0 | 170320.67 | 0 |  | 170320.67 | 0 | 0 | 170320.67 | 0 | АСПС
|  |  | Контрольно-пусковой блок С2000КПБ | шт | 4 | 2090 | 8360 | 0 | 2090 | 0 |  | 2090 | 0 | 0 | 2090 | 0 | СОУЭ
|  |  | Персональный компьютер НР | шт | 1 | 21510.15 | 21510.15 | 0 | 21510.15 | 0 |  | 21510.15 | 0 | 0 | 21510.15 | 0 | АСПС
|  |  | Шкаф пожарной сигнализации ШПС НВП"Болид" | шт | 13 | 12055.64 | 156723.32 | 13 | 12055.64 | 156723.32 |  | 12055.64 | 0 | 13 | 12055.64 | 156723.32 | ОС | АСПС
|  |  | АРС Back-UPS 1100VA | шт | 1 | 12587.19 | 12587.19 | 0 | 12587.19 | 0 |  | 12587.19 | 0 | 0 | 12587.19 | 0 | АСПС
|  |  | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | шт | 18 | 1690.91 | 30436.38 | 14 | 1690.91 | 23672.74 |  | 1690.91 | 0 | 14 | 1690.91 | 23672.74 | СКУД | АСПС, УИСПП
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10 НВП "Болид" | шт | 16 | 11034.13 | 176546.08 | 16 | 11034.13 | 176546.08 |  | 11034.13 | 0 | 16 | 11034.13 | 176546.08 | ? | АУПТ | НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-30 НВП "Болид" | шт | 2 | 16383.43 | 32766.86 | 2 | 16383.43 | 32766.86 |  | 16383.43 | 0 | 2 | 16383.43 | 32766.86 | АУПТ | АУПТ
|  |  | Прибор пожарный управления С2000-АСПТ | шт | 4 | 5245.48 | 20981.92 | 1 | 5245.48 | 5245.48 |  | 5245.48 | 0 | 1 | 5245.48 | 5245.48 | АГПТ | АУГПТ
|  |  | Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой неадресный ИП 212 95 | шт | 12 | 269.08 | 3228.96 | 12 | 269.08 | 3228.96 |  | 269.08 | 0 | 12 | 269.08 | 3228.96 | АГПТ | АУГПТ
|  |  | Блок индикации пожаротушения С2000-ПТ | шт | 1 | 3395.95 | 3395.95 | 1 | 3395.95 | 3395.95 |  | 3395.95 | 0 | 1 | 3395.95 | 3395.95 | АГПТ | АУГПТ
|  |  | Элемент дистанционного управления ЭДУ513-3М | шт | 4 | 278.21 | 1112.84 | 4 | 278.21 | 1112.84 |  | 278.21 | 0 | 4 | 278.21 | 1112.84 |  | АУГПТ
|  |  | Оповещатель свето-звуковой "Газ уходи!" Молния-24 | шт | 4 | 1224.16 | 4896.64 | 4 | 1224.16 | 4896.64 |  | 1224.16 | 0 | 4 | 1224.16 | 4896.64 | АГПТ | АУГПТ
|  |  | Оповещатель световой "Газ не входи!" Молния-24 | шт | 4 | 1224.16 | 4896.64 | 4 | 1224.16 | 4896.64 |  | 1224.16 | 0 | 4 | 1224.16 | 4896.64 | АГПТ | АУГПТ
|  |  | Оповещатель световой "Автоматика отключена" Молния-24 | шт | 4 | 1224.16 | 4896.64 | 4 | 1224.16 | 4896.64 |  | 1224.16 | 0 | 4 | 1224.16 | 4896.64 | АГПТ | АУГПТ
|  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20А3М | шт | 4 | 511.56 | 2046.24 | 4 | 511.56 | 2046.24 |  | 511.56 | 0 | 4 | 511.56 | 2046.24 |  | ОС | НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
|  |  | Hyperline FO-19BOX-12SC Бокс оптическй 19" на 6 дуплексных проходных адаптеров | шт | 4 | 4679.08 | 18716.32 | 4 | 4679.08 | 18716.32 |  | 4679.08 | 0 | 4 | 4679.08 | 18716.32 | СК С | СКС
|  |  | Hyperline FO-19BOX-24SC Бокс оптический 19" на 12 дуплексных SC проходных адаптеров | шт | 1 | 4707.88 | 4707.88 | 0 | 4707.88 | 0 |  | 4707.88 | 0 | 0 | 4707.88 | 0 | СКС
|  |  | Hyperline TTC-4288-SR-RAL9004 Шкаф напольный 19" 42U | шт | 3 | 35014.23 | 105042.69 | 3 | 35014.23 | 105042.69 |  | 35014.23 | 0 | 3 | 35014.23 | 105042.69 | АУПС | СКС
|  |  | Hyperline PP2-19-16-8P8C-C6-110 Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC PP2-19-16-8P8C-C6-110 | шт | 16 | 1759.02 | 28144.32 | 0 | 1759.02 | 0 |  | 1759.02 | 0 | 0 | 1759.02 | 0 | СКС
|  |  | Прибор пожарный управления ПОТОК 3Н НВП "Болид" | шт | 1 | 5009.62 | 5009.62 | 1 | 5009.62 | 5009.62 |  | 5009.62 | 0 | 1 | 5009.62 | 5009.62 | АУПТ | АУПТ
|  |  | Блок индикации Поток БКИ НВП"Болид" | шт | 1 | 3395.93 | 3395.93 | 1 | 3395.93 | 3395.93 |  | 3395.93 | 0 | 1 | 3395.93 | 3395.93 | АУПТ | АУПТ
|  |  | Огнетушитель порошковый ОП-3(3) А,В,С ОП-3(3) | шт | 204 | 314.76 | 64211.04 | 204 | 314.76 | 64211.04 |  | 314.76 | 0 | 204 | 314.76 | 64211.04 | АУПТ | АУПТ
|  |  | Ороситель водяной сплинкерный TY3251 1\2 | шт | 175 | 637 | 111475 | 175 | 637 | 111475 |  | 637 | 0 | 175 | 637 | 111475 | АУПТ | АУПТ
|  |  | Cигнализатор потока жидкости ДУ80 | шт | 2 | 27519.73 | 55039.46 | 2 | 27519.73 | 55039.46 |  | 27519.73 | 0 | 2 | 27519.73 | 55039.46 | АУПТ | АУПТ
|  |  | Jedia JPA-4240DP 4-х канальный усилитель мощности | шт | 5 | 62088.81 | 310444.05 | 0 | 62088.81 | 0 |  | 62088.81 | 0 | 0 | 62088.81 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JRG-220A многофункциональный блок реле на 20 каналов | шт | 1 | 18198.09 | 18198.09 | 0 | 18198.09 | 0 |  | 18198.09 | 0 | 0 | 18198.09 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JPD-322A Блок питания с автоматическим включением | шт | 1 | 18198.09 | 18198.09 | 0 | 18198.09 | 0 |  | 18198.09 | 0 | 0 | 18198.09 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JEP-352 Блок автономного аварийного питания | шт | 2 | 16057.04 | 32114.08 | 0 | 16057.04 | 0 |  | 16057.04 | 0 | 0 | 16057.04 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JSS-120A Автоматический селектор каналов на 20 зон | шт | 1 | 8614.86 | 8614.86 | 0 | 8614.86 | 0 |  | 8614.86 | 0 | 0 | 8614.86 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JES-120A Аварийный переключатель на 20 зон | шт | 1 | 10143.82 | 10143.82 | 0 | 10143.82 | 0 |  | 10143.82 | 0 | 0 | 10143.82 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JEU-211A Блок аварийной сигнализации | шт | 1 | 8512.7 | 8512.7 | 0 | 8512.7 | 0 |  | 8512.7 | 0 | 0 | 8512.7 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JEU-211AMA Плата аварийных сообщений для аварийной панели | шт | 2 | 2802.96 | 5605.92 | 1 | 2802.96 | 2802.96 |  | 2802.96 | 0 | 1 | 2802.96 | 2802.96 | СОУЭ | СОУЭ
|  |  | ЦМО МВ-400-2-3С Модуль вентиляторный потолочный (170*425) | шт | 7 | 3248.93 | 22742.51 | 5 | 3248.93 | 16244.65 |  | 3248.93 | 0 | 5 | 3248.93 | 16244.65 | СОУЭ | СОУЭ 2ШТ | сот 3
|  |  | Jedia JMPR-110 Проигрыватель CD, MP3, тюнер, поддержка USB и SD | шт | 1 | 23856.35 | 23856.35 | 0 | 23856.35 | 0 |  | 23856.35 | 0 | 0 | 23856.35 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JMA-1410 Микшер-предуселитель | шт | 1 | 2009.82 | 2009.82 | 0 | 2009.82 | 0 |  | 2009.82 | 0 | 0 | 2009.82 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia JRA-051A Микрофонная консоль | шт | 1 | 10500.93 | 10500.93 | 0 | 10500.93 | 0 |  | 10500.93 | 0 | 0 | 10500.93 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia АКБ-65-12 Аккумулятор 12В, 65Ач | шт | 4 | 4914.12 | 19656.48 | 0 | 4914.12 | 0 |  | 4914.12 | 0 | 0 | 4914.12 | 0 | СОУЭ
|  |  | ЦМО СВ-58АК Полка усиленная | шт | 1 | 1170.18 | 1170.18 | 0 | 1170.18 | 0 |  | 1170.18 | 0 | 0 | 1170.18 | 0 | СОУЭ
|  |  | ЦМО ШТК-М-42.6.8-1ААА Шкаф телекоммуникационный напольный | шт | 1 | 25566.36 | 25566.36 | 0 | 25566.36 | 0 |  | 25566.36 | 0 | 0 | 25566.36 | 0 | СОУЭ
|  |  | ЦМО КМ-2-50 Комплект монтажный №2 | шт | 2 | 685.16 | 1370.32 | 0 | 685.16 | 0 |  | 685.16 | 0 | 0 | 685.16 | 0 | СОУЭ
|  |  | Кабель микрофонный 2-х проводной, экранированный КММ-2*0,35 (бухта300м) | шт | 1 | 5122.57 | 5122.57 | 0 | 5122.57 | 0 |  | 5122.57 | 0 | 0 | 5122.57 | 0 | СОУЭ
|  |  | Jedia LPA-6C Громкоговоритель потолочный | шт | 441 | 603.76 | 266258.16 | 441 | 603.76 | 266258.16 | 400 | 603.76 | 241504 | 41 | 603.76 | 24754.16 | СОУЭ | СОУЭ
|  |  | Jedia LPA-10W3 Громкоговоритель настенный | шт | 90 | 1066.36 | 95972.4 | 90 | 1066.36 | 95972.4 |  | 1066.36 | 0 | 90 | 1066.36 | 95972.4 | СОУЭ | СОУЭ
|  |  | Базовый блок переговорного устройства Рупор-ДБ НВП "Болид" | шт | 5 | 4695.69 | 23478.45 | 1 | 4695.69 | 4695.69 |  | 4695.69 | 0 | 1 | 4695.69 | 4695.69 | СОУЭ | СОУЭ
|  |  | Абонентский блок переговорного устройства Рупор-ДТ | шт | 27 | 1185.13 | 31998.51 | 25 | 1185.13 | 29628.25 |  | 1185.13 | 0 | 25 | 1185.13 | 29628.25 | СОУЭ | СОУЭ
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М | шт | 4 | 3296.28 | 13185.12 | 0 | 3296.28 | 0 |  | 3296.28 | 0 | 0 | 3296.28 | 0 | СОУЭ
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 исп.51 | шт | 6 | 3622.67 | 21736.02 | 3 | 3622.67 | 10868.01 |  | 3622.67 | 0 | 3 | 3622.67 | 10868.01 | СОУЭ | СОУЭ
|  |  | Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 НВП "Болид" | шт | 1 | 10653.76 | 10653.76 | 1 | 10653.76 | 10653.76 |  | 10653.76 | 0 | 1 | 10653.76 | 10653.76 | АУПТ | АУПТ
|  |  | Hyperline FO-19BOX-12SC Бокс оптическй 19" на 6 дуплексных проходных адаптеров | шт | 1 | 4679.08 | 4679.08 | 1 | 4679.08 | 4679.08 |  | 4679.08 | 0 | 1 | 4679.08 | 4679.08 | ? | СКС
|  |  | Ороситель водяной сплинкерный TY3251 1\2 | шт | 2052 | 637 | 1307124 | 2052 | 637 | 1307124 |  | 637 | 0 | 2052 | 637 | 1307124 | АУПТ | АУПТ
|  |  | Hyperline FO-19BOX-12SC Бокс оптическй 19" на 6 дуплексных проходных адаптеров | шт | 3 | 4679.08 | 14037.24 | 0 | 4679.08 | 0 |  | 4679.08 | 0 | 0 | 4679.08 | 0 | СКС
|  |  | Cтанция обьектовая исп.02 | шт | 1 | 14251.52 | 14251.52 | 1 | 14251.52 | 14251.52 |  | 14251.52 | 0 | 1 | 14251.52 | 14251.52 | АУПС | АПС
|  | ОС-15 №16 от 18.05.2017 | LTV CNM-820 48 (2.8-12 мм), IP-видеокамера с ИК-подсветкой антивандальная | шт | 67 | 13165.25 | 882071.75 | 67 | 13165.25 | 882071.75 |  | 13165.25 | 0 | 67 | 13165.25 | 882071.75 | СОТ | СОТ
|  |  | LTV CNM-810 48 (2.8-12мм), IP-видеокамера с ИК-подсветкой антивандальная | шт | 22 | 10659.32 | 234505.04 | 22 | 10659.32 | 234505.04 |  | 10659.32 | 0 | 22 | 10659.32 | 234505.04 | СОТ | СОТ
|  |  | APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V (SUA750RMI1U), источник бесперебойного питания | шт | 6 | 38050.85 | 228305.1 | 6 | 38050.85 | 228305.1 |  | 38050.85 | 0 | 6 | 38050.85 | 228305.1 | ? | СОТ
|  |  | AL-400 Premium (серый) Электромагнитный замок | шт | 4 | 6203.39 | 24813.56 | 4 | 6203.39 | 24813.56 |  | 6203.39 | 0 | 4 | 6203.39 | 24813.56 | СКУД | СКУД
|  |  | Моллюск-12/1,3 DIN, Источник питания для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В | шт | 4 | 550.85 | 2203.4 | 4 | 550.85 | 2203.4 |  | 550.85 | 0 | 4 | 550.85 | 2203.4 | СКУД | СКУД
|  |  | Ethernet-коммутатор MES2124P,24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+),4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 | шт | 9 | 31453.39 | 283080.51 | 9 | 31453.39 | 283080.51 |  | 31453.39 | 0 | 9 | 31453.39 | 283080.51 | СОТ | СОТ
|  |  | Hyperline PP-19-24-8P8C-C5e-SH-110D, Патч-панель 19'', 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 5e, D | шт | 9 | 2584.75 | 23262.75 | 9 | 2584.75 | 23262.75 |  | 2584.75 | 0 | 9 | 2584.75 | 23262.75 | СОТ | СОТ
|  |  | Delta DTM 1217, Свинцово-кислотный аккумулятор, 12В, 17Ач | шт | 20 | 1241.5 | 24830 | 20 | 1241.5 | 24830 |  | 1241.5 | 0 | 20 | 1241.5 | 24830 | 20 | СОУЭ,АУПТ | 6 Аупт
|  |  | Delta DTM 1207, Свинцово-кислотный аккумулятор, 12В, 7Ач | шт | 112 | 739.79 | 82856.48 | 24 | 739.79 | 17754.96 |  | 739.79 | 0 | 24 | 739.79 | 17754.96 | СКУД | СКУД
|  |  | Шкаф настенный 19", 15U, 771х600х55 стеклянная дверь | шт | 7 | 12288.14 | 86016.98 | 1 | 12288.14 | 12288.14 |  | 12288.14 | 0 | 1 | 12288.14 | 12288.14 | СОТ | СОТ
|  |  | Macroscop NVR-Spec-LAD-75-2 Сетевой видеорегистратор | шт | 2 | 728813.56 | 1457627.12 | 2 | 728813.56 | 1457627.12 |  | 728813.56 | 0 | 2 | 728813.56 | 1457627.12 | СОТ | СОТ
|  |  | Macroscop NVR-Spec-LAD-75-3 Сетевой видеорегистратор | шт | 1 | 525423.73 | 525423.73 | 1 | 525423.73 | 525423.73 |  | 525423.73 | 0 | 1 | 525423.73 | 525423.73 | СОТ | СОТ
|  |  | Болид Proxy-2МА Cчитыватель бесконтактный | шт | 13 | 2928.2 | 38066.6 | 13 | 2928.2 | 38066.6 |  | 2928.2 | 0 | 13 | 2928.2 | 38066.6 | СКУД | СКУД
|  |  | ШПС, Шкаф пожарной сигнализации с резервным источником питания | шт | 4 | 11498.04 | 45992.16 | 4 | 11498.04 | 45992.16 |  | 11498.04 | 0 | 4 | 11498.04 | 45992.16 | АСПС | АСПС
|  |  | Доводчик для дверей DORMA TS-73V | шт | 4 | 5953.39 | 23813.56 | 4 | 5953.39 | 23813.56 |  | 5953.39 | 0 | 4 | 5953.39 | 23813.56 | СКУД | СКУД
|  |  | Болид БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий | шт | 40 | 279.51 | 11180.4 | 40 | 279.51 | 11180.4 |  | 279.51 | 0 | 40 | 279.51 | 11180.4 | АСПС | АСПС
|  |  | Блок коммутации CDS-4CM | шт | 1 | 17471.19 | 17471.19 | 1 | 17471.19 | 17471.19 |  | 17471.19 | 0 | 1 | 17471.19 | 17471.19 | СКУД | СКУД | НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
|  |  | Болид С2000-2 - Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс Touch Memory или Виганд. Объем памяти – 4000 пользователей. Два охранных шлейфа и два выходных реле | шт | 68 | 2401.03 | 163270.04 | 0 | 2401.03 | 0 |  | 2401.03 | 0 | 0 | 2401.03 | 0 | СКУД
|  |  | Видеодомофон цветной CDV-35A | шт | 1 | 5042.37 | 5042.37 | 1 | 5042.37 | 5042.37 |  | 5042.37 | 0 | 1 | 5042.37 | 5042.37 | СКУД | СКУД | НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
|  |  | LTV-MCL-3223, 32" LED-монитор | шт | 3 | 78165.25 | 234495.75 | 3 | 78165.25 | 234495.75 |  | 78165.25 | 0 | 3 | 78165.25 | 234495.75 | СОТ | СКУД | НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
|  |  | Вызывная панель цветная DRC-41QC | шт | 5 | 3194.92 | 15974.6 | 5 | 3194.92 | 15974.6 |  | 3194.92 | 0 | 5 | 3194.92 | 15974.6 | СКУД | СКУД | НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
|  |  | LTV-BMW-210-E, кронштейн настенный | шт | 138 | 1266.95 | 174839.1 | 138 | 1266.95 | 174839.1 |  | 1266.95 | 0 | 138 | 1266.95 | 174839.1 | СОТ | СОТ
|  |  | LTV CNM-810 48 (2.8-12мм), IP-видеокамера с ИК-подсветкой антивандальная | шт | 26 | 10659.32 | 277142.32 | 26 | 10659.32 | 277142.32 |  | 10659.32 | 0 | 26 | 10659.32 | 277142.32 | СОТ | СОТ
|  |  | LTV CNM-820 48 (2.8-12 мм), IP-видеокамера с ИК-подсветкой антивандальная | шт | 71 | 13165.25 | 934732.75 | 71 | 13165.25 | 934732.75 |  | 13165.25 | 0 | 71 | 13165.25 | 934732.75 | СОТ | СОТ
|  |  | Видеодомофон цветной CAV-71B | шт | 1 | 15830.51 | 15830.51 | 1 | 15830.51 | 15830.51 |  | 15830.51 | 0 | 1 | 15830.51 | 15830.51 | СКУД | СКУД | НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
|  |  | Разъем RJ–45 | шт | 100 | 7.58 | 758 | 0 | 7.58 | 0 |  | 7.58 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | СКС
|  |  | Экскон Замок электромагнитный AL-300 Premium | шт | 115 | 4561.02 | 524517.3 | 115 | 4561.02 | 524517.3 | 102 | 4561.02 | 465224.04 | 13 | 4561.02 | 59293.26 | СКУД | СКУД
|  |  | Dorma TS-71 Доводчик для дверей | шт | 33 | 3722.62 | 122846.46 | 33 | 3722.62 | 122846.46 | 33 | 3722.62 | 122846.46 | 0 | 3722.62 | 0 | СКУД
|  |  | Экскон Комплект монтажа электромагнитного замка MK AL-300PR | шт | 115 | 1610.17 | 185169.55 | 115 | 1610.17 | 185169.55 |  | 1610.17 | 0 | 115 | 1610.17 | 185169.55 | СКУД | СКУД
|  |  | Болид Proxy-2МА Cчитыватель бесконтактный | шт | 138 | 2928.2 | 404091.6 | 58 | 2928.2 | 169835.6 |  | 2928.2 | 0 | 58 | 2928.2 | 169835.6 | СКУД | СКУД
|  |  | Болид С2000-КДЛ - Контроль по двухпроводной линии до 127 зон (шлейфов, адресных извещателей или реле) через «С2000-АР1», «С2000-АР2», «С2000-АР8», «ДИП-34А», «С2000-ИП», «ИПР-513-3А», «С2000-ИК», «С2000-СТ», «С2000-СП2»» и т.п. с питанием от этой линии. Управление от АРМ или пульта «С2000» | шт | 19 | 1667.58 | 31684.02 | 19 | 1667.58 | 31684.02 |  | 1667.58 | 0 | 19 | 1667.58 | 31684.02 | ОС | АСПС
|  |  | Болид С2000-БИ SMD - Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В | шт | 8 | 3307.61 | 26460.88 | 8 | 3307.61 | 26460.88 |  | 3307.61 | 0 | 8 | 3307.61 | 26460.88 | СОУЭ | АУПТ
|  |  | Болид С2000-СП1 - Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключаемыми контактами, 250 В- 10 А. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта "С2000" или АРМ | шт | 1 | 1308.62 | 1308.62 | 1 | 1308.62 | 1308.62 |  | 1308.62 | 0 | 1 | 1308.62 | 1308.62 | ОС | УИСПП
|  |  | Болид С2000-ПИ - Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485 | шт | 4 | 2198.19 | 8792.76 | 4 | 2198.19 | 8792.76 |  | 2198.19 | 0 | 4 | 2198.19 | 8792.76 | ОС | АСПС
|  |  | Болид С2000-КТ Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный адресный | шт | 3 | 419.27 | 1257.81 | 3 | 419.27 | 1257.81 |  | 419.27 | 0 | 3 | 419.27 | 1257.81 | ОС | ОС
|  |  | Болид С2000-ИК исп. 03 Извещатель объемный охранный оптико-электронный адресный | шт | 250 | 693 | 173250 | 250 | 693 | 173250 | 250 | 693 | 173250 | 0 | 693 | 0 | ОС
|  |  | Болид С2000-СТ Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | шт | 347 | 495.49 | 171935.03 | 347 | 495.49 | 171935.03 | 250 | 495.49 | 123872.5 | 97 | 495.49 | 48062.53 | ОС | ОС
|  |  | Болид С2000-СМК Извещатель охранные магнитоконтактный адресный накладной | шт | 181 | 212.97 | 38547.57 | 181 | 212.97 | 38547.57 |  | 212.97 | 0 | 181 | 212.97 | 38547.57 | ОС | ОС
|  |  | Болид БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий | шт | 40 | 279.51 | 11180.4 | 40 | 279.51 | 11180.4 |  | 279.51 | 0 | 40 | 279.51 | 11180.4 | АУПС | ОС
|  |  | Болид "Орион Про" сервер - Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты) | шт | 2 | 6767.8 | 13535.6 | 2 | 6767.8 | 13535.6 |  | 6767.8 | 0 | 2 | 6767.8 | 13535.6 | СКУД,ОС | АСПС
|  |  | Болид ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.127 | шт | 2 | 40606.78 | 81213.56 | 2 | 40606.78 | 81213.56 |  | 40606.78 | 0 | 2 | 40606.78 | 81213.56 | СКУД,ОС | АСПС
|  |  | Болид "Орион Про" Администратор базы данных - Заполнение информацией базы данных системы «Орион Про» | шт | 2 | 3383.9 | 6767.8 | 2 | 3383.9 | 6767.8 |  | 3383.9 | 0 | 2 | 3383.9 | 6767.8 | СКУД,ОС | АСПС
|  |  | Болид С2000М - Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) - 2048 | шт | 3 | 4954.95 | 14864.85 | 3 | 4954.95 | 14864.85 |  | 4954.95 | 0 | 3 | 4954.95 | 14864.85 | 3 | АСПС
|  |  | Болид С2000-2 - Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс Touch Memory или Виганд. Объем памяти – 4000 пользователей. Два охранных шлейфа и два выходных реле. | шт | 50 | 2401.03 | 120051.5 | 30 | 2401.03 | 72030.9 | 30 | 2401.03 | 72030.9 | 0 | 2401.03 | 0 | СКУД
|  |  | Болид С2000-4 - Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, два релейных выхода ( с функциями управления сиреной, лампой, замком, ПЦН и т.п.), вход Touch Memory (до 512 ключей), внутренний буфер – 255 событий, интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В | шт | 2 | 1613.53 | 3227.06 | 2 | 1613.53 | 3227.06 |  | 1613.53 | 0 | 2 | 1613.53 | 3227.06 | СКУД | СКУД
|  |  | Болид РИП-12 исп. 03 Источник питания резервированный | шт | 112 | 1464.1 | 163979.2 | 24 | 1464.1 | 35138.4 | 20 | 1464.1 | 29282 | 4 | 1464.1 | 5856.4 | СКУД | СКУД
|  |  | Dorma TS-71 Доводчик для дверей | шт | 82 | 3722.62 | 305254.84 | 82 | 3722.62 | 305254.84 | 82 | 3722.62 | 305254.84 | 0 | 3722.62 | 0 | СКУД
|  |  | Болид Proxy-2МА Cчитыватель бесконтактный | шт | 79 | 2928.2 | 231327.8 | 79 | 2928.2 | 231327.8 |  | 2928.2 | 0 | 79 | 2928.2 | 231327.8 | СКУД | СКУД
|  |  | Болид Proxy-USB-МА - Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – настольный. | шт | 1 | 3460.6 | 3460.6 | 1 | 3460.6 | 3460.6 |  | 3460.6 | 0 | 1 | 3460.6 | 3460.6 | СКУД | СКУД
ИТОГО С НДС: | [6 empty] | 12501555.52 |  |  | 10940706.52 |  |  | 1700286.84 |  |  | 9240419.68
|  |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
|  |  | ООО "ОДПС Сколково" | [5 empty] | АО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"
|  |  | Директор Дирекции по социально-культурным объектам (доверенность № 172 от 21.12.2016) | [5 empty] | Управляющий партнер АО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" доверенность №9 от 26.07.2017г
|  |  | ______________________Д.П.Мезенцев | [5 empty] | _____________________ И.А.Аушев
|  |  | м.п. | [6 empty] | м.п.

## 3-ОС
Форма | [15 empty] | Приложение № 12
к Договору № ________________ от _________
Отчет №
об использовании давальческих материалов/оборудования
Объект: ___________________________________________________________________________________
Наименование работ: ________________________________________________________________________
Договор № ___________________ от «____» _____________ 2019 г.
Акт выполненных работ, по которому списываются материалы № _______ от _______ 2019 г.
Мы нижеподписавшиеся, «Подрядчик» _____________________________________________________ и «Заказчик» ______________________________________
Составили настоящий акт о том, что за период _______________ «Подрядчиком» использованы полученные у «Заказчика» следующие давальческие материалы:
Корреспондирующий счет | Номенклатурный номер | Дата, № накладной на передачу давальческих материалов | Наименование материала |  | Передано по накладной |  |  | Остаток на начало отчетного периода |  |  | Использовано в отчетном периоде |  |  | Остаток на конец отчетного периода
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп. | Кол-во | Цена, руб. коп. | Сумма, руб. коп.
ИТОГО:
Утверждаю: | [7 empty] | Утверждаю:
Заказчик | [7 empty] | Подрядчик
ООО «ОДПС Сколково»
_________________________ /___________/ | [7 empty] | _________________________ /___________/
«__»___________________________2019 г. | [7 empty] | «__»___________________________2019 г.
М.П | [7 empty] | М.П
Форма отчета согласована:
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «ОДПС Сколково»
Генеральный директор
|  |  | ______________________ А.С. Савченко | [7 empty] | _____________________ /____________/
|  |  | м.п. | [7 empty] | м.п.