Приложение № 1 к Извещению №18-50104/1763 от 08.11.2018

Техническое задание

на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ оборудования столбов противотаранных выдвижных для обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности объекта «Семейный кампус», расположенного по адресу:

г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4

| № п/п | Условия | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 1.1 | Термины и определения | ГРН – Государственный регистрационный номер ТС ТС - Транспортное средство АРМ – автоматизированное рабочее место Объект - «Семейный кампус», расположенный по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4 |
| 1.2 | Наименование организации-Заказчика | ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)». |
| 1.3 | Местонахождение организации-Заказчика | 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., д. 4, кор. 2 |
| 1.4 | Наименование объекта | Комплекс обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности объекта «Семейный кампус», расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4 |
| 1.5 | Местонахождение объекта | г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4 |
| 1.6 | Функциональные характеристики | Противотаранные выдвижные столбы предназначены для предотвращения несанкционированного проезда автотранспорта. Четыре противотаранных выдвижных столба, установленные в ряд перпендикулярно движению автотранспорта, образуют рубеж контроля. На каждом рубеже контроля работа противотаранных выдвижных столбов осуществляется от блока управления попарно. Размещение рубежей контроля - согласно схеме - Приложение №1 к настоящему Техническому заданию. Алгоритм работы противотаранных выдвижных столбов - согласно схеме -Приложение №3 к настоящему Техническому заданию. - Обеспечить получение и выполнение управляющих сигналов об открытии и закрытии проездов, т.е. управления противотаранными выдвижными столбами на всех рубежах контроля, а также пропуск ТС от следующих источников: - От системы контроля управления доступом (СКУД) здания «Семейный кампус», расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4, с применением всех используемых основных типов бесконтактных идентификаторов (карточка, брелок, метка); - От системы контроля управления доступом (СКУД) здания «Семейный кампус», расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4 в автоматическом режиме при получении сигнала «Пожар»; - От системы контроля управления доступом (СКУД) здания «Семейный кампус», расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4, при получении сигнала с АРМ пульта дежурного смены охраны Объекта. АРМ поставляется исполнителем. - От внешнего дистанционного радио пульта (брелока). - Контроль отработки управляющих сигналов на всех рубежах контроля обеспечить при помощи: - Камер обзорного видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения здания «Семейный кампус», расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4 с выводом на АРМ дежурного; - Аварийный режим работы противотаранных выдвижных столбов: - Обеспечить автоматическое авариное открытие проезда в случае отключения основного источника электропитания. Обеспечить наличие резервного источника бесперебойного питания достаточной мощностью для аварийного открытия проезда. - Обеспечить вывод информации об аварином опускании противотаранных выдвижных столбов на АРМ дежурного смены охраны объекта ул. Зворыкина д.4. Безопасный проезд ТС через рубеж контроля и обеспечение последующего автоматического безопасного перекрытия рубежа контроля осуществляется оборудованием управления противотаранными выдвижными столбами и прочим оборудованием, обеспечивающим безопасность проезда ТС. Оборудование поставляются Исполнителем. |
| 1.7 | Технические характеристики объекта | Комплекс реализуется с учетом обеспечения штатного функционирования при следующих значениях целевых количественных и качественных показателей: - Удерживающая способность одного болларда - 20 т на скорости 40 км/ч - Скорость подъема двух боллардов не более 7-10 секунд. - Скорость опускания двух боллардов не более 7-10 секунд. - Наружное покрытие боллардов - нержавеющая сталь. - Светодиодная подсветка выдвижного элемента. - Режим круглосуточной работы (24х7х365). - Температурный режим работы наружного оборудования и материалов от - 60 C до + 40 C. - Степень защиты всего оборудования не ниже IP67 (по системе классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96)). - Обеспечить подключение всего оборудования по первой категории электропитания (в случае если это возможно). - Обеспечить резервный источник бесперебойного питания. - Обеспечить ручной режим открытия и закрытия проезда на всех рубежах контроля. Для обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности в качестве оборудования, ограничивающего проезд, предусмотреть использование столбов противотаранных выдвижных ДПС 32.100.30Г или эквивалент с блоком синхронного управления противотаранными выдвижными столбами не менее двух. Предварительная схема размещения оборудования рубежа контроля - согласно схеме - Приложение №2. Обеспечить получение и выполнение управляющих сигналов открытия и закрытия для всех проездов, а также пропуска ТС от следующих источников: - От системы контроля управления доступом (СКУД) здания «Семейный кампус», расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4, при получении сигнала с АРМ пульта дежурного смены охраны Объекта, с применением всех используемых основных типов бесконтактных идентификаторов (карточка, брелок, метка); - От системы контроля управления доступом (СКУД) здания «Семейный кампус», расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4, при получении сигнала с пульта дежурного смены охраны Объекта в автоматическом режиме при получении сигнала «Пожар». Обеспечить режим работы противотаранных выдвижных столбов в режиме безусловного открытия проездов при котором и открытие проезда, и закрытие проезда происходит по отдельным сигналам: - с АРМ дежурного расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4 - автоматически по сигналу «Пожар» здания «Семейный кампус», расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4 - с применением типа бесконтактных идентификаторов – брелок. Предусмотреть на каждом направлении движения транспорта использование светофоров светодиодных двухсекционных Т8.2 в тонком корпусе. Обеспечить на каждом рубеже контроля наличие стойки считывателя с функциями: - Модуль считывателя электронных карт СКУД здания «Семейный кампус», расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4 - Модуль IP-камеры для передачи видеоизображения на АРМ дежурного расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4. - Модуль переговорного устройства (динамик с микрофоном) для обеспечения двухсторонней связи с дежурным расположенным по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4. - Модуль кнопки вызова с полем для надписи для активации модуля IP-камеры и модуля переговорного устройства (п.2 и п.3). - Модуль подсветки в темное время суток. |
| 1.8 | Сроки проектирования и строительства | - Разработка рабочей документации – 45 рабочих дней с даты заключения договора; - Поставка столбов противотаранных выдвижных с блоком синхронного управления – до 28.02.2019; - Поставка прочего оборудования и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ – до 31.07.2019; - Тестовая эксплуатация – 45 календарных дней с даты подписания протокола испытаний, фиксирующего отсутствие недостатков в работе. |
| 1.9 | Наименование оказываемых услуг | - Разработка рабочей документации; - Поставка оборудования; - Строительно-монтажные, демонтажные и пуско-наладочные работы; - Тестовая эксплуатация. |
| 1.10 | Цель оказания услуг | Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности Объекта «Семейный кампус», расположенного по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково», ул. Зворыкина, д. 4. |
| 1.11 | Критерии достижения цели (конечный результат) | Соответствие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 №1235. |
| 2 | Требования к закупке |  |
| 2.1 | Объем услуг | Услуги оказываются на площадке Заказчика. - Разработка рабочей документации; - Поставка оборудования; - Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; - Тестовая эксплуатация. |
| 2.2 | Срок оказания услуг – начало, окончание | Начало – с даты заключения Договора; Окончание – не позднее 14.09.2019. |
| 2.3 | Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ | Разработка рабочей документации. Документация выполняется в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами о составе разделов документации и требованиях к их содержанию. Состав документации (включая, но не ограничиваясь): - Пояснительная записка - Проект производства работ - Общие данные - Схемы электроснабжения - Отдельные схемы 0.4кВ (щитов) - Планы установки электрооборудования и прокладки кабельных трасс - Схемы проходки кабелей и кабельных трасс - Планы пересечения кабельных трасс с другими инженерными коммуникациями (при наличии) - Планы и профили прокладки кабельных линий (энергоснабжения, волоконно-оптические и слаботочные). - Схемы организации электропитания и связи - Расчеты селективности работы защит коммутационных аппаратов 0.4кВ - Кабельные журналы - Спецификации оборудования, материалов и комплектующих - Сметная документация на выполнения работ в соответствии с требованиями раздела 2.4. настоящего технического задания. - Мероприятия по охране окружающей среды - Мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатации объекта - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - Мероприятия по благоустройству и восстановлению территории - Прочие документы и согласования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Исполнительная документация – в составе исполнительных текстовых и графических материалов, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов и их элементов, с приложением протоколов измерений, паспортами и сертификатами на оборудование и материалы. |
| 2.4 | Требования к сметному разделу документации | Сметно-нормативная база Разработка сметной документации в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; - объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; - сводку затрат стоимости строительства, с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; - сметы на разработку проектной документации по сборникам СБЦ (Справочник базовых цен на проектные работы) в соответствии с «Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» (утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2009 № 620) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен, с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации; - локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2017 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. Уровень цен, в котором составляется сметная документация - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г.; - Текущий уровень на момент составления сметной документации; - Локальные сметы Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных Указаниями по применению (МДС) и техническим частям Сборников. Отпускную цену на изделия, материалы или полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее – ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть предоставлены в полном объеме в составе ПОС. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения №1 МДС 81-35.2004. Материальные ресурсы, не учтенные расценками Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. Стоимость оборудования Стоимость оборудование, требующего монтажа, учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. Стоимость оборудования, отсутствующего в сметно-нормативной базе, определенного по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на оборудование в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. Накладные расходы Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). Сметная прибыль Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). Формат представления сметной документации Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость объемов работ. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |
| 2.5 | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Получение ТУ на подключение к сетям электропитания и связи, на прокладку кабелей и кабельных трасс, на монтаж оборудования. На изыскания (при необходимости). |
| 2.6 | Технический контроль выполнения работ | Осуществляет Заказчик. |
| 3 | Требования к Исполнителю |  |
| 3.1 | Наличие необходимых лицензий и разрешений | Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, как на компанию, так и не её сотрудников, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки. |
| 4 | Гарантийные обязательства |  |
| 4.1 | Гарантийный срок | 24 месяца с даты подписания Финального акта. |
| 5 | Тестовая эксплуатация |  |
| 5.1 | Тестовая эксплуатация | 45 календарных дней с даты подписания протокола испытаний, фиксирующего отсутствие недостатков в работе. |
| 6 | Прочие требования |  |
| 6.1 | Производство работ | - При выполнении работ Исполнитель должен использовать оборудование и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации, удовлетворяющие нормативным требованиям и ГОСТ Российской Федерации, а также соблюдать технические требования, действующие на территории Российской Федерации. - Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. - Работники Исполнителя должны иметь все необходимые и предусмотренные действующим законодательством РФ разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. - Работники Исполнителя обязаны иметь при себе необходимые для оказания услуг инструменты, механизмы и необходимую технику, которые должны иметь соответствующие сертификаты и допуски. - Обеспечивать объект материалами, необходимыми для оказания услуг, а также нести ответственность за их хранение в течение всего периода действия договора. Использовать строительную технику и механизмы (при необходимости привлечения). - Нести ответственность за соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима и охраны окружающей среды при оказании услуг в течение всего периода действия договора. |
| 7 | Приложения |  |
| 7.1 | Приложения | Приложение №1 – Схема размещения рубежей контроля; Приложение №2 – Схема размещения оборудования; Приложение №3 – Алгоритм работы; Приложение №4 – Предварительная ведомость объемов работ; Приложение №5 – Технические характеристики оборудования для оценки аналогов. |

Приложение №1

к Техническому заданию

Схема размещения рубежей контроля

Приложение №2

к Техническому заданию

Схема размещения оборудования

Приложение №3

к Техническому заданию

Алгоритм работы

Приложение №4

к Техническому заданию

Предварительная ведомость объемов работ

прилагается отдельным файлом в формате Excel

Приложение №5

к Техническому заданию

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Показатель характеристики оборудования |
| --- | --- |
| Диаметр выдвижного столба, мм | В диапазоне от 319 до 329 |
| Толщина стенки выдвижного столба, мм | В диапазоне от 28 до 32 |
| Высота подъема столба, мм | В диапазоне от 995 до 1 005 |
| Максимальное время подъема и опускания столба, сек | От 7 до 10 |
| Сопротивление удару, Дж | В диапазоне от 24 000 до 26 000 |
| Энергия разрушения, Дж | В диапазоне от 1 195 000 до 1 205 000 |
| Габаритные размеры столба, мм | Не более 625х680х1461 |
| Масса столба, кг | Не более 520 |
| Интенсивность использования, максимальное количество циклов в день | Не менее 1 500 |
| Температура эксплуатации и хранения, град С | От - 60 до + 40 |
| Класс защиты | Не ниже IP 67 |
| Функция опускания вручную | Наличие |
| Гидравлический привод | Наличие |
| Светодиодная подсветка выдвижного элемента | Наличие |
| Режим круглосуточной работы (24х7х365) | Наличие |
| Удерживающая способность одного болларда | Не менее 20 т на скорости не менее 40 км/ч |
| Наружное покрытие болларда | Нержавеющая сталь |