## ВОР
Приложение №4
к Техническому заданию
Ведомость объёмов работ
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Рубеж контроля №1
Демонтажные работы
1 | Разборка тротуарной плитки | м2 | 12.42
2 | Разборка песчано-цементной подготовки | м3 | 0.37
3 | Разборка бетонной подготовки | м3 | 1.86
4 | Разборка оснований: щебеночных | м3 | 1.49
5 | Разработка песка вручную | м3 | 2.24
6 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 1
7 | Разборка рулонного газона | м2 | 1.06
Восстановительные работы
8 | Устройство: геотекстиль | м2 | 11.22
9 | Основание из песка (18 см толщина слоя) | м2 | 11.22
10 | Устройство: геотекстиль | м2 | 11.22
11 | Основание из щебня (12 см толщина слоя), марка 600, фракция 20-40 мм | м2 | 11.22
12 | Устройство полиэтиленовой пленки в один слой | м2 | 11.22
13 | Устройство бетонной подготовки, бетон: В15 (М200) | м3 | 1.68
14 | Укладка металлической сетки | м2 | 11.22
15 | Устройство подстилающего слоя из смеси пескоцементной | м3 | 0.34
16 | Устройство покрытий из тротуарной плитки | м2 | 11.22
17 | Установка бортового камня (ранее демонтированный) | м | 1
Раздел 2. Строительные работы
Земляные работы
18 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях (траншея по болларды) | м3 | 19.65
19 | Разработка грунта вручную в траншеях (под гидропривод) | м3 | 0.27
20 | Разработка грунта вручную в траншеях (траншея под гофротрубу) | м3 | 37.48
21 | Погрузка, перевозка грунта | тн | 100.457
Подготовительные работы под болларды
22 | Устройство основания: из песка | м3 | 0.92
23 | Устройство основания: из гравия | м3 | 5.51
24 | Устройство геотекстиля | м2 | 9.2
25 | Заливка приямка бетоном, класс: В20 (М250) | м3 | 17.32
Подготовительные работы под гидропривод в защитном боксе двухконтурный
26 | Устройство основания: из щебня, марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0.11
27 | Заливка приямка бетоном, класс: В20 (М250) | м3 | 0.21
Подготовительные работы под установку светофора
28 | Установка металлических столбов в бетонное основание | шт. | 2
Раздел 3. Монтаж оборудования
29 | Боллард противотаранный ДПСЗ2.100.30Г (удерживающая способность 10 тн на 66 км/ч протоколом испытаний) | шт. | 4
30 | Гидропривод в защитном боксе двухконтурный СР50.263.00.00ПС | шт. | 1
31 | Кнопка тревожная | шт | 2
32 | Считыватель карт доступа PERCO-IR10 | шт. | 2
33 | Стойка под считыватель CAME BH03 | шт. | 2
34 | Видеодомофон COMMAX CDV-72UM/DRC-40KA | шт. | 2
35 | Элемент безопасности - индукционная петля CAME SMA2 | шт. | 4
36 | Устройство швов в бетоне: затвердевшем для индукционной петли и укладка провода РКГМ, сечением 1,5 мм2 | м | 53
37 | Светофор Т8.1 | шт. | 2
38 | Контроллер PERCO ct/l04 | шт. | 1
39 | Камера видеонаблюдения DS-2CD4A26FWD-IZHS/P 8-32 | шт. | 1
40 | Камера видеонаблюдения DS-2CD2342WD-I 2,8мм | шт. | 1
41 | Модуль интеграции аппаратного распознавания номеров AutoTRASSIR HW | шт. | 1
42 | Сетевой видеорегистратор TRASSIR MiniNVR AnyIP 4-4P | шт. | 1
43 | Монитор AOC Value Line P270SH 27" в комплекте с клавиатурой+мышь Microsoft-850 | шт. | 1
44 | Выключатели автоматические: 1Р 25А | шт. | 1
45 | Выключатели автоматические: 3Р 40А | шт. | 1
46 | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART-03, 5(7,5)А | шт. | 1
47 | Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 | шт. | 1
Кабельная продукция
48 | Устройствов траншее: трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 16 мм | м | 105
49 | Устройствов траншее: трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 50 мм | м | 178
50 | Прокладка кабеля КГВВ 2х0,75 в гофротрубе | м | 32
51 | Прокладка кабеля КГВВ 3х0,75 в гофротрубе | м | 64
52 | Прокладка кабеля КГВВ 3х2,5 в гофротрубе | м | 32
53 | Прокладка кабеля КГВВ 5х2,5 в гофротрубе | м | 170
54 | Прокладка кабеля КГВВ 3х2,5 в гофротрубе | м | 170
55 | Прокладка кабеля КГВВ 4х0,75 в гофротрубе | м | 170
56 | Затягивание рукава выского давления в гофротрубу | м | 64
57 | Прокладка кабель силовой ВВГнг-LS, 3х1,5 мм2 (к светофору) | м | 5
58 | Лоток металлический кабельный | т | 0.11
59 | Прокладка кабеля (витая пара) UTP 4x2x0,52 в лотке | м | 100
60 | Прокладка кабеля UTP категория 5е в гофротрубе 16 мм | м | 105
61 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей | шт. | 100
62 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт. | 45
63 | Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой | шт. | 1
Раздел 4. Пусконаладочные работы
64 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС | шт. | 33
65 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов: 13 | система | 1
Раздел 5. Рубеж контроля №2
Демонтажные работы
66 | Разборка тротуарной плитки | м2 | 12.42
67 | Разборка песчано-цементной подготовки | м3 | 0.37
68 | Разборка бетонной подготовки | м3 | 1.86
69 | Разборка оснований: щебеночных | м3 | 1.49
70 | Разработка песка вручную | м3 | 2.24
71 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 1
72 | Демонтаж газона из готовых рулонных заготовок | м2 | 1.06
Восстановительные работы
73 | Устройство: геотекстиль | м2 | 11.22
74 | Основание из песка (18 см толщина слоя) | м2 | 11.22
75 | Устройство: геотекстиль | м2 | 11.22
76 | Основание из щебня (12 см толщина слоя), марка 600, фракция 20-40 мм | м2 | 11.22
77 | Устройство полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 11.22
78 | Устройство бетонной подготовки, бетон: В15 (М200) | м3 | 1.68
79 | Укладка металлической сетки | м2 | 11.22
80 | Устройство подстилающего слоя из смеси пескоцементной | м3 | 0.34
81 | Устройство покрытий из тротуарной плитки | м2 | 11.22
82 | Установка бортового камня (ранее демонтированный) | м | 1
Раздел 6. Строительные работы
Земляные работы
83 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях (траншея по болларды) | м3 | 19.65
84 | Разработка грунта вручную в траншеях (под гидропривод) | м3 | 0.27
85 | Разработка грунта вручную в траншеях (траншея под гофротрубу) | м3 | 37.48
86 | Погрузка, перевозка грунта | тн | 100.457
Подготовительные работы под болларды
87 | Устройство основания: из песка | м3 | 0.92
88 | Устройство основания: из гравия | м3 | 5.51
89 | Устройство геотекстиля | м2 | 9.2
90 | Заливка приямка бетоном, класс: В20 (М250) | м3 | 17.32
Подготовительные работы под гидропривод в защитном боксе двухконтурный
91 | Устройство основания: из щебня, марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0.11
92 | Заливка приямка бетоном, класс: В20 (М250) | м3 | 0.21
Подготовительные работы под установку светофора
93 | Установка металлических столбов в бетонное основание | шт. | 2
Раздел 7. Монтаж оборудования
94 | Боллард противотаранный ДПСЗ2.100.30Г (удерживающая способность 10 тн на 66 км/ч протоколом испытаний) | шт. | 4
95 | Гидропривод в защитном боксе двухконтурный СР50.263.00.00ПС | шт. | 1
96 | Кнопка тревожная | шт | 2
97 | Считыватель карт доступа PERCO-IR10 | шт. | 2
98 | Стойка под считыватель CAME BH03 | шт. | 2
99 | Видеодомофон COMMAX CDV-72UM/DRC-40KA | шт. | 2
100 | Элемент безопасности - индукционная петля CAME SMA2 | шт. | 4
101 | Устройство швов в бетоне: затвердевшем для индукционной петли и укладка провода РКГМ, сечением 1,5 мм2 | м | 53
102 | Светофор Т8.1 | шт. | 2
103 | Контроллер PERCO ct/l04 | шт. | 1
104 | Камера видеонаблюдения DS-2CD4A26FWD-IZHS/P 8-32 | шт. | 1
105 | Камера видеонаблюдения DS-2CD2342WD-I 2,8мм | шт. | 1
106 | Модуль интеграции аппаратного распознавания номеров AutoTRASSIR HW | шт. | 1
107 | Сетевой видеорегистратор TRASSIR MiniNVR AnyIP 4-4P | шт. | 1
108 | Выключатели автоматические: 1Р 25А | шт. | 1
109 | Выключатели автоматические: 3Р 40А | шт. | 1
110 | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART-03, 5(7,5)А | шт. | 1
111 | Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 | шт. | 1
Кабельная продукция
112 | Устройствов траншее: трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 16 мм | м | 105
113 | Устройствов траншее: трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 50 мм | м | 212
114 | Прокладка кабеля КГВВ 2х0,75 в гофротрубе | м | 48
115 | Прокладка кабеля КГВВ 3х0,75 в гофротрубе | м | 96
116 | Прокладка кабеля КГВВ 3х2,5 в гофротрубе | м | 248
117 | Прокладка кабеля КГВВ 5х2,5 в гофротрубе | м | 200
118 | Прокладка кабеля КГВВ 3х2,5 в гофротрубе | м | 200
119 | Прокладка кабеля КГВВ 4х0,75 в гофротрубе | м | 200
120 | Затягивание рукава выского давления в гофротрубу | м | 96
121 | Прокладка кабель силовой ВВГнг-LS, 3х1,5 мм2 (к светофору) | м | 5
122 | Лоток металлический кабельный | т | 0.11
123 | Прокладка кабеля (витая пара) UTP 4x2x0,52 в лотке | м | 100
124 | Прокладка кабеля UTP категория 5е в гофротрубе 16 мм | м | 105
125 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей | шт. | 100
126 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт. | 45
127 | Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой | шт. | 1
Раздел 8. Пусконаладочные работы
128 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС | шт. | 33
129 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов: 13 | система | 1
Составил: Руководитель направления по эксплуатации ИТСО Субботин Д.А.