Вопрос 1:

В требованиях к работам ТЗ определена необходимость "Обеспечить совместимость с существующим серверным ПО центра диспетчеризации". Необходима информация по существующим серверным ПО центра диспетчеризации.

Ответ:

Сервер применение: Bosch BVMS CS/BRS MHW-S380R8-SC – 1 шт.

Дисковый массив: Bosch E-Series DSA-N2E6X2-12AT – 2 шт.

Расширение дискового массива: Bosch E-Series DSX-N1D6X2-12AT – 3 шт.

Вопрос 2:

Пунктом 2.8 проекта договора предусмотрено использование материалов и оборудования Заказчика, необходим перечень материалов и оборудования которое предоставляет Заказчик.

Ответ:

Необходимость использования материалов Заказчика определяется по результатам выполнения работ по подготовке Рабочей документации (включая сметную документацию), согласование Рабочей документации и предоставление Заказчику Рабочей документации на утверждение «в производство работ» по следующей схеме:

- Подрядчик разрабатывает, согласовывает установленным порядком и предоставляет Заказчику разработанную документацию на утверждение «в производство работ». При этом в документации к этому моменту уже определены спецификации и ведомости применяемого оборудования и материалов с объёмами.

- Заказчик анализирует, что из данного перечня может быть передано Подрядчику в качестве давальческого материала, и официально уведомляет Подрядчика.

- Данная информация учитывается Подрядчиком при формировании смет и выполнении СМР.