Вопрос 1 от 15.11.2018:

Размещен отдельным файлом в формате \*pdf.

Ответ:

Допускается на этапе проектирования, получив письменное подтверждение завода- изготовителя о снятии с производства светильников, предложить и согласовать с Заказчиком иные варианты светильников со схожими параметрами работы. Предлагаемые светильники должны попадать в цветовую гамму близ расположенных к освещаемому объекту светильников типа promenade led 45вт.