Приложение № 1

к Извещению № 18-50104/1219 от 20.08.2018

Техническое задание

на изготовление, поставку и монтаж стеллажей

по объекту:

«Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными помещениями «Сколковский институт науки и технологий». Восточное кольцо».

г. Москва

2018г.

Сведения об объекте:

«Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными помещениями «Сколковский институт науки и технологий». Восточное кольцо».

Адрес объекта (адрес поставки товара):

Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 30, стр.1, 2.

Предмет закупки:

Изготовление, поставка и монтаж стеллажей по объекту: «Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными помещениями «Сколковский институт науки и технологий». Восточное кольцо».

Функциональные требования:

Обеспечить комплектацию склада, согласно Техническому заданию.

Технические характеристики объекта закупки:

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Этапы работ | - Согласование принципиальной схемы размещения стеллажей и материалов с Заказчиком - Разработка и согласование деталировочных чертежей с Заказчиком - Изготовление изделий и поставка - Монтаж - Сдача работ Заказчику |
| Общие технические требования к изделиям | Соблюдение качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг их безопасность, соблюдение размеров, применения качественных материалов, обеспечивающих высокие эксплуатационные характеристики. |
| Полочная стеллажная система хранения грузов | Стеллаж №1 Габариты: высота – 2250 мм, глубина полки – 1200 мм, длина полки – 2500 мм Количество полок стеллажа – 4 шт. Количество стеллажей №1 – 45 шт. Стеллаж №2 Габариты: высота – 2250 мм, глубина полки – 1200 мм, длина полки – 2100 мм Количество полок стеллажа – 4 шт. Количество стеллажей №2 – 6 шт. Стеллаж №3 Габариты: высота – 2250 мм, глубина полки – 1200 мм, длина полки – 2300 мм Количество полок стеллажа – 4 шт. Количество стеллажей №3 – 2 шт. Стеллаж №4 Габариты: высота – 2250 мм, глубина полки – 1200 мм, длина полки – 1900 мм Количество полок стеллажа – 4 шт. Количество стеллажей №4 – 2 шт. Стеллаж №5 Габариты: высота – 2250 мм, глубина полки – 1200 мм, длина полки – 1300 мм Количество полок стеллажа – 4 шт. Количество стеллажей №5 – 1 шт. Стеллаж №6 Габариты: высота – 2250 мм, глубина полки – 600 мм, длина полки – 2500 мм Количество полок стеллажа – 4 шт. Количество стеллажей №6 – 7 шт. Стеллаж №7 Габариты: высота – 2250 мм, глубина полки – 600 мм, длина полки – 2100 мм Количество полок стеллажа – 4 шт. Количество стеллажей №7 – 1 шт. Грузоподъемность: на полку – 600кг Перед изготовлением размеры уточнять по фактическим замерам, а также при разработке и согласовании деталировочных чертежей. |
| Палетная стеллажная система | Стеллаж для паллет Габариты: высота – 3700 мм, длина – 2700 мм, глубина – 1050-1200 мм Количество уровней – 4 Количество стеллажей для паллет – 5 шт Нагрузка на пару балок – 1500 кг Дополнительные элементы: защита от проталкивания паллет, защита стойки стеллажей, защита торцевая. Перед изготовлением размеры уточнять по фактическим замерам, а также при разработке и согласовании деталировочных чертежей. |
| Требования к размещению | Установка и монтаж в местах, обозначенных Заказчиком, согласно плану-схеме размещения. |
| Гарантийный срок | Не менее 2-х лет. Качество материалов и их соответствие государственным стандартам должны подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническим сертификатам организаций-поставщиков. Поставщик обязан устранять выявленные дефекты изделия при эксплуатации в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов изделия Поставщик производит его замену на изделие с такими же техническими характеристиками и дизайном. |
| Сроки поставки и монтажа | Не более 6 недель с даты заключения Договора |

Приложение:

1. План-схема размещения стеллажной системы.