Техническое задание 
на разработку Рабочей документации 

по объекту
Подключение временных сетей электроснабжения инновационного центра «Сколково» к СП-11 ПАО «ФСК ЕЭС»
 (далее – Объект, инвентарный номер 000000303)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Техническому заданию на разработку Рабочей документации
Настоящее Техническое задание на разработку Рабочей документации предусматривает основные требования к проектной документации (стадия РД) на выполнение работ по подключению временных сетей электроснабжения ИЦ «Сколково» к СП-11 ПАО «ФСК ЕЭС».
Работы выполняются с целью увеличения надёжности электроснабжения, минимизации времени отключения, поиска места повреждения и ликвидации неноминальных режимов работы электрической сети.
Работа по реконструкции ВЛ-20 кВ «Временные сети электроснабжения ИЦ «Сколково» связанные с переводом ВЛ-20 кВ на другие источники питания (соединительные пункты) ПАО «ФСК ЕЭС»  выполняется в рамках выданных «Изменения № 15 в технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям  ПАО «ФСК ЕЭС» к договору об осуществлении Технологического присоединения к электрическим сетям № 583/ТП от 26.04.2013.

Общие данные
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3


	1.1
	Основание для проектирования
	1. Изменения № 15 в технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям  ПАО «ФСК ЕЭС» к договору об осуществлении Технологического присоединения к электрическим сетям № 583/ТП.
2. Техническое задание на разработку Рабочей документации, выданное ООО «ОДПС Сколково».

	1.2
	Назначение объекта
	Временные сети электроснабжения

	1.3
	Подрядчик
	Определяется по результатам закупочной процедуры

	1.4
	Заказчик
	ООО «ОДПС Сколково»

	1.5
	Лимит финансирования
	Программа строительства, п. 9

	1.6
	Коэффициент плотности застройки
	Не требуется

	1.7
	Площадь/протяженность объекта
	Не требуется

	1.8
	Коэффициент плотности застройки
	Не требуется

	1.9
	Предельная высота объекта
	Высота надземной части не более 10 м

	1.10
	Этажность
	Не требуется

	1.11
	Количество работающих на объекте
	Определить проектом

	1.12
	Вид строительства
	Переустройство

	1.13
	Стадийность проектирования и строительства 
	Разработка Рабочей документации

	1.14
	Сроки проектирования, строительства и выполнения демонтажных работ
	Выполнение работ осуществляется в несколько этапов:

1 этап: выполнение инженерно-геодезических изысканий в срок не позднее 7 календарных дней с даты заключения Договора;

2 этап: выполнение работ по разработке РД (включая сметную документацию), согласованию РД и предоставлению Заказчику на утверждение в «производство работ» в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения Договора;
3 этап: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, работ по демонтажу ответвления (ВЛ-20 кВ) в срок не позднее 21 календарного дня с даты утверждения Заказчиком Рабочей документации «в производство работ»;
4 этап: выполнение работ по демонтажу КТП 20 кВ и КВЛ 20 кВ от СП-11 в срок не позднее 14  календарных дней с даты получения заявки от Заказчика.

	1.15
	Категория сложности объекта
	К особо опасным и технически сложным объектам не относится (Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ, статья 48.1).

Уровень ответственности «Нормальный» в соответствии со статьей 4 (пар. 7-9) Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ (Уровень 2 по ГОСТ Р 54275-2010).

Разрабатываемая документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

	1.16
	Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов рабочей документации
	1. Состав рабочей документации и ее оформление должны  соответствовать требованиям ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП и другими действующими законодательными актами и нормативными документами.

2. Рабочую документацию выполнить и предоставить:

2 экземпляра на бумажном носителе, 

1 экземпляр на электронном носителе в системе AutoCAD.

1 экземпляр на электронном носителе в системе PDF (с согласованиями).

	1.17
	Общие сведения об участке строительства
	Местом производства Работ являются, земельные участки с кадастровыми номерами: 77:15:0020109:396, 77:15:0020109:488, 77:15:0020109:489, 77:15:0020109:157, 77:15:0020109:203, расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково».



	1.18
	Исходно-разрешительная документация.
	1.
 Проект планировки территории Инновационного центра «Сколково»;
2.
 Правила землепользования и застройки;
3. Изменения № 15 в технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям  ПАО «ФСК ЕЭС» к договору об осуществлении Технологического присоединения к электрическим сетям № 583/ТП.
4. Исполнительная документация на объект: «Временные сети электроснабжения ИЦ «Сколково»»

	2. Основные требования к проектным решениям.

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Содержания требований

	2.1
	Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям.
	Не требуется

	2.2
	Требования к инженерному и технологическому оборудованию, максимальные удельные показатели потребления.
	При выполнении строительно-монтажных работ предусмотреть минимальные сроки  отключения электроснабжения объектов инновационного центра Сколково.

	2.3
	Требования к благоустройству территории, озеленению, организации рельефа.
	В соответствии с утвержденным Проектом планировки территории. Обеспечить восстановление благоустройства и озеленения территории, согласовать с Заказчиком.

При необходимости вырубки зеленых насаждений согласовать с Заказчиком и с Фондом «Сколково» вопросы, связанные с вырубкой зелёных насаждений.

	2.4
	Требования к организации строительства.
	В соответствии с Проектом подготовки территории инновационного центра «Сколково» под строительство. Применить передовые технологии. Разработать Проект организации строительства.

	2.5
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды.
	В соответствии с ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» в редакции федерального закона от 14.03.2009г. №32-ФЗ и другими действующими нормативными документами предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на окружающую среду.

	2.6
	Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности.
	Не требуется

	2.7
	Электротехнические решения
	Определить проектом

	2.8
	Требования по обеспечению пожарной безопасности.
	В соответствии с вступившим в силу с 01.05.09г. техническим регламентом о требованиях по пожарной безопасности от 22.07.08г №123-ФЗ и другими действующими нормативными документами. 

	2.9
	Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения
	Посещение и использование труда инвалидов и маломобильных групп населения на объекте не предусматривается.

	2.10
	Требования к энергетической эффективности и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов
	Не требуется

	2.11
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
	В соответствии с требованиями НТД.

	2.12
	Требования к сметным разделам

проектной документации
	Разработать сметную документацию, разработанную базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2017 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. Пересчет из базисного в текущий уровень цен для определения стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ осуществляется с применением расчетных индексов пересчета, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на дату разработки документации. Стоимость материалов/оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации.

В случае применения импортных материалов/оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами.

Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат. 

Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов/оборудования, определенных «обратным счетом»,  и 2%  на заготовительно-складские расходы на материалы,  1,2 % на оборудование.

Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом.


	2.13
	Требования к количеству предоставляемых экземпляров исполнительной документации
	5 экземпляров на бумажном носителе, 

1 экземпляр на электронном носителе в системе AutoCAD.

1 экземпляр на электронном носителе в системе PDF (с согласованиями).

	2.14
	Требования к сбору исходно-разрешительной документации
	Геоподоснова со сводным планом инженерных сетей (М1:500).

	2.15
	Характеристики объекта
	1. Протяжённость КЛ-20 кВ 855 м

2. Протяжённость ВЛ-20 кВ 900 м
3. Труба ПНД для КЛ-20 кВ 200 м

4. Наличие в зоне работ свыше 10 действующих или проектируемых коммуникаций.

5. КРУН – 1 шт.

6. КТП 20/0,4-630
7. КТП 20/0,4-1600
8. ВВ учет

	2.16
	Состав Рабочей документации
	Технологические решения

	
	
	Конструктивные решения

	
	
	Обустройство

	
	
	Электроснабжение

	
	
	Проект организации строительства

	
	
	Смета на строительство

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Согласование проектной документации
	Московские кабельные сети - Филиалом ПАО «МОЭСК», с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Центра, ООО «Гранель-М», всеми землепользователями, другими заинтересованными организациями и ООО «ОДПС Сколково».

	3.2
	Порядок внесения изменений в задание на проектирование 
	Изменения и дополнения в Техническое задание должны быть выполнены по форме настоящего Технического задания и утверждены Заказчиком.

	3.3
	Выполнение работ
	Предусмотреть возможность выполнения работ в несколько смен.

	3.4
	Нормативные акты
	1. Федеральный закон от 22.09.2010. №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004                 № 190-ФЗ; 

3. Другие нормативные правовые  акты, действующие на территории Российской Федерации, включая нормативные акты, разработанные  в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ;

4. Правила проекта в сфере использования земель, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные 21.06.2012 решением совета Фонда Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

5. Приказ Фонда от 19.12.2012 №180 «Об утверждении требований к составлению сметной документации при разработке проектной документации на  строительство объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета»

6. Прочие правила проекта, утвержденные на момент подписания Договора. 


