ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры

на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных

и пусконаладочных работ по

подключению ВЛ 20 кВ от КТП-7 до КТП-8 (временные сети электроснабжения ИЦ "Сколково") к СП-8 ПАО "ФСК ЕЭС"

Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг:

- Разработка и согласование рабочей документации, согласно приложению № 1.

- Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по подключению ВЛ 20 кВ от КТП-7 до КТП-8 (временные сети электроснабжения ИЦ "Сколково") к СП-8 ПАО "ФСК ЕЭС" в соответствии с приложением № 2 (виды и объёмы работ уточняются по результатам проектирования).

Срок выполнения работ:

Обязательства Подрядчика по выполнению работ возникают с даты заключения договора.

Срок выполнения работ 35 календарных дней с даты заключения договора:

- 14 календарных дней с даты заключения договора – Разработка, согласование и предоставление Заказчику на утверждение «в производство работ» рабочей документации (приложение № 1)

- 21 календарный день с даты утверждения Заказчиком рабочей документации «в производство работ» – выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (приложение № 2)

Требования к Подрядчику и условиям выполнения работ

Подрядчик обязан:

### - разработать и согласовать и утвердить у Заказчика «в производство работ» рабочую документацию в соответствии с утверждённым заданием на проектирование.

### - выполнить строительно-монтажные работы на территории инновационного центра «Сколково» своими силами и средствами в установленные сроки, с учётом условий и требований настоящего ТЗ, в строгом соответствии с разработанной рабочей документацией и утвержденной Заказчиком «в производство работ», а также с нормативными документами (в том числе Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России № 328н от 24.07.2013г.

### - иметь на праве собственности или ином праве необходимое количество техники в соответствии с характером и местом выполнения работ, а также материально-технической базы для надлежащего выполнения работ по Договору. В обязательном порядке:

### длинномерный автомобиль для перевозки ж.б. опор – 1 шт;

### автоподъемник – 1 шт;

### кран автомобильный – 1 шт;

### буровая установка – 1шт;

### погрузчик или экскаватор – 1 шт;

### дополнительное оборудование (машины для перевозки инструментов, оборудования и материалов, средства малой механизации);

### другое оснащение, необходимое для выполнения работ;

### При возникновении необходимости (в том числе вызванной погодными явлениями) количество транспортных средств, техники и рабочих Подрядчика, задействованных для выполнения работ, должно быть увеличено.

- квалификация и количество сотрудников должно обеспечивать надлежащее выполнение указанных работ, в соответствии с «Правилам охраны труда при работах в электроустановках» и условиями Договора. Количество аттестованного персонала должно быть не меньше 3 человек. Из них:

- 2 человека должны иметь не ниже 3 группы по электробезопасности до и выше 1000 В в качестве оперативно-ремонтного или ремонтного персонала;

- 1 человек должен иметь 5 группу по электробезопасности до и выше 1000 В в качестве административно-технического, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала.

### - иметь опыт выполнения работ сопоставимого характера и объема не менее 5 лет;

### - обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ;

### - своевременно организовать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ;

### - письменно уведомить Заказчика о привлечении к выполнению работ по Договору субподрядной организации. Подрядчик несет ответственность по Договору в полном объеме не зависимо от привлечения субподрядчиков. В данном случае, к субподрядной организации предъявляются те же требования, что и к Подрядчику.

Качество работ

Работы должны быть выполнены качественно и в сроки указанные в настоящем техническом задании.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременное выполнение и ненадлежащее качество работ.

Для качественного выполнения работ, применяемое оборудование (товары) должны соответствовать требованиям к оборудованию, указанному в Техническом задании.

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ.

Все элементы оборудования и коммутационных систем по типам, модификациям и параметрам должны соответствовать ПУЭ, проектной документации и документации заводов-изготовителей.

Иные требования к Подрядчику

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, назначить своих представителей, ответственных за ходом выполнения работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за нанесение материального ущерба в процессе производства работ.

Подрядчик обязан возместить суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика службами контроля в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчиком Подрядчику документа, свидетельствующего о необходимости уплаты вышеуказанных штрафных санкций.

Перед началом производства работ разработать Проект производства работ на весь комплекс выполняемых работ в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.613-88, ПУЭ и другими нормативными документами. ППР согласовать с Дирекцией по эксплуатации ОДПС, Московские кабельные сети - Филиалом ПАО «МОЭСК», с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» — ЦИУС Центра, всеми землепользователями и другими заинтересованными организациями.

Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,  их безопасности, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Работы на территории инновационного центра «Сколково» необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства»,

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения и фундаменты»,

- СНиП Ш-8-76 «Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения»,

- СНиП Ш-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»,

- РД 34.03.285-97 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

- «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве» (Постановление Правительства Москвы от 7.12.2004г. №857-ПП),

- «Правила техники безопасности в строительстве» СНиП 12.04-2002; ГОСТ Р 12.3.048-2002.

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003.

- «Правила устройства электроустановок. 7-е  издание. Утверждены приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г. № 204 (в редакции на 20.06.2002 г.). М., ЗАО "Энергосервис", 2002».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

- РД 34.45.51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда России №155н от 28.03.2014 N (ред. от 17.06.2015)

- Подрядчик обязан осуществлять экологические мероприятия при выполнении работ в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов.

- Регламент санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства, утвержденный Приказом Фонда от 29.07.2013г. № 211 (далее - Регламент);

- Правила проекта;

- Положение об осуществлении контроля при выполнении подрядчиком работ по демонтажу, реконструкции и модернизации (утвержденного приказом Заказчика от 10.02.2016г. №1002/2-П).

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и стандартами, а также в соответствии с объемами и периодичностью, установленными настоящим Техническим заданием, Приложениями к нему и Уведомлениями.

Подрядчик гарантирует наличие всей необходимой для выполнения работ техники и инвентаря в необходимом количестве для оперативного и качественного выполнения работ согласно Техническому заданию.

Подрядчик за свой счет оплачивает расходные материалы и комплектующие.

Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов.

Требования к участникам процедуры закупки

Членство в саморегулируемой организации в области проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Документ, предоставляемый в подтверждение соответствия требования:

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, выданная по форме согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, и в которой должны содержаться сведения:

а) о наличии у члена СРО права осуществлять проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору;

б) о соответствии члена СРО уровню ответственности, предусмотренному частью 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на результат выполненных работ и используемое оборудование устанавливается 24 месяца.

Если в течение срока действия договора обнаружится факт некачественного выполнения работ или несоответствия выполненных работ условиям Договора, Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки либо повторно выполнить  работы в срок, согласованный сторонами.

Приложения:

- Техническое задание на проектирование.

- Предварительная ведомость объемов работ на подключение ВЛ 20 кВ от КТП-7 до КТП-8 (временные сети электроснабжения ИЦ "Сколково") к СП-8 ПАО "ФСК ЕЭС".