Приложение № 1

к Извещению № 18-50104/421 от 02.04.2018

Техническое задание

на оказание услуг по проведению тепловизионного обследования и оформлению энергетических паспортов, с присвоением класса энергетической эффективности по объекту «Преподавательский квартал (комплекс зданий с Апарт-отелем и Профессорским клубом) Центральная зона Z1»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»), ИНН 7701897582, ОГРН 1107746949793. |
| 2 | Наименование объекта: | «Преподавательский Квартал (комплекс зданий с Апарт-отелем и Профессорским клубом) Центральная зона Z1» |
| 3 | Месторасположение объекта | г. Москва. Территория инновационного центра «Сколково». Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:149. |
| 4 | Вид строительства | Капитальное строительство |
| 5 | Назначение объектов | Многофункциональный комплекс (СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные). Назначение объекта по классификатору ОК 13-2014: комплекс зданий с: - Апарт-отель – 210.00.12.10.000 - Профессорский клуб - 210.00.12.10.560 |
| 6 | Технико-экономические показатели объекта | Разработка энергетических паспортов объектов, с присвоением класса энергетической эффективности объектов, вводимых в эксплуатацию в 2018 году, в составе: - Апарт-отель общей площадью 9 222,2 м2, из них: - надземная часть здания – 8 397,7 м2; - подземная часть здания – 779,0 м2. - Профессорский клуб общей площадью 1 562,2 м2, из них: - надземная часть здания – 1 381,51 м2; - подземная часть здания –181,69 м2 |
| 7 | Исходные данные | Исходно-разрешительная и исполнительная документация, в т.ч. исполнительная съемка, предоставляются в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении процедуры закупки |
| 8 | Сроки выполнения работ | Не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора. |
| 9 | Требования к качеству работ | Оформленные энергетические паспорта должны соответствовать требованиям: - Федерального закона 261-ФЗ от 23.11. 2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федерального закона 384-Ф3 от 30.12. 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 04.07.2006г. № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)»; - Приложение Д «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». |
| 10 | Требования к безопасности при выполнении работ | Исполнитель обязан: - Соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарной безопасности. Обеспечить соблюдение требований нормативных актов РФ в области охраны труда и техники безопасности на строительной площадке. - Принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба при производстве работ заказчику и/или третьим лицам |
| 11 | Основные требования к Исполнителю | Соответствие требованиям: Федерального закона № 261ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Приказа Минэнерго 30.06.2014 № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»; Членство в саморегулируемой организации. |
| 12 | Основные характеристики производимых работ | 1. Энергетическое обследование проводится поэтапно, при этом этапы работ формируются в последовательности, обеспечивающей возможность выполнения очередного этапа на основании результатов предыдущего этапа. • анализ проектной документации; • документальное обследование; • инструментальное (тепловизионное) обследование (2 здания); • обработка результатов измерений; • оформление, согласование и утверждение отчетов по тепловизионному обследованию (2 здания); • оформление, согласование и утверждение отчетов по энергетическому обследованию (2 здания); • Оформление энергетических паспортов зданий (сооружений) (2 здания); Энергетические паспорта и прилагаемая к нему отчетная документация подлежит экспертизе специалистами СРО в области энергетического обследования на соответствие требованиям законодательства РФ в области энергосбережения и энергоэффективности, а также правилам и стандартам СРО. По результатам экспертизы СРО должно быть получено положительное экспертное заключение. Результат: - технический отчёт о проведённом тепловизионном контроле качества тепловой защиты зданий и сооружений; - энергетический паспорт здания (сооружения). 2. Материалы работ, подлежащие передаче Заказчику на каждый кадастровых работ: 1) Энергетический паспорт здания (сооружения) в 1 (одном) экз.; 2) Энергетический паспорт здания (сооружения) на CD в 1 (одном) экз. (формат XML, PDF) 3) Технический отчёт о проведённом тепловизионном контроле качества тепловой защиты зданий и сооружений) в 1 (одном) экз.; 4) Технический отчёт о проведённом тепловизионном контроле качества тепловой защиты зданий и сооружений) на CD в 1 (одном) экз. (формат XML, PDF) |