Приложение №1 к Договору №_____ от __.__.2018г.

Техническое задание

на оказание услуг по проведению тепловизионного обследования и оформлению энергетического паспорта, с присвоением класса энергетической эффективности

для объекта «Преподавательский Квартал (комплекс зданий с Апарт-отелем для и Профессорским клубом) Центральная зона Z1» (2 здания)

Москва

2018г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»), ИНН 7701897582, ОГРН 1107746949793 |
| 2 | Наименование объекта | Преподавательский Квартал (комплекс зданий с Апартаментами для проживания и Профессорским клубом) Центральная зона Z1. |
| 3 | Месторасположение объекта | г. Москва, территория инновационного центра «Сколково». Кадастровый номер земельного участка № 77:15:0020321:149, общей площадью 10 785,4 м2. |
| 4 | Вид строительства | Капитальное строительство |
| 5 | Назначение объекта | Многофункциональный комплекс (СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные). Назначение объекта по классификатору ОК 13-2014: комплекс зданий с: - Апартаментами для проживания – 210.00.12.10.000 - Профессорский клуб - 210.00.12.10.560 |
| 6 | Технико-экономические показатели объекта | Разработка энергетических паспортов объектов, с присвоением класса энергетической эффективности объектов вводимых в эксплуатацию в 2018 году согласно п. 2 Технического задания в составе: - Апартаменты для проживания общей площадью 9 222,2 м2, из них: - надземная часть здания – 8 397,7 м2; - подземная часть здания – 779,0 м2. - Профессорский клуб общей площадью 1 562,2 м2, из них: - надземная часть здания – 1 381,51 м2; - подземная часть здания –181,69 м2. |
| 7 | Исходные данные | Исходно-разрешительная и исполнительная документация, в т.ч. исполнительная съемка, при необходимости проектная и рабочая документация. |
| 8 | Сроки оказания услуг | __ рабочих дней с даты заключения договора. |
| 9 | Требования к качеству услуг | Оформленные энергетические паспорта должны соответствовать требованиям: - Федерального закона 261-ФЗ от 23.11. 2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федерального закона 384-Ф3 от 30.12. 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 04.07.2006г. № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)»; - Приложение Д «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». |
| 10 | Требования к безопасности работ | Исполнитель обязан: - Соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарной безопасности. Обеспечить соблюдение требований нормативных актов РФ в области охраны труда и техники безопасности на строительной площадке. - Принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба при производстве работ заказчику и/или третьим лицам |
| 11 | Основные характеристики оказываемых услуг (производимых работ) | 1. Энергетическое обследование проводится поэтапно, при этом этапы работ формируются в последовательности, обеспечивающей возможность выполнения очередного этапа на основании результатов предыдущего этапа. - анализ проектной документации; - документальное обследование; - инструментальное (тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания) обследование (2 здания); - обработка результатов измерений; - оформление, согласование и утверждение отчетов по тепловизионному обследованию (2 здания); - оформление, согласование и утверждение отчетов по энергетическому обследованию (2 здания); - оформление энергетических паспортов зданий (сооружений) (2 здания); Энергетические паспорта и прилагаемая к нему отчетная документация подлежит экспертизе специалистами СРО на соответствие требованиям законодательства РФ в области энергосбережения и энергоэффективности, а также правилам и стандартам СРО. По результатам экспертизы СРО должно быть получено положительное экспертное заключение. Результат: - технический отчёт о проведённом тепловизионном контроле качества тепловой защиты зданий и сооружений; - энергетический паспорт здания (сооружения). 2. Материалы работ, подлежащие передаче Заказчику на каждый объект: - Энергетический паспорт здания (сооружения) в 1 (одном) экз.; - Энергетический паспорт здания (сооружения) на CD в 1 (одном) экз. (формат XML, PDF) - Технический отчёт о проведённом тепловизионном контроле качества тепловой защиты зданий и сооружений) в 1 (одном) экз.; - Технический отчёт о проведённом тепловизионном контроле качества тепловой защиты зданий и сооружений) на CD в 1 (одном) экз. (формат XML, PDF) |

Заказчик:							Исполнитель:

________/________/						________/________/

Заполняется в соответствии с заявкой победителя процедуры закупки