Приложение №1

к Извещению № 18-50104/249 от 26.02.2018 года

Техническое задание

на оказание услуг по проведению исследований и измерений в рамках мероприятий, предусмотренных Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, а также Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ООО «ОДПС Сколково»
Предмет закупки:

Оказание услуг по проведению исследований и измерений в рамках мероприятий, предусмотренных Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, а также Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ООО «ОДПС Сколково»

  - Основание для закупки:

Выполнение требований законодательства, предусмотренных п. 1 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 5 Постановления Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»; п. 1.5 СП 1.1.1058-01; п. 4.7 СанПиН 2.1.4.1074-01; п. 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09; п. 1.5 СП 1.1.1058-01, Условиями пользования недрами (Приложение № 1 к  лицензии на пользование недрами МОС № 70034 ВЭ)

  - Способ определения исполнителя:

Открытый запрос цен

Информация о предмете закупки

  - Перечень, наименование и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки:

Номенклатура и периодичность исследований представлены в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Цель закупки и сведения о нуждах заказчика:

Исполнение требований законодательства о проведении производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды, производственного контроля за соблюдением в ООО «ОДПС Сколково» санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также условий лицензии на пользование недрами МОС № 70034 ВЭ.

  - Местоположение объекта:

Усадьба, расположен по адресу: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4

  - Требования к сроку поставки товара или выполнения работ/услуг, к обслуживанию товара:

2018, 2019, 2020 гг.

Требования к участникам Процедуры закупки

  - Требования к участникам Процедуры закупки, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

Участник процедуры закупки должен быть аккредитован на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (должен иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) с областью аккредитации на проведение исследований и испытаний (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразитологических и других), предусмотренных Техническим заданием) и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 (должен иметь аттестат аккредитации в качестве органа инспекции), иметь лицензию на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах (пп. 19 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).