Приложение № 1
к Техническому заданию

Номенклатура и периодичность исследований

Раздел 1. Номенклатура и периодичность исследований в рамках мероприятий, предусмотренных

Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ООО «ОДПС Сколково»

1.1. Схема проведения исследований параметров микроклимата по рабочим местам

| Помещения, рабочие места | Предмет обследования | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Общее количество помещений, рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места | Условия труда на рабочих местах | Параметры микроклимата (скорость движения воздуха, температура воздуха и относительная влажность воздуха) | 2 раза в год (в теплый и холодный периоды года), см. таблицу ниже | Общее количество точек - 116 |

| Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| Исследования параметров микроклимата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скорость движения воздуха в помещениях | Рабочие места | 232 | 38 | 38 | - | - | - | - | 38 | 40 | 38 | - | - | 40 |
| температура воздуха в помещениях |  | 232 | 38 | 38 | - | - | - | - | 38 | 40 | 38 | - | - | 40 |
| относительная влажность воздуха в помещениях |  | 232 | 38 | 38 | - | - | - | - | 38 | 40 | 38 | - | - | 40 |

1.2. Схема проведения исследований параметров освещенности по рабочим местам

| Помещения, рабочие места | Предмет обследования | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Общее количество помещений, рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места | Условия труда на рабочих местах | Параметры освещенности (измерение уровней искусственной освещенности рабочих поверхностей, яркости и коэффициента пульсации) | 1 раз в год, см. таблицу ниже | Общее количество точек - 116 |

| Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| Исследования параметров освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровни искусственной освещенности рабочих поверхностей | Рабочие места | 116 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 40 |
| уровни яркости |  | 116 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 40 |
| коэффициент пульсации освещенности |  | 116 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 40 |

1.3. Схема проведения исследований уровней шума по рабочим местам

| Помещения, рабочие места | Предмет обследования | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Общее количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места | Условия труда на рабочих местах | Уровни шума (эквивалентные и максимальные уровни шума - для источников непостоянного шума) | 1 раз в год, см. таблицу ниже | Общее количество точек - 1 |

| Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| Исследования уровней шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровни шума (эквивалентные и максимальные уровни) | Рабочие места | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

1.4. Схема проведения исследования уровня вибрации по рабочим местам

| Помещения, рабочие места | Предмет обследования | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Общее количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места | Условия труда на рабочих местах | Уровень вибрации | 1 раз в год, см. таблицу ниже | Общее количество точек - 1 |

| Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| Исследование уровня вибрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень вибрации | Рабочие места | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

1.5. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам

| Помещения, рабочие места | Предмет обследования | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Общее количество помещений, рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места | Условия труда на рабочих местах | Измерение уровней электромагнитных полей в различном частотном диапазоне: - электростатическое (постоянное) поле; - электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц; - электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц; - магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц; - магнитное поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц - плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300ГГЦ. | 1 раз в год, см. таблицу ниже | Общее количество точек - 44 |
|  |  | - электрическое поле промышленной частоты (50 Гц); - магнитное поле промышленной частоты (50 Гц). |  | Общее количество точек - 38 |

| Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/ точек в год | Периодичность контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| Исследования уровней электромагнитных полей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электростатическое (постоянное) поле | Рабочие места/помещения | 44 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - |
| электрическое поле промышленной частоты (50 Гц) |  | 38 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - |
| магнитное поле промышленной частоты (50 Гц) |  | 38 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - |
| электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц |  | 44 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - |
| электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц |  | 44 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - |
| магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц |  | 44 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - |
| магнитное поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц |  | 44 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - |
| плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300ГГЦ |  | 44 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - |

1.6. Схема проведения исследований аэроионной обстановки по рабочим местам

| Помещения, рабочие места | Предмет обследования | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Общее количество помещений, рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места | Условия труда на рабочих местах | Измерение содержания аэроионов в воздухе помещений | 1 раз в год, см. таблицу ниже | Общее количество точек - 116 |

| Определяемые показатели | Место проведения исследований | Кол-во проб/ точек в год | Периодичность контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен |  | окт | ноя | дек |
| Исследования содержания аэроионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности | Рабочие места | 116 | - | - | 40 | - | - | - | 38 | - | - | - |  | 38 | - |

Отбор проб с оформлением протокола отбора проб для проведения исследований

| Общее кол-во в год | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Раздел 2. Номенклатура и периодичность исследований в рамках мероприятий, предусмотренных

Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды на объекте «Усадьба»

| № п/п | Места отбора проб | Регламентирующий документ | Определяемые показатели | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разводящая сеть хозяйственно-питьевого водопровода в зданиях объекта «Усадьба» | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» | Определение бактериологического и химического состава питьевой воды (полная и сокращенная программа исследований); Определение бактериологического и химического состава горячей воды из разводящей сети (сокращенная программа исследований) | Ежемесячно |
| 2 | Водозаборный узел и станция водоподготовки объекта «Усадьба» | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» | Определение бактериологического и химического состава питьевой воды (полная программа исследований) Определение радиологических показателей воды артезианских скважин | Ежемесячно По радиологическим показателям - 2 раза в год |

График отбора проб инструментальных и лабораторных исследований по контрольным точкам

| Объект обследования и исследуемый материал | Помещения (места отбора проб) | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Общее количество помещений, рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение (в зданиях объекта «Усадьба») от артезианской скважины | Санузлы/санитарно-технические системы | Определение бактериологического, химического радиологического состава питьевой воды артезианской скважины, из разводящей сети (полная и сокращенная программа исследований); Определение бактериологического и химического состава горячей воды (сокращенная программа исследований), температуры горячей воды | Ежемесячно (см. таблицы ниже) | 24/36 (полная/сокращенная программа исследований) 36 (сокращенная программа исследований) |

Схема отбора проб и проведения исследований питьевой холодной и горячей воды системы водоснабжения зданий

| № п/п | Определяемые показатели | Наименование исследуемых проб | Кол-во проб/точек в год | Периодичность контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Исследования воды артезианской скважины до и после водоподготовки (полная схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода питьевая | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода питьевая | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Радиологические исследования | Вода питьевая | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Исследования холодной воды из разводящей сети (краткая схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода питьевая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода питьевая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Исследования горячей воды из разводящей сети (краткая схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бактериологические исследования | Вода горячая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Санитарно-химические исследования | Вода горячая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Контроль температуры воды | Вода горячая | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Виды исследований питьевой холодной и горячей воды системы водоснабжения

| № п/п | Наименование исследований | Количество, в год | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследования питьевой воды артезианской скважины до и после водоподготовки (полная схема), в т.ч. |  |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | 24 | п. 5.6 СП 2.1.5.1059-01 | 1 раз в месяц до и после водоподготовки из каждой скважины |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 24 |  |  |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 24 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования питьевой воды (полная схема), в.т.ч. |  |  |  |
|  | Органолептические исследования | 24 | п. 5.6 СП 2.1.5.1059-01 | 1 раз в месяц до и после водоподготовки из каждой скважины |
|  | Общая жесткость | 24 |  |  |
|  | Окисляемость перманганатная | 24 |  |  |
|  | Хлориды | 24 |  |  |
|  | Мутность | 24 |  |  |
|  | Аммиак | 24 |  |  |
|  | Нитриты | 24 |  |  |
|  | Нитраты | 24 |  |  |
|  | Сульфаты | 24 |  |  |
|  | Фториды | 24 |  |  |
|  | Цветность | 24 |  |  |
|  | Железо общее | 24 |  |  |
|  | Определение рН | 24 |  |  |
|  | Сухой остаток | 24 |  |  |
|  | Марганец | 24 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 24 |  |  |
|  | Кадмий | 24 |  |  |
|  | Медь | 24 |  |  |
|  | Свинец | 24 |  |  |
|  | Цинк | 24 |  |  |
|  | Радиологические исследования воды (2 раз в год), в т.ч. |  |  |  |
|  | Удельная суммарная альфа-бета-активность воды (неминерализованная вода) | 4 | п. 4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 2 раза в год из каждой скважины |
|  | Измерение объемной активности радона в воде | 4 |  |  |
| 2 | Исследования холодной воды из разводящей сети, в т.ч. |  |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | 36 | п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора проб |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 36 |  |  |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 36 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования питьевой воды (краткая схема), в.т.ч. |  |  |  |
|  | Органолептические исследования | 36 | п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора проб |
|  | Хлориды | 36 |  |  |
|  | Мутность | 36 |  |  |
|  | Аммиак | 36 |  |  |
|  | Нитриты | 36 |  |  |
|  | Нитраты | 36 |  |  |
|  | Сульфаты | 36 |  |  |
|  | Фториды | 36 |  |  |
|  | Цветность | 36 |  |  |
|  | Железо общее | 36 |  |  |
| 3 | Исследования горячей воды из разводящей сети, в т.ч. |  |  |  |
|  | Санитарно-бактериологические исследования горячей воды, в т.ч. |  |  |  |
|  | ОМЧ (общее микробное число) | 36 | п. 4.3 и 4.4. СанПиН 2.1.4.2496-09 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора проб |
|  | Общие колиформные бактерии, термотолерантные | 36 |  |  |
|  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | 36 |  |  |
|  | Сульфитредуцирующие клостридии | 36 |  |  |
|  | Санитарно-химические исследования горячей воды, в.т.ч. |  |  |  |
|  | Органолептические исследования | 36 | п. 4.3 и 4.4. СанПиН 2.1.4.2496-09 | 1 раз в месяц с чередованием точек отбора проб |
|  | Мутность | 36 |  |  |
|  | Цветность | 36 |  |  |
|  | Железо общее | 36 |  |  |
|  | Определение рН | 36 |  |  |
|  | Хлориды | 36 |  |  |
|  | Марганец | 36 |  |  |
|  | Фториды | 36 |  |  |
|  | Нефтепродукты | 36 |  |  |
|  | Медь | 36 |  |  |
|  | Цинк | 36 |  |  |
|  | Измерение температуры воды систем горячего водоснабжения | 36 | п. 4.3 и 4.4. СанПиН 2.1.4.2496-09 | 1 раз в месяц с чередованием точек контроля |

Отбор проб с оформлением протокола отбора проб воды для проведения исследований

| Общее кол-во в год | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Методы проведения исследований проб питьевой холодной и горячей воды системы водоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | НД на метод испытаний | ##### Норма по НТД, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели: |  |  |  |
| Запах | баллы | # ГОСТ 3351-74 | 2-3 |
| Привкус | баллы | ГОСТ 3351-74 | 2-3 |
| Цветность | градусы | # ГОСТ Р 52769-2007 | 30 |
| Мутность (по формазину) | ЕМФ | # ГОСТ 3351-74 | в пред. 2,6-3,5 |
| Химические показатели: |  |  |  |
| Водородный показатель (рН) | ед. рН | # ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | в пред. 6-9 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/л | # ПНД Ф 14.1:2:4.154-97 | в пред. 5-7 |
| Нитраты | мг/л | # ГОСТ 18826-73 | 45 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | # ГОСТ 18164-73 | в пред. 1000-1500 |
| Жесткость общая | мг-экв./л (ºЖ) | # ГОСТ Р 52407-2005 | в пред. 7-10 |
| Хлориды | мг/л | # ГОСТ 4245-72 | 350 |
| Железо общее | мг/л | # ГОСТ 4011-72 | 0,3 |
| Сульфаты | мг/л | # ГОСТ 4389-72 | 500 |
| Медь | мг/л | # ГОСТ 4388-72 | 1,0 |
| Цинк | мг/л | # ГОСТ Р 51309-99 | 5,0* |
| Свинец | мг/л | # ГОСТ Р 51309-99 | 0,03* |
| Марганец | мг/л | # ГОСТ Р 51309-99 | 0,1 |
| Кадмий | мг/л | # ГОСТ Р 51309-99 | 0,001 |
| Хром | мг/л | # ПНДФ 14.1:2.52-96 | 0,05 |
| Никель | мг/л | # ГОСТ Р 51309-99 | 0,1* |
| Нитриты | мг/л | # ГОСТ 4192-82 | 3,3 |
| Фториды | мг/л | # ГОСТ 4386-89 | 1,5 |
| Аммиак и соли аммония | мг/л | # ГОСТ 4192-82 | 1,5 |
| Нефтепродукты | мг/л | # ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | 0,3 |
| Радиационные показатели |  |  |  |
| Суммарная альфа-активность (-нуклиды) | Бк/кг | # МВИ суммарной альфа- и бета-активности низкофоновым альфа-бета-радиометром УМФ-2000 | 0,2 |
| Суммарная бета-активность (-нуклиды) | Бк/кг | # МВИ суммарной альфа- и бета-активности низкофоновым альфа-бета-радиометром УМФ-2000 | 1,0 |
| Объемная активность радона в воде | Бк/кг | # МУ 2.6.1.1981-05 | 60,0 |
| Микробиологические, паразитологические, вирусологические показатели |  |  |  |
| ОМЧ (общее микробное число) | КОЕ/см3 | # МУК 4.2.1018-01 | 10,0 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | бактерии (ед.) в 100 см3 | # МУК 4.2.1018-01 | 0 (отсутствие) |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТТКБ) | бактерии (ед.) в 100 см3 | # МУК 4.2.1018-01 | 0 (отсутствие) |
| Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | бактерии (ед.) в 100 см3 | # МУ 4.2.2723-10 | 0 (отсутствие) |
| Сульфитредуцирующие клостридии | бактерии (ед.) в 100 см3 | # МУК 4.2.1018-01 | 0 (отсутствие) |

Примечание: * – нормативное значение показателя принято согласно табл. 2 СанПиН 2.1.4.1074-01;

** – «Методика выполнения измерений объемной активности полония (210) и свинца (210) в пробах грунтовых вод

из режимных и наблюдательных скважин..». Свидетельство ФГУП ВНИИФТРИ № 40090.7Ж.598.