Приложение В к Документации Процедуры закупки

Техническое задание

на корректировку Проектной документации

Работы по улучшению на объекте «Технопарк, 1 этап»

1.Общие данные

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Основание для проектирования | - Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010г. - Приказ № 232-Пр от 09.08.2017г. «Об утверждении Регламента выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, перепланировке, переустройству, оснащению и отделки объектов, входящих в состав инфраструктуры территории инновационного центра «Сколково», за счет средств некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий и (или) ее дочерних юридических лиц» - Программа по улучшению инфраструктуры территории ИЦ «Сколково» за счет средств Фонда и дочерних обществ (протокол Комитета по управлению Программой строительства № 28 от 24.08.2017) - План-график работ по улучшению инфраструктуры территории ИЦ «Сколково» за счет средств Фонда и дочерних обществ (протокол Комитета по управлению Программой строительства № 28 от 24.08.2017) - Техническое задание на разработку ПСД по отделке и оснащению Многофункционального зала на объекте «Технопарк»; - Техническое задание на разработку ПСД по устройству Комплекса чистых помещений на объекте «Технопарк»; - Техническое задание на разработку ПСД по организации помещения столовой на 275 посадочных мест на объекте «Технопарк»; - Функциональное задание на задание на зоны ритейла объекта «Технопарк» ИЦ Сколково; - Задание на отделку помещений объекта «Технопарк» ИЦ Сколково; - Техническое задание на доработку и дооснащение помещений для Фронт-офиса Фонда «Сколково» в Технопарке; - Техническое задание на работы по разработке и проектированию разделов ОВиК и ЭОМ в помещениях шоу-румов в зоне атриума «Технопарка Сколково» от 01.08.2016г.; - Техническое задание на помещения для ООО «Сколково Венчурс». |
| 1.2 | Назначение объекта | Административное (офисное) здание научно-технического профиля. Код по ОК 013-2014 - 210.00.11.10.910 |
| 1.3 | Вид строительства | Работы по улучшению |
| 1.4 | Идентификационные признаки | 1. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические, особенности которых влияют на их безопасность. 2. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – отсутствует. 3. Не принадлежит к опасным производственным объектам. 4. Пожарная и взрывопожарная опасность – не выше В3 5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеются. 6. Уровень ответственности – нормальный. |
| 1.5 | Площадь объекта | Общая площадь здания 95 827 кв.м, в том числе: - столовая на цокольном этаже – 1431,04 кв.м.; - торговая зона на 1-м этаже – ориентировочно 775,0 кв. м ; - торговая зона на 2-м этаже – ориентировочно 270,7 кв. м.; - помещения шоу-румов на 2-м этаже – ориентировочно 1100,0 кв. м; - помещения для Фронт-офиса Фонда «Сколково» – ориентировочно 1166,4 кв. м; - помещения для ООО «Сколково Венчурс» – ориентировочно 240,0 кв. м; - комплекс чистых помещений на 3-м этаже – 777 кв.м; - Многофункциональный зал – 771,5 кв.м. |
| 1.6 | Коэффициент плотности застройки | Не более 2,1 |
| 1.7 | Предельная высота объекта | Не регламентируется |
| 1.6 | Этажность | До 6 этажей |
| 1.8 | Количество работающих / проживающих в объекте | 2 984 человек |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Проектная документация, включая сметный раздел. |
| 1.10 | Категория сложности проекта | Уровень ответственности – нормальный. |
| 1.11 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Проектную документацию выполнить на основе утвержденной ранее проектной документации разработанной ООО «Сигни Груп», путем дополнения комплекта проектной документации, получившей положительные заключения экспертизы, томами, книгами, отражающими внесенные изменения и решения. Состав проектной документации принять согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с изменениями на 7 июля 2017 года) включая сметную документацию. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектная документация представляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах (полноразмерные чертежи, пояснительные записки, расчеты, спецификации, сметная документация и т.д.), на электронном носителе - в 1-м экземпляре на компакт диске. Состав и содержание компакт-диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом электронного образа документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. В электронном виде документация в редактируемом формате представляется в формате DWG (версии не позднее 2014, для чертежей), MS Excel и Word (версии не позднее 2010, для пояснительных записок, расчетов, спецификаций, сметной документации), а также в формате PDF для всех документов (копия с подписями разработчиков). Использование форматов файлов, отличных от стандартных, согласовывается дополнительно с Заказчиком. В отношении результатов работ предъявляются требования стандартов ЕСКД и СПДС, ГОСТ Р 21.1101-2013. Вся документация представляется Заказчику на русском языке. Для разработки и обоснования проектных решений могут быть использованы результаты научно-исследовательских работ. «Проектная документация должна быть разработана на основании утвержденных Заказчиком схем инженерного обеспечения. |
| 1.12 | Общие сведения об участке | Участок объекта расположен в Москве, и занимает территорию, ограниченную Минским шоссе на севере и западе, деревнями Марфино и Сколково на востоке, и деревней Баковка юге и юго-востоке. Площадь участка объекта «Технопарк, 1 этап» 4.35 га, участок расположен в планировочном районе D2 ИЦ Сколково. Кадастровый номер участка: 77:15:0020321:316 |
| 1.13 | Исходно – разрешительная документация | - Проектная документация, разработанная ЗАО «СИГНИ ГРУП» и получившая положительное заключение экспертизы, шифр «М1311472-00»; - Рабочая документация, разработанная ЗАО «СИГНИ ГРУП», шифр «М1311472-00»; - Рабочая документация, разработанная ООО «ОДПС «Сколково», шифр «ОДПС2016-01-ТПС»; - Рабочая документация, разработанная ООО «ОДПС «Сколково», шифр «ОДПС2016-11-ТПС»; - Рабочая документация, разработанная ЗАО «Эктив Телеком», шифр «50104/05-05003-170-2016»; - Рабочая документация, разработанная ООО «Интеграл», шифр «50104/05-05003/55-2017»; - Рабочая документация, разработанная ООО «СмартСтрой», шифр «50104/05-16»; - BIM модель, разработанная ООО «Интеграл»; - Предварительные технические условия (ПТУ) подключения объекта капитального строительства к общегородским системам инженерно-технического обеспечения №1-2117/2015 от 16.03.2015 г., выданные ООО «ОДПС Сколково»; - Изменения №1 от 23.04.2015 г. к ПТУ №1-2117/2015 от 16.03.2015 г.; - Изменения №2 от 02.03.2016 г. к ПТУ подключения объекта капитального строительства к общегородским системам инженерно-технического обеспечения №1-2117/2015 от 16.03.2015 г.; - Предварительные технические условия (ПТУ) подключения объекта капитального строительства к общегородской системе электроснабжения №116-2117/2012-ЭС от 18.02.2015 г.; - ТУ на водоснабжение ОАО «Мосводоканал» №21-2748/12 от 27.08.2012г.; - ТУ на канализование ОАО «Мосводоканал» №21-2116/13 от 31.07.2013г.; - ТУ на отведение поверхностного стока ГУП «Мосводосток» №908/13 от 08.07.2013г.; - Требования по подготовке документации для LEED сертификации на стадии проектирования; - Специальные технические условия (СТУ) на противопожарную защиту объекта «Технопарк» (изменения №3). |

2. Основные требования к проектным решениям

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям. | Проект выполнить на основании Проектной и Рабочей документации, прилагаемой в качестве исходных данных. Разрабатываемые проектные решения должны соответствовать всем требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным, а также требованиям "LEED" уровня " Silver. Проект выполнить на основании Технических и Функциональных заданий для: - столовая на цокольном этаже – Приложение №1; - торговая зона на 1-м этаже – Приложение №2; - торговая зона на 2-м этаже – Приложение №3; - помещения шоу-румов на 2-м этаже – Приложение №4; - помещения для Фронт-офиса Фонда «Сколково» – Приложение №5; - помещения для ООО «Сколково Венчурс» – Приложение №6; - комплекс чистых помещений на 3-м этаже – Приложение №7; - Многофункциональный зал – Приложение №8. |
| 2.2 | Общие требования к проектированию инженерных систем и технологическому оборудованию | Проект выполнить на основании Проектной и рабочей документации, разработанной ЗАО «СИГНИ ГРУП» и согласованной в экспертизе, шифр «М1311472-00». Разрабатываемые проектные решения должны соответствовать всем требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным, а также требованиям "LEED" уровня " Silver. Помещения оборудовать инженерными системами, совокупность, которых должна будет поддерживать требуемые условия проведения технологических процессов, а также безопасности - как внутренней рабочей среды, так и внешней окружающей среды. Проект выполнить на основании Технических и Функциональных заданий для: - столовая на цокольном этаже – Приложение №1; - торговая зона на 1-м этаже – Приложение №2; - торговая зона на 2-м этаже – Приложение №3; - помещения шоу-румов на 2-м этаже – Приложение №4; - помещения для Фронт-офиса Фонда «Сколково» – Приложение №5; - помещения для ООО «Сколково Венчурс» – Приложение №6; - комплекс чистых помещений на 3-м этаже – Приложение №7; - Многофункциональный зал – Приложение №8. |
| 2.2.1 | Требования к системам отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Необходимо предусмотреть: - Отопление и внутреннее теплоснабжение - Установка эл. воздушных тепловых завез (ВТЗ) в тамбурах на первом этаже. - Установка эл. конвекторов в л/к по оси Г12 на 1,2,3,4 этажах - Вентиляция - Системы подпора воздуха (PF) в зоны МГН, которые располагаются в санузлах на 1, 2, 3, 4 этажах. - Системы удаление газов после пожара (EFF) в электрощитовых на 1,2,3,4 этажах; 3. Противодымная вентиляция (удаление продуктов горения SEF и компенсация приточным воздухом SN) в зоне ресторана на 2 этаже в осях Г10-Г12_В6-В16. - Системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы (PF) на 1 и цокольном этажах; - Противодымная вентиляция (удаление продуктов горения SEF и компенсация приточным воздухом SN) из коридоров цокольного и первого этажей. - Предусмотрены стыковочные узлы (УС-В) из помещений телекоммуникационных на 1,2,3,4 этажах. - Кондиционирование и холодоснабжение - Установка кондиционеров в помещении третичной точки присутствия оператора на 1 этаже в осях Г10-В7; - Установка кондиционеров в помещении телекоммуникационных на 4 этаже. - Тепловой пункт - Откорректировать принципиальную схему (по замечаниям МОЭК) |
| 2.2.2 | Требование к системам электроснабжения и электроосвещения | Необходимо предусмотреть: - Корректировку схем силовых шкафов, кабельных линий и электрического оборудования; - Предусмотреть электроснабжение всего технологического оборудования смежных разделов; - Корректировку из-за изменения расположения конечного технологического оборудования; - Корректировку из-за изменения типа применяемого оборудования. |
| 2.2.3 | Требование к системам сети связи | Необходимо предусмотреть: - Система охранно-тревожной сигнализации - Изменения в структурной схеме и количестве охранных извещателей; - Изменения по трассировке и способу прокладки кабельных линий; - Изменения типа применяемого оборудования на уровне АРМ. - Система видеонаблюдения - Изменения расположения и оборудование; - Изменения типа применяемого оборудования на уровне АРМ. - Система контроля и управления доступом - Изменения типа запорных устройств (замки, защелки) в соответствие с конструктивом дверей. - Изменения по расположению, питанию и управлению турникетов. - Изменения по трассировке и способу прокладки кабельных линий. - Структурированная кабельная система Откорректировать структурную схему, тип оборудования и количество информационных розеток. - Система часофикации Откорректировать изменение структурной схемы и отдельные изменения по трассировке и способу прокладки кабельных линий. - Система навигации по зданию Откорректировать изменения в расположении и оборудования. |
| 2.2.4 | Требование к охранно-защитная дератизационная системе | Откорректировать количество и расположение оборудования в связи с изменением архитектурно-планировочных решений. |
| 2.3 | Требования к организации строительства | Проект организации строительства (ПОС) разработать с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности. |
| 2.4 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Проект выполнить на основании Проектной и Рабочей документации, прилагаемой в качестве исходных данных. Разрабатываемые проектные решения должны соответствовать всем требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным, а также требованиям "LEED" уровня " Silver. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. |
| 2.5 | Требования к обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности | Проект выполнить на основании Проектной и Рабочей документации, прилагаемой в качестве исходных данных. |
| 2.6 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | Проект выполнить на основании Проектной и Рабочей документации, прилагаемой в качестве исходных данных. При проектировании в обязательном порядке учесть требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, специальных технических условий (СТУ) пожарной безопасности объекта (Изменение №3) и других нормативных документов по пожарной безопасности Необходимо предусмотреть: - Пожарная сигнализация, система оповещения и связи - Устройство точечных пожарных извещателей на фальшпотолках; - Устройство в атриуме извещателей пламени; - Устройство аспирационных извещателей в труднодоступных местах; - Изменение трассировки кабельных линий между корпусами A и B (затрагивает разделы АПС, СОУЭ, ГАПТ); - Изменения расположения точечных пожарных извещателей в шоурумах; - Изменение типа громкоговорителей, вызванное тем, что в проекте громкоговорители подобраны без учета архитектурных решений (потолочные предусмотрены там, где можно предусмотреть только настенные и наоборот, не учитываются требования к интерьеру и т.д.); - Изменение расположения светоуказателей СОУЭ; - Устройство дополнительных станции Integral-MX; - Изменение структурной схемы системы, вызванное добавлением новых извещателей, а так же доп. станций Integral-MX; - Изменение структурной схемы АПС; - Устройство шкафов и кабельных линий для управления оборудованием общеобменной и противодымной вентилиции, кондиционирования и т.д.; - Дооборудование средствами модульного пожаротушения дополнительных помещений. |
| 2.7 | Требования к обеспечению ориентации и безопасного передвижения инвалидов и мало-мобильных групп населения | Проект выполнить на основании Проектной и Рабочей документации, прилагаемой в качестве исходных данных. Предусмотреть мероприятия для обеспечения требований по доступности, безопасности, информативности и комфортности для посетителей МГН. Предусмотреть конструктивные и другие специальные мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное передвижение по территории инвалидов (в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). В комплексе предусмотреть нормативные мероприятия для инвалидов всех категорий. Также учесть требования по критериям: - Безопасность; - Комфортность (оборудование универсальных санитарных комнат); - Информативность. |

3. Дополнительные требования

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласование проектной документации | В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ, а также, регламентирующими документами Фонда развития центра обработки и коммерциализации новых технологий (включая, но не ограничиваясь): 1. Правила проекта в сфере использования земель, градостроительной и строительной деятельности; 2. Приказ № 148 о правилах проекта в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и сноса объектов капитального строительства; 3. Приказ № 232-Пр от 09.08.2017г. «Об утверждении Регламента выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, перепланировке, переустройству, оснащению и отделки объектов, входящих в состав инфраструктуры территории инновационного центра «Сколково», за счет средств некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий и (или) ее дочерних юридических лиц» |
| 3.2 | Порядок внесения изменений в Техническое задание | В соответствии с регламентирующими документами Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (включая, но не ограничиваясь): Приказ № 148 о правилах проекта в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и сноса объектов капитального строительства). Изменения и дополнения в Техническое задание должны быть выполнены по форме «Техническое задание» и утверждены Фондом в соответствии с регламентом. |
| 3.3 | Прочее | Смета на строительство объектов капитального строительства должна быть исполнена в соответствии с «Требованиями к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого за счет средств субсидии», утвержденные 19 декабря 2012 г. Приказом №180 Президента Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, согласно Приложению №9 к данному Заданию на проектирование. |

4. Перечень прилагаемый документов.

- Приложение 1. Техническое задание на разработку ПСД по организации помещения столовой на 275 посадочных мест на объекте «Технопарк»;

- Приложение 2. Задание на задание на отделку помещений объекта «Технопарк» ИЦ Сколково от 28.06.2016 г.;

- Приложение 3. Функциональное задание на задание на зоны ритейла объекта «Технопарк» ИЦ Сколково от 17.06.2016 г.;

- Приложение 4.  Техническое задание на работы по разработке и проектированию разделов ОВиК и ЭОМ в помещениях шоу-румов в зоне атриума «Технопарка Сколково» от 01.08.2016г.

- Приложение 5. Техническое задание на доработку и дооснащение помещений для Фронт-офиса Фонда «Сколково» в Технопарке от 14.11.2016г.;

- Приложение 6. Техническое задание на помещения для ООО «Сколково Венчурс»;

- Приложение 7. Техническое задание на разработку ПСД по Устройству Комплекса чистых помещений на объекте «Технопарк»;

- Приложение 8. Техническое задание на разработку ПСД по отделке и оснащению Многофункционального зала на объекте «Технопарк»;

- Приложение 9. Требования к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета;

Приложение №9

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; – объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в сметно-нормативной базе ФСНБ-2014 (ФЕР-2001 в ред.2014), с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. |
| 2 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г. - Текущий уровень для стадии «Проектная документация»: - на момент составления сметной документации; - с пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации. |
| 3 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный к ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартального в установленном порядке. Применять следующие индексы изменения сметной стоимости: - Строительно-монтажные работы по видам строительства для г. Москвы; - Оборудование – по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Прочие работы графы 7 ССР (кроме затрат по Главе 12) по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Проектные работы и изыскательские работы (не превышающие показатели, установленные в соответствии с Приказом Фонда от 15.11.12. № 153 «Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) цены предмета закупок и цены договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществления строительства на территории инновационного центра «Сколково»); - Лимит средств на проведение авторского надзора рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета. Пересчет в базовый уровень цен осуществляется по индексу на проектные работы и учитывается в графе 7 и 8 Главы 12 «Проектные и изыскательские работы». 6. Стоимость экспертизы по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен рассчитывается в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. |
| 4 | Сводный сметный расчет | Согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004 выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 по форме Приложения 2 образец № 1 МДС 81-35.2004. При выделении этапов строительства ССР составлять на каждый этап и объединять в сводку затрат по форме Приложения 2 образец № 2 МДС 81-35.2004. В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включаются в графы 7 и 8 средства на услуги технического надзора для строительства в размере 1,2 % от итогов Глав 1-9. ССР выполнить одним документом (сметами) в базисном уровне цен на 01.01.2001 с пересчетом итогов ССР в текущий уровень цен. За итогом ССР «справочно» указать затраты на приобретение мебели, инвентаря, оборудования, аренды необходимых машин, не учтенных сметой на строительство. Распределение базовой цены на разработку стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» осуществляется в соответствии с показателями, принятыми техническими частями сборников базовых цен (СБЦ). Если заданием на проектирование (техническим заданием) предусмотрена одновременная (параллельная) разработка проектной документации и рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком и проектной организацией, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации с понижающими коэффициентами 0,25 и 0,54 к стадии «П» и «РД», соответственно. За итогом глав 1-12 сводного сметного расчета начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы 2%. |
| 5 | Объектные сметы (расчеты) | Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 выполнять объектную смету по форме приложения 2 образец № 3 в базисном уровне цен 01.01.2000 г. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять в соответствии с п. 3.25 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Локальные сметы | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен 01.01.2001 г. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть представлены в полном объеме в составе Раздела «Сметная документация». |
| 6.1 | Применение объектов – аналогов | Допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом или их стоимость должна определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам. |
| 6.2 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 6.3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу. |
| 6.4 | Стоимость оборудования | Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. При составлении сметных расчетов и смет в них рекомендуется раздельно определять стоимость: – оборудования, предназначенного для производственных нужд; – инструмента и инвентаря производственных зданий; – оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий. В ССР учитывается стоимость оборудования, необходимого для функционирования здания. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, предназначенного для оборудования помещений не прямого назначения учитывается за итогом ССР. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы для импортного оборудования могут составлять не более 6 % для базисной стоимости оборудования, определенных «обратным счетом». Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.5 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 6.6 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 7 | Затраты на временные здания и сооружения | По нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. |
| 8 | Зимнее удорожание | ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» |
| 9 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |