Приложение № 2 к Извещению № з-17-20102/188

Заявка на участие в ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ –

открытый ЗАПРОС ЦЕН

(на фирменном бланке организации)

№ _____                                                                                                          «___» ______ 2017

Некоммерческая организация

Фонд развития Центра разработки и

коммерциализации новых технологий

# Заявка на участие в Процедуре закупки – открытый Запрос цен

на право заключения договора выполнения работ по доработке и дооснащению помещений в Технопарке для размещения подразделений Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Изучив Извещение о проведении Процедуры закупки – Запрос цен на право заключения договора выполнения работ по доработке и дооснащению помещений в Технопарке для размещения подразделений Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, ___________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно (сен) исполнить условия договора, указанные в Извещении, и представляет следующие сведения:

# 1. Сведения об Участнике Процедуры закупки:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, приравненного к индивидуальным предпринимателям): _______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты______________________________________________

1.3. ИНН/КПП _________________________________

1.4. Контактное лицо _________________________телефон__________________

# 2.  Перечень, объем и стоимость товаров/работ/услуг:

Выполнение работ по доработке и дооснащению помещений в Технопарке для размещения подразделений Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий включает следующее:

____________________________________________________________________________ .

(Предоставляются сведения о наименовании и объемах выполняемых работ в соответствии с требованиями Извещения № з-17-20102/188)

Указывается наименование участника    согласно (сен) выполнить работы по доработке и дооснащению помещений в Технопарке для размещения подразделений Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий по цене:

___________,__ руб. (_____ , __ руб. __ коп.), в том числе НДС по ставке ____% — ___________,__ руб. (_____ , __ руб. __ коп.) (Если НДС не облагается, указать основание)

Объемы работ:

| № п.п. | Наименование работ | ед. изм | объем | Цена за ед., с НДС, в руб. | Стоимость в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПОТОЛКИ в помещении 3В-04-08-358 (БТИ № 1384, 1524), 3В-04-08-359 (БТИ № 1649, 1402) |  |  |  |  |
| 1.1 | Частичное выравнивание потолка после демонтажа перегородок | м2 | 12,00 |  |  |
| 1.2 | Улучшенная окраска потолка после демонтажа перегородок. Краска Marshall Export или AKZO Nobel, колор 9002 | м2 | 12,00 |  |  |
| 2 | ПОЛЫ в помещении 3В-04-08-358 (БТИ № 1384, 1524), 3В-04-08-359 (БТИ № 1649, 1402) |  |  |  |  |
| 2.1 | Разборка плинтусов | п. м. | 68,00 |  |  |
| 2.2 | Разборка коврового покрытия с передачей снятого ковролина заказчику | м2 | 156,00 |  |  |
| 2.3 | Очистка остатков клея вручную | м2 | 78,00 |  |  |
| 2.4 | Частичное выравнивание стяжки полимерными составами слоем 1-5 мм | м2 | 15,00 |  |  |
| 2.5 | Устройство напольного покрытия из ковровых плит modulyss, модель Opposite Lines 817 и Opposite 817 с применением «многоразового» клея. (+ 5 % запас ковровых плит). | м2 | 164,00 |  |  |
| 2.6 | Устройство плинтусов с вставками из изпользуемого ковролина. | п.м | 44,00 |  |  |
| 3 | СТЕНЫ в помещении 3В-04-08-358 (БТИ № 1384, 1524), 3В-04-08-359 (БТИ № 1649, 1402) |  |  |  |  |
| 3.1. | Демонтаж дверей 1000 мм с замками СКУД, комплектом фурнитуры, с условием их дальнейшего использования и с передачей Заказчику. Кабель от СКУД скрутить, промаркировать и подвесить к перекрытию. | шт. | 2 |  |  |
| 3.2 | Демонтаж существующей перегородки ГКЛ (С112) | м2 | 76,00 |  |  |
| 3.3 | Демонтаж существующих витражных перегородок размером 3,0 х 3,0 м (ВС-36) с условием их дальнейшего использования и с передачей Заказчику | м2 | 18,00 |  |  |
| 3.4 | Обшивка колон ГКЛ (С626) | м2 | 3,00 |  |  |
| 3.5 | Частичное выравнивание стен после демонтажа перегородок и кабельканалов слоем до 5 мм | м2 | 6,00 |  |  |
| 3.6 | Улучшенная окраска стен помещения (обновление) в 2 слоя. Краска Marshall Export или AKZO Nobel, колор RAL 1013 | м2 | 190,00 |  |  |
| 3.7 | Исполнительная документация раздела АР | компл. |  |  |  |
| 4 | Рулонные шторы во всех помещениях |  |  |  |  |
|  | Рулонные шторы двух вариантов: 1. рулонная штора, карнизная система ЛЮКС, труба D=40 мм, механизм управления-цепочка, крепление-потолок, ткань Prima 3030-01, 50% затемнение, цвет белый, ширина 119 см*, высота 350 см*. Замер, доставка и установка в потолок на высоту 3,60 м. Окна помещений №: 3В-04-08-368 - 50% затемнение – 5 шт. 3В-04-08-369 - 50% затемнение – 5 шт. | шт. | 10 |  |  |
|  | 2. рулонная штора, карнизная система, труба D=50 мм, механизм управления-цепочка, крепление-потолок, ткань Берлин 01, 100% затемнение (блэк аут), цвет белый, ширина 125 см*, высота 350*. Замер, доставка и установка в потолок на высоту 3,60 м. Окна помещений №: 3В-03-08-756 - 100% затемнение (блэк аут) – 5 шт. 3В-03-08-758 - 100% затемнение (блэк аут) – 5 шт. 3В-04-08-358 - 100% затемнение (блэк аут) – 5 шт. 3В-04-08-359 - 100% затемнение (блэк аут) – 5 шт. * - уточняется по месту | шт. | 20 |  |  |
| 5 | СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ в помещении 3В-04-08-358 (БТИ № 1384), 3В-04-08-359 (БТИ № 1649) |  |  |  |  |
| 5.1. | Перенос существующих пультов управления фанкойлами с демонтируемых перегородок на расстояние до 6 метров (в плане) | шт. | 8 |  |  |
| 5.2. | Исполнительная документация по корректировке размещения пультов управления ОВ3. | компл. |  |  |  |
| 6. | Система электроосвещения в помещении 3В-04-08-358 (БТИ № 1384), 3В-04-08-359 (БТИ № 1649) |  |  |  |  |
| 6.1 | Перенос выключателей освещения с демонтируемых перегородок на расстояние до 6 метров (в плане). | шт. | 2,00 |  |  |
| 6.2 | Исполнительная документация по корректировке размещения выключателей освещения раздела ЭО2. | компл. |  |  |  |
| 7 | СКС и электроснабжение рабочих мест |  |  |  |  |
| 7.1 | Демонтаж кабель-канала с существующей перегородки ГКЛ (С112) | п.м. | 60 |  |  |
| 7.2 | Монтаж в электрощитках Schneider Electric С16А | шт. | 10 |  |  |
| 7.2 | Прокладка кабеля 3х2,5 ВВг-НГ в гофре, кабель-каналах и лотках | п.м. | 500 |  |  |
| 7.3 | Установка электрических розеток Schneider Electric Altira | шт. | 83 |  |  |
| 7.4 | Установка сетевых розеток Schneider Electric категории 6А | шт. | 66 |  |  |
| 7.5 | Прокладка медного кабеля категории 6А | п.м. | 4620 |  |  |
| 7.6 | Прокладка кабель-канала с разделительной перегородкой | п.м. | 75 |  |  |
| 7.7 | Прокладка кабеля HDMI с установкой проходных розеток | м. | 7 |  |  |
| 7.8 | Исполнительная документация с составлением стандартных протоколов измерений и кабельных журналов | комплект | 1 |  |  |
| 8 | Общие работы |  |  |  |  |
| 8.1 | Вывоз строительного мусора с его утилизация | в объеме образования |  |  |  |
| 8.2 | Послестроительная уборка помещения с очисткой потолочных инженерных систем | м2 помещения | 156 |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |

В указанную стоимость включены все расходы прямо или косвенно связанные с выполнением работ, а так же расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Срок выполнения работ____________.

Настоящая заявка является офертой в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок действия настоящей Заявки составляет _________________________________

(указать срок, который не может истекать

_________________________________________________________________________.        ранее  90 дней со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении о проведении процедуры закупки)

# ___________________ *            __________________                          /___________________/

# (должность)                                          (подпись)                                                         (ФИО)

# М.П.

# Главный бухгалтер                 _______________________               /___________________/

# (подпись)                                             (ФИО)

# *В том случае, если Заявка подписывается руководителем:

# копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности.

# В том случае, если от имени Участника Процедуры закупки действует иное лицо, представляется:

доверенность на осуществление действий Участника Процедуры закупки, заверенная печатью Участника Процедуры закупки и подписанная руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В том случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.