Заявка на участие в ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ - ЗАПРОС ЦЕН

(на фирменном бланке организации)

№ _____                                                                                                                        «___» ______ 20__

Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)»

Заявка на участие в Процедуре закупки – Открытый запрос цен

на право заключения договора на выполнение работ по переносу въездной группы и оборудования автоматизированной парковочной системы (АПС)

парковки «Минская» на территории инновационного центра «Сколково»

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)»

Изучив Извещение, принять участие в Процедуре закупки – Открытый Запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по переносу въездной группы и оборудования автоматизированной парковочной системы (АПС) парковки «Минская» на территории инновационного центра «Сколково»

________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно (сен) исполнить условия договора, указанные в Извещении, и представляет следующие сведения:

# 1. Сведения об Участнике Процедуры закупки:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, приравненного к индивидуальным предпринимателям): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________

1.3. ИНН/КПП _________________________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

# 2.  Перечень, объем и стоимость товаров/работ/услуг:

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Цена за ед. изм., руб., в т.ч. НДС 18% | Стоимость работ, руб., в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| # Демонтаж существующей въездной группы с сохранением материалов и оборудования |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Разборка ж/бетонных островков | # м3 | # 1,8 |  |  |
| # 2 | # Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 | # м.п. | # 24 |  |  |
| # 3 | # Демонтаж металлических ограждений островков (Труба профильная 90x90 квадратная, толщина стенки 5 мм, высота 0,5 м, лента стальная длиной 1,3 м профилированная) | # шт/м | # 4/5,2 |  |  |
| # 4 | # Демонтаж металлических стоек со снятием двухсекционных светофоров (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,5 м) | # шт | # 2 |  |  |
| # 5 | # Демонтаж стойки автоматического дорожного шлагбаума | # шт | # 2 |  |  |
| # 6 | # Демонтаж стойки въезда/выезда | # шт | # 2 |  |  |
| # 7 | # Демонтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) шириной 0,5 м L=3 м | # м | # 6 |  |  |
| # 8 | # Демонтаж металлических стоек фотоэлементов (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,1 м) | # шт | # 2 |  |  |
| # 9 | # Демонтаж камеры видеонаблюдения уличной: на кронштейне | # шт | # 1 |  |  |
| # 10 | # Демонтаж щита ЩМП-2 в сборе: | # шт | # 1 |  |  |
|  | # Выключатель автоматический BA 57-35-340010 | # шт | # 1 |  |  |
|  | # Выключатель автоматический трехполюсный 100А C ВА47-100 | # шт | # 2 |  |  |
|  | # Выключатель автоматический 32А | # шт | # 1 |  |  |
| # 11 | # Демонтаж щита ЩМП-2 в сборе: | # шт | # 1 |  |  |
|  | # Счетчик электрической энергии Меркурий-230 АМ-02 | # шт | # 1 |  |  |
|  | # Контактор IEK КМИ-22510, 25 А | # шт | # 1 |  |  |
|  | # Автоматический выключатель 1-полюсный ВА-101 40А | # шт | # 1 |  |  |
|  | # Автоматический выключатель ABB SH201L C25 однополюсный | # шт | # 2 |  |  |
|  | # Автоматический выключатель ABB SH201L C16 однополюсный | # шт | # 9 |  |  |
|  | # Автоматический выключатель ABB SH201L C6 однополюсный | # шт | # 1 |  |  |
| # 12 | # Демонтаж кабеля силового марки ВВГнг-LS 3х4 мм2 в трубах | # м.п. | # 45 |  |  |
| # 13 | # Демонтаж опоры освещения НФГ-6,0-05-ц | # шт | # 1 |  |  |
| # 14 | # Демонтаж кабеля силового марки ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 в трубах | # м.п. | # 47 |  |  |
| # 15 | # Демонтаж кабеля UTP 4х2х0,5 в трубах | # м.п. | # 103 |  |  |
| # 16 | # Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках диаметром 76 мм | # шт | # 3 |  |  |
| # Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| # Перенос блок-контейнера |  |  |  |  |  |
| # 17 | # Перемещение блок-контейнера на расстояние 20 м | # шт | # 1 |  |  |
| # Устройство островков под установку оборудование АПС |  |  |  |  |  |
| # Фундамент (2 ж/б островка 6 х 0,6 м) |  |  |  |  |  |
| # 18 | # Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков | # м3 | # 0,72 |  |  |
| # 19 | # Устройство ж/бетонного основания (островка) (длиной 6 м шириной 0,6 м). Бетон класса В25 | # м3 | # 1,80 |  |  |
| # 20 | # Армирование сеткой дорожной ВР-1 100х100х5 (или аналог) в два слоя | # кг/м2 | # 39,6/14,4 |  |  |
| # 21 | # Установка закладных деталей для крепления оборудования | # кг | # 20 |  |  |
| # 22 | # Прокладка гофротрубы ПНД ∅16 для прокладки кабелей UTP 4х2х0,52 | # м.п. | # 10 |  |  |
| # 23 | # Прокладка гофротрубы ПНД ∅25 для прокладки кабелей ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 | # м.п. | # 14 |  |  |
| # 24 | # Установка бортовых камней БР 100.20.8 | # м.п. | # 24 |  |  |
| # Ограждения островков (по 2 на островок) |  |  |  |  |  |
| # 25 | # Установка металлических ограждений островков (Труба профильная 90x90 квадратная, толщина стенки 5 мм, высота 0,5 м, лента стальная длиной 1,3 м профилированная) | # м.п. | # 5,20 |  |  |
| # Светофоры (по 1 на островок) |  |  |  |  |  |
| # 26 | # Установка металлической стойки (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,5 м) под светофор | # м.п. | # 3 |  |  |
| # 27 | # Монтаж светофора двухсекционного светоидного световора | # шт | # 2 |  |  |
| # Шлагбаум (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| # 28 | # Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м с обогревателем, подсветкой и устройством защиты на подготовленный фундамент | # шт | # 2 |  |  |
| # Стойки въезда/выезда (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| # 29 | # Монтаж стойки въезда/выезда с ЖК дисплеем, принтером/считывателем QR билетов | # шт | # 2 |  |  |
| # 30 | # Разделка и включение кабеля (конец кабеля) | # шт | # 4 |  |  |
| # Искусственная дорожная неровность (ИДН) |  |  |  |  |  |
| # 31 | # Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) шириной 0,5 м L=3 м | # м | # 6 |  |  |
| # Индукционные петли |  |  |  |  |  |
| # 32 | # Прорезка борозд в асфальтобетонных покрытиях (шириной 0,15 м) | # м2 | # 6 |  |  |
| # 33 | # Укладка провода РКГМ сечением 1,5 мм2 | # м.п. | # 200 |  |  |
| # 34 | # Заделка борозд асфальтобетоном | # м3 | # 0,60 |  |  |
| # Фотоэлементы |  |  |  |  |  |
| # 35 | # Установка металлической стойки (Труба профильная 60х60, толщина стенки 2 мм, высота 1,1 м) под фотоэлементы | # м.п. | # 2,20 |  |  |
| # 36 | # Монтаж фотоэлементов беспроводных | # шт | # 4 |  |  |
| # Видеонаблюдение |  |  |  |  |  |
| # 37 | # Монтаж камер видеонаблюдения уличных: на кронштейне | # шт | # 1 |  |  |
| # Распределительный щит |  |  |  |  |  |
| # 38 | # Монтаж ЩР(в сборе) | # шт | # 2 |  |  |
| # Работы по перекладке кабеля |  |  |  |  |  |
| # 39 | # Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях | # м3 | # 25,20 |  |  |
| # 40 | # Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее | # м3 | # 2,80 |  |  |
| # 41 | # Прокладка кабеля АВБбШВ 4х70 мм2 в траншее | # м.п. | # 35 |  |  |
| # 42 | # Обратная засыпка траншеи ранее разработанным грунтом грунтом | # м3 | # 22,40 |  |  |
| # 43 | # Укладка сигнальной ленты шириной 300 мм | # м | # 35,00 |  |  |
| # 44 | # Вертикальная планировка грунта траншеи вручную | # м2 | # 14 |  |  |
| # Работы по прокладке кабеля до островков |  |  |  |  |  |
| # 45 | # Разборка асфальтобетонных покрытий (шириной 0,4 м) толщиной 6 см | # м2/м3 | # 31,6/1,9 |  |  |
| # 46 | # Разборка щебеночного основания толщиной 15 см | # м3 | # 4,74 |  |  |
| # 47 | # Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной 0,4 м глубиной 0,9 м | # м3 | # 32,50 |  |  |
| # 48 | # Прокладка трубопроводов из двустенных гофрированных труб сечением 50 мм | # м.п. | # 79 |  |  |
| # 49 | # Прокладка трубопроводов из двустенных гофрированных труб сечением 110 мм | # м.п. | # 79 |  |  |
| # 50 | # Прокладка кабеля силового АВБбШВ 4х10 мм2 в проложенной трубе диаметром 110 мм | # м.п. | # 55 |  |  |
| # 51 | # Прокладка кабеля силового марки ВВГнг-LS 3х4 мм2 в проложеннй трубе диаметром 50 мм | # м.п. | # 55 |  |  |
| # 52 | # Прокладка кабеля силового марки ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 в проложенной трубе (7 кабелей) в трубе диаметром 110 мм | # м.п. | # 168 |  |  |
| # 53 | # Прокладка кабеля 4хUTP 4х2х0,5 в проложенной трубе (5 кабелей) диаметром 50 мм | # м.п. | # 120 |  |  |
| # 54 | # Обратная засыпка траншеи ранее разработанным грунтом грунтом 1 группы | # м3 | # 32,50 |  |  |
| # 55 | # Укладка сигнальной ленты шириной 300 мм | # м | # 79 |  |  |
| # 56 | # Восстановление щебеночного основания толщиной 15 см | # м3 | # 4,74 |  |  |
| # 57 | # Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см крупнозернистого типа АБ | # м2 | # 31,60 |  |  |
| # Прокладка кабеля в проложенных гофрированных трубах для подключения оборудования (островки) |  |  |  |  |  |
| # 58 | # Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 в проложенные гофрированные трубы | # м | # 14 |  |  |
| # 59 | # Прокладка кабеля UTP 4х2х0,5 мм2 в проложенные гофрированные трубы | # м | # 10 |  |  |
| # Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |
| # Стойки |  |  |  |  |  |
| # 60 | # Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках диаметром 76 мм, в том числе: | # шт | # 3 |  |  |
| # 61 | # тип 6.4 «Парковка» | # шт | # 1 |  |  |
| # 62 | # тип 3.1 «Въезд запрещен» | # шт | # 2 |  |  |
| # Прочие |  |  |  |  |  |
| # 63 | # Вывоз лома от разборки железобетона на расстояние до 10 км с утилизацией | # тн/м3 | # 4,5/1,8 |  |  |
| # 64 | # Вывоз лома от разборки асфальтобетона на расстояние до 10 км с утилизацией | # тн/м3 | # 5,502/2,62 |  |  |
| # Измерения и наладка системы АПС |  |  |  |  |  |
| # 65 | # Измерение сопротивления изоляции проложенных кабельных линий напряжением до 1 кВ | # 1 линия | # 4 |  |  |
| # 66 | # Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | # 1 токоприемник | # 2 |  |  |
| # 67 | # Автономная наладка АС: II категории сложности | # 1 система | # 1 |  |  |
| # ВСЕГО стоимость работ, руб., включая НДС 18% |  |  |  |  |  |
| # В том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |

* Общая стоимость (расчетная Цена договора) не должна превышать установленную Начальную (максимальную) Цену Договора 671 143,66 (Шестьсот семьдесят одна тысяча сто сорок три и 66/100) рублей, включая НДС 18%.

Победителем признается Участник, предоставивший наименьшую общую стоимость при условии предоставления и надлежащего оформления всех необходимых документов, указанных в Извещении № з-17-50204/184.

Расчет стоимости работ выполняется исходя из ориентировочных объемов работ, определенных Заказчиком в Техническом задании и является предварительным. Стоимость работ по Договору определяется исходя из фактических объемов выполненных работ и рассчитывается с использованием расценок ФЕР-2001 с пересчётом в текущий уровень цен.

Сроки выполнения работ : _____________________________ .

(В соответствии с Техническим заданием срок выполнения работ должен составлять не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

Условие об авансировании: аванс не предусмотрен.

В указанные цены включены все и любые расходы Исполнителя/его субподрядчиков, связанные с выполнением работ по договору, в том числе любые расходы на персонал Исполнителя (включая, но не ограничиваясь перевозкой персонала до/с объекта), расходы на программное обеспечение, расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, инструмента до объекта Заказчика, стоимость исключительных прав на результаты работ, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с Законодательством РФ, освобождение объекта от инструмента, материалов (и т.п.) после завершения производства работ.

Настоящая заявка является офертой в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Мы гарантируем достоверность всех сведений заявленных нами о себе и представленных в составе заявки и согласны с правом Заказчика, Комиссии проверять достоверность указанных сведений, в том числе с привлечением третьих лиц.

Срок действия настоящей Заявки составляет _________________________________

(указать срок, который не может истекать  ранее  90 дней со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении о проведении процедуры закупки)

со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении о проведении Процедуры закупки.

Приложения к заявке:

(участник Процедуры закупки указывает передаваемый им перечень документов, обязательных к предоставлению согласно требованиям Извещения и Задания Заказчика (Приложение 1 к Извещению))

_______________________ *                     _______________________                                 /___________________/

(должность)                                                   	 (подпись)                                                  	         (ФИО)

М.П.

**В случае если Заявка подписывается руководителем:

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности

В случае, если от имени Участника Процедуры закупки действует иное лицо представляется:

доверенность на осуществление действий Участника Процедуры закупки, заверенную печатью Участника Процедуры закупки и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Примечание: Внесение изменений в текст и/или содержание данной Заявки, кроме соответствующих полей, предназначенных для заполнения, запрещено. Заявки с измененным текстом и/или содержанием могут быть отклонены.