| Приложение № 1 к Извещению №з-17-50104/161 от 10.10.2017г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ЗНАКОВО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМНЫХ И НАВИГАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  ИЦ «СКОЛКОВО», БЛАГОУСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ ОБРАЗЦА ПАВИЛЬОНА ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (КОМБИНАЦИЯ ИЗ ДВУХ ПАВИЛЬОНОВ)»

- Перечень, наименование и объёмы товаров/работ/услуг

- Выполнение работ по разработке Проектной и Рабочей документации на изготовление и установку «Знаково-информационной системы, элементов рекламных и навигационных конструкций, конструкций для отражения информации по территории ИЦ «Сколково», благоустройства и системы транспорта» (далее - Элементов городской среды) с подключением к городским сетям инженерного обеспечения Элементов городской среды, а также изготовление и установка образца павильона остановочного пункта общественного транспорта (комбинация из двух павильонов).

- Состав Элементов городской среды:

- Элементы транспортной инфраструктуры:

- павильоны остановочного пункта общественного транспорта:

- одиночный павильон – 14 шт.;

- комбинация из двух павильонов – 15 шт.;

- комбинация из трех павильонов – 1 шт.

- велопарковка – 700 шт.;

- пункт велопроката – 7 шт.;

- стойка остановочного пункта общественного транспорта – 7 шт.

- Навигационно-информационные конструкции:

- стела – 10 шт.;

- навигационный пилон – 19 шт.;

- навигационная стойка – 12 шт.;

- указатель пункта проката автомобилей - 8 шт.

- указатель района – 10 шт.;

- навигационный столбик – 73 шт.;

- индивидуальные элементы навигации («Макет») – 11 шт.

- Работы, выполняемые Подрядчиком в рамках реализации Объекта:

- Работы по разработке Рабочей документации образца павильона остановочного пункта общественного транспорта (комбинация из двух павильонов)

- Работы по разработке Проектной документации знаково-информационной системы

- Работы по разработке Рабочей документации знаково-информационной системы

- СМР (Изготовление и установка образца павильона остановочного пункта общественного транспорта (комбинация из двух павильонов))

- Гарантийные работы (устранение возможных дефектов, выявленных в течение гарантийного периода).

- Состав и содержание Проектной/Рабочей документации:

- «Пояснительная записка», с описанием текущего положения, обоснованием и описанием принятых проектных решений, с приложением исходных документов и исходных данных для проектирования. Перечень используемой нормативной документации и типовых проектов. Состав проектной документации. Содержание альбома (Книги). Заверение ГИПа.

- «Генеральный план и сооружения транспорта» с размещением, привязкой и детализацией привязки элементов городской среды и сопутствующим им элементам благоустройства. Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемых элементов городской среды к существующим сетям инженерно-технического обеспечения.

- «Конструктивные решения»,  должны содержать: обоснование, расчёт и описание принятых конструктивных решений элементов городской среды, чертежи изделий, деталей, чертежи общего вида, монтажные, спецификации материалов, изделий с указанием заводов-изготовителей, ведомости покупных изделий (разрешенных к применению) с указанием производителей, программы, методика испытаний и проведения пусконаладочных работ, эксплуатационные документы, ремонтные документы, инструкции по сборке, приёмке, эксплуатации. Ведомости объёмов работ.

- «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», в том числе: «Система электроснабжения», «Телекоммуникационные системы». Должны содержать: характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение (присоединение) элементов городской среды к сетям электроснабжения и телекоммуникаций; обоснование принятой схемы электроснабжения и подключения к  телекоммуникационным сетям и системам; сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; перечень мероприятий по экономии электроэнергии; перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; сведения о типе, классе проводов, арматуры, которые подлежат применению при устройстве элементов городской среды; принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от источников электроснабжения; расчёты на отключающую способность по токам короткого замыкания; план электрических, телекоммуникационных сетей с указанием месть (узлов) пересечений с существующими коммуникациями;  схемы размещения электрооборудования, отключающих устройств. Схемы структурные, функциональные, принципиальные, схемы управления элементами городской среды, кабельные журналы, спецификации материалов, спецификации оборудования, ведомости объёмов работ по разделам и сводные.

- «Проект организации строительства» разработать с учётом непрерывного функционирования транспортной системы ИЦ «Сколково» в штатном режиме. Обосновать нормативные сроки выполнения комплекса работ по изготовлению, установке (монтажу), наладке и запуску в эксплуатационный режим «Элементов городской среды». Обосновать  регламент работ и трудозатраты по содержанию, обслуживанию «Элементов городской среды» на весь период эксплуатации.

- «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

- «Сметная документация» на выполнение строительно-монтажных работ по установке (монтажу) элементов городской среды с подключением и выполнением наладочных работ, выполненную в соответствии  с Приложением 2 к Заданию на проектирование.

- Требования к характеристикам проектируемых Элементов городской среды, содержащих электронные компоненты:

- При разработке конструкции элементов городской среды, содержащих встраиваемые электронные компоненты, должны быть предусмотрены: крепежные элементы, возможность прокладки кабелей, соединяющих электронные компоненты, и внешних кабелей электропитания и оптоволоконного с установкой герметичных сальников.

- Конструкцией элементов городской среды, содержащих встраиваемые электронные компоненты, должны быть предусмотрены меры электробезопасности в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

- Предусмотреть установку на остановочном павильоне камеры видеонаблюдения в уличном, не ниже IP65, в антивандальном исполнении (не ниже IK08), обеспечивающей просмотр пространства внутри остановочного павильона и примыкающего к нему, со встроенным микрофоном, поддерживающей электропитание по технологии PoE.

- Встраиваемые в элементы городской среды информационные и интерактивные экраны с управляющими модулями, а также вызывные панели изготавливаются в виде единого блока, с классом защиты от воздействия факторов окружающей среды не ниже IP65, содержащего систему обогрева и отвода тепла, обеспечивающую функционирование установленного оборудования в климатических условиях региона.

- Компоновка встраиваемого блока электроники должна обеспечивать установку коммутатора Cisco IE-2000, в комплекте с блоком питания PWR-IE65W-PC-AC. Коммутатор обеспечивает подключение оборудования в телекоммуникационную сеть ИЦ «Сколково», а также питание камеры видеонаблюдения.

- Вычислительная мощность блоков управления информационных и интерактивных экранов должна обеспечивать функционирование интернет-браузера, с ограниченным доступом пользователя к заранее установленному списку информационных ресурсов ИЦ «Сколково», программного обеспечения для навигации по территории инновационного центра, отображения контента (видеороликов, изображений, текстовой информации), передаваемых централизовано или хранящихся локально на устройстве, в назначенное время и на всех или определяемых отдельно конечных устройствах.

- Блоки управления интерактивных экранов должны поддерживать централизованное управление в автоматическом или ручном режиме яркостью экранов в зависимости от освещенности.

- Требования к несущим конструкциям и архитектурным деталям:

- Архитектура «Элементов городской среды»  должна соответствовать решениям, установленным «Дизайн-проектом элементов городской среды ИЦ «Сколково» (Приложение № 4 к Техническому заданию на проектирование).

- Все детали должны быть выполнены из материала, устойчивого к осадкам и агрессивным воздействиям окружающей среды. Рекомендуемым материалом для изготовления внешних элементов (панелей) являются – композитные материалы.

- Конструкция для навешивания панелей должна давать возможность произвести их замену по мере необходимости.

- Мультифункциональные сенсорные экраны должны быть защищены закаленным стеклом, а основание выполняется из вандалоустойчивого композита или металла, позволяющего сохранять свои характеристики при механическом воздействии.

- Фонари, устраиваемые на объектах благоустройства, выполняются из белого матового полупрозрачного пластика.

- Конструкция всех «Элементов городской среды», должна обеспечивать все необходимые характеристики надёжности для II-го климатического района.

- Конструкцию оснований и фундаментов «Элементов городской среды» обосновать расчётом.

- Требования к Проектной/Рабочей документации:

- Проектная/Рабочая документация разрабатывается на основании исходных данных, настоящего Технического задания и нормативной документации с привязкой конкретных изделий и конструкций к фактическому месту установки. Проектная/Рабочая документация разрабатывается в объёме необходимом и достаточном для изготовления, установки (монтажа) и эксплуатации «Элементов городской среды».

- Разработка Проектной/Рабочей документации должна производиться в соответствии с действующими строительными, санитарными, противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, утвержденными в установленном порядке Правительством Российской Федерацией и Правительством Москвы и Правилами проекта, утверждёнными Советом Фонда.

- Требования к выполнению работ по установке образца павильона остановочного пункта общественного транспорта (комбинация из двух павильонов).

- Работы по установке опытного образца, изготовленного на основании согласованной Рабочей документации выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, санитарными нормами, с учётом режима работы подразделений Заказчика и режима охраны объекта.

- Все материалы и оборудование, представляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы.

- Качество всех используемых материалов и изделий подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами и т.п. и входит в состав исполнительной документации.

- Оперативно производить уборку  мусора и складирование в организованных местах, с последующим вывозом и утилизацией. Принимать меры к нераспространению мусора и пыли по территории. Во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории. Погрузка и вывоз мусора производится силами Исполнителя, с последующей утилизацией.

- Точка подключения установленного образца к сетям инженерного обеспечения определяется Заказчиком и производится по временной схеме.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

- Участник Процедуры закупки должен являться членом СРО с правом осуществлять подготовку Проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договору и соответствовать уровню ответственности, предусмотренному частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ;

- Форма представления Проектной/Рабочей документации.

- Проектная и Рабочая документация представляется в следующем формате и количестве:

4 (четыре) комплекта Проектной/Рабочей документации, включая полноразмерные чертежи, пояснительные записки, калькуляции, спецификации – на бумажном носителе, 1 (одна) цифровая копия (в формате dwg и doc) - на электронном носителе CD-диске, 1 (одна) цифровая копия (в формате pdf) - на электронном носителе CD-диске в составе и комплектности, предусмотренных в статье 48 Градостроительного кодекса РФ, Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметная документация должна быть разработана  в программе Smeta.ru. и представлена в формате разработки, Excel, PDF.

- Сроки выполнения работ:

- Начало выполнения работ – дата подписания договора.

- Этап 1: Работы по разработке Рабочей документации образца павильона остановочного пункта общественного транспорта (комбинация из двух павильонов), его  изготовлению и монтажу в срок не позднее 31.12.2017г.

- Этап 2: Работы по разработке Проектной и Рабочей документации всей Знаково-информационной системы, элементов рекламных и навигационных конструкций, конструкций для отражения информации на территории инновационного центра «Сколково», благоустройства и системы транспорта с получением согласований всех заинтересованных организаций и должны быть выполнены в срок не позднее 120 (ста двадцати) дней с даты подписания договора.

- Порядок согласования и сдачи-приёмки проектных работ:

- Проектная/Рабочая документация подлежит согласованию с Управляющей компанией, ООО «ОДПС Сколково», при необходимости с ГУП «Мосгоргеотрест», владельцами территории и наружных сетей в границах которых устанавливаются конструкции и сети. Сроки согласования Проектной/Рабочей документации входят в сроки выполнения работ по Договору. Планшет ГУП «Мосгоргеотреста» с геоподосновой для выполнения работ получает Исполнитель (Подрядчик).

- Порядок оплаты проектных работ и работ по изготовлению и установке образца Павильона остановочного пункта общественного транспорта (комбинация из двух павильонов):

- Оплата работ производится после подписания Акта приемки выполненных работ по подготовке Проектной документации, Акта приемки выполненных работ по подготовке Рабочей документации, Акта приёмки выполненных работ по изготовлению и установке образца павильона остановочного пункта общественного транспорта (комбинации из двух павильонов) и представления бухгалтерской документации в соответствии с законодательством Российской Федерации в сроки, установленные регламентом Заказчика и Договором. Форма взаиморасчётов – безналичная.

- Приложения:

- Приложение 1 – Предварительный перечень объектов, которые должны быть учтены в проектной и рабочей документации;

- Приложение 2 – Требования к сметному разделу документации;

- Приложение 3 – Предварительная схема размещения элементов городской среды на начальном этапе;

- Приложение 4 – Исходные данные.

Приложение 1

Предварительный перечень объектов, которые должны быть учтены в проектной и рабочей документации

| № п/п | Наименование элементов городской среды | Ед. изм. | Кол-во | Размеры (мм) |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |
| 1 | Остановка • одиночный павильон | шт. | 14 | 4350 | 1650 | 2710 |  |
| 2 | Остановка • комбинация из двух павильонов | шт. | 15 | 8700 | 1650 | 2710 |  |
| 3 | Остановка • комбинация из трёх павильонов | шт. | 1 | 13050 | 1650 | 2710 |  |
| 4 | Индивидуальные элементы навигации («Макет») | шт. | 11 | 1900 | 1500 |  |  |
|  | - развёрнутая площадь одного макета, Кприв. = 4,72 | дм2 | 1345,2 |  |  |  |  |

| Установка образца павильона остановочного пункта общественного транспорта (комбинация из двух павильонов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ, сетей | Ед. изм. | Колич. | Расчёт | Ссылка |
|  | Разборка существующего тротуара из камня 200*100*80 на бетонном основании | м2 | 14,7 | (0,8*0,8*4+1,5*0,8*2)+0,8*6 | Лист 46, 47 дизайн-проекта (размер основания) |
|  | Разборка бетонного основания Т= 100 мм | м2 | 14,7 | (0,8*0,8*4+1,5*0,8*2)+0,8*6 | -- |
|  | Устройство приямков для фундаментов глубиной 0,5м | м3 | 4,32 | (0,6*0,6*0,5*4+0,6*1,2*0,5*2)*2 | -- |
|  | Устройство фундаментов из бетона В7,5 | м3 | 4,32 |  |  |
|  | Армирование фундаментов арм. d 8АIII | кг | 88 | ((0,6*4*5+1,2*2*5)*2+0,6*4*9+ +0,6*15*2)*0,395*2 | Экспертно |
|  | Анкера Дн 20АI | кг | 96,8 | (4*4+6*2)*2*0,7*2,47 | Экспертно |
|  | Комлект гайка М20 с шайбой | шт. | 56 | (4*4+6*2)*2 | -- |
|  | Восстановление тротуара с устройством песчаного основания Т=100мм и бетонной подготовки из В7,5 Т=100мм из камня 200*100*80 с применением новой плитки | м2 | 14 |  | -- |
|  | Разработка грунта в траншеях, глубиной 0,3 м для прокладки электро и телекоммуникационных кабелей | м3 | 10,8 | 0,3*0,3*120м | Расчёт по схеме ГИС |
|  | Обратная засыпка существующим грунтом | м3 | 10,8 | 0,3*0,3*120м | -- |
|  | Прокладка двух линий кабелей в траншеях с затягиванием в трубы | м | 120 |  | Расчёт по схеме ГИС |
|  | Кабель ВВГ 5*2,5 | м | 150,6 | 120+2,6+24 | -- |
|  | Кабель 23154 `SiHF-C-Si 5G0.5 QMM ROTBR | м | 154,6 | 120+2,6+32 | -- |
|  | Труба ПНД Дн 32 | м | 240 | 120*2 |  |
|  | Подключение жил кабеля | шт. | 28 | 5+5+4+4+5+5 |  |
|  | Монтаж образца павильона остановочного пункта общественного транспорта (комбинация из двух павильонов) | шт. | 1 |  |  |

Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу документации

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; - сметы на разработку проектной, а также конструкторской документации по сборникам СБЦ (Справочник базовых цен на проектные работы) в соответствии с «Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» (утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2009 № 620) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен, с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. - локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФСБН-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. |
| 2 | Метод пересчета в текущий уровень цен | - строительно-монтажные и пусконаладочные работы: базисно – индексный с применением индексов изменения сметной стоимости к ФСБН-2001 из базисного в текущий уровень цен с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФСБН-2001, выпускаемых ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»., на соответствующую дату. - проектные работы: с применением индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, выпускаемых ежеквартально Минстроем России на соответствующий квартал. |
| 3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 4 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 5 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 6 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость объемов работ. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

Приложение 3

Предварительная схема размещения элементов городской среды на начальном этапе

Приложение 4

Дизайн-проект элементов городской среды ИЦ «Сколково» Этап 2 Том 1

Дизайн-проект элементов городской среды ИЦ «Сколково» Этап 2 Том 2