«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Технопарк «Сколково»

«   » __________ 2017 г.

___________________/ Р.Р. Батыров /

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации по отделке и оснащению

шоурумов №№ 3С 02 31 305; 3С 02 31  504, 3С 02 31  502 объекта «Технопарк»

| Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- |
| 1.1. Основание для проектирования | Федеральный закон №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» от 22.09.2010г. |
| 1.2 Назначение помещения | Шоурумы предназначены для проведения разномасштабных партнерских и собственных культурных и деловых мероприятий, способствующих повышению культурной, коммерческой и социальной активности резидентов и арендаторов Технопарка и увеличению трафика внешних гостей. |
| 1.3 Площадь расчетная | Ориентировочно 473 кв.м. |
| 1.4 Стадийность | Рабочая документация, включая раздел «Сметная документация». |
| 1.5 Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов Дизайн-проекта: | Разработка проекта проводится в два этапа: Этап 1. Разработка дизайн-концепций. В рамках первого этапа разработать не менее трех дизайн концепций для каждого шоу-рума включающих в себя как минимум: - Архитектурно-планировочные решения; - Планы расстановки мебели; - Решения по освещению; - Планы расстановки технологического оборудования. Этап 2. Разработка проектно-сметной документации стадии рабочий проект. На основании выбранной дизайн-концепции для каждого шоу-рума разрабатывается проектно-сметная документация стадии рабочий проект. Рабочий проект выполнить на основе утвержденной проектной документации разработанной ООО «Сигни Груп», путем дополнения необходимых разделов, отражающим внесенные изменения и решения, включая, но не ограничиваясь следующими разделами: - Пояснительная записка; - Архитектурные решения; - Технологические решения; - Электроснабжение; - Автоматическое пожаротушение; - Структурированная кабельная сеть; - Сметная документация. Рабочий проект оформить в соответствии с ГОСТ Р ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рабочий проект представляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах (полноразмерные чертежи, пояснительная записка, спецификации, сметная документация и т.д.), на электронном носителе - в 1-м экземпляре на компакт диске. Состав и содержание компакт-диска должно соответствовать комплекту документации. В электронном виде рабочий проект в редактируемом формате представляется в формате DWG (версии не позднее 2007, для чертежей), MS Excel и Word (версии не позднее 2010, для пояснительной записки, спецификаций, сметной документации), а также в формате PDF для всех документов (копия с подписями разработчиков). Использование форматов файлов, отличных от стандартных, согласовывается дополнительно с Заказчиком. В отношении результатов работ предъявляются требования стандартов ЕСКД и СПДС, ГОСТ Р 21.1101-2013. Рабочий проект представляется Заказчику на русском языке. |
| 1.6 Исходно – разрешительная документация | Проектная и рабочая документация М1311472-00, разработанная ранее ЗАО «СИГНИ ГРУП» и согласованная в экспертизе. Рабочая документация М1311472-00, разработанная ранее ЗАО «СИГНИ ГРУП» |

2. Основные требования к проектным решениям

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Требования к проектным решениям | Проектно-сметная документация должна быть разработана с учетом обеспечения общего бюджета по СМР и оснащению мебелью помещений в размере не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей, в т.ч. НДС. При разработке необходимо учесть следующие требования к техническим характеристикам, функциональному назначению, меблировке и оснащению шоурумов: Шоурум № 3С 02 31 305. Площадь шоурума: 167.99 кв.м. Задача: Малый конференц-зал. Функциональное назначение: зона для дискуссионных форматов работы в группах до 100 человек, либо для возможности проведения небольших выставок и презентаций. Функционально предназначено для проведения конференций, семинаров, презентаций, лекций, мастер-классов, сессий, выставок. Требования к организации и оснащению пространства: Потолочное освещение. Предусмотреть оснащение дополнительным потолочным освещением, обеспечивающим работу в 3 альтернативных режимах: 1) Равномерное потолочное освещение в соответствии нормами освещенности офисных помещений; 2) Возможность трекового освещения для проведения малых выставок и презентаций, предусматривающий формат направленного точечного освещения отдельных объектов, размещенных в помещении. 3) Помещение должно иметь возможность работы в затемненном режиме, предусматривать частичную блокировку света внутри шоурума. Мультимедиа оснащение. 1) Возможность трансляции мультимедиа контента, предусматривающая размещение: a. - 1 (одного) экрана размером не менее 2440 мм Х 1830 мм, b. - 1(одного) проектора с техническими характеристиками не менее 5000 люменов, предпочтительно модель EPSON EB 2055, ноутбук для трансляции мультимедиаконтента на экран. 2) Система звукоусиления в виде 2 мобильных колонок до 5 квт и 3 радиомикрофонов. Электричество. - не менее 10 (десяти) двойных розеток. - не менее 5 (пяти) зарядных устройств (источник питания для зарядки, до 6ти устройств, для работы в сети 220/230В, вилка стандарта EURO, длина провода не менее 2м). Мебельное оснащение. 1) Обеспечение посадочных мест в количестве не менее 80 (восьмидесяти) шт., предусматривающее решение эргономичными штабелируемыми стульями, предназначенными для долгого сидения. 2) Модульные столы, моделируемые в небольшой президиум вместимостью до 6 (шести) человек, или длинный композиционный конференц-стол для стратегической сессии, обеспечивающий возможность рассадки вдоль стола по 2 (двум) сторонам до 15 (пятнадцати) человек. 3) Не менее 5 (пяти) подиумов для экспонатов различных размеров. 4) Не менее 4 (четырех) модульных мобильных стен для экспонирования. Графическое оформление стен. Разработать систему графического оформления шоурума, включающего возможность нанесения временных надписей оракалом (цвет черный/белый) на стекло, максимальная высота 3500 мм. Шоурум № 3С 02 31 504. Площадь шоурума: 167.99 кв.м. Задача: Малый конференц-зал. Функциональное назначение: Зона для дискуссионных форматов работы в группах до 60 человек. Функционально предназначено для проведения конференций, семиинаров, презентаций, лекций, мастер-классов, сессий. Требования к организации и оснащению пространства: Потолочное освещение. Предусмотреть равномерное потолочное освещение в соответствии нормами освещенности офисных помещений. Мультимедиа оснащение. 1) Возможность трансляции мультимедиа контента, предусматривающая размещение - 1 (одного) экрана размером не менее 2440 мм Х 1830 мм, - 1(одного) проектора с техническими характеристиками не менее 5000 люменов, предпочтительно модель EPSON EB 2055, ноутбук для трансляции мультимедиаконтента на экран. 2) Система звукоусиления в виде 2 мобильных колонок до 5 квт и 3 радиомикрофонов. Электричество. - не менее 10 (десяти) двойных розеток. - не менее 5 (пяти) зарядных устройств (источник питания для зарядки, до 6 ти устройств, для работы в сети 220/230В, вилка стандарта EURO, длина провода не менее 2м). Мебельное оснащение. 1) Стулья со столиками на подлокотнике, предназначенные для длительного сиденья, эргономичные, с возможностью положить блокнот, планшет или ноутбук на столик для проведения записи, 60 шт. 2) Модульные столы, моделируемые в небольшой президиум вместимостью до 6 человек, или длинный конференц-стол для стратегической сессии, дающий возможность рассадки вдоль стола по 2 сторонам до 15 человек. Графическое оформление стен. Разработать ь систему графического оформления шоурума, включающего возможность нанесения временных надписей оракалом (цвет черный/белый) на стекло, максимальная высота 3500 мм. Шоурум № 3С 02 31 502. Площадь шоурума: 136,89 кв.м. Задача: Малый конференц-зал. Функциональное назначение: Пространство для саммитов, президиумов и круглых столов. Требования к организации и оснащению пространства: Потолочное освещение. Предусмотреть равномерное потолочное освещение в соответствии нормами освещенности офисных помещений. Мультимедиа оснащение. 1) Возможность трансляции мультимедиа контента, предусматривающая размещение - 1 (одной) плазменной панели размером не менее 60 дюймов. - 1 (одного) ноутбука для трансляции мультимедиаконтента на плазменную панель. 2) Система звукоусиления в виде 2 мобильных колонок до 5 квт и 3 радиомикрофонов. Электричество. - не менее 8 (десяти) двойных розеток. - не менее 5 (пяти) зарядных устройств (источник питания для зарядки, до 6ти устройств, для работы в сети 220/230В, вилка стандарта EURO, длина провода не менее 2м). Мебельное оснащение. 1) Модульный стол-трансформер, предполагающий рассадку до 25 человек по 4 сторонам рассадки (не менее 10 посадочных мест по длинной стороне), с мебельными экранами, закрывающими переднюю нижнюю часть стола. 2) Легкие мобильные эргономичные стулья-кресла с подлокотниками в количестве не менее 25 шт. Графическое оформление стен. Разработать систему графического оформления шоурума, включающего возможность нанесения временных надписей оракалом (цвет черный/белый) на стекло, максимальная высота 3500 мм. |
| 2.2 | План-график выполнения работ | № п/п; Наименование работ; Срок выполнения работ, кол-во календарных дней. 1.1; Разработка дизайн-концепции; 15. 1.2; Разработка рабочего проекта; 30. Всего:; 45. |

3. Дополнительные требования

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласование Дизайн-проекта | В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ, а также, регламентирующими документами Фонда развития центра обработки и коммерциализации новых технологий (включая, но не ограничиваясь): Правила проекта в сфере использования земель, градостроительной и строительной деятельности; Приказ № 148 о правилах проекта в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и сноса объектов капитального строительства |
| 3.2 | Прочее | Сметная документация должна быть исполнена в соответствии с «Требованиями к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого за счет средств субсидии», утвержденные 19 декабря 2012 г. Приказом №180 Президента Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, согласно Приложению №1 к данному Техническому заданию. |

4. Перечень прилагаемый документов.

- Приложение 1. Требования к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| Директор по проектированию и строительству ООО «Технопарк Сколково» | ## ___________________/ С.В. Плюснин / |
| --- | --- |

Приложение №1

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; – объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в сметно-нормативной базе ФСНБ-2014 (ФЕР-2001 в ред.2014), с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. |
| 2 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г. - Текущий уровень для стадии «Проектная документация»: - на момент составления сметной документации; - с пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации. |
| 3 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный к ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартального в установленном порядке. Применять следующие индексы изменения сметной стоимости: - Строительно-монтажные работы по видам строительства для г. Москвы; - Оборудование – по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Прочие работы графы 7 ССР (кроме затрат по Главе 12) по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Проектные работы и изыскательские работы (не превышающие показатели, установленные в соответствии с Приказом Фонда от 15.11.12. № 153 «Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) цены предмета закупок и цены договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществления строительства на территории инновационного центра «Сколково»); - Лимит средств на проведение авторского надзора рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета. Пересчет в базовый уровень цен осуществляется по индексу на проектные работы и учитывается в графе 7 и 8 Главы 12 «Проектные и изыскательские работы». 6. Стоимость экспертизы по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен рассчитывается в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. |
| 4 | Сводный сметный расчет | Согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004 выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 по форме Приложения 2 образец № 1 МДС 81-35.2004. При выделении этапов строительства ССР составлять на каждый этап и объединять в сводку затрат по форме Приложения 2 образец № 2 МДС 81-35.2004. В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включаются в графы 7 и 8 средства на услуги технического надзора для строительства в размере 1,2 % от итогов Глав 1-9. ССР выполнить одним документом (сметами) в базисном уровне цен на 01.01.2001 с пересчетом итогов ССР в текущий уровень цен. За итогом ССР «справочно» указать затраты на приобретение мебели, инвентаря, оборудования, аренды необходимых машин, не учтенных сметой на строительство. Распределение базовой цены на разработку стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» осуществляется в соответствии с показателями, принятыми техническими частями сборников базовых цен (СБЦ). Если заданием на проектирование (техническим заданием) предусмотрена одновременная (параллельная) разработка проектной документации и рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком и проектной организацией, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации с понижающими коэффициентами 0,25 и 0,54 к стадии «П» и «РД», соответственно. За итогом глав 1-12 сводного сметного расчета начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы 2%. |
| 5 | Объектные сметы (расчеты) | Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 выполнять объектную смету по форме приложения 2 образец № 3 в базисном уровне цен 01.01.2000 г. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять в соответствии с п. 3.25 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Локальные сметы | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен 01.01.2001 г. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть представлены в полном объеме в составе ПОС. |
| 6.1 | Применение объектов – аналогов | Допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом или их стоимость должна определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам. |
| 6.2 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 6.3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу. |
| 6.4 | Стоимость оборудования | Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. При составлении сметных расчетов и смет в них рекомендуется раздельно определять стоимость: – оборудования, предназначенного для производственных нужд; – инструмента и инвентаря производственных зданий; – оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий. В ССР учитывается стоимость оборудования, необходимого для функционирования здания. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, предназначенного для оборудования помещений не прямого назначения учитывается за итогом ССР. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы для импортного оборудования могут составлять не более 6 % для базисной стоимости оборудования, определенных «обратным счетом». Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.5 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 6.6 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 7 | Затраты на временные здания и сооружения | По нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. |
| 8 | Зимнее удорожание | ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» |
| 9 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |