ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

- Вопрос: Какая должна быть внутренняя высота и возможно ли поставить здание с немного отличающимися размерами?

Ответ:

Высота помещений должна составлять 3,1 м, что определено Техническим заданием.

Габаритные размеры станции должны точно соответствовать требованиям Технического задания – 14,6 х 4,5 х 3,5.

- Вопрос:

Данные из ТЗ: обеспечить толщину полов/потолка в размере 200 мм.

Какая именно толщина полов/потолков подразумевается: отдельных материалов или общая с утеплителем?

Ответ: толщина полов и потолка должна составлять 200 мм с учетом толщины утеплителя.

- Вопрос: Обеспечить уровень звукоизоляции помещений конечной станции в диапазоне 33-54 дБ - это должно быть подтверждено сертификатом проведения испытаний?

Ответ: необходимая звукоизоляция должна быть учтена в расчетах  конструкций (при проектировании). Расчеты выполняются на базе подтвержденных сертификатами  звукоизоляционных характеристик материалов или готовых изделий.  Вы предоставляете сертификаты на используемые материалы и/или готовые изделия.