**Распределение цены договора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ/оборудования | Тип, марка | Код оборудования, изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Проектный объём | Цена за единицу без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| **Система порошкового автоматического пожаротушения АПТ1** | | | | | | |  |  |
| **1** | **Оборудование и материалы** | | | | | |  |  |
| 1.1. | Поставка модуль порошкового пожаротушения потолочного крепления, масса модуля с зарядом порошка без кронштейна 12±0,3кг, пусковой ток 0,1А, максимальный пусковой ток не более 1А |  |  |  | шт | 52 |  |  |
| 1.2. | Поставка модуль порошкового пожаротушения настенного крепления, масса модуля с зарядом порошка без кронштейна 12±0,3кг, пусковой ток 0,1А, максимальный пусковой ток не более 1А |  |  |  | шт | 54 |  |  |
| 1.3. | Поставка извещатель пожарный точечный комбинированный (мультисенсорный) MTD 533X |  |  |  | шт. | 136 |  |  |
| 1.4. | Поставка цоколь для извещателя мультисенсорного MTD 533X |  |  |  | шт. | 124 |  |  |
| 1.5. | Поставка корпус В5 с глухой дверью В5-САВ |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.6. | Поставка извещатель пожарный ручной, кнопка без фиксации, цвет извещателя -синий |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.7. | Поставка табличка маркерная для извещателя MCP 535X-7 |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.8. | Поставка стекло для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.9. | Поставка крышка прозрачная для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.10. | Поставка релейный модуль, 1 релейный выход, 2 входа для опроса контактов с нулевым потенциалом |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.11. | Поставка релейный модуль, 1 выход управления, контролируемый на обрыв и КЗ, 1гальванически-развязанный вход |  |  |  | шт. | 108 |  |  |
| 1.12. | Поставка IP66 корпус для модулей BX-OI3 и BX-IOM |  |  |  | шт. | 144 |  |  |
| 1.13. | Поставка ввод кабельный М20 для IP66 корпусов GEN MOD IP66 |  |  |  | шт. | 1152 |  |  |
| 1.14. | Поставка прибор приемно-контрольный и управления пожарный, кол-во выходных цепей пуска АПТ - 1шт. |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.15. | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.16. | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.17. | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.18. | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.19. | Поставка источника вторичного электропитания резервированного Uвых.=20…28В, Iном.=0…2,5А, Imax=0…3,5А |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.20. | Поставка аккумуляторная батарея 12В, 12 А/ч |  |  |  | шт. | 72 |  |  |
| 1.21. | Поставка аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.22. | Поставка пульта «Кнопка восстановления автоматики» IP41 |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
| 1.23. | Поставка извещатель охранный точечный магнитоконтактный, с внутренним разъёмом, переключающий |  |  |  | шт. | 11 |  |  |
| 1.24. | Поставка извещатель охранный точечный магнитоконтактный |  |  |  | шт. | 25 |  |  |
| 2. | **Кабельная продукция** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поставка кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | м | 2367 |  |  |
| 2.2. | Поставка кабель огнестойкий КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,98 |  |  |  | м | 1670 |  |  |
| 2.3. | Поставка кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  |  |  | м | 1287 |  |  |
| **3** | **Изделия и материалы** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поставка гибкая гофрированная труба из полиамида, D ном.=23мм, d внутр.=22,6мм, d наруж.=28,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 3390 |  |  |
| 3.2. | Поставка гибкая гофрированная труба из полиамида, D ном.=29мм, d внутр.=28,3мм, d наруж.=34,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 1865 |  |  |
| 3.3. | Поставка держатель с крышкой, D ном.=23мм |  |  |  | шт | 10170 |  |  |
| 3.4. | Поставка держатель с крышкой, D ном.=29мм |  |  |  | шт | 5525 |  |  |
| 3.5. | Поставка муфта труба-коробка, IP66/IP68, D ном.=23мм, M25х1,5 |  |  |  | шт | 820 |  |  |
| 3.6. | Поставка муфта труба-коробка, IP66/IP68, D ном.=29мм, M32х1,5 |  |  |  | шт | 196 |  |  |
| 3.7. | Поставка гайка с метрической резьбой, M25х1,5 |  |  |  | шт | 820 |  |  |
| 3.8. | Поставка гайка с метрической резьбой, M32х1,5 |  |  |  | шт | 186 |  |  |
| 3.9. | Поставка кольцо уплотнительное, D ном.=23мм |  |  |  | шт | 820 |  |  |
| 3.10. | Поставка кольцо уплотнительное, D ном.=29мм |  |  |  | шт | 186 |  |  |
| 3.11. | Поставка прокладка уплотнительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 820 |  |  |
| 3.12. | Поставка прокладка уплотнительная, M32х1,5 |  |  |  | шт | 186 |  |  |
| 3.13. | Поставка втулка соединительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 147 |  |  |
| 3.14. | Поставка втулка соединительная, M32х1,5 |  |  |  | шт | 117 |  |  |
| 3.15. | Поставка коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм (габаритные размеры 114х114х62мм) |  |  |  | шт | 134 |  |  |
| 3.16 | Поставка коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56, 150х110х70мм (габаритные размеры 165х124х84мм) |  |  |  | шт | 31 |  |  |
| 3.17. | Поставка колодка соединительная с тремя отверстиями, IP20 |  |  |  | шт | 392 |  |  |
| 3.18. | Поставка саморез с дюбелем F, 3,5x50 |  |  |  | шт | 11355 |  |  |
| 3.19. | Поставка усиленный анкер со шпилькой, М8 |  |  |  | шт | 392 |  |  |
|  | **Итого по разделу Оборудование** | | | | | | | 0 |
| 3.20. | Строительно-монтажные работы |  |  |  | комплекс | 1 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО без НДС 18%** | | | | | | | | 0 |
| **Система газового автоматического пожаротушения ГАПТ** | | | | | | |  |  |
| **1** | **Оборудование и материалы** | | | | | |  |  |
| 1.1 | Поставка модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50) (Заправлен), параметры: Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 86 кг) |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.2 | Поставка газовое огнетушащее вещество 3М Novec 1230 Agent с заправкой (Основной) |  |  |  | кг | 172 |  |  |
| 1.3 | Поставка модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50) (Заправлен), параметры: Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 119 кг) |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.4 | Поставка газовое огнетушащее вещество 3М Novec 1230 Agent с заправкой (Основной) |  |  |  | кг | 238 |  |  |
| 1.5 | Поставка кожух защитный NVC (Окрашено) |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 1.6 | Поставка кронштейн баллона NVC 52/106/147/180л |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 1.7 | Поставка рукав высокого давления разгрузочный NVC DN50 (С маркировкой) |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 1.8 | Поставка коллектор NVC К1-50-2 Лев. |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.9 | Поставка пневмопуск на 2 модуля NVC |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.10 | Поставка электромагнитный привод ЕА45М |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.11 | Поставка сигнализатор давления универсальный СДУ-М |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.12 | Поставка муфта СДУ-ПК G 1/2" |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.13 | Поставка насадок NVC DN40 (1 1/2"), алюминий, параметры:[Отверстия (Диаметр = 5,3 мм; Количество = 16 шт)] |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.14 | Поставка насадок NVC DN40 (1 1/2"), алюминий, параметры:[Отверстия (Диаметр = 8,2 мм; Количество = 16 шт)] |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.15 | Поставка ниппель под насадок DN40 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |
| 1.15 | Поставка заглушка НР испытательная K 2" |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.16 | Поставка заглушка ВР испытательная К 1 1/2" |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.17 | Поставка модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50) (Заправлен), параметры: Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 119 кг) |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.18 | Поставка газовое огнетушащее вещество 3М Novec 1230 Agent с заправкой (Резерв) |  |  |  | кг | 238 |  |  |
| 1.19 | Поставка кожух защитный NVC (Окрашено) |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 1.20. | Поставка извещатель пожарный точечный комбинированный (мультисенсорный) MTD 533X |  |  |  | шт. | 17 |  |  |
| 1.21. | Поставка цоколь для извещателя мультисенсорного MTD 533X |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
| 1.22. | Поставка извещатель пожарный ручной, кнопка без фиксации, цвет извещателя -синий |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.23. | Поставка табличка маркерная для извещателя MCP 535X-7 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.24. | Поставка стекло для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.25 | Поставка крышка прозрачная для извещателей MCP 535Х -7 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.26 | Поставка релейный модуль, 1 выход управления, контролируемый на обрыв и КЗ, 1 гальванически-развязанный вход |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 1.27 | Поставка IP66 корпус для модулей BX-OI3 и BX-IOM |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 1.28 | Поставка ввод кабельный М20 для IP66 корпусов GEN MOD IP66 |  |  |  | шт. | 64 |  |  |
| 1.29 | Поставка корпус В5 с глухой дверью В5-САВ |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.30 | Поставка прибор приемно-контрольный и управления пожарный, кол-во выходных цепей пуска АПТ - 1шт. |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.31 | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.32 | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.33 | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.34 | Поставка оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой , Uпит.=24В, Iдеж.=20mA, Iтрев.=40mA |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.35 | Поставка источника вторичного электропитания резервированного Uвых.=20…28В, Iном.=0…2,5А, Imax=0…3,5А |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.36 | Поставка аккумуляторная батарея 12В, 12 А/ч |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 1.37 | Поставка аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 1.38 | Поставка пульта «Кнопка восстановления автоматики» IP41 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 2. | **Кабельная продукция** | | | | | |  |  |
| 2.1. | Поставка кабель огнестойкий КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,98 |  |  |  | м | 100 |  |  |
| **3** | **Изделия и материалы** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поставка гибкая гофрированная труба из полиамида, Dном.=23мм, dвнутр.=22,6мм, dнаруж.=28,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 250 |  |  |
| 3.2. | Поставка гибкая гофрированная труба из полиамида, Dном.=29мм, dвнутр.=28,3мм, dнаруж.=34,5мм, с протяжкой |  |  |  | м | 95 |  |  |
| 3.3. | Поставка держатель с крышкой, Dном.=23мм |  |  |  | шт | 750 |  |  |
| 3.4. | Поставка держатель с крышкой, Dном.=29мм |  |  |  | шт | 285 |  |  |
| 3.5. | Поставка гайка с метрической резьбой, M25х1,5 |  |  |  | шт | 38 |  |  |
| 3.6. | Поставка гайка с метрической резьбой, M32х1,5 |  |  |  | шт | 12 |  |  |
| 3.7. | Поставка кольцо уплотнительное, Dном.=23мм |  |  |  | шт | 38 |  |  |
| 3.8. | Поставка кольцо уплотнительное, Dном.=29мм |  |  |  | шт | 12 |  |  |
| 3.9. | Поставка прокладка уплотнительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 38 |  |  |
| 3.10. | Поставка прокладка уплотнительная, M32х1,5 |  |  |  | шт | 12 |  |  |
| 3.11. | Поставка втулка соединительная, M25х1,5 |  |  |  | шт | 6 |  |  |
| 3.12. | Поставка втулка соединительная, M32х1,5 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 3.13. | Поставка колодка соединительная с тремя отверстиями, IP20 |  |  |  | шт | 20 |  |  |
| 3.14. | Поставка саморез с дюбелем F, 3,5x50 |  |  |  | шт | 1067 |  |  |
|  | **Итого по разделу Оборудование** | | | | | | | 0 |
| 3.15. | Строительно-монтажные работы |  |  |  | комплекс | 1 | 0 | 0 |
| **Всего без НДС 18%** | | | | | | | | 0 |
| **ВСЕГО Оборудование без НДС** | | | | | | | |  |
| **ВСЕГО СМР без НДС** | | | | | | | |  |
| **ВСЕГО Оборудование и СМР без НДС** | | | | | | | |  |
| **НДС 18%** | | | | | | | |  |
| **ИТОГО с НДС 18% (Оборудование и СМР)** | | | | | | | |  |

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.п. М.п.