Приложение № 1 к Извещению №з-17-50104/84 от 06.07.2017г.

Техническое задание

на поставку мобильного подъемника для бассейна для МГН

для объекта «Семейный кампус», расположенного по адресу:

Российская Федерация, г. Москва,

инновационный центр «Сколково», планировочный район D2

Москва

2017 г.

Заказчик:

ООО «ОДПС Сколково», г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, кор.2

Сведения об объекте:

«Семейный кампус» представляет собой начальную школу на 500 учеников в блоке с детским дошкольным учреждением на 200 детей. Общая площадь объекта 22300 м2. Этажность – 2 (ДДУ) и 3 (школа). Площадь земельного участка – 3,21 Га. Площадь застройки – 10,4 тыс.м2, площадь территории под благоустройство – 21,7 тыс.м2. Объект в стадии завершения строительства.

Расположение объекта «Семейный кампус» - г. Москва, ИЦ «Сколково», район D2.

Цель:

Конкурентная процедура (открытый запрос цен) на поставку подъемника для маломобильных групп населения для объекта «Семейный кампус».

Качественные характеристики объекта закупки:

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям проектной документации, нормативной документации РФ.

Технические характеристики объекта закупки:

Мобильный подъемник для спуска МГН в бассейн – 1 шт.

Использование внутри здания.

Механизм опускания - электро-гидравлический привод

Количество колес – четыре (два с тормозами)

Питание 24 В

Емкость аккумулятора должна быть рассчитана на 40 циклов подъем/спуск

Грузоподъемность не менее 110 кг.

Глубина опускания не менее 0,6 м

Комплектация:

- зарядное устройство для аккумулятора

- ручной тормоз, движение вверх вниз возможно только тогда, когда подъемник стоит на тормозе

- аварийная кнопка «СТОП»

- защита от опрокидывания.

Подъемник должен соответствовать ГОСТ Р ИСО 10535-2010

Гарантийный срок не менее 24 месяцев

Сроки поставки не более 25 календарных дней с даты заключения договора.