|  | Приложение № 3 к договору № _______ от __.__.2017г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ на объекте «Технопарк»: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1

Поставка, монтаж и ПНР оборудования столовой.

г. Москва

2017 г.

Характеристика объекта

Помещение на отметке -4.800 в осях В16-В26/Г10-Г12  здании 3В объекта «Технопарка»  представляют единое пространство, предназначенное для создания столовой. В помещение заведены все инженерные коммуникации, выполнено электроосвещение, установлены фанкойлы-доводчики, общеобменная и промышленная вентиляция.

Назначение задания

Обеспечить выполнение комплекса работ по созданию столовой в помещении на отметке  -4.800 в осях В16-В26/Г10-Г12  здании 3В объекта «Технопарка».

Цель

- Приобретение технологического оборудования согласно Спецификации (Приложение 1)

- Монтаж технологического оборудования.

- Выполнение пусконаладочных работ.

Требования

Выполнить комплекс работ по поставке, монтажу и наладке технологического оборудования столовой,  расположенной  на отметке -4.800 в осях В16-В26/Г10-Г12  здании 3В объекта «Технопарка», согласно заданию ООО «Технопарк Сколково» (Спецификация оборудования - Приложение 1) в соответствии с графиком производства работ, согласованным с заказчиком. Приобретаемое оборудование должно соответствовать Спецификации. Все изменения, вносимые в технологическое оборудования (качество, комплектация, сроки поставки) согласовываются с заказчиком. График увязать со сроками строительно-монтажных работ.

Приобретение технологического оборудования.

Приобрести технологическое оборудование столовой согласно Спецификации. Все приобретаемое оборудование должно быть поставлено на площадку согласно графику поставки, утвержденному заказчиком, иметь гигиенические паспорта и сертификаты. Документация на оборудование должна быть составлена на русском языке. Поставляемое оборудование должно иметь упаковочные листы. Комплектация оборудования должна соответствовать Спецификации.

Монтаж технологического оборудования.

Перед началом монтажа технологического оборудования принять помещения под монтаж согласно требованию поставщика оборудования. Произвести сборку, монтаж и подключение технологического оборудования к инженерным коммуникациям согласно Приложению 12 к Договору (схема расстановки технологического оборудования). Работы выполнить согласно графику производства работ, согласованному с заказчиком. Работы по подключению технологического оборудования к инженерным коммуникациям выполнять совместно со смежными организациями и эксплуатацией. Перед проведением пусконаладочных работ предъявить смонтированное оборудование заказчику.

Выполнение пусконаладочных работ.

Пусконаладочные работы производить согласно программы испытаний, утвержденной заказчиком. Пусконаладочные работы производить после предъявления смонтированного оборудования заказчику. Перед проведением комплексных испытаний, произвести индивидуальные испытания (гидравлические, электрические, механические). По выполненным пусконаладочным работам представить отчет на утверждение заказчику.

Приложение 1 – спецификация оборудования.