Техническое задание

1. Наименование объекта

Объект: «Контрольно-пропускные пункты Инновационного центра Сколково».
2. Местоположение объекта

Российская Федерация, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково.

3. Общие требования
Изготовление и поставка мобильных смотровых площадок общим количеством 4 шт. (размещение на территории ИЦ «Сколково» – Приложение №1). 
Материал конструкции – сталь.

Цвет окраски – серый.
Мобильность – оснащена четырьмя большегрузными колесами со стояночным тормозом.

Подъем на площадку – двухсторонний.
Платформа, трап и ступени досмотрового помоста должны быть изготовлены из материала, предотвращающего скольжение и скопление воды/снега.
Перила по обеим сторонам (включая поручни на подъем) с интегрированной планкой на уровне колена.

Способность выдерживать единовременно вес не менее 250 кг.
Габариты:

· Высота рабочей площадки – 2,6 м (должна позволять проводить досмотр грузовых автомобилей с полуприцепами типа «Тонар»);

· Полная длина помоста – не более 6 м;
· Ширина – обеспечивающая максимальную устойчивость конструкции;
· Общая высота (включая перила) – 3,6 м.
4. Сроки изготовления и поставки
Не более 20 рабочих дней с момента оплаты.
5. Требования к документации 
Каждое изделие поставляется в собранном виде в комплекте с паспортом на изделие на бумажном носителе в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013.
6. Приложения

Приложение 1. Схема размещения изделий на территории ИЦ «Сколково». 

Приложение №1

Схема размещения изделий на территории ИЦ «Сколково»
[image: image1.png]g, KK Mavopana Cxc

i FawTeia

echanyy,

Nory, | TPENTOPKE

Kony 2. 4
an

o Gy
o o

TeppuTopws ML| «CKo/KoBO

9 cyonioen
5
H %
Mawonoso
1w

E |
g Her
TMan. &
U, Mauowoso A
s, ,
gl 5 X Mecra pasmetuerms
Bakoska nnouanok AocmoTpa







