Приложение № 3.3 к договору от \_\_.\_\_.2017г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

на выполнение комплекса работ по устройству металлоконструкций крепления воздуховодов вентиляционных шахт здания «Технопарк» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1 (комплекс работ № 4)

**Крепление воздуховодов на отметках +30,630, +32,630, +34,930**

**г. Москва**

**2017 г.**

**Назначение здания**

Здания 3a, 3b, 3с Технопарка ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

**Назначение задания**

Обеспечить нормальное и безопасное функционирование объекта с учетом эксплуатации металлоконструкций.

**Цель**

Выполнить строительно-монтажные работы по изготовлению, поставке и монтажу металлоконструкций креплений воздуховодов по РД лист 7 КМ9.9 (АН лист 325).

**Требования**

Произвести строительно-монтажные работы по изготовлению, поставке и монтажу закладных деталей для металлоконструкций креплений воздуховодов, необходимых для выполнения работ в соответствии с утвержденными решениями стадии «РД» и авторскими решениями.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём на все узлы | Примечание |
| **1** | **Крепление воздуховодов на отметках +30,630, +32,630, +34,930 КМ9.9 лист 7 (АН лист 325)** |  |  |  |
|  | Прокат листовой t=4 мм. Сталь С255 | тн. | 2,16 |  |
|  | Прокат листовой t=8 мм. Сталь С255 | тн. | 6,20 |  |
|  | Труба гнутая сварная прямоугольная 120х80х5 ГОСТ 30245-2003. Сталь С255 | тн. | 3,90 |  |
|  | Уголок неравнополочный 140х90х8 ГОСТ 8510-86\*. Сталь С255 | тн. | 0,45 |  |
|  | Огрунтовка металлических конструкций ГФ 021 | м2 | 455,3 |  |
|  |  |  |  |  |

Приложения:

1. КМ9.9. Лист 325 авторского надзора – 1 лист.

2. КМ9.9. Лист 7 рабочей документации – 1 лист.

3. КМ9.9. Лист 2 рабочей документации – 1 лист.

|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»  Генеральный директор  Заказчик: ООО «ОДПС Сколково» | «СОГЛАСОВАНО»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.С. Савченко/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. | М.П. |