Приложение № 1 к Извещению № з-17-50104/58 от 24.05.2017г.

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по устройству металлоконструкций выходов на кровлю в здании «Технопарк» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1 (комплекс работ № 3)

Выходы на кровлю по осям Г9 и Г10

г. Москва

2017 г.

Назначение здания

Здания 3a, 3b, 3с  Технопарка ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

Назначение задания

Обеспечить нормальное и безопасное функционирование объекта с учетом эксплуатации металлоконструкций.

Цель

Выполнить строительно-монтажные работы по устройству опорных конструкций дверей выходов из ядер на кровлю корпуса С (6 ед.) на отм. 23.030 по осям Г9 и Г10.

Требования

Произвести строительно-монтажные работы по устройству опорных конструкций дверей выходов на кровлю по осям Г9 и Г10 в соответствии с утвержденными решениями стадии «РД» и листами авторского надзора.

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём на 1 (одну) конструкцию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорные конструкции дверей выходов на кровлю по осям Г9 и Г10 | 6 |  |  |
|  | Трубы прямоугольные 60х40х5 ГОСТ 8645-678. Сталь С255 | тн. | 0,03 | 0,18 (На все 6) |
|  | Огрунтовка металлических конструкций HEMPADUR 45880 толщиной слоя не менее 100мкм сухой пленки | м2 | 0,8 | 4,8 (На все 6) |
|  | Окраска эмалью металлических конструкций HEMPATHANE HS 55610 толщиной слоя не менее 70мкм сухой пленки | м2 | 0,8 | 4,8 (На все 6) |

Приложение:

1. Авторские решения – на 1 листе (лист 06 АН КМ).