Приложение № 1 к Извещению № з-17-50104/58 от 24.05.2017г.

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по устройству металлоконструкций крепления воздуховодов вентиляционных шахт здания «Технопарк» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1 (комплекс работ № 4)

Крепление воздуховодов на отметках +30,630, +32,630, +34,930

г. Москва

2017 г.

Назначение здания

Здания 3a, 3b, 3с  Технопарка ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

Назначение задания

Обеспечить нормальное и безопасное функционирование объекта с учетом эксплуатации металлоконструкций.

Цель

Выполнить строительно-монтажные работы по изготовлению, поставке и монтажу металлоконструкций креплений воздуховодов по РД лист 7 КМ9.9 (АН лист 325).

Требования

Произвести строительно-монтажные работы по изготовлению, поставке и монтажу закладных деталей для металлоконструкций креплений воздуховодов, необходимых для выполнения работ в соответствии с утвержденными решениями стадии «РД» и авторскими решениями.

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём на все узлы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепление воздуховодов на отметках +30,630, +32,630, +34,930 КМ9.9 лист 7 (АН лист 325) |  |  |  |
|  | Прокат листовой t=4 мм. Сталь С255 | тн. | 2,16 |  |
|  | Прокат листовой t=8 мм. Сталь С255 | тн. | 6,20 |  |
|  | Труба гнутая сварная прямоугольная 120х80х5 ГОСТ 30245-2003. Сталь С255 | тн. | 3,90 |  |
|  | Уголок неравнополочный 140х90х8 ГОСТ 8510-86*. Сталь С255 | тн. | 0,45 |  |
|  | Огрунтовка металлических конструкций ГФ 021 | м2 | 455,3 |  |

Приложения:

1. КМ9.9. Лист 325 авторского надзора – 1 лист.

2. КМ9.9. Лист 7 рабочей документации – 1 лист.

3. КМ9.9. Лист 2 рабочей документации – 1 лист.