Приложение № 1 к Извещению № з-17-40102/48

Техническое задание на выполнение работ по созданию временной структурированной кабельной сети для проведения Международной Конференции стартап-компаний и инвесторов Startup Village 2017 г. Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

(Заполняется в качестве Приложения № 1 к Заявке на участие в открытом Запросе цен)

- Цель организации временной структурируемой кабельной сети:

Предоставить СКС для организации на основе нее информационных систем, обеспечивающих проведения мероприятия.

- Задачи:

  - Работы производятся Исполнителем в два этапа:

    - Прокладка и монтаж СКС в период с даты подписания Договора по 04.06.2017.

    - Устранение возможных обрывов в период с 06.06.2017 по 07.06.2017.

  - Местом проведения работ является Москва, Территория Инновационного центра Сколково, прилегающая территория ОЦ «Технопарк».

  - Исполнитель выполняет работы по созданию временной структурированной кабельной сети согласно Приложению №1.

  - Кабельной сети Исполнитель обязан соблюдать следующие требования к СКС:

    - Использовать кабель UTP Cat5e для прокладки медных линий от оборудования Заказчика.

    - Использовать волоконно-оптический кабель (8 волокон).

    - Прокладка кабеля должна быть эстетичной, кабельные трассы не должны мешать передвижения посетителей мероприятия и не должны быть причиной травм.

  - Заказчик обязуется оказывать содействие в выполнении работ, в том числе предоставить следующее:

    - Обеспечить доступ на территорию проведения работ.

    - Предоставить карту мероприятия с условными обозначениями.

  - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Исполнителем работы, не вмешиваясь в его деятельность.

  - По результатам выполнения монтажных работ, не позднее 04.06.2017 Исполнитель совместно с представителем Заказчика проводит испытания исправности системы с подписанием Протокола испытаний.

Состав работ:

| Работы | Ед. изм. | Кол-во | Цена без (НДС) руб. | Сумма без (НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка трассы под открытую прокладку кабеля | м | 40 |  |  |
| Укладка трубы | м | 100 |  |  |
| Прокладка волоконно-оптического кабеля в подготовленные трассы | м | 980 |  |  |
| Трассировка волоконно-оптического кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 980 |  |  |
| Прокладка кабеля 4х2 в подготовленные трассы | м | 5750 |  |  |
| Трассировка кабеля 4х2 за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 5750 |  |  |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт. | 80 |  |  |
| Обжим кабеля utp 4x2 | шт. | 220 |  |  |
| Разварка оптического кабеля (с одной стороны) | 1 волокно | 44 |  |  |
| Тестирование волокна рефлектометром | 1 волокно | 44 |  |  |
| Установка кросса оптического стоечного FC-8 в сборе | шт. | 8 |  |  |
| Установка и сборка шкафа | шт. | 7 |  |  |
| Демонтаж оборудования и утилизация проложенного кабеля | комплекс | 1 |  |  |
| Разработка исполнительной документации | том | 1 |  |  |
| Итого по строительно-монтажным работам без НДС: |  |  |  |  |
| НДС: ___% (если облагается) |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Необходимые материалы:

| Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена без (НДС) руб. | Сумма без (НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель оптический 8 волокон, бронированный | м | 980 |  |  |
| Труба электросварная 30х1,5 | м | 100 |  |  |
| Кросс оптический стоечный FC-8 в сборе | шт. | 8 |  |  |
| Кабель UTP 4x2, 5E, Cat уличный | м | 5750 |  |  |
| Расходные материалы: стяжки, метизы, бирки, герметик, пачкорды, гофра,коннекторы RJ-45 | комплект | 1 |  |  |
| Всего по материалам без НДС: |  |  |  |  |
| НДС: ___% (если облагается) |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Итого по строительно-монтажным работам без НДС: _________, __ руб. (_____, __ руб. __ коп.), в том числе НДС по ставке ____% — _________, __ руб. (_____, __ руб. __ коп.).

Итого по материалам без НДС: _________, __ руб. (_____, __ руб. __ коп.), в том числе НДС по ставке ____% — _________, __ руб. (_____, __ руб. __ коп.).

Всего без НДС: _________, __ руб. (_____, __ руб. __ коп.), в том числе НДС по ставке ____% — _________, __ руб. (_____, __ руб. __ коп.).

Всего с НДС: _________, __ руб. (_____, __ руб. __ коп.), в том числе НДС по ставке ____% — _________, __ руб. (_____, __ руб. __ коп.) (Если НДС не облагается, указать основание).

Схема временной структурированной кабельной сети