## График работ
Приложение №2 к Договору
График выполнения работ
№№ | Наименование работ | Продолжительность, дней.
п.п.
Поставка и монтаж оборудования пищеблока
1 |  | _________календарных дней с момента _______
2 |  | _________календарных дней с момента _______
123370554.65
| Заказчик: | #REF!
Генеральный директор_____________________А.С. Савченко
м.п.
Подрядчик:
Генеральный директор_____________________
м.п.
#REF!
#REF!
ВСЕГО (с учетом НДС):
#REF!
#REF!
| Разработка Рабочей документации | #REF!
| Строительно-монтажные работы | #REF!
| Стоимость услуг по Авторскому надзору | #REF!
| Компенсация затрат разницы стоимости электрической энергии (5000МВт) | #REF!
| Компенсация затрат на страхование строительных рисков | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ВСЕГО (с учетом НДС): |  | 7523630451.2526
#REF!
Заказчик:
________________/ А.С. Савченко/
М.П.
Подрядчик:
________________/________/
М.П. | М.П.

## Лист1
Приложение № 12 к Договору № ________________________ от ______________________ 2013 г.
Предполагаемый график финансирования Проект
№ по порядку | Марки чертежей | Разделы Рабочей документации | № | Строительно-монтажные работы (укрупненно)* | Ед. изм. | Примерные объемы Работ
1 | ГП/GP | Организация земельного участка (Генплан 1 этап)
Итого ПИР по Разделу ГП/GP:
Итого СМР по Разделу ГП/GP:
|  |  | 1.1. | Устройство тротуара из клинкера тип А (клинкер 215х70х70 мм Vande Moortel или аналог), включая необходимую подготовку | м2 | 4921
|  |  | 1.2. | Устройство дорожного покрытия для автомобилей из клинкера тип В ( клинкер 208х67х120 мм Vande Moortel или аналог), включая необходимую подготовку | м2 | 5767
|  |  | 1.3. | Устройство пешеходных дорожек тип С (асфальтовое покрытие т. 4 см), включая необходимую подготовку | м2 | 471
|  |  | 1.4. | Бордюрный камень KD1, KD2, KD7 и KD8 (бетонный камень 150х300 мм) | пм | 1021
|  |  | 1.5. | Бордюрный камень KD3 (бетонный камеь 50х150 мм) | пм | 1024
|  |  | 1.6. | Бордюрный камень KD5, KD6 (бетонный камень 500х150 мм) | пм | 1118
|  |  | 1.7. | Отсыпка песчаным грунтом с планировкой до проектных отметок в зоне благоустройства | м3 | 24333
|  |  | 1.8. | Подпорная стена тип А (армирование 180 кг/ м3) | м3 | 6
|  |  | 1.9. | Подпорная стена тип В (армирование 180 кг/ м3) | м3 | 282
|  |  | 1.10. | Подпорная стена тип G (проход вдоль оси 12 - вкл. лестницы) (армирование 180 кг/ м3) | м3 | 150
|  |  | 1.11. | Подпорная стена тип Н (армирование 180 кг/ м3) | м3 | 67
|  |  | 1.12. | Подпорная стена тип Е (армирование 180 кг/м3) | м3 | 45
|  |  | 1.13. | Подпорная стена тип F (армирование 180 кг/м3) | м3 | 19
|  |  | 1.14. | Подпорная стена тип D (армирование 180 кг/м3) | м3 | 11
|  |  | 1.15. | Бетонные лестницы для организации ландшафта (2 большие лнстницы и 1 малая) | шт | 3
|  |  | 1.16. | Каменное покрытие сверху подпорных стен шириной 300 мм | м2 | 96
|  |  | 1.17. | Газоны | м2 | 7177
|  |  | 1.18. | Кустарники | шт | 1689
|  |  | 1.19. | Деревья | шт | 160
2 | АР/AR | Архитектурные решения, в т.ч. фасад
Итого ПИР по Разделу АР/AR:
Итого СМР по Разделу АР/AR:
|  |  | 2.1. | Подземная часть
|  |  | 2.1.1. | Полы
|  |  | 2.1.1.1. | Стяжка пола, включая всю необходимую подготовку под укладку финишного покрытия | м2 | 13737
|  |  | 2.1.1.2. | Отделка пола в помещениях ЦКП | м2 | 2284
|  |  | 2.1.1.3. | Отделка пола в технических помещениях общих зон | м2 | 7209
|  |  | 2.1.1.4. | Отделка полов в зоне загрузки | м2 | 2596
|  |  | 2.1.1.5. | Отделка полов искуственным камнем в санузлах (2 санузла) включая необходимую гидроизоляцию (подземная часть) | м2 | 76
|  |  | 2.1.1.6. | Отделка полов в технических помещениях в ядрах-подземная часть (ПВХ компактное) | м2 | 1572
|  |  | 2.1.1.7. | Комплекты колесоотбойников из резины в зоне загрузки | шт | 14
|  |  | 2.1.2. | Стены и перегородки
|  |  | 2.1.2.1. | Внутренние перегородки | м2 | 9427
|  |  | 2.1.2.2. | Отделка внутренних перегородок | м2 | 18854
|  |  | 2.1.2.3. | Отделка стен по периметру | м2 | 3870
|  |  | 2.1.3. | Потолки
|  |  | 2.1.3.1. | Гипсокартонный потолок в санузлах | м2 | 76
|  |  | 2.1.3.2. | Зачистка и обеспыливание бетонной плиты перекрытия в техн. помещениях и ЦКП | м2 | 13661
|  |  | 2.2. | Надземная часть
|  |  | 2.2.1. | Полы
|  |  | 2.2.1.1. | Стяжка пола в помещениях с отделкой fit-out и гибких лабораториях корпуса 3А, включая всю необходимую подготовку под укладку финишного покрытия | м2 | 45650
|  |  | 2.2.1.2. | Теплоизоляционный слой под плитой "плавающего" пола в атриуме и на техническом этаже | м2 | 16711
|  |  | 2.2.1.3. | Отделка пола в помещениях ЦКП (каучуковое покрытие) | м2 | 2844
|  |  | 2.2.1.4. | Отделка пола в коридорах (ПВХ) | м2 | 2460
|  |  | 2.2.1.5. | Отделка пола в фойе лекционного зала (паркет) | м2 | 1057
|  |  | 2.2.1.6. | Отделка пола в зонах доступа в лекционный зал | м2 | 1711
|  |  | 2.2.1.7. | Отделка пола в конференц-комнатах лекционного зала (ковровое покрытие VORWERK или аналог) | м2 | 737
|  |  | 2.2.1.8. | Отделка пола в зоне администрации | м2 | 750
|  |  | 2.2.1.9. | Отделка пола в медицинской зоне | м2 | 190
|  |  | 2.2.1.10. | Отделка пола в атриуме (без учета шоу -рум) | м2 | 8176
|  |  | 2.2.1.11. | Отделка пола на пешеходных мостиках | м2 | 414
|  |  | 2.2.1.12. | Отделка пола ковровой плиткой в ядрах (переговорные и ресепшн) | м2 | 616
|  |  | 2.2.1.13. | Отделка пола паркетом в ядрах | м2 | 1725
|  |  | 2.2.1.14. | Отделка пола в коридорах ядер (ПВХ компактное) и технических помещениях | м2 | 3040
|  |  | 2.2.1.15. | Отделка пола в санузлах (типовые ядра, 1-й этаж и конф залы) (искуственный камень), включая необходимую гидроизоляцию | м2 | 1123
|  |  | 2.2.1.16. | Отделка пола на техническом этаже, включая необходимую гидроизоляцию | м2 | 8535
|  |  | 2.2.1.17. | Отделка пола в технических помещениях в ядрах на 5-ом этаже | м2 | 1653
|  |  | 2.2.1.18. | Отделка пола на лестницах (виниловое покрытие, включая стяжку и подготовку) | м2 | 2520
|  |  | 2.2.1.19. | Отделка пола и потолка в морозильной камере (-80С) | м2 | 294
|  |  | 2.2.2. | Стены и перегородки
|  |  | 2.2.2.1. | Перегородки в коридорах, ЦКП, администрации (кроме стеклянных) | м2 | 13148
|  |  | 2.2.2.2. | Стеклянные перегородки в администрации и ЦКП | м2 | 120
|  |  | 2.2.2.3. | Отделка перегородок в ЦКП, коридорах, администрации | м2 | 15700
|  |  | 2.2.2.4. | Перегородки в ядрах (кроме стеклянных) | м2 | 4700
|  |  | 2.2.2.5. | Отделка перегородок в ядрах | м2 | 8110
|  |  | 2.2.2.6. | Стеклянные перегородки в конференц-комнатах в ядрах | м2 | 233
|  |  | 2.2.2.7. | Отделка стен стеклом в санузлах | м2 | 531
|  |  | 2.2.2.8. | Раздвижные перегородки в конференц-залах (3-й этаж) Skyfold Classic Elite | м2 | 396
|  |  | 2.2.2.9. | Облицовка деревянными панелями в лифтовых лобби и конференц-комнатах на 3-м этаже | м2 | 1628
|  |  | 2.2.2.10. | Облицовка деревянными панелями помещений охраны на 1-ом этаже | м2 | 95
|  |  | 2.2.2.11. | Перегородки с рассеивающим стеклом в эркерах | м2 | 120
|  |  | 2.2.2.12. | Облицовка нержавеющей сталью лифтовых порталов | м2 | 92
|  |  | 2.2.2.13. | Перегородки на техническом этаже | м2 | 4264
|  |  | 2.2.2.14. | Отделка перегородок на техническом этаже | м2 | 8528
|  |  | 2.2.2.15. | Отделка внутренних стен лестничных клеток | м2 | 7066
|  |  | 2.2.2.16. | Перила по внутренней части лестниц | пм | 1010
|  |  | 2.2.2.17. | Перила вдоль стен лестниц | пм | 880
|  |  | 2.2.2.18. | Перила на центральной лестнице | пм | 66
|  |  | 2.2.2.19. | Стеклянное ограждение h=1100 на 3-м и 4-м этажах в фоей лекционного зала | пм | 176
|  |  | 2.2.2.20. | Стеклянное ограждение возле центральных дверей атриума | пм | 20
|  |  | 2.2.2.21. | Винтовая лестница с атриума на 1-й этаж | шт | 1
|  |  | 2.2.2.22. | Отделка стен и колонн в морозильной камере (температура -80С) | м2 | 257
|  |  | 2.2.3. | Потолки
|  |  | 2.2.3.1. | Зачистка и обеспыливание бетонной плиты перекрытия в ЦКП | м2 | 2844
|  |  | 2.2.3.2. | Гипсокартонный потолок/металлические панели в коридорах | м2 | 2460
|  |  | 2.2.3.3. | Гипсокартонный перфорированный потолок в фойе лекционного зала | м2 | 260
|  |  | 2.2.3.4. | Гипоскартонный подвесной потолок в фойе лекционного зала | м2 | 680
|  |  | 2.2.3.5. | Гипсокартонный потолок в зоне доступа в лекционный зал | м2 | 1711
|  |  | 2.2.3.6. | Отделка лакированным листом потолка в зоне лекционного зала (эскалатор фойе лекционного зала, мостики лекционного зала, по периметру перекрытий ) | м2 | 690
|  |  | 2.2.3.7. | Гипсокартонный подвесной потолок в конференц-комнатах возле лекционного зала | м2 | 737
|  |  | 2.2.3.8. | Отделка потолка атриума (металлическая сетка gantois или аналог) | м2 | 7130
|  |  | 2.2.3.9. | Деревянный потолок в ядрах | м2 | 1010
|  |  | 2.2.3.10. | Гипсокартонный потолок в ядрах | м2 | 2225
|  |  | 2.2.3.11. | Перфорированный гипоскартонный потолок в ядрах | м2 | 459
|  |  | 2.2.3.12. | Металлический потолок в ядрах (Plafometal или аналог) | м2 | 506
|  |  | 2.2.3.13. | Гипсокартонный потолок в санузлах | м2 | 991
|  |  | 2.2.3.14. | Натяжной потолок Mirolege (зеркальный) в санузлах (или аналог) | м2 | 132
|  |  | 2.2.3.15. | Отделка потолка на лестницах | м2 | 1860
|  |  | 2.2.3.16. | Подвесной потолок в зоне администрации и медицинского кабинета | м2 | 940
|  |  | 2.2.3.17. | Конструкция потолков и перекрытий помещений шоу-рум, расположенных атриуме | м2 | 1073
|  |  | 2.2.3.18. | Отделка конструкций лекционного зала со стороны атриума (гипсокатрон с утеплением, предел огнестойкости конструкции EI 150 мин) | м2 | 1722
|  |  | 2.2.3.19. | Облицовка зеркальной нержавеющей сталью потолка лекционного зала со стороны атриума | м2 | 1722
|  |  | 2.2.3.20. | Облицовка зеркальной нержавеющей сталью световых куполов в атриуме | м2 | 1284
|  |  | 2.2.4. | Двери
|  |  | 2.2.4.1. | Двери внутренние огнестойкие 700х2200 | шт | 8
|  |  | 2.2.4.2. | Двери внутренние огнестойкие 800х2200 | шт | 44
|  |  | 2.2.4.3. | Двери внутренние огнестойкие 800х2400 | шт | 186
|  |  | 2.2.4.4. | Двери внутренние огнестойкие 900х2200 | шт | 38
|  |  | 2.2.4.5. | Двери внутренние огнестойкие 900х2400 | шт | 66
|  |  | 2.2.4.6. | Двери внутренние огнестойкие 900х2350 | шт | 7
|  |  | 2.2.4.7. | Двери внутренние огнестойкие 2000х2400 | шт | 8
|  |  | 2.2.4.8. | Двери внутренние огнестойкие 2400х2200 | шт | 23
|  |  | 2.2.4.9. | Двери внутренние огнестойкие 1400х2200 | шт | 37
|  |  | 2.2.4.10. | Двери внутренние огнестойкие 1400х2350 | шт | 68
|  |  | 2.2.4.11. | Двери внутренние огнестойкие 1400х2400 | шт | 6
|  |  | 2.2.4.12. | Двери внутренние огнестойкие 1800х2200 | шт | 64
|  |  | 2.2.4.13. | Двери внутренние огнестойкие 1800х2350 | шт | 39
|  |  | 2.2.4.14. | Двери внутренние огнестойкие 1800х2400 | шт | 150
|  |  | 2.2.4.15. | Двери внутренние 800х2400 | шт | 1
|  |  | 2.2.4.16. | Двери внутренние 900х2400 | шт | 53
|  |  | 2.2.4.17. | Двери внутренние 2000х2400 | шт | 22
|  |  | 2.2.4.18. | Двери внутренние 2400х2400 | шт | 2
|  |  | 2.2.4.19. | Двери внутренние 1400х2400 | шт | 32
|  |  | 2.2.4.20. | Двери внутренние 1800х2400 | шт | 39
|  |  | 2.2.4.21. | Двери внутренние 700х2200 | шт | 18
|  |  | 2.2.4.22. | Двери внутренние 800х2200 | шт | 245
|  |  | 2.2.4.23. | Двери внутренние 900х2200 | шт | 39
|  |  | 2.2.4.24. | Двери внутренние 1400х2200 | шт | 12
|  |  | 2.2.4.25. | Двери внутренние 1800х2200 | шт | 25
|  |  | 2.2.4.26. | Двери внутренние 800х2350 | шт | 1
|  |  | 2.2.4.27. | Двери внутренние 900х2350 | шт | 63
|  |  | 2.2.4.28. | Двери внутренние 2400х2350 | шт | 1
|  |  | 2.2.4.29. | Двери внутренние 1400х2350 | шт | 30
|  |  | 2.2.4.30. | Двери внутренние 1800х2350 | шт | 11
|  |  | 2.2.4.31. | Стеклянные перегородки огнестойкие (в ядрах) | м2 | 247
|  |  | 2.2.4.32. | Стеклянные окна огнестойкие (витрины в ядрах) | м2 | 82
|  |  | 2.2.5. | Фасады | м2
|  |  | 2.2.5.1. | Фасадная система остекление (тип 1) (Стеклопакет 8 мм Guardian Sunguard внутренняя сторона Silver Grey32 х 16 мм аргон х 4.4.2 флоатстекло low-e )включая огнезащитные панели и противопожарные отсечки в зоне перекрытий, вертикальные световые панели в зоне 1-ого 3-ого этажей и по периметру эркеров | м2 | 4766.6
|  |  | 2.2.5.2. | Фасадная система остекление (тип 1) с шелкографией (Стеклопакет 8 мм Guardian Sunguard внутренняя сторона Silver Grey 32 х 16 мм аргон х 4.4.2 флоатстекло low-e) включая вертикальные стеклянные панели шириной 400 мм - в зоне перехода в осях В1-В6 | м2 | 1688
|  |  | 2.2.5.3. | Фасадное система остекление (тип 1) с шелкографией Стеклопакет 8 мм Guardian Sunguard внутренняя сторона Silver Grey 32 х 16 мм аргон х 4.4.2 флоатстекло low-e) - южный фасад здания 3С | м2 | 480
|  |  | 2.2.5.4. | Фасадное система остекление (тип 8) | м2 | 44
|  |  | 2.2.5.5. | Фасадная система тип 3- (8 мм GUARDIAN SUNGUARD НР (внутренняя сторона - Silver 35/26) х 16мм аргон х внутреннее обратнокрашеное стекло толщиной 6мм изоляционный материал, алюминиевый лист | м2 | 840
|  |  | 2.2.5.6. | Фасадная система тип4, тип 5- (8 мм GUARDIAN SUNGUARD SOLAR (внутренняя сторона - Silver 20) х16мм аргон х внутреннее обратнокрашеное стекло толщиной 6мм, изоляционный материал, алюминиевый лист | м2 | 3385
|  |  | 2.2.5.7. | Фасадная система тип 7-Черное эмалированное стекло 8 мм (образец стекла SGG Emalit Evolution Saint-Gobain RAL 9005 (K7 Classic), изоляционный материал, алюминиевый лист | м2 | 8225
|  |  | 2.2.5.8. | Фасадная система тип 9 из нержавеющей стали | м2 | 30
|  |  | 2.2.5.9. | Фасадная система тип 9 из - временный северный фасад | м2 | 510
|  |  | 2.2.5.10. | Огнестойкая фасадная система - остекление тип 16 (прозрачное остекление) | м2 | 2792
|  |  | 2.2.5.11. | Огнестойкая фасадная система тип 6 (белое остекление) | м2 | 4202
|  |  | 2.2.5.12. | Огнестойкая фасадная система тип 17 | м2 | 452
|  |  | 2.2.5.13. | Огнестойкая фасадная система тип 18 | м2 | 1496
|  |  | 2.2.5.14. | Огнестойкая конструкция для предотвращения распространения пожара между атриумом и зданиями 3а и 3b | м2 | 144
|  |  | 2.2.5.15. | Стеклянные ограждения пешеходных мостиков | пм | 358
|  |  | 2.2.5.16. | Фасадная система - металлические жалюзи в уровне 5-ого этажа, включая необходимую конструкцию и теплоизоляцию | м2 | 4552
|  |  | 2.2.5.17. | Металлические жалюзи в уровне 1-ого этажа | м2 | 160
|  |  | 2.2.5.18. | Бетонный цоколь (конструкция из белого архитектурного бетона) | м2 | 1720
|  |  | 2.2.5.19. | Логотипы с подсветкой тип Е (северный и южный фасады) | шт | 4
|  |  | 2.2.5.20. | Отделка пола центральной входной лестницы в галерею | м2 | 249
|  |  | 2.2.5.21. | Въездные ворота в зону загрузки 3.3 м х4.5 м | шт | 2
|  |  | 2.2.5.22. | Внутренние ворота в зоне загрузки 9.2 м х 4.5 м | шт | 1
|  |  | 2.2.5.23. | Отделка входа в здание 3с со стороны главного входа (ось В44)-декоративные жалюзи | м2 | 198
|  |  | 2.2.5.24. | Отделка входа в здание 3с со стороны оси В6 (зона загрузки)-декоративные жалюзи | м2 | 100
|  |  | 2.2.5.25. | Фасады шоу-рум, расположенных в зоне галереи, включая металлоконструкции(гнутые стеклопакеты, структурное остекление)-безопасное остекление пределом огнестойкости 15 мин | м2 | 2380
|  |  | 2.2.5.26. | Отделка наружных стен лифтовой шахты возле центральной лестницы | м2 | 90
|  |  | 2.2.5.27. | Отделка наружных стен и перекрытия перехода снизу панелями алюкобонд с утеплением | м2 | 1690
|  |  | 2.2.5.28. | Декоративная облицовка колонн галереи (формирование круглых колонн) | шт | 18
|  |  | 2.2.5.29. | Наружные двери огнестойкие 2000х2400 | шт | 6
|  |  | 2.2.5.30. | Наружные двери огнестойкие 1400х2400 | шт | 1
|  |  | 2.2.5.31. | Наружные двери 1400х2400 | шт | 7
|  |  | 2.2.5.32. | Наружные двери 900х2400 | шт | 4
|  |  | 2.2.5.33. | Наружные двери 2000х2400 | шт | 17
|  |  | 2.2.5.34. | Наружные двери 1600х2400 | шт | 8
|  |  | 2.2.5.35. | Наружные двери 1600х2400 | шт | 2
|  |  | 2.2.5.36. | Наружные двери 1200х2400 | шт | 2
|  |  | 2.2.5.37. | Центральная входная группа в атриум (включая маятниковые входные двери в атриум 2000х2400 ) | шт | 1
|  |  | 2.2.5.38. | Декоративная облицовка трансформаторных подстанций | м2 | 640
|  |  | 2.2.5.39. | Устройство фасадов, включая монтаж металоконструкций, для помещения генераторов | м2 | 775
|  |  | 2.2.5.40. | Устройство фасадов, включая монтаж металоконструкций, для газохранилища и компрессорной | м2 | 320
|  |  | 2.2.5.41. | Декоративная облицовка фасадов помещения хранения баллонов | м2 | 173
|  |  | 2.2.5.42. | Декоративная облицовка лифтовой шахты в лекционный зал стеклом | м2 | 211
|  |  | 2.2.5.43. | Декоративная облицовка потолка и боковых поверхностей пешеходных мостиков нержавеющей сталью | м2 | 742
|  |  | 2.2.5.44. | Противовзрывные панели 1.2х1.2 м в камерах для хранения химикатов | шт | 34
|  |  | 2.2.5.45 | Остекленные конструции выходов из здания 2b (3 штуки, временные выходы) | м2 | 200
|  |  | 2.2.5.46 | Автоматические приводы открывания наружных дверей атриума для дымоудаления | шт | 13
|  |  | 2.2.5.47 | Конструкция временной лестницы для переходв в осях В4-В5/Г10-Г11 | шт | 1
|  |  | 2.2.6. | Кровля
|  |  | 2.2.6.1. | Конструкция кровли зданий 3а, 3b, включая необходимые узлы примыканий, пароизоляцию, утепление, гидроизоляцию, систему водосбора и обогрева, дорожки доступа | м2 | 7000
|  |  | 2.2.6.2. | Конструкция кровли зданий 3с, включая необходимые узлы примыканий, пароизоляцию, утепление, гидроизоляцию, систему водосбора и обогрева | м2 | 11603
|  |  | 2.2.6.3. | Конструкция "зеленой" кровли Zinco здания 3а и 3b, включая ендовы, дорожки доступа | м2 | 11603
|  |  | 2.2.6.4. | Устройство точек полива | шт | 38
|  |  | 2.2.6.5. | Конструкция кровли лекционного зала по системе KALZIP (или аналог), включая систему очисти | м2 | 1722
|  |  | 2.2.6.6. | Конструкция световых фонарей на кровле, включая остекление и металлоконструкции (диаметр светового фонаря примерно 16.5 м) | шт | 4
|  |  | 2.2.6.7. | Конструкция световых фонарей на кровле, включая остекление и металлоконструкции (диаметр светового фонаря примерно 13 м) | шт | 2
|  |  | 2.2.6.8. | Система очистки световых фонарей на кровле (передвижной мостик на бетонной площадке) | шт | 1
|  |  | 2.2.6.9. | Конструкции выходов на кровлю (тип 1) | шт | 6
|  |  | 2.2.6.10. | Конструкции выходов на кровлю (тип 2) | шт | 4
|  |  | 2.2.6.11. | Декоративные вентиляционные трубы на зеленой кровле | шт | 12
|  |  | 2.2.6.12. | Декоративные вентиляционные трубы в зоне галереи (фонари дымоудаления) | шт | 35
|  |  | 2.2.6.13. | Страховочные системы зеленой кровли | пм | 1115
|  |  | 2.2.6.14. | Декоративная облицовка парапета кровли (ламели) | м2 | 1551
|  |  | 2.2.6.15. | Кровля выходов из здания 2b | м2 | 100
3 | КР/KR | Конструктивный раздел
Итого ПИР по Разделу КР/KR:
Итого СМР по Разделу КР/KR:
3.1. | КЖ/KG | КЖ
Итого ПИР по Разделу КЖ/KG:
Итого СМР по Разделу КЖ/KG:
|  |  | 3.1.1. | Фундаментная плита
|  |  | 3.1.1.1. | Песчанаяя подготовка под комбинированным свайно-плитным фундаментом | м2 | 24150
|  |  | 3.1.1.2. | Бетонная подготовка под комбинированным свайно-плитным фундаментом | м2 | 24150
|  |  | 3.1.1.3. | Гидроизоляция подземной части (мембрана "Resitrix SK" или аналог), включая необходимую защиту и весь необходимый комплекс работ | м2 | 33256
|  |  | 3.1.1.4. | Теплоизоляция стен подземной части, включая необходимую защиту и весь комплекс работ | м2 | 1500
|  |  | 3.1.1.5. | Теплоизоляция перекрытия здания 2b, включая необходимую защиту | м2 | 2700
|  |  | 3.1.1.6. | Обратная засыпка песком под КСП на отм. 190.410 | м3 | 7897
|  |  | 3.1.1.7. | Бетонирование комбинированного свайно-плитного фундамента бетон В40 | м3 | 22800
|  |  | 3.1.1.8. | Армирование свайно-плитного фундамента | т | 7470
|  |  | 3.1.1.9. | Теплоизоляция ростверков (вдоль высокой части) | м2 | 570
|  |  | 3.1.1.10. | Фундаменты под краны | м3 | 275
|  |  | 3.1.2. | Колонны подземной части (до 2 этажа)
|  |  | 3.1.2.1. | - бетонированиие В40 | м3 | 352
|  |  | 3.1.2.2. | - бетонированиие В60 | м3 | 528
|  |  | 3.1.2.3. | - армирование 350 кг/м3 | т | 310
|  |  | 3.1.3. | Колонны надземной части (2-5 этажи)
|  |  | 3.1.3.1. | - бетонированиие В40 | м3 | 552
|  |  | 3.1.3.2. | - бетонированиие В60 | м3 | 828
|  |  | 3.1.3.3. | - армирование 300 кг/м3 | т | 420
|  |  | 3.1.4. | Колонны (Лекционный зал)-бетон в архитектурном качестве (без последующей отделки)
|  |  | 3.1.4.1. | - бетонированиие В40 | м3 | 170
|  |  | 3.1.4.2. | - армирование 175 кг/м3 | т | 30
|  |  | 3.1.5. | Ж/Б балки без преднапряжения
|  |  | 3.1.5.1. | - бетонированиие В40 | м3 | 1700
|  |  | 3.1.5.2. | - армирование 250 кг/м3 | т | 430
|  |  | 3.1.6. | Ж/Б балки преднапряженные
|  |  | 3.1.6.1. | - бетонированиие В40 | м3 | 5790
|  |  | 3.1.6.2. | - армирование 115 кг/м3 | т | 680
|  |  | 3.1.7. | Ж/Б балки лекционного зала
|  |  | 3.1.7.1. | - бетонированиие В40 | м3 | 250
|  |  | 3.1.7.2. | - армирование 200 кг/м3 | т | 50
|  |  | 3.1.8. | Наружные стены подземной части
|  |  | 3.1.8.1. | - бетонированиие В40 | м3 | 1910
|  |  | 3.1.8.2. | - армирование 225 кг/м3 | т | 430
|  |  | 3.1.9. | Внутренние стены подземной части (до 2-го этажа)
|  |  | 3.1.9.1. | - бетонированиие В40 | м3 | 4380
|  |  | 3.1.9.2. | - армирование 200 кг/м3 | т | 880
|  |  | 3.1.10. | Внутренние стены надземной части (2 - 5 этаж)
|  |  | 3.1.10.1. | - бетонированиие В40 | м3 | 3070
|  |  | 3.1.10.2. | - армирование 200 кг/м3 | т | 470
|  |  | 3.1.11. | Плиты перекрытий толщ. 275 мм (этажи 2-5)
|  |  | 3.1.11.1. | - бетонирование В40 | м3 | 12700
|  |  | 3.1.11.2. | - армирование 125 кг/м3 | т | 1590
|  |  | 3.1.12. | Плиты перекрытия по профнастилу толщ. 275 мм (этаж 2 загрузка и галерея)
|  |  | 3.1.12.1. | - бетонирование В40 | м3 | 862
|  |  | 3.1.12.2. | - армирование 35 кг/м3 | т | 30
|  |  | 3.1.13. | Плиты перекрытий толщ. 255 мм (Лекционный зал)
|  |  | 3.1.13.1. | - бетонирование В40 | м3 | 210
|  |  | 3.1.13.2. | - армирование 140 кг/м3 | т | 30
|  |  | 3.1.14. | Лестницы
|  |  | 3.1.14.1. | - бетонированиие В40 | м3 | 830
|  |  | 3.1.14.2. | - армирование 150 кг/м3 | т | 130
3.2. | КМ/KM | Конструкции металлические
Итого ПИР по Разделу КM/KM:
Итого СМР по Разделу КМ/KM:
|  |  | 3.2.1. | Металлоконструции, включая необходимую огнезащиту
|  |  | 3.2.1.1. | металлоконструкции кровли здания 3с | т | 2160
|  |  | 3.2.1.2. | металлоконструкциии кровли зданий 3а и 3в | т | 1110
|  |  | 3.2.1.3. | металлоконструкции лекционного зала | т | 610
|  |  | 3.2.1.4. | вантовые пешеходные мостики ( 6 штук) | т | 70
|  |  | 3.2.1.5. | металлоконструкции платформ перед лекционным залом | т | 120
|  |  | 3.2.1.6. | металлоконструкции загрузочной зоны в подвале | т | 190
|  |  | 3.2.1.7. | металлоконструкции галереи в осях В1-В6 | т | 320
|  |  | 3.2.1.8. | Профнастил для устройства кровли | т | 241
|  |  | 3.2.1.9. | Профнастил для устройства галереи, загрузки и платформ лекционного зала | т | 61
4 |  | Внутренние инженерные системы
Итого ПИР по Разделу 4:
|  |  | Итого СМР по Разделу 4: | Итого СМР по Разделу 4. (рублей, без НДС 18%):
4.1. | ОВ/OV | Отопление, вентиляция, кондиционирование и тепловые сети
Итого ПИР по Разделу ОВ/OV:
Итого СМР по Разделу ОВ/OV:
|  |  | 4.1.1. | ИТП здания (включая пластинчатые теплообменники и насосы) | шт | 1
|  |  | 4.1.2. | ИТП системы холодоснабжения (теплообменники и насосы, включая узлы учета) | шт | 1
|  |  | 4.1.3. | Узел учета тепла | шт | 1
|  |  | 4.1.4. | Трубопроводы системы холодоснабжения, отопления, теплоснабжения д=20-40 мм | пм | 21440
|  |  | 4.1.5. | Трубопроводы системы холодоснабжения д=100-200 мм | пм | 2400
|  |  | 4.1.6. | Трубопроводы системы холодоснабжения, отопления, теплоснабжения д=50-65 мм | пм | 1440
|  |  | 4.1.7. | Радиаторы | пм | 462
|  |  | 4.1.8. | Конвекторы | пм | 610
|  |  | 4.1.9. | Подогрев пола в зонах ожидания на 2-ом этаже в галерее | м2 | 300
|  |  | 4.1.10. | Установка блоков FCU в зонах fit out (ЦКП, ядра), включая всю необходимую подводку и отвод конденсата | шт | 80
|  |  | 4.1.11. | Блоки VAV в медицинских лабораториях | шт | 36
|  |  | 4.1.12. | Блоки СAV в медицинских лабораториях | шт | 6
|  |  | 4.1.13. | Блоки охлаждения до глубокой заморозки в медицинских лабораториях | шт | 6
|  |  | 4.1.14. | Теплообменники для блоков VAV в медицинских лабораториях | шт | 15
|  |  | 4.1.15. | Блоки VAV в лабораториях прототипирования | шт | 63
|  |  | 4.1.16. | Блоки СAV в лабораториях прототипирования | шт | 26
|  |  | 4.1.17. | Теплообменники для блоков VAV в лабораториях прототипирования | шт | 45
|  |  | 4.1.18. | VAV блоки для конференц-комнат возле лекционного зала, в администрации и коридорах общих зон | шт | 63
|  |  | 4.1.19. | Теплообменники для блоков VAV конференц-комнат возле лекционного зала, в администрации и коридорах общих зон | шт | 11
|  |  | 4.1.20. | Конденсаторные блоки (ACCU )для IT помещений и холодильной камеры | шт | 10
|  |  | 4.1.21. | AHU приточные и вытяжные установки установки с системой рекуперации, системой увлажнения, шумоглушителями, теплообменниками системы вентиляции, фундаменты под оборудование | шт | 44
|  |  | 4.1.22. | Приточные установки с системой увлажнения, шумоглушители, теплообменники, фундаменты под оборудование | шт | 8
|  |  | 4.1.23. | Вытяжные установки | шт | 75
|  |  | 4.1.24. | Вентиляторы ДУ и подпора | шт | 74
|  |  | 4.1.25. | Крышные вентиляторы галереи | шт | 36
|  |  | 4.1.26. | Приточные и вытяжные воздуховоды из оцинкованной стали, включая теплоизоляцию воздуховодов,балансировочные и огнезадерживающие клапаны, вентиляционные решетки | м2 | 50500
|  |  | 4.1.27. | Огнезащитное покрытие вытяжных воздуховодов в зонах лабораторий | м2 | 17500
|  |  | 4.1.28. | Огнезадерживающие клапаны на вытяжных воздуховодах в лабораториях | шт | 676
|  |  | 4.1.29. | Воздуховоды системы дымоудаления и компенсации ДУ, включая противопожарное покрытие, клапаны, вентиляционные решетки | м2 | 2300
|  |  | 4.1.30. | Тепловые завесы парковки | шт | 2
|  |  | 4.1.31. | Тепловые завесы над входными дверьми галереи | шт | 2
|  |  | 4.1.32. | Тепловентиляторы парковки | шт | 4
|  |  | 4.1.33. | Тепловентиляторы 5-ого этажа | шт | 24
|  |  | 4.1.34. | Воздухозаборные решетки на южном фасаде 2400х1200 | шт | 2
|  |  | 4.1.35. | Компактные приточно-вытяжные установки для шоурум в галерее | шт | 30
|  |  | 4.1.36. | Теплообменники системы ГВС | шт | 12
4.2. | ВК/VK | Водоснабжение и канализация
Итого ПИР по РазделуВК/VK:
Итого СМР по Разделу АПТ/PT:
|  |  | 4.2.1. | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения здания
|  |  | 4.2.1.1. | Водомерный узел на вводе в здание | шт | 1
|  |  | 4.2.1.2. | Счетчики вторичного (коммерческого) учета | комплекс | 1
|  |  | 4.2.1.3. | Система водоподготовки (Фильтры системы водоподготовки с двойным напором со всей необходимой обвязкой- 5 штук, компрессорная установка 1 штука) | установка | 1
|  |  | 4.2.1.4. | Резервуары запаса хозяйственно-питьевого запаса воды, технологического запаса воды, запаса дождевой воды, умягченного технологического запаса | шт | 11
|  |  | 4.2.1.5 | Баки аккумуляторы ГВС с теннами | шт | 8
|  |  | 4.2.1.6 | Умягчители технологической воды | шт | 6
|  |  | 4.2.1.7 | Хранилище рассыпной соли (Forbes 3.0 серии 21/18 Salt Saturator (18т емкость)) | шт | 1
|  |  | 4.2.1.8 | Насосные, циркуляционные установки | шт | 50
|  |  | 4.2.1.9 | Дренажные насосы | шт | 48
|  |  | 4.2.1.10 | Установка деионизации воды для ЦКП (Rapide Strata, производительность 10 м3/час) | установка | 1
|  |  | 4.2.1.11 | - трубопроводы хозяйственно-бытового водоснабжения В1 д=50 мм-оцинкованная сталь | пм | 632
|  |  | 4.2.1.12 | - трубопроводы хозяйственно-бытового водоснабжения В1 д=20 мм--оцинкованная сталь | пм | 1783
|  |  | 4.2.1.13 | - трубопроводы хозяйственно-бытового водоснабжения В1 д=200 мм-оцинкованная сталь | пм | 360
|  |  | 4.2.1.14 | - трубопроводы хозяйственно-бытового водоснабжения В1 д=15 мм (разводка с/у)-медь | пм | 750
|  |  | 4.2.1.15 | - трубопроводы технологического умягченного холодного водоснабжения В6 д = 20 мм-полипропилен | пм | 1288
|  |  | 4.2.1.16 | - трубопроводы технологического умягченного холодного водоснабжения В6 д = 63-100 мм-полипропилен | пм | 220
|  |  | 4.2.1.17 | - трубопроводы горячего водоснабжения Т3, Т4 д =15 мм (разводка с/у)-медь | пм | 1600
|  |  | 4.2.1.18 | - трубопроводы горячего водоснабжения Т3, Т4 д =20-25 мм-оцинкованная сталь | пм | 2128
|  |  | 4.2.1.19 | - трубопроводы горячего водоснабжения Т3, Т4 д =50-80 мм-оцинкованная сталь | пм | 360
|  |  | 4.2.1.20 | - трубопроводы технологического горячего водоснабжения Т5, Т6 д=15-20 мм-полипропилен | пм | 2650
|  |  | 4.2.1.21 | - трубопроводы технологического горячего водоснабжения Т5, Т6 д=50-80 мм-полипропилен | пм | 480
|  |  | 4.2.1.22 | - трубопроводы оборотного ливневого водоснабжения В10 д=15 мм (разводка c/у)-полипропилен | пм | 750
|  |  | 4.2.1.23 | - трубопроводы оборотного ливневого водоснабжения В10 д=25 мм-полипропилен | пм | 3426
|  |  | 4.2.1.24 | - трубопроводы оборотного ливневого водоснабжения В10 д=50-80 мм-полипропилен | пм | 580
|  |  | 4.2.1.25 | - трубопроводы деионезированной воды В4, В5 д=25 мм-полипропилен | пм | 206
|  |  | 4.2.1.26 | - трубопроводы деионезированной воды В4, В5 д=60 мм-полипропилен | пм | 950
|  |  | 4.2.2. | Хозяйственно-бытовая канализация К1
|  |  | 4.2.2.1 | Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации К1 д = 100 мм | пм | 1750
|  |  | 4.2.2.2 | Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации К1 д = 50 мм | пм | 600
|  |  | 4.2.2.3 | Система хозяйственно-бытовой канализации К1 под фундаментной плитой | пм | 450
|  |  | 4.2.2.4 | Инспекционные колодцы в фундаментной плите д=700 мм | шт | 18
|  |  | 4.2.2.5 | Система хозяйственно-бытовой канализации К1 напорная-сталь | пм | 520
|  |  | 4.2.2.6 | Трубопроводы вентиляции системы КВ1 д = 100 мм | пм | 780
|  |  | 4.2.2.7 | Трубопроводы вентиляции системы КВ1 д = 50 мм | пм | 290
|  |  | 4.2.2.8 | Унитазы | шт | 196
|  |  | 4.2.2.9 | Писсуары | шт | 81
|  |  | 4.2.2.10 | Умывальники, включая сантехприборы | шт | 223
|  |  | 4.2.2.11 | Умывальники в туалетах для инвалидов, включая сантехприборы | шт | 50
|  |  | 4.2.2.12 | Раковины в комнатах уборщиц, включая сантехприборы | шт | 24
|  |  | 4.2.2.13 | Столешницы | шт | 111
|  |  | 4.2.3. | Ливневая канализация К2
|  |  | 4.2.3.1 | Трубопроводы ливневой системы К2 д=100 мм (горизонтальная разводка и стояки) | пм | 3790
|  |  | 4.2.3.2 | Трубопроводы ливневой канализации К2 д=150 мм под фундаментной плитой | пм | 40
|  |  | 4.2.3.3 | Инспекционные колодцы в фундаментой плите д=700 мм на трассе канализации К2 | шт | 2
|  |  | 4.2.3.4 | Трубопроводы ливневой канализации К2 напорные | пм | 170
|  |  | 4.2.3.5 | Дренажные лотки в подвале и на техническом этаже шириной 150 мм для системы К2 | пм | 1020
|  |  | 4.2.4. | Производственная канализация из кухни К3
|  |  | 4.2.4.1 | Система производственной канализации кухни К3 под фундаментной плитой д=100 мм | пм | 296
|  |  | 4.2.4.2 | Система производственной канализации кухни К3 на 1-ом этаже д=100 мм | пм | 90
|  |  | 4.2.4.3 | Инспекционные колодцы в фундаментой плите д=700 мм на трассе канализации К3 | шт | 19
|  |  | 4.2.4.4 | Трубопроводы производственной канализации напорные | пм | 220
|  |  | 4.2.4.5 | Трубопроводы вентиляции системы К3 | пм | 220
|  |  | 4.2.4.6 | Жироуловители в подвале ( из расчета 4500 блюд/сутки) | шт | 2
|  |  | 4.2.5. | Канализация К13 (дренаж после тестирования систем АУПТ)
|  |  | 4.2.5.1 | Система канализации К13 д=100 мм | пм | 180
|  |  | 4.2.5.2 | Трубопроводы канализации напорные д = 100 мм | пм | 690
|  |  | 4.2.6. | Канализация лабораторий К14
|  |  | 4.2.6.1 | Система канализации К14 (лаборатории) д=100 мм под фундаментной плитой 1-ого этажа и плитой подвала | пм | 945
|  |  | 4.2.6.2 | Система канализации К14 (лаборатории) д=100 мм, стояки и горизонтальная разводка | пм | 1635
|  |  | 4.2.6.3 | Инспекционные колодцы в фундаментой плите д=700 мм на трассе канализации К14 | шт | 9
|  |  | 4.2.6.4 | Напорная система канализации К14 д=100 мм | пм | 200
|  |  | 4.2.6.5 | Трубопровод вентиляции системы К14 | пм | 200
|  |  | 4.2.7. | Система подачи сжатого воздуха
|  |  | 4.2.7.1 | Компрессорная установка подачи сжатого воздуха Atlas Copco 245 л/сек (расположена в здании компрессорной) | установка | 1
|  |  | 4.2.7.2 | Трубопроводы сжатого воздуха д=65-100 мм | пм | 150
|  |  | 4.2.7.3 | Трубопроводы сжатого воздуха д=25-40 мм | пм | 1700
4.3. | АПТ/PT | Система автоматического пожаротушения
Итого ПИР по Разделу АПТ/PT:
Итого СМР по Разделу ВК/VK:
|  |  | 4.3.1. | Резервуар противопожарного запаса воды V= 300 м3 (8.5 х 12 х 4.88 м) | шт | 1
|  |  | 4.3.2. | Пожарные насосы и циркуляционные насосы пожаротушения | шт | 10
|  |  | 4.3.3. | Системы газового пожаротушения (площадь защиты 1 530 м2) | помещения | 45
|  |  | 4.3.4. | Пожарные гидранты на этажах | шт | 141
|  |  | 4.3.5. | Спринклерные оросители на площади shell&core и fit out | шт | 8200
|  |  | 4.3.6. | Трубы системы пожаротушения д=100 мм | пм | 7750
|  |  | 4.3.7. | Трубы системы пожаротушения д=35 мм | пм | 20250
4.4. | САПС/PS | Система автоматической пожарной сигнализации
Итого ПИР по Разделу САПС/PS:
Итого СМР по Разделу САПС/PS:
|  |  | 4.4.1. | Включая программный продукт и периферийное оборудование | комплекс | 1
4.5. | AП/AP | Система пожарной автоматики
Итого ПИР по Разделу AП/AP:
Итого СМР по Разделу AП/AP:
|  |  | 4.5.1. |  | комплекс | 1
4.6. | СГОП/EWES | Система оповещения и управления эвакуацией
Итого ПИР по Разделу СГОП/EWES:
Итого СМР по Разделу СГОП/EWES:
|  |  | 4.6.1. | Включая программный продукт и периферийное оборудование | комплекс | 1
4.7. |  | Электроснабжение и электроосвещение
Итого ПИР по Разделу 4.7:
Итого СМР по Разделу 4.7:
4.7.1. | ЭМ/EM | Электрооборудование силовое
Итого СМР по Подразделу ЭМ/EM:
Итого СМР по Подразделу ЭМ/EM:
|  |  | 4.7.1.1 | ГРЩ №1, включая счетчики коммерческого учета электроэнергии | шт | 1
|  |  | 4.7.1.2 | ГРЩ №2 включая счетчики коммерческого учета электроэнергии | шт | 1
|  |  | 4.7.1.3 | ГРЩ №3 включая счетчики коммерческого учета электроэнергии | шт | 1
|  |  | 4.7.1.4 | ГРЩ №4 включая счетчики коммерческого учета электроэнергии | шт | 1
|  |  | 4.7.1.5 | ГРЩ №5 включая счетчики коммерческого учета электроэнергии | шт | 1
|  |  | 4.7.1.6 | ГРЩ №6 включая счетчики коммерческого учета электроэнергии | шт | 1
|  |  | 4.7.1.7 | Щит DGS - 1 (ТП 13) | шт | 1
|  |  | 4.7.1.8 | Щит DGS- 2 (ТП 14) | шт | 1
|  |  | 4.7.1.9 | Щит DGS -3 (ТП 15) | шт | 1
|  |  | 4.7.1.10 | Трансформатор Т25 20/0,4 кВ для аварийного электроснабжения | шт | 1
|  |  | 4.7.1.11 | Трансформатор Т26 20/0,4 кВ для аварийного электроснабжения | шт | 1
|  |  | 4.7.1.12 | Трансформатор Т27 20/0,4 кВ для аварийного электроснабжения | шт | 1
|  |  | 4.7.1.13 | MDB- Главные распределительные панели | шт | 63
|  |  | 4.7.1.14 | MCC - Панели управления | шт | 99
|  |  | 4.7.1.15 | LSS -Щиты противопожарных систем (LSS 10.1, 10.2., 20.1, 20.2, 30.1, 30.2) | шт | 6
|  |  | 4.7.1.16 | Распределительные силовые щиты (DP) нормального питания (розеточные сети, рабочее освещение, щиты противопожарных систем) | шт | 689
|  |  | 4.7.1.17 | Распределительные групповые силовые щиты (SPDB, LDB) | шт | 67
|  |  | 4.7.1.18 | Вертикальные и горизонтальные шинопроводы, включая повороты, лотки | пм | 3700
|  |  | 4.7.1.19 | Кабельная разводка в цокольном этаже здания, на этажах, в стояках | комплекс | 1
|  |  | 4.7.1.20 | Лотки для монтажа кабельной разводки (силовые сети) | пм | 11400
|  |  | 4.7.1.21 | Система управления электроснабжением | система | 1
|  |  | 4.7.1.22 | Система уравнивания потенциалов | система | 1
|  |  | 4.7.1.23 | Заземление и молниезащита под фундаментной плитой | пм | 4400
|  |  | 4.7.1.24 | Заземление и молниезащита по контуру здания | пм | 1240
|  |  | 4.7.1.25 | Заземление и молниезащита типовых этажей | пм | 13800
|  |  | 4.7.1.26 | Молниезащита кровли | пм | 11160
4.7.2. | ЭО/EO | Электроосвещение внутреннее
Итого СМР по Подразделу ЭО/EO:
Итого СМР по Подразделу ЭО/EO:
|  |  | 4.7.2.1. | Освещение в зонах fit out, осветительное оборудование (включая систему управления освещением DALI, электроустановочные изделия)
|  |  | 4.7.2.1.1. | Коридоры и лестницы
|  |  | 4.7.2.1.1.1 | Светильники тип 30/5 Tubo 100 (в коридорах и ядрах) (или аналог) | шт | 828
|  |  | 4.7.2.1.1.2 | Светильники тип 30/5 Tubo 100 (в коридорах и ядрах) (или аналог) | шт | 160
|  |  | 4.7.2.1.1.3 | Светильники тип 30/3 (точечный светильник Thorn 96108358 Base LED) (или аналог) | шт | 56
|  |  | 4.7.2.1.2. | Освещение медкабинета и администрации
|  |  | 4.7.2.1.2.1 | Светильники тип 30/1 (точечный светильник Iguzzini MB83-739 Reflex Easy) (или аналог) | шт | 370
|  |  | 4.7.2.1.3. | Освещение за деревянными потолками в ядрах
|  |  | 4.7.2.1.3.1 | Светильники тип 30/6 за деревянным потолком (лента LED KKFS flexible) (или аналог) | пм | 1232
|  |  | 4.7.2.1.3.2 | Светильники тип 30/4 возле лифта (slotlight 2 Zumtobel) (или аналог) | пм | 110
|  |  | 4.7.2.1.4. | Освещение в конференц комнатах в ядрах 1,2,3 и 4 этажи
|  |  | 4.7.2.1.4.1 | Светильники тип 30/4 (slotlight 2 Zumtobel) (или аналог) | пм | 450
|  |  | 4.7.2.1.4.2 | Светильники тип 30/2 (точечный светильник targetti 1T2521 ARC LED) (или аналог) | шт | 51
|  |  | 4.7.2.1.4.3 | Светильники тип 30/3 (точечный светильник Thorn 96108358 Base LED) (или аналог) | шт | 305
|  |  | 4.7.2.1.4.4 | Светильники тип 30/1 (точечный светильник Iguzzini MB83-739 Reflex Easy) (или аналог) | шт | 68
|  |  | 4.7.2.1.5. | Комнаты для переговоров маленькие и большие
|  |  | 4.7.2.1.5.1 | Светильники тип 30/4 (slotlight 2 Zumtobel) (или аналог) | пм | 230
|  |  | 4.7.2.1.5.2 | Светильники тип 30/2 (точечный светильник targetti 1T2521 ARC LED) (или аналог) | шт | 43
|  |  | 4.7.2.1.5.3 | Светильники тип 30/3 (точечный светильник Thorn 96108358 Base LED) (или аналог) | шт | 40
|  |  | 4.7.2.1.5.4 | Светильники тип 30/6 за потолком (лента LED KKFS flexible) (или аналог) | пм | 108
|  |  | 4.7.2.1.6. | Санузлы
|  |  | 4.7.2.1.6.1 | Светильники тип 30/1 (точечный светильник Iguzzini MB83-739 Reflex Easy) (или аналог) | шт | 247
|  |  | 4.7.2.1.6.2 | Светильники тип 30/3 (точечный светильник Thorn 96108358 Base LED) (или аналог) | шт | 570
|  |  | 4.7.2.1.6.3 | Светильники тип 30/4 (slotlight 2 Zumtobel) (или аналог) | шт | 30
|  |  | 4.7.2.1.7. | Эркерные окна
|  |  | 4.7.2.1.7.1 | Светильники тип 09 лампа LED Front light iGuzzuini (или аналог) | шт | 42
|  |  | 4.7.2.1.8. | Переходные мостики, мостики и эскалаторы
|  |  | 4.7.2.1.8.1 | Светильники тип 30/1 (точечный светильник Iguzzini MB83-739 Reflex Easy) (или аналог) | шт | 114
|  |  | 4.7.2.1.9. | Лекционный зал
|  |  | 4.7.2.1.9.1 | Светильники тип 30/1 (точечный светильник Iguzzini MB83-739 Reflex Easy) в фойе (или аналог) | шт | 88
|  |  | 4.7.2.1.9.2 | Светильники тип 30/10 TEOS 133333 ambiance luminaire (встроенные в облицовку) (или аналог) | шт | 840
|  |  | 4.7.2.1.10. | Освещение снизу лекционного зала
|  |  | 4.7.2.1.10.1 | Освещение снизу опор лекционного зала | комплекс | 1
|  |  | 4.7.2.1.11. | Освещение в зонах доступа в конференц зал на 3-м и 4-м этажах
|  |  | 4.7.2.1.11.1 | Светильники тип 30/1 (точечный светильник Iguzzini MB83-739 Reflex Easy) (или аналог) | шт | 570
|  |  | 4.7.2.1.12. | Освещение в атриуме
|  |  | 4.7.2.1.12.1 | Светильники в атриуме Zumtobel Graft high-bay luminaire (или агалог) | шт | 223
|  |  | 4.7.2.1.12.2 | Светильники в атриуме lumencove HO RGB (или аналог) | пм | 616
|  |  | 4.7.2.1.13. | Освещение в технических помещениях (подвал, технический этаж) и ЦКП - помещения без подвесного потолка
|  |  | 4.7.2.1.13.1 | Светильники для технических помещений и помещений ЦКП | шт | 3500
|  |  | 4.7.2.1.14. | Временное освещение в зонах shell&core
|  |  | 4.7.2.1.14.1 | Светильники для зон shell&core | шт | 273
4.7.3. | ЭМБ/EMB | Система бесперебойного электроснабжения
Итого СМР по Подразделу ЭМБ/EMB:
Итого СМР по Подразделу ЭМБ/EMB:
|  |  | 4.7.3.1 | ESS - Щиты бесперебойного электроснабжения ( ESS 9,19,29) | шт | 3
|  |  | 4.7.3.2 | Источники бесперебойного питания телекоммуникационных сетей и системы безопасности | шт | 12
4.7.4. | ЭМГ/EMG | Система гарантированного электроснабжения
Итого СМР по Подразделу ЭМГ/EMG:
Итого СМР по Подразделу ЭМГ/EMG:
|  |  | 4.7.4.1 | Щиты гарантированного электроснабжения внутренние кабельные линии 0,4кВ | шт | 81
4.7.5. | ЭН/EN | Дворовое освещение |  | Комплекс дворового освещения, включая:
Итого СМР по Подразделу ЭН/EN:
Итого СМР по Подразделу ЭН/EN:
|  |  | 4.7.5.1 | X01 Световые опоры (группа их 3-х световых опор) с рассеивающей оптикой LED 3x36 Вт | шт | 30
|  |  | 4.7.5.2 | X02 Световые опоры для подсветки деревьев LED 4x20 Вт | шт | 20
|  |  | 4.7.5.3 | X03 Встроенный в потолок светильник | шт | 7
|  |  | 4.7.5.4 | X08 Осветительная опора для пешеходных пространств | шт | 8
|  |  | 4.7.5.5 | X10 Настенный светильник | шт | 14
|  |  | 4.7.5.6 | X07 Сдвоенная световая опора LED 150 Вт для освещения проезжей части | шт | 12
4.8. | АСУ ТП/BMS | Система комплексной автоматизации и диспетчеризации АСУ ТП
Итого ПИР по Разделу АСУ ТП/BMS:
Итого СМР по Разделу АСУ ТП/BMS:
|  |  | 4.8.1 | Индивидуальный Тепловой Пункт (ИТП) и система отопления. | система | 1
|  |  | 4.8.2 | Система водоснабжения. | система | 1
|  |  | 4.8.3 | Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. | система | 1
|  |  | 4.8.4 | Система холодоснабжения. | система | 1
|  |  | 4.8.5 | Система канализации и дренажных насосов. | система | 1
|  |  | 4.8.6 | Система электроснабжения и электроосвещения. | система | 1
|  |  | 4.8.7 | Вертикальный транспорт. | система | 1
|  |  | 4.8.8 | Телекоммуникационная сеть. | система | 1
|  |  | 4.8.9 | Комплекс систем безопасности и противопожарной защиты | система | 1
|  |  | 4.8.10 | Система мусороудаления. | система | 1
|  |  | 4.8.11 | Система автоматизированной парковки автотранспорта. | система | 1
|  |  | 4.8.12 | Газохранилище и компрессорная | система | 1
4.9. | АСКУЭ/ASKU | Автоматизированная система учета электрической энергии
Итого ПИР по Разделу АСКУЭ/ASKU:
Итого СМР по Разделу АСКУЭ/ASKU:
|  |  | 4.9.1 | Технический учет энергии (электроосвещение, розеточные сети, механическое оборудование, IT,кухни, водонагреватели, водоподготовка, насосы,лифты, техн. Оборудование) | система | 1
|  |  | 4.9.2 | Счетчики учета арендаторов | система | 1
4.10. | СМиС, СМиК | Система мониторинга инженерных систем, конструкций
Итого ПИР по Разделу СМиС, СМиК:
Итого СМР по Разделу СМиС, СМиК:
|  |  | 4.10.1 | Комплекс контроля состояния инженерных систем | комплекс | 1
|  |  | 4.10.2 | Комплекс контроля состояния конструкций | комплекс | 1
|  |  | 4.10.3 | Комплекс контроля конструкций конференцзала | комплекс | 1
4.11. | СОТС/SOTS | Система охранно-тревожной сигнализации
Итого ПИР по Разделу СОТС/SOTS:
Итого СМР по Разделу СОТС/SOTS:
|  |  | 4.11.1 | Охранная сигнализация. Комплекс, включая программный продукт | комплекс | 1
4.12. | СКУД/ACS | Система контроля и управления доступом
Итого ПИР по Разделу СКУД/ACS:
Итого СМР по Разделу СКУД/ACS:
|  |  | 4.12.1 | Аудио-видео домофонная системы | комплекс | 16
|  |  | 4.12.2 | Программно-аппаратный комплекс систем обеспечения безопасности | комплекс | 1
|  |  | 4.12.3 | Электронные системы контроля доступа (контроль доступа дверей), включая контроллеры | шт | 140
|  |  | 4.12.4 | Турникеты | шт | 20
|  |  | 4.12.5 | Системы обнаружения посторонних | комплекс | 1
|  |  | 4.12.6 | Электронный контроль ценностей | комплекс | 1
4.13. | СВН/ССTV | Система видеонаблюдения
Итого ПИР по Разделу СВН/ССTV:
Итого СМР по Разделу СВН/ССTV:
|  |  | 4.13.1. | Система видеонаблюдения/охранного телевидения | комплекс | 1
4.14. | СКТ/IPTV | Система кабельного телевидения
Итого ПИР по Разделу СКТ/IPTV:
Итого СМР по Разделу СКТ/IPTV:
|  |  | 4.14.1. | Системы IPTV телевидения | комплекс | 1
4.15. | РС/PAS | Радиофикация
Итого ПИР по Разделу РС/PAS:
Итого СМР по Разделу РС/PAS:
|  |  | 4.15.1. | Система проводного радиовещания | комплекс | 1
4.16. | CC/СС | Телефонизация
Итого ПИР по Разделу CC/СС:
Итого СМР по Разделу CC/СС:
|  |  | 4.16.1. | Системы IP телефонии и оборудования | комплекс | 1
4.17. | ЛВС/LAN,WLAN | Локальная вычислительная сеть
Итого ПИР по Разделу ЛВС/LAN,WLAN:
Итого СМР по Разделу ЛВС/LAN,WLAN:
|  |  | 4.17.1. | Беспроводная LAN, системы Wi-Fi | комплекс | 1
4.18. | МС/AV | Медийные системы конференцзалов
Итого ПИР по Разделу МС/AV:
Итого СМР по Разделу МС/AV:
|  |  | 4.18.1 | Система мультивидеоэкранов | комплекс | 1
|  |  | 4.18.2 | Аудио-видео системы | комплекс | 1
|  |  | 4.18.3 | Система мультивидеоэкранов | комплекс | 1
4.19. | ЧС/CH | Часофикация
Итого ПИР по Разделу ЧС/CH:
Итого СМР по Разделу ЧС/CH:
|  |  | 4.19.1. | Система часофикации, включая первичные и вторичные часы | комплекс | 1
4.20. | СКС/SCS | Структурированная кабельная сеть
Итого ПИР по Разделу СКС/SCS:
Итого СМР по Разделу СКС/SCS:
|  |  | 4.20.1 | Структурированная кабельная система | комплекс | 1
|  |  | 4.20.2 | Точки вторичного присутствия оператора в цокольной части | шт | 1
|  |  | 4.20.3 | Точки третичного присутствия оператора в цокольной части | шт | 2
|  |  | 4.20.4 | Телекоммуникационные стойки на этажах и патч панели | шт | 397
|  |  | 4.20.5 | Точки доступа на этажах | шт | 317
|  |  | 4.20.6 | Кабельная разводка системы СКС | пм | 246000
|  |  | 4.20.7 | Лотки для монтажа кабельной разводки | пм | 15200
4.21. | РСП/RSP | Оперативная радиосвязь персонала
Итого ПИР по Разделу РСП/RSP:
Итого СМР по Разделу РСП/RSP:
|  |  | 4.21.1. |  | комплекс | 1
4.23. | ТХФ/ТHKF | Технология очистки куполов фасадов
Итого ПИР по Разделу ТХФ/ТHKF:
Итого СМР по Разделу ТХФ/ТHKF:
|  |  | 4.23.1. | Монтаж оборудования | комплекс | 1
4.25. | TCC/TCC | Интегрированные системы безопасности и антитеррористической защищенности
Итого ПИР по Разделу TCC/TCC:
Итого СМР по Разделу TCC/TCC:
|  |  | 4.25.1 | Проходные металлодетекторы | комплекс | 1
|  |  | 4.25.2 | Рентгеновские сканеры багажа | комплекс | 1
|  |  | 4.25.3 | Системы обнаружения взрывчатых веществ и опасных жидкостей | комплекс | 1
4.27. | ЛФ/LF | Вертикальный транспорт (строительная часть)
Итого ПИР по Разделу ЛФ/LF:
Итого СМР по Разделу ЛФ/LF:
|  |  | 4.27.1 | Сервисные лифты (с функцией пожарных лифтов)г/п 2500 кг, 6 остановок | шт | 4
|  |  | 4.27.2 | Сервисные лифты (с функцией пожарных лифтов) г/п 4000 кг, 6 остановок | шт | 2
|  |  | 4.27.3 | Пассажирские лифты г/п 1275 кг, 4 остановки | шт | 3
|  |  | 4.27.4 | Пассажирские лифты г/п 1275 кг, 5 остановок | шт | 1
|  |  | 4.27.5 | Сервисные лифты кухни г/п 1275 кг 3 остановки | шт | 4
|  |  | 4.27.6 | Пасажирские лифты кухни г/п 1275 кг 3 остановки | шт | 1
|  |  | 4.27.7 | Пасажирские лифты кухни г/п 1275 кг 2 остановки | шт | 3
|  |  | 4.27.8 | Пассажирские лифты атриума г/п 1600 кг 2 остановки | шт | 2
|  |  | 4.27.9 | Пассажирский лифт лекционного зала г/п 1600 кг 3 остановки | шт | 2
|  |  | 4.27.10 | Пассажирские лифты атриума г/п 650 кг 2 остановки | шт | 1
|  |  | 4.27.11 | Эскалаторы | шт | 4
4.28. | МУ/MU | Удаление отходов
Итого ПИР по Разделу МУ/MU:
Итого СМР по Разделу МУ/MU:
|  |  | 4.28.1. | Компакторы для удаления мусора V=24,5 м3 | шт | 3
4.29. | ОЗДС/OZDS | Охранно-дератизационная система
Итого ПИР по Разделу ОЗДС/OZDS:
Итого СМР по Разделу ОЗДС/OZDS:
|  |  | 4.29.1. | Системы ОЗДС | комплекс | 1
4.30. | СД/SD | Система навигации по зданию
Итого ПИР по Разделу СД/SD:
Итого СМР по Разделу СД/SD:
|  |  | 4.30.1 | Тип 1 (цифровой справочный пункт) - стойка высотой 2.45 м со съемной панелью | шт | 4
|  |  | 4.30.2 | Тип 02 (информационные шары диаметром 3 м) | шт | 6
|  |  | 4.30.3 | Тип 3.1 (световой гнутый короб над стойкой ресепшн) | шт | 5
|  |  | 4.30.4 | Тип 3.2 (информационная панель размером 2.2 м х 2.3 м за стойкой ресепшн | шт | 5
|  |  | 4.30.5 | Тип 4 (информационная стойка высотой 2.45 м) | шт | 4
|  |  | 4.30.6 | Тип 5.1 (указатель на этажах размером 3 м х 1 м) | шт | 24
|  |  | 4.30.7 | Тип 5.2 (указатель на этажах размером 0.6 м х 0.47 м) | шт | 24
|  |  | 4.30.8 | Тип 6.1 (указатель на этажах размером 1.1 м х 0.7 м) | шт | 24
|  |  | 4.30.9 | Тип 6.2 (указатель на этажах размером 0.7 м х 0.4 м) | шт | 62
|  |  | 4.30.10 | Тип 8 (указатель на туалетах и технических помещениях в лекционном зале) | шт | 55
|  |  | 4.30.11 | Тип 9 | шт | 6
|  |  | 4.30.12 | Тип А1 (цифровой экран 2.35 х 2.7 м) | шт | 2
|  |  | 4.30.13 | Тип А2 (цифровая стойка высотой 1.8 м) | шт | 2
|  |  | 4.30.14 | Тип А3 (цифровой экран 0.6 х 0.35 м) | шт | 9
|  |  | 4.30.15 | Тип А4 (цифровой экран 1.8 м х 2 м) | шт | 1
|  |  | 4.30.16 | Тип А5 (информационная стойка высотой 1. 8 м) | шт | 2
|  |  | 4.30.17 | Стойка рецепции в атриуме (информационно- справочный пункт ти 01) | шт | 1
|  |  | 4.30.18 | Стойки рецепции в ядрах на 2-ом этаже | шт | 5
5 |  | Наружные и внутриплощадочные сети
Итого ПИР по Разделу 5:
Итого СМР по Разделу 5:
5.1. | НВ/NW | Внешняя сеть водоснабжения, в т.ч. внешнее пожаротушение
Итого ПИР по Разделу НВ/NW:
Итого СМР по Разделу НВ/NW:
|  |  | 5.1.1 | Наружная сеть водопровода д=200 мм, включая установку колодцев и гидрантов (8 штук) | пм | 1549
|  |  | 5.1.2 | Наружная сеть для сбора серой воды В11 | пм | 140
|  |  | 5.1.3 | Баки для сбора серой воды для сбора с кровли галереи | шт | 3
|  |  | 5.1.4 | Система полива территории | пм | 750
|  |  | 5.1.5 | Здание наземного хранилища жидкого азота | здание | 1
|  |  | 5.1.6 | Вертикальные емкости объемом 5 м3 каждая для хранения жидкого азота | шт | 2
|  |  | 5.1.7 | Здание наземной компрессорной станции | здание | 1
|  |  | 5.1.8 | Здание наземного хранилища баллонов | здание | 1
|  |  | 5.1.9 | Трубопровод для транспортировки жидкого азота в усиленной вакуумной изоляции (в проходном канале) | пм | 20
5.2. | НК/NC | Наружные сети водоотведения и канализации
Итого ПИР по Разделу НК/NC:
Итого СМР по Разделу НК/NC:
|  |  | 5.2.1 | Наружная сеть канализации К1 самотечная | пм | 578
|  |  | 5.2.2 | Наружная сеть канализации К1 напорная | пм | 25
|  |  | 5.2.3 | КНС х.б. канализации | шт | 1
|  |  | 5.2.4 | Наружная сеть канализации К14 от лабораторий | пм | 747
|  |  | 5.2.5 | Баки нейтрализаторы для К14 | шт | 5
|  |  | 5.2.6 | Наружная сеть ливневой канализации К2 самотечная | пм | 1120
|  |  | 5.2.7 | Лотки для сбора ливневой канализации с рельефа | пм | 500
|  |  | 5.2.8 | Наружные баки для сбора дождевой канализации | шт | 3
|  |  | 5.2.9 | Наружные сети ливневой канализации с кровли здания | пм | 325
5.3. | ЭП/EP | ДГУ, ПКЛ 20кВ, Внешние сети гарантированного электроснабжения 0,4кВ
Итого ПИР по Разделу ЭП/EP:
Итого СМР по Разделу ЭП/EP:
|  |  | 5.3.1 | Конструкция здания для дизель-генераторов | здание | 1
|  |  | 5.3.2 | Дизель-генераторы 2,5 МВт | шт | 2
|  |  | 5.3.3 | Конструкция ТП 0,4/20 кВ для дизель-генераторов | здание | 1
|  |  | 5.3.4 | Трансформаторы 0,4/20 кВ, РУ 20 кВ в ТП дизель-генераторов | всего | 1
|  |  | 5.3.5 | Кабельная линия от ТП ДГУ до ТП (линия 20/0.4 кВ) | пм трассы | 620
|  |  | 5.3.6 | Баки для хранения топлива для дизель-генераторов | шт | 3
|  |  | 5.3.7 | Кабельные линии от ТП до ГРЩ в зданиях (0.4 кВ), узлы прохода | пм трассы | 120
|  |  | 5.3.8 | Ячейки 0,4кВ в ТП 20/0,4 кВ | комплекс | 1
|  |  | 5.3.9 | Кабельная линия 0,4 кВ наружного освещения | пм трассы | 920
|  |  | 5.3.10 | Щиты наружного освещения | шт | 3
5.4. | ТС,ХС/TS,XS | Наружные сети тепло- и холодоснабжения
Итого ПИР по Разделу ТС,ХС/TS,XS:
Итого СМР по Разделу ТС,ХС/TS,XS:
|  |  | 5.4.1 | Наружная сеть холодоснабжения 2х800 мм в непроходном канале в теплоизоляции | пм трассы | 445
|  |  | 5.4.2 | Наружная сеть теплоснабжения 2х350 мм в непроходном канале в теплоизоляции | пм трассы | 150
5.5. | НСС/NCC | Внешние сети связи
Итого ПИР по Разделу НСС/NCC:
Итого СМР по Разделу НСС/NCC:
|  |  | 5.5.1 | Наружные сети связи (трасса, внутриплощадочная трасса кабельной канализации и колодцы) 2 канала ICT 1x2 | пм | 60
6 | ПОС/POS | Проект организации строительства
Итого ПИР по Разделу ПОС/POS:
Итого СМР по Разделу ПОС/POS:
Итого СМР по Разделу 6.1:
|  |  | 6.1.1 | Временная дорога и площадки с твердым покрытием площадью 6520 м2
|  |  | 6.1.1.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1304
|  |  | 6.1.1.2 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 1242 шт*3*1,75*0,17 | м3 | 1108
|  |  | 6.1.2 | Стоянка для автомобилей площадью 581 м2 | м3
|  |  | 6.1.2.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 116
|  |  | 6.1.2.2 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 99
|  |  | 6.1.2.3 | Устройство бетонной монолитных участков | м3 | 6
|  |  | 6.1.3 | Площадка для стоянки строительной техники площадью 1506 м2 | м3
|  |  | 6.1.3.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 301
|  |  | 6.1.3.2 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 1506*0,17 | м3 | 256
|  |  | 6.1.4 | Площадка для хранения из щебня площадью 4290 м2 | м3
|  |  | 6.1.4.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 858
|  |  | 6.1.5 | Открытые площадки складирования 1716 м2 | м3
|  |  | 6.1.5.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 343
|  |  | 6.1.5.2 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 1716*0,17 | м3 | 2.92
|  |  | 6.1.6 | Площадка бытового городка площ. 3182 м2 | м3
|  |  | 6.1.6.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 636
|  |  | 6.1.6.2 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 3182*0,17 | м3 | 541
Итого СМР по Разделу 6.2:
|  |  | 6.2.1 | Устройство ограждений: из сетки | пм | 1362
|  |  | 6.2.2 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | шт | 4
|  |  | 6.2.2.1 | Стойки металлические опорные | шт | 8
|  |  | 6.2.3 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах со столбами | шт | 2
6.3. |  | Временное электроснабжение и освещение 600кВА единовременной нагрузки
Итого ПИР по Разделу 6.3 :
Итого СМР по Разделу 6.3:
|  |  | 6.3.1 | Монтажные работы
|  |  | 6.3.1.1 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А | шт | 6
|  |  | 6.3.1.2 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А | шт | 6
|  |  | 6.3.1.3 | Предохранитель | шт | 61
|  |  | 6.3.1.4 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 1
|  |  | 6.3.1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 1
|  |  | 6.3.1.6 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг | м | 1920
|  |  | 6.3.1.7 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг | м | 230
|  |  | 6.3.1.8 | Трос стальной | м | 1100
|  |  | 6.3.1.9 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 4 кг | м | 435
|  |  | 6.3.1.10 | Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение жил до 240 мм2 | шт | 13
|  |  | 6.3.1.11 | Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение жил до 120 мм2 | шт | 8
|  |  | 6.3.1.12 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | м | 118
|  |  | 6.3.1.13 | Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2 | шт | 10
|  |  | 6.3.1.14 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | шт | 1
|  |  | 6.3.1.15 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | шт | 200
|  |  | 6.3.1.16 | Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине окрашенный | шт | 200
|  |  | 6.3.1.17 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | т | 3.6
Итого СМР по Разделу 6.4:
|  |  | 6.4.1 | Водоснабжение
|  |  | 6.4.1.1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 526
|  |  | 6.4.1.2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 16
|  |  | 6.4.1.3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 526
|  |  | 6.4.1.4 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м3 | 21.5
|  |  | 6.4.1.5 | Укладка стальных водопроводных труб с диаметром 200 мм (футляр и гильзы) | м | 29
|  |  | 6.4.1.6 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | м | 24
|  |  | 6.4.1.7 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | м | 43
|  |  | 6.4.1.8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | м | 394
|  |  | 6.4.1.9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | м | 27
|  |  | 6.4.1.10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 9
|  |  | 6.4.1.11 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | шт | 7
|  |  | 6.4.1.12 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 2.73
|  |  | 6.4.1.13 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт | 4
|  |  | 6.4.1.14 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм | шт | 1
|  |  | 6.4.1.15 | Установка гидрантов пожарных | шт | 4
|  |  | 6.4.1.16 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | м3 | 4.1
|  |  | 6.4.1.16.1 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.02
|  |  | 6.4.1.16.2 | Пожарные лестницы | т | 0.032
|  |  | 6.4.1.16.3 | Люки чугунные тяжелые | шт | 4
|  |  | 6.4.1.17 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм | км | 0.027
|  |  | 6.4.1.18 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125; 150 мм | км | 0.394
|  |  | 6.4.1.19 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм | 1 врезка | 1
|  |  | 6.4.1.20 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном | м3 | 0.2
|  |  | 6.4.1.21 | Устройство бетонных опорных плит. Прим. | м3 | 3
|  |  | 6.4.1.22 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 7.2
|  |  | 6.4.1.23 | Укладка сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | м3 | 6
|  |  | 6.4.1.24 | Устройство помещения под водомерный узел | м3 | 3.3
|  |  | 6.4.1.25 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | шт | 1
6.5. |  | Канализация бытового городка
Итого ПИР по Разделу 6.5 :
Итого СМР по Разделу 6.5:
|  |  | 6.5.1 | Емкости для сбора отходов
|  |  | 6.5.1.1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 99
|  |  | 6.5.1.2 | Доработка грунта вручную в траншеях | м3 | 75
|  |  | 6.5.1.3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 75
|  |  | 6.5.1.4 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м3 | 5
|  |  | 6.5.1.5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | км | 0.05
|  |  | 6.5.2 | Установка емкостей для сбора отходов
|  |  | 6.5.2.1 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | м3 | 1.62
|  |  | 6.5.2.1.1 | Люки чугунные тяжелые | шт | 2
|  |  | 6.5.2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 90
|  |  | 6.5.3 | Канализация
|  |  | 6.5.3.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 0.9
|  |  | 6.5.3.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 3
|  |  | 6.5.3.3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 60
|  |  | 6.5.3.4 | Укладка железобетонных плит под емкости | м3 | 5
|  |  | 6.5.3.5 | Установка емкостей для сбора отходов емк. 15 м3 | шт | 3
|  |  | 6.5.4 | Система временного водоотведения и очистки ливневых и поверхностных вод
|  |  | 6.5.4.1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 24
|  |  | 6.5.4.2 | Доработка грунта вручную в траншеях | м3 | 236
|  |  | 6.5.4.3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 236
|  |  | 6.5.4.4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 20
|  |  | 6.5.4.5 | Устройство основания из песка под водоотводные лотки | м3 | 29.5
|  |  | 6.5.4.6 | Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 | м3 | 22
|  |  | 6.5.4.6.1 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 22
|  |  | 6.5.4.7 | Лотки бетонные открытые из бетона | м | 1475
|  |  | 6.5.4.8 | Установка металлических решеток приямков | т | 1.475
|  |  | 6.5.4.9 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | м3 | 3.24
|  |  | 6.5.4.9.1 | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 4
|  |  | 6.5.4.10 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 врезка | 1
|  |  | 6.5.4.11 | Фильтрующий патрон | шт | 2
|  |  | 6.5.4.12 | Насос погружной | шт | 1
Примечания:
* Состав и объемы Строительно-монтажных работ определены укрупненно по каждому разделу Проекта и уточняются на основании разработанной Рабочей документации в Локальных сметах
** Применение поправочного коэффициента предусмотрено пунктом 5.3 Договора для уменьшения предельной Цены Договора
*** Цена Договора - предложение Участника Процедуры закупки= Стоимость разработки Рабочей документации(рублей, с НДС 18%)+Стоимость выполнения Строительно-монтажных работ (укрупненно) (рублей, с НДС 18%)+Стоимость работ по Авторскому надзору (0,02% от Строительно-монтажных работ) (рублей, с НДС 18%)+Компенсация затрат разницы стоимости электрической энергии (5000МВт) (рублей, с НДС 18%)+Компенсация затрат на страхование строительных рисков (1% от Строительно-монтажных работ)(рублей, с НДС 18%)
Заказчик
Генеральный директор_____________________Лумельский А.М.

## Лист2
Название задачи | всего (р.) | декабрь |  | январь |  | февраль
|  | % | сумма (р.) | % | сумма (р.) | 1 | 2
1.Монтаж конструкций наружных фасадов
монтаж кронштейнов | 892353.27 | 0.785 | 700497.3 | 0.215 | 191856 | 0 | 0
монтаж модулей | 7934870.53 | 0.494 | 3919826 | 0.506 | 4015044.5 | 0 | 0
герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей | 517844.15 | 0.494 | 255815 | 0.506 | 262029.1 | 0 | 0
итого по разделу | 9345067.95 |  | 4876138.3 |  | 4468929.6 | 0 | 0
2. Устройство деформационных швов в осях В16-18, В28-29, В41-42, 66мп
итого по разделу | 64514.38 | 0 | 0 | 1 | 64514.38 | 0 | 0
3. Межмодульные уплотнители
итого по разделу | 1266268.29 | 0.494 | 625536.5 | 0.506 | 640731.8 | 0 | 0
4. Монтаж ограждения технического этажа (сэндвич-панели)
итого по разделу | 6020941.9 | 0.392 | 2360209.2 | 0.557 | 3353664.6 | 0.051 | 307068
5. Горизонтальные примыкания фасадов
итого по разделу | 1942735.3 | 0.45 | 874230.9 | 0.45 | 874230.9 | 0.1 | 194273.5
6. Вертикальные примыкания фасадов, подоконники, обрамление дверей
итого по разделу | 600086.11 | 0.45 | 270038.7 | 0.45 | 270038.7 | 0.1 | 60008.6
7. Обшивка телрепов, переход модулей
итого по разделу | 469065.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Устройство внешних примыканий фасада WICONA
итого по разделу | 3164921.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Облицовка эркеров в осях В15-В14, В28-В27 (2шт.)
итого по разделу | 1125049.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. Монтаж конструкций крепления логотипов
итого по разделу | 157929.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0