Приложение №1

к Извещению № з-17-50104/40 от 24.04.2017 года

Техническое задание

на поставку герметика огнезащитного для здания «Технопарк».

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»)

Предмет закупки:

Поставка герметика огнезащитного для завершения работ в здании «Технопарк».

Объект, для нужд которого осуществляется Процедура закупки: здание «Технопарк».

Адрес Объекта: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.

Начальная (максимальная) цена Предмета закупки: 3 192 714,80 руб. (три миллиона сто девяносто две тысячи семьсот четырнадцать рублей восемьдесят копеек), в т.ч. НДС (18%) 487 024,29 руб. (четыреста восемьдесят семь тысяч двадцать четыре рубля двадцать девять копеек).

Авансовый платеж: не предусмотрено.

Сведения об Исходных данных: не предусмотрено.

Перечень, наименование и объемы товара, являющегося предметом закупки:

| № | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметик огнезащитный (ведро 20 кг, арт. DS1201) | кг | 3 560 |

Требования к техническим и функциональным характеристикам представляемого товара:

Период времени, прошедший с момента изготовления товара до момента его передачи покупателю не может превышать 10% от установленного изготовителем срока годности.

На момент поставки товар должен быть в заводской упаковке.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был ранее в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар передается Покупателю со всеми необходимыми сертификатами и прочими сопровождающими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантийный период на поставляемый товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки.

В течение гарантийного периода Поставщик устраняет недостатки и дефекты за свой счёт.

Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или лицо, приравненное к индивидуальному предпринимателю.

Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения Работ и оказания Услуг, являющихся Предметом закупки.

Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

Не иметь на дату подачи Заявки на закупку неудовлетворенных Участником процедуры закупки претензий Заказчика, за исключением претензий, работа по которым Заказчиком отозвана, или определения суда о принятии к производству искового заявления Заказчика к Участнику Процедуры закупки в связи с невыполнением работ (неоказанием услуг), нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных договором, неисполнением или ненадлежащим исполнением требований и предписаний организации строительного контроля или органа экологического контроля об устранении недостатков, необоснованным завышением стоимости работ (услуг), нецелевым использованием средств, перечисленных Заказчиком.

Сроки поставки: не более 7 (семь) календарных дней с даты заключения договора.

Возможность проведения Переторжки:  предусматривается.