Приложение №1

к Извещению № з-17-50104/38 от 19.04.2017 года

Техническое задание

на поставку вентиляционного оборудования для здания «Технопарк».

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»)

Предмет закупки:

поставка вентиляционного оборудования для здания «Технопарк»

Объект, по которому выполняются строительно-монтажные работы: здание объекта «Технопарк»

Адрес Объекта: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.

Начальная (максимальная) цена Предмета закупки: 13 863 364,17 руб. (Тринадцать миллион восемьсот шестьдесят три тысячи триста шестьдесят четыре рубля 17 копеек), включая НДС 18%.

Авансовый платеж: Заказчик вправе выплатить Подрядчику авансовый платеж в размере, не превышающем 80% (восемьдесят процентов) от стоимости оборудования, на основании положительного заключения о финансовой устойчивости компании Подрядчика либо в случае предоставления Подрядчиком и принятия Заказчиком безотзывной банковской гарантии на возврат авансового платежа

Сведения об Исходных данных:

Рабочая документация, разработанная ЗАО «СИГНИ-ГРУПП», шифр М1311472-00-ОВ2.

- Мотивированное обоснование состава лота.

В связи с выпуском новой ревизии раздела  М1311472- 00-ОВ2 R20k возникла  необходимость приобретения дополнительного вентиляционного оборудования для обеспечения систем общеобменной и противодымной  вентиляции  здания «Технопарк».

Проектной документацией М1311472-00-ОВ2 (Rev.20K), предусмотрено оборудование фирмы «ВИНГС».

Перечень, наименование и объемы оборудования, являющегося предметом закупки:

| № | Наименование |  |  |  |  |  | Типоразмер | Производитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | Ø400-Ø400 | ВИНГС-М | шт | 9 |
| 2 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 600x600-600x600 | ВИНГС-М | шт | 3 |
| 3 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 600x400-600x400 | ВИНГС-М | шт | 4 |
| 4 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | Ø250-Ø250 | ВИНГС-М | шт | 58 |
| 5 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | Ø315-Ø315 | ВИНГС-М | шт | 95 |
| 6 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 1200x600-1200x600 | ВИНГС-М | шт | 3 |
| 7 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | Ø160-Ø160 | ВИНГС-М | шт | 30 |
| 8 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | Ø400-Ø400 | ВИНГС-М | шт | 2 |
| 9 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 800x300-800x300 | ВИНГС-М | шт | 3 |
| 10 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | Ø250-Ø250 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 11 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 500x400-500x400 | ВИНГС-М | шт | 3 |
| 12 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | Ø125-Ø125 | ВИНГС-М | шт | 2 |
| 13 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | Ø200-Ø200 | ВИНГС-М | шт | 19 |
| 14 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | Ø100-Ø100 | ВИНГС-М | шт | 80 |
| 15 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | Ø100-Ø100 | ВИНГС-М | шт | 50 |
| 16 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | Ø500-Ø500 | ВИНГС-М | шт | 5 |
| 17 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | Ø500-Ø500 | ВИНГС-М | шт | 3 |
| 18 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 800x500-800x500 | ВИНГС-М | шт | 3 |
| 19 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 400x300-400x300 | ВИНГС-М | шт | 158 |
| 20 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 1200x600-1200x600 | ВИНГС-М | шт | 4 |
| 21 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | Ø315-Ø315 | ВИНГС-М | шт | 7 |
| 22 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | Ø200-Ø200 | ВИНГС-М | шт | 2 |
| 23 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 1000x600-1000x600 | ВИНГС-М | шт | 2 |
| 24 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 300x300-300x300 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 25 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 900x300-900x300 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 26 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 900x300-900x300 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 27 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 1100x300-1100x300 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 28 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 1000x400-1000x400 | ВИНГС-М | шт | 2 |
| 29 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | Ø900-Ø900 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 30 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 1000x500-1000x500 | ВИНГС-М | шт | 10 |
| 31 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 1200x1000-1200x1000 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 32 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 2000x800-2000x800 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 33 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 800x800-800x800 | ВИНГС-М | шт | 2 |
| 34 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 1600x800-1600x800 | ВИНГС-М | шт | 2 |
| 35 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 2000x1000-2000x1000 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 36 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | Ø560-Ø560 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 37 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 700x300-700x300 | ВИНГС-М | шт | 3 |
| 38 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 500x500-500x500 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 39 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 700x400-700x400 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 40 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 800x600-800x600 | ВИНГС-М | шт | 3 |
| 41 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 1400x450-1400x450 | ВИНГС-М | шт | 2 |
| 42 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 1200x1100-1200x1100 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 43 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 2000x800-2000x800 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 44 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 1200x1200-1200x1200 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 45 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 1200x300-1200x300 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 46 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 1100x800-1100x800 | ВИНГС-М | шт | 1 |
| 47 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 1100x800-1100x800 | ВИНГС-М | шт | 2 |
| 48 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(90) | НО | MB(24) | Н | 600x400-600x400 | ВИНГС-М | шт | 4 |
| 49 | Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo | КЛОП | 2(60) | НО | MB(24) | Н | 600x700-600x700 | ВИНГС-М | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 |
| 1 | Клапан двойного действия с приводом Belimo | КОМ | ДД15 |  | К |  | 200х100-200х100 | ВИНГС-М | шт. | 62 |
| 2 | Клапан двойного действия с приводом Belimo | КОМ | ДД15 |  | К |  | 300х150-300х150 | ВИНГС-М | шт. | 8 |
| 3 | Клапан двойного действия с приводом Belimo | КОМ | ДД15 |  | К |  | 300х300-300х300 | ВИНГС-М | шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |

| Поз. | Наименование |  | Типоразмер | Ед. Изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-600х400 | 600x400-600x400 | шт | 2 |
| 2 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-400х150 | 400x150-400x150 | шт | 9 |
| 3 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-1000х1000 | 1000x1000-1000x1000 | шт | 10 |
| 4 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-1000х600 | 1000x600-1000x600 | шт | 9 |
| 5 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-1000х800 | 1000x800-1000x800 | шт | 31 |
| 6 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-800х500 | 800x500-800x500 | шт | 6 |
| 7 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-400х300(h) | 400x300-400x300 | шт | 1 |
| 8 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-800х400 | 800x400-800x400 | шт | 20 |
| 9 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-500х500 | 500x500-500x500 | шт | 4 |
| 10 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-600х600 | 600x600-600x600 | шт | 4 |
| 11 | Заслонка воздушная РК-303с эл. приводом | ВК-1000х500 | 1000x500-1000x500 | шт | 21 |
| 12 | Клапан утепленный КВУ с ТЭНами-УХЛ с эл.приводом | ВКп-1000х600 | 1000x600-1000x600 | шт | 10 |
| 13 | Клапан утепленный КВУ с ТЭНами-УХЛ с эл.приводом | ВКп-600х1000 | 600x1000-600x1000 | шт | 2 |
| 14 | Клапан утепленный КВУ с ТЭНами-УХЛ с эл.приводом | ВКп-600х900 | 600x900-600x900 | шт | 4 |
| 15 | Клапан утепленный КВУ с ТЭНами-УХЛ с эл.приводом | ВКп-800х800 | 800x800-800x800 | шт | 17 |
| 16 | Клапан утепленный КВУ с ТЭНами-УХЛ с эл.приводом | ВКп-700х700 | 700x700-700x700 | шт | 9 |
| 17 | Клапан утепленный КВУ с ТЭНами-УХЛ с эл.приводом | ВКп-600х600 | 600x600-600x600 | шт | 7 |
| 18 | Заслонка воздушная РК-303 с эл. приводом | ВК-500х400 | 500x400-500x400 | шт | 2 |
| 19 | Решетка жалюзийная с москитной сеткой | РН-900x900 |  | шт | 2 |
| 20 | Клапан утепленный КВУ с ТЭНами-УХЛ с эл.приводом | ВКп-400(h)х700 | 400x700-400x700 | шт | 4 |
| 21 | Клапан утепленный КВУ с ТЭНами-УХЛ с эл.приводом | ВКп-900х400(h) | 900x400-900x400 | шт | 1 |
| 22 | Решетка наружная жалюзийная, разм. 900х400(h) | РН-900х400(h) |  | шт | 1 |
| 23 | Клапан сброса давления | КИД 550х550 | 550x550-550x550 | шт | 16 |

Дополнительные системы подпора воздуха.

| 1 | 3А-200-L05-PF-23, 3А-200-L05-PF-23,1 Зона безопасности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-600х600-MBE(24)-СН-ВГ-Н | «ВИНГС-М» (Россия) |  | шт. | 1 |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-700х500-MBE(24)-ВН-Г-Н | «ВИНГС-М» (Россия) |  | шт. | 6 |
|  | Решетка декоративная РКДМ | РКДМ-500х700-Р(Ар) | «ВИНГС-М» (Россия) |  | шт. | 6 |
| 2 | 3А-400-L05-PF-24, 3А-400-L05-PF-24,1 Зона безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-600х600-MBE(24)-СН-ВГ-Н | «ВИНГС-М» (Россия) |  | шт. | 1 |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-700х500-MBE(24)-ВН-Г-Н | «ВИНГС-М» (Россия) |  | шт. | 6 |
|  | Решетка декоративная РКДМ | РКДМ-500х700-Р(Ар) | «ВИНГС-М» (Россия) |  | шт. | 6 |
| 3 | 3А-600-L05-PF-25, 3А-600-L05-PF-25,1 Зона безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-600х600-MBE(24)-СН-ВГ-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 1 |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-700х500-MBE(24)-ВН-Г-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 6 |
|  | Решетка декоративная РКДМ | РКДМ-500х700-Р(Ар) | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 6 |
| 4 | 3B-200-L05-PF-20, 3B-200-L05-PF-20,1 Зона безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-600х600-MBE(24)-СН-ВГ-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 1 |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-700х500-MBE(24)-ВН-Г-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 8 |
|  | Решетка декоративная РКДМ | РКДМ-500х700-Р(Ар) | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 8 |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-С-600х600-МВЕ(24)-ВН-ВГ-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 1 |
|  | Решетка декоративная РКДМ | РКДМ-690х690-Р(Ар) | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 1 |
| 5 | 3B-400-L05-PF-21, 3B-400-L05-PF-21.1 Зона безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-600х600-MBE(24)-СН-ВГ-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 1 |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-700х500-MBE(24)-ВН-Г-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 8 |
|  | Решетка декоративная РКДМ | РКДМ-500х700-Р(Ар) | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 8 |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-С-600х600-МВЕ(24)-ВН-ВГ-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 1 |
|  | Решетка декоративная РКДМ | РКДМ-690х690-Р(Ар) | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 1 |
| 6 | 3B-600-L05-PF-22, 3B-600-L05-PF-22,1 Зона безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-600х600-MBE(24)-СН-ВГ-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 1 |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-К-700х500-MBE(24)-ВН-Г-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 8 |
|  | Решетка декоративная РКДМ | РКДМ-500х700-Р(Ар) | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 8 |
|  | Клапан противопожарный КЛАД | КЛАД-3-С-600х600-МВЕ(24)-ВН-ВГ-Н | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 1 |
|  | Решетка декоративная РКДМ | РКДМ-690х690-Р(Ар) | «ВИНГС-М» (Россия) | шт. |  | 1 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам представляемого оборудования:

  - Характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и Рабочей документации (М1311472- 00-ОВ.2. Rev.20K; М1311472- 00-ОВ.2.  С 2-Р).

  - На момент поставки товар должен быть в заводской упаковке.

  - Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был ранее в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Товар передается Покупателю со всеми необходимыми сертификатами и прочими сопровождающими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантийный период на поставляемое оборудование составляет не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня поставки.

В течение гарантийного периода Поставщик устраняет недостатки и дефекты за свой счёт.

4. Сроки поставки: не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения договора. Возможна поставка партиями.

5. Возможность проведения Переторжки:  предусматривается.