|  | Приложение № 12 к Договору №___ от «__» ____ 2017г. |
| --- | --- |

Перечень давальческого оборудования

| № | 3А-200-L05-PF-23, 3А-200-L05-PF-23,1 Зона безопасности | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан противопожарный КЛАД-3-К-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н, «Веза» (Россия) | шт. | 6 |
| 2 | Клапан противопожарный КЛАД-3-К-700х500-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н, «ВИНГС-М» (Россия) | шт. | 42 |
| 3 | Клапан противопожарный КЛАД -3-С-600х600-МВЕ(24)-СН-ВГ-Н, «ВИНГС-М» (Россия) | шт. | 3 |
| 4 | Клапан воздушный ВК, мощность нагрева 800 Вт/м2, 400х700 | шт. | 4 |
| 5 | Решетка декоративная РКДМ-500х700-Р(Ар) | шт. | 42 |
| 6 | Решетка декоративная РКДМ-690х690-Р(Ар) | шт. | 3 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________/ А.С. Савченко/ | ________________/_________/ |
| М.П. | М.П. |