PAGE  

Приложение № 1
к Извещению № з-17-50204/35 от 13.04.2017

Техническое задание
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по наружным и внутренним фасадам  объекта «Технопарк», расположенного по адресу: Российская Федерация, город  Москва, территория инновационного центра «Сколково», планировочный район D2»

Выполнение работ по устройству металлической сетки под ламелями на техническом этаже.

г. Москва
2017 г.
Назначение здания 
Здания 3a, 3b, 3с  Технопарка ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли. 

Назначение задания

Обеспечить нормальное функционирование объекта с системой наружных фасадов.
Цель 
Произвести изготовления и монтаж (с учетом сопутствующих строительно-монтажных работ) по устройству металлической сетки под ламелями на техническом этаже объекта «Технопарк», 1 этап строительства (здания 3А, 3В, 3С).

Требования

1. Сетка сварная, оцинкованная, 10х10х1,2мм.
2. Уголок стальной, 50х5мм.

3. Цвет уголка RAL 9005

4. Шаг стоек секций 1025мм.

Работы:

1. Покраска уголка 943,18 м. кв.

2. Изготовление каркаса секций из уголка, 4491,42 м.п.
3. Натяжение сетки, 1230,83 м.кв.
4. Монтаж секций 1230,83 м.кв.
Сроки работ: не более 60 календарных дней.
Основание:

1. Лист Рабочей документации КМ11
PAGE  

