ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

на оказание услуг по доработке BIM модели до стадии «Эксплуатация» и разработке строительной модели по объекту «здание с инженерными коммуникациями» (здание «Технопарк», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1)

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Извещение №з-17-50104/32 от 10.04.2017 года

Москва, 2017 г.

Содержание

1.  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКУПОК	3

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ	3

2.1. Наименование, способ и предмет Процедуры закупки	3

2.2. Отказ от проведения Процедуры закупки	3

2.3. Затраты на участие в Процедуре закупки	3

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ	3

3.1. Форма Заявки	3

3.2. Подготовка Заявки	3

3.3. Подготовка Предложения на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	6

3.4. Расчет цены Договора	7

3.5. Оформление и подписание Заявки	7

3.6. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками	8

3.7. Возврат Заявок	8

3.8. Уточнение Заказчиком сведений Заявок	8

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	9

4.1. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки	9

5.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА	9

5.1 Обеспечение Заявки	9

5.2.Обеспечение исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса	11

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ С МЕСТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.	14

7.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	15

7.1. Получение Документации процедуры закупки	15

7.2. Разъяснение положений  Документации Процедуры закупки	15

7.3. Внесение изменений в Документацию процедуры закупки	15

7.4. Официальный язык Процедуры закупки	16

7.5. Валюта Процедуры закупки	16

7.6. Подача и прием конвертов с Заявками	16

7.7. Опоздавшие Заявки	16

7.8. Изменение Заявок и их отзыв	16

7.9. Вскрытие, рассмотрение и оценка Заявок.	16

7.10. Переговоры с Участниками Процедуры закупки	17

7.11. Рассмотрение и оценка Заявок	17

7.12. Определение Победителя Процедуры закупки	17

7.13. Порядок заключения Договора	18

7.14. Режим обмена информацией.	19

7.15. Переторжка	19

7.16. Разделение объема закупки между Участниками Процедур закупок	20

8.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	21

9.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	26

9.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ	26

9.2. ФОРМА ЗАЯВКИ	29

9.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»	32

9.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ	34

Таблица №1 «СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ»	34

Таблица №2 «СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ»	36

Таблица №3 «СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ»	37

9.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	38

9.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	40

9.5. ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ обеспечения Заявки	41

9.6. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О БЕЗУСЛОВНОМ СОГЛАСИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА………………………..……………………43

9.7. ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ………………………………………….44

10.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА ИЛИ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН	45

11.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	46

1.  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКУПОК

1.1. Содержание терминов, используемых в настоящей Документации Процедуры закупки, определено Положением о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее по тексту - Положение о закупках) размещенного по адресу www.sk.ru

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

2.1. Наименование, способ и предмет Процедуры закупки

2.1.1. Процедурой закупки, регламентируемой настоящей Документацией является Запрос предложений на право заключения Договора - на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг). Процедура закупки может быть открытой или закрытой, одноэтапной или многоэтапной, с проведением или без проведения предварительного отбора, вид Процедуры закупки устанавливается в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» настоящей Документации процедуры закупки (далее по тексту ссылки на разделы, - статьи, формы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного).

2.1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемых по Договору товаров (выполняемых работ и оказываемых услуг) указаны в разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

2.2. Отказ от проведения Процедуры закупки

2.2.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Процедуры закупки на любом этапе проведения.

2.2.2. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Процедуры закупки, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Комиссия размещает соответствующее уведомление на сайте www.sk.ru.

2.3. Затраты на участие в Процедуре закупки

2.3.1. Участник Процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой своей Заявки и непосредственно участием в Процедуре закупки, а Заказчик не имеет никаких обязательств в связи с такими расходами.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

3.1. Форма Заявки

3.1.1. Участник Процедуры закупки подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте в порядке, установленном в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»

3.2. Подготовка Заявки

3.2.1.	Заявка должна быть подготовлена на русском языке.

3.2.2.	Заявка на участие в Процедуре закупки должна содержать следующие документы Участника Процедуры закупки:

3.2.2.1. Письмо - Заявку на участие в Процедуре закупки, подписанную руководителем Участника Процедуры закупки или уполномоченным им лицом, содержащую сведения об Участнике Процедуры закупки, подавшем Заявку, в том числе:

- фирменное наименование (наименование),

- сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона, адрес электронной почты,

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг,

- иные предложения об условиях исполнения Договора, в том числе о сроках его исполнения,

- предложение о цене Договора (единичных расценках Продукции), о цене единицы товара, услуги или о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию.

В Заявке Участником Процедуры закупки должен быть установлен срок действия Заявки. Указанный срок должен быть не менее 90 календарных дней со дня окончания срока подачи Заявок.

3.2.2.2.	Нотариально заверенные копии учредительных документов Участника Процедуры закупки (для юридических лиц);

3.2.2.3.	Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения о проведении Процедуры закупки;

3.2.2.4.	Для российских юридических лиц, зарегистрированных в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, - сведения об аффилированных юридических и физических лицах, представляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в уполномоченные органы государственной власти, или документы, подтверждающие отсутствие необходимости в представлении указанных сведений;

3.2.2.5.	Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения о проведении Процедуры закупки;

3.2.2.6.	Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

3.2.2.7.	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3.2.2.8.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица, имеющего право действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).

3.2.2.9.	В случае если от имени Участника Процедуры закупки действует лицо, уполномоченное его руководителем, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки, заверенную печатью Участника Процедуры закупки (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписанную руководителем Участника Процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

3.2.2.10.	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое лицо, или учредительными документами юридического лица (в случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника Процедуры закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством или учредительными документами Участника Процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении совершения крупных сделок, Участник Процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем Процедуры закупки, представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора);

3.2.2.11.	Оригинал банковской гарантии или документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на расчетный счет Фонда или его Дочернего общества, в случае, если в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится указание на требование обеспечения Заявки (копия платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения Заявки).

3.2.2.12.	Копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, если они необходимы Участнику Процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки.

3.2.2.13.	Обязательство Участника Процедуры закупки заключить Договор с Заказчиком в случае признания его Победителем Процедуры закупки.

3.2.2.14.	Документацией Процедуры закупки может быть установлено требование о представлении дополнительных документов и сведений:

- концептуальных и проектных решений, дизайнерских проектов или эскизов, макетов, экспериментальных образцов продукции, образцов продукции, изготовленных по конкретным техническим условиям Заказчика, графических и визуализированных решений, расчетов и обоснований, иной специальной информации, чертежей, фотографий, иных изображений товара, образцов (проб) товара, на поставку которого проводится Процедура закупки;

- документов, подтверждающих опыт поставки товаров, выполнения работ, услуг аналогичных Предмету закупки;

- документов, подтверждающих квалификацию Участника Процедуры закупки, в случае проведения Процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг, если в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и/или разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» установлены требования к квалификации Участника Процедуры закупки;

- документов, подтверждающих наличие у Участника Процедуры закупки производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является Предметом закупки, выполнения работ, оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

- прочих документов, содержащих сведения, необходимость предоставления которых установлена в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и/или в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ».

3.2.2.15.	Участник Процедуры закупки вправе предоставить в составе Заявки дополнительные документы по своему выбору.

3.2.2.16.	Если в Документации процедуры закупки предусмотрена возможность подачи Альтернативных предложений, Участник Процедуры закупки в составе Заявки вправе подготовить и подать Альтернативное предложение.

3.2.3. Непредставление документов, указанных в подпунктах 3.2.2.15 – 3.2.2.16, не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.2.4. В случае проведения Запроса предложений список документов Участника Процедуры закупки, в качестве требуемых в составе Заявки, может быть изменен по согласованию с Департаментом по закупкам или Тендерным комитетом.

3.2.5.	В случае если Участник Процедуры закупки не является резидентом Российской Федерации, и, вследствие этого, по объективным причинам не может представить какие-либо документы, указанные в настоящей статье, такой Участник Процедуры закупки обязан предоставить соответствующие документы по форме, соответствующей законодательству государства, где он зарегистрирован, и соответствующие письма, поясняющие причину невозможности предоставления требуемых документов.

3.2.6.	В случае необходимости, если это предусмотрено в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», Участник Процедуры закупки в своей Заявке принимает на себя обязательство обеспечить представителям Заказчика возможность ознакомиться с образцами товара, аналогичного тому, поставка которого является Предметом закупки, а также с производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для производства товара, поставка которого является Предметом закупки, выполнения работ, оказания услуг, являющихся Предметом закупки, в месте нахождения указанных мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара.

В целях выполнения данного обязательства Участник Процедуры закупки указывает в Заявке место и время, когда представители Заказчика могут посетить места нахождения таких мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара. При этом для представителей Заказчика должна быть предусмотрена возможность осуществить не менее трех посещений продолжительностью не менее четырех часов каждое, при условии, что последнее посещение представителями Заказчика может быть осуществлено не позднее, чем за два рабочих дня до срока окончания рассмотрения Заявок.

3.2.7. В том случае, если установленная в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» сумма обеспечения Заявки своевременно поступила на соответствующий расчетный счет, то непредставление копии платежного документа в составе своей Заявки Участником Процедуры закупки не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.2.8. Участникам Процедуры закупки недопустимо указывать в Заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в Заявке и приложениях к ней, а так же неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным в настоящей Документации Процедуры закупки.

3.3. Подготовка Предложения на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

3.3.1. Описание поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, которые являются предметом Процедуры закупки, количественных и качественных характеристик определяются разделом 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

3.3.1. Участник Процедуры закупки представляет в составе своей Заявки Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг), подтверждающее соответствие требованиям и содержащее все количество товаров, объем работ и услуг, указанное в разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», которые Участник Процедуры закупки предлагает поставить (выполнить/оказать) в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг) должно быть оформлено в соответствии с требованиями раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ». Конкретные требования к составу Предложения о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг), прочей информации, а так же к форме ее представления содержатся в Форме 9.2.2.

3.4. Расчет цены Договора

3.4.1. Участник Процедуры закупки производит расчет цены Договора в соответствии с требованиями раздела 9 - Форма 9.2.1. «предложение о цене договора» и раздела 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» и приводит его в Предложении о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (выполнения работ и оказания услуг).

3.4.2. Стоимость товара, выполненных работ, оказанных услуг за единицу и общая цена Договора должны включать все налоги (включая НДС), и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Участник Процедуры закупки освобождается от уплаты НДС, то в Заявке должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

3.4.3. Оговорки относительно условий оплаты, а также указание неполной информации не допускаются.

3.5. Оформление и подписание Заявки

3.5.1. При описании условий и предложений Участниками Процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.5.2. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников Процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3. Участник Процедуры закупки подготавливает комплект документов, входящих в Заявку и приложения к ней в соответствии с требованиями Документации процедуры закупки.

3.5.4. Все документы, представленные в Заявке должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами.

3.5.5. При подготовке Заявки и документов, прилагаемых к этой Заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.5.6.	Все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов (Форма описи документов, предоставляемых в составе Заявки, приведена в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», форма 9.1), которые должны быть скреплены печатью Участника Процедуры закупки (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписаны Участником Процедуры закупки или лицом, им уполномоченным.

3.5.7. При нумерации листов Заявки номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику Процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

3.5.8. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать Заявку.

3.5.9. При этом ненадлежащее исполнение Участником Процедуры закупки требований о том, что все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.5.10. К Заявке, подаваемой в бумажном виде, должна быть приложена копия документов Заявки в электронном отсканированном виде.

3.6. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками

3.6.1. При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование Процедуры закупки, на участие в которой подается данная Заявка. Заявка может быть подана Участником Процедуры закупки лично (в том числе представителем Участника Процедуры закупки), посредством почты или курьерской службы. При проведении Запроса предложений допускается направление Участником Процедуры закупки сканированной копии Заявки по электронной почте или посредством факсимильной связи в случае, если это предусмотрено Извещением и (или) Документацией Процедуры закупки.

3.6.2. В случаях, предусмотренных Извещением и (или) Документацией Процедуры закупки, Заявка может быть подана в форме электронного документа.

3.6.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

3.6.4. Если конверт не опечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.7. Возврат Заявок

3.7.1. Все Заявки, а также отдельные документы, входящие в состав Заявки, присланные на участие в процедуре закупки, не возвращаются, кроме случаев, установленных Положением о закупках.

3.8. Уточнение Заказчиком сведений Заявок

3.8.1. 	В ходе рассмотрения Заявок Комиссия вправе направить за подписью руководителя Департамента по закупкам Участникам Процедуры закупки запросы:

- О предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у Участника Процедуры закупки полномочий от изготовителей предлагаемого им оборудования и других документов, требуемых Извещением о проведении Процедуры закупки, Документацией процедуры закупки в составе Заявки Участника Процедуры закупки.

- Об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки.

- Об уточнении и (или) разъяснении положений Заявки.

3.8.2. Допускается направление Участнику Процедуры закупки уточняющих запросов, в том числе по техническим условиям, изложенным в Заявке (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). При этом данные уточнения не должны изменять Предмет закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником Процедуры закупки Продукции.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

4.1. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки

4.1.1. Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или лицо, приравненное к индивидуальному предпринимателю.

4.1.2. Участник Процедуры закупки, для того, чтобы принять участие в Процедуре закупки, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 4.1.3.

4.1.3. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки:

1) Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации - для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

2) Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

3) Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

4) Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

5) Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков;

6) Соответствовать иным требованиям, установленным в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации Процедуры закупки.

4.1.5. Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора, а также возможность учета соответствующих показателей соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника Процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объему работу указана в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации Процедуры закупки.

4.1.4. Для участия в Процедуре закупки Участник Процедуры закупки должен своевременно  подготовить и подать Заявку в соответствии с Документацией Процедуры закупки.

5.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА

5.1 Обеспечение Заявки

    - Документацией Процедуры закупки и/или Извещением о проведении Процедуры закупки может быть предусмотрена необходимость обеспечения Заявки для защиты интересов Заказчика от риска, связанного с уклонением Участника Процедуры закупки от заключения Договора. Видами обеспечения Заявки являются:

      - Внесение Участником Процедуры закупки денежных средств на счет Организатора Процедуры закупки, указанный в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

      - Предоставление Участником Процедуры закупки Безотзывной банковской гарантии.

    - Требование о применении обеспечения Заявки, его виде и размере устанавливается в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и Извещении о проведении Процедуры закупки и в равной мере распространяется на всех Участников Процедуры закупки.

    - Размер суммы обеспечения Заявки не должен превышать 10 процентов начальной (максимальной) цены Процедуры закупки.

    - В случае если установлено требование о применении обеспечения Заявки, Организатор Процедуры закупки возвращает денежные средства, внесенные в качестве ее обеспечения, или оригинал банковской гарантии в течение 10 рабочих дней со дня (в зависимости от того, какое из событий наступит ранее):

- принятия Заказчиком / Организатором Процедуры закупки решения об отказе от проведения Процедуры закупки;

- поступления Организатору Процедуры закупки уведомления об отзыве Заявки;

- признания Процедуры закупки несостоявшейся;

- размещения на сайте Фонда выписки из протокола рассмотрения и оценки Заявок.

    - Победителю Процедуры закупки, а также Участнику Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, Организатор Процедуры закупки возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, или оригинал банковской гарантии в течение 10 рабочих дней со дня заключения Договора.

    - В случае уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки или полученные по банковской гарантии, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика / Организатора Процедуры закупки.

    - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными нормами законодательства Российской Федерации.

    - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

    - В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по заключению Договора, по результатам Процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в разделе 8 «Информационная карта».

    - Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета.

    - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по заключению Договора, в том числе уклонения Участником Процедуры закупки от заключения Договора. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Документацию процедуры закупки, Извещение о проведении процедуры закупки, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной.

    - Банковская гарантия должна быть подготовлена по Форме банковской гарантии обеспечения Заявки, представленной в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», Форма 9.5.

    - В зависимости от суммы и вида предоставляемой банковской гарантии устанавливаются следующие требования к гарантам:

| Сумма предоставляемой банковской гарантии | Минимально допустимая сумма активов гаранта, млрд. рублей | Минимально допустимая сумма собственного капитала, млрд. рублей | Необходимость применения критерия наличия кредитного рейтинга |
| --- | --- | --- | --- |
| для банковских гарантий обеспечения заявки участника Процедуры закупки: |  |  |  |
| до 10 млн. рублей (включительно) | 10 | 1 | Критерий не применяется |
| для банковских гарантий всех видов: |  |  |  |
| до 50 млн. рублей (включительно) | 50 | 5 | Критерий не применяется |
| свыше 50 млн. рублей и до 300 млн. рублей (включительно) | 100 | 10 | Критерий не применяется |
| свыше 300 млн. рублей и до 1 млрд. рублей (включительно) | 100 | 15 | Критерий применяется |
| свыше 1 млрд. рублей | 300 | 25 | Критерий применяется |

При этом, если в обеспечение обязательств по одному Договору предоставляется несколько банковских гарантий, то для целей определения требований к гарантам в качестве суммы предоставляемой банковской гарантии берется общая сумма обязательств банка по всем действующим банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств по данному Договору. Требование по наличию кредитного рейтинга заключается в наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале, присвоенного как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Кредитные рейтинги могут быть проверены на сайтах рейтинговых агентств: http://www.standardandpoors.ru/, http://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx, http://www.fitchratings.ru/ или в карточке банка на сайте ИА Финмаркет: http://www.finmarket.ru/z/els/ank_orgind.asp.	Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие банковских гарантий:

| Standard&Poor’s: Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале | Moody’s: Долгосрочный рейтинг банковских депозитов по международной шкале | Fitch Ratings: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале |
| --- | --- | --- |
| AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2 | AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В |

    - Срок действия Обеспечения Заявки устанавливается не менее срока действия самой Заявки.

  - Обеспечение исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса

    - Документацией Процедуры закупки (в разделе 8 «Информационная карта») может быть предусмотрена необходимость обеспечения исполнения Договора.

    - Обеспечение исполнения Договора представляет собой внесение Поставщиком денежных средств на счет Заказчика или предоставление Поставщиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей выплату денежных средств Поставщиком Заказчику в случае неисполнения Договора.

    - Размер суммы обеспечения исполнения Договора может составлять от 5 до 30 процентов цены Договора.

    - Срок обеспечения исполнения Договора должен составлять не менее 45 дней со дня окончания исполнения обязательств Поставщика по Договору.

    - Документацией Процедуры закупки и/или Извещением о проведении Процедуры закупки может быть также предусмотрена обязанность Поставщика предоставить после исполнения Договора безотзывную банковскую гарантию или договор страхования, обеспечивающие исполнение им гарантийных обязательств, со сроком обеспечения на весь срок гарантийных обязательств и 45 дней после истечения срока исполнения указанных обязательств. При этом размер суммы такого обеспечения может составлять от 2 до 20 процентов цены Договора.

    - Если условиями Договора предусмотрена выплата аванса, указанный аванс предоставляется Заказчиком при условии предоставления Поставщиком безотзывной банковской гарантии по форме банковской гарантии обеспечения возврата аванса, предоставляемой Заказчиком при заключении договора, обеспечивающей возврат аванса в полном размере на случай неисполнения Договора Поставщиком либо при условии подтверждения Заказчиком финансовой устойчивости Поставщика. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения Договора.

    - Подтверждение финансовой устойчивости Контрагента осуществляется в следующем порядке:

      - Если сумма Авансового платежа составляет 15 млн. рублей и выше, перед получением Авансового платежа Контрагент обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства по возврату Авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии, Гарантом по которой является кредитная организация, соответствующая требованиям Политика в области Казначейства Фонда.

      - Если сумма Авансового платежа составляет от 1 млн. до 15 млн. рублей, перед получением аванса:

-  Контрагент обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства по возврату Авансового платежа в виде безотзывной банковскпоой гарантии,

либо

- по Контрагенту должна быть произведена оценка финансовой устойчивости с заключением о возможности выплаты Авансового платежа.

      - Если сумма Авансового платежа составляет от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей, то по Контрагенту должна быть произведена оценка финансовой устойчивости с заключением о возможности выплаты Авансового платежа.

      - Не допускается выплата Авансового платежа в сумме от 500 тыс. рублей (включительно) в отношении Контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения.

      - Если сумма Авансового платежа составляет до 500 тыс. рублей, оценка финансовой устойчивости не производится и обеспечения Авансового платежа не требуется

      - Оценка финансовой устойчивости осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (при этом во внимание могут быть приняты финансовые результаты 2-х предыдущих, а также подтвержденной налоговым органом промежуточной отчётности за последний закрытый период текущего года). Основными бухгалтерскими документами, необходимыми для анализа, являются:

- бухгалтерский баланс (форма №1);

- отчет о финансовых результатах (форма №2).

Для контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения, оценка не производится, при этом аванс на сумму более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей не выдается.

      - При оценке применяется следующая методика:

        - Основными критериями оценки финансового состояния компании выступают:

- Величина чистых активов (ЧА), рассчитанная в соответствии с методикой, определенной в приказе Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» и определяемая как разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств общества;

- Коэффициент текущей ликвидности (Ктл).

Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Коэффициент отражает способность Контрагента погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность Контрагента. Значение ниже 1 означает высокий финансовый риск, связанный с невозможностью исполнения текущих обязательств.

- Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал).

Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения)/Краткосрочные обязательства

Коэффициент показывает, какую часть краткосрочных обязательств  Контрагент может погасить в ближайшее время. Нормативное значение коэффициента - не менее 0,2.

- Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу).

Кфу = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)/Валюта баланса

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов Контрагента, финансируемых за счет собственного капитала. Нормативное значение более  0,5.

- Сопоставимость оборотов Контрагента (выручка) с Ценой договора.

Коэффициент сопоставимости оборотов (КСО) рассчитывается как отношение Цены договора (без НДС) к средней выручке за период, сопоставимый со сроком исполнения Договора, и не должен превышать 0,33. Средняя выручка определяется из расчета 2-х предыдущих лет.

        - Соответствие нормативным значениям коэффициентов лежит в основе определения Расчетного Балла (РБ) Контрагента, на основании которого делается заключение о финансовой устойчивости.

РБ определяется на основе приведенной ниже шкалы баллов за выполнение норматива:

| Показатели оценки | Норматив | Балл за выполнение норматива | РБ Контрагента |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 0 < ЧА < Аванс* ЧА > Аванс* | 0,10 0,25 |  |
| Коэффициент текущей ликвидности | Ктл > 1 | 0,20 |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Кал > 0,2 | 0,10 |  |
| Коэффициент финансовой устойчивости | Кфу > 0,5 | 0,15 |  |
| Коэффициент сопоставимости оборотов | КСО < 0,33 | 0,30 |  |
| ИТОГО РБ: |  | max. 1,0 | Х |

*- при расчете норматива размер аванса не включает НДС/

    - Оценка финансовой устойчивости в целях получения аванса может производиться Заказчиком на любом этапе Процедуры закупки.

    - Банковская гарантия на обеспечение исполнения договора или возврат аванса должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

    - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

    - В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам Процедуры закупки, или по авансу, которая должна быть не менее суммы, установленной в разделе 8 «Информационная карта».

    - Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого или возврат аванса по которому она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления Заявок, как основание заключения Договора.

    - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки или расторжения Договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) аванса.

    - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

    - Банковская гарантия должна быть безотзывной.

    - Конкретные требования к Банку-гаранту и форме Банковской гарантии обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса установлены в разделе 10 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ С МЕСТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

6.1. Возможность посещения Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг установлена в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

6.2.	В случаях, предусмотренных Документацией Процедуры закупки, Комиссия и (или) Инициатор организует посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с процедурой, указанной в Документации Процедуры закупки. Такое посещение организуется с целью предоставить каждому Участнику Процедуры закупки возможность осмотреть место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, ознакомиться с условиями и получить информацию для подготовки Заявки.

6.3.	Посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг должно быть организовано не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи Заявок.

6.4.	Заказчик обязан предоставить равные возможности для ознакомления с местом поставки товара, выполнения работ, оказания услуг всем Участникам Процедуры закупки.

6.5.	Для организации посещения Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Инициатор назначает ответственное лицо, о котором сообщается в Документации Процедуры закупки и которое несет ответственность за организацию посещения.

6.6.	Участники Процедуры закупки должны самостоятельно организовать доставку своих представителей на место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Заказчик не компенсирует расходы на проживание и транспортировку представителей Участников Процедуры закупки.

6.7.	Участники Процедуры закупки обязаны застраховать своих представителей от несчастных случаев во время посещения места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и не предъявлять претензий Заказчику в случае нанесения ущерба, травмы или смерти в результате посещения места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

7.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Получение Документации процедуры закупки

7.1.1. В разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» может быть предусмотрена возможность предоставления Участникам Процедуры закупки Документации процедуры закупки в бумажной форме либо на электронном носителе.

В случае установления возможности предоставления Документации Процедуры закупки в бумажной форме либо на электронном носителе любое заинтересованное лицо для получения Документации Процедуры закупки должно обратиться в адрес Организатора Процедуры закупки письменно или в форме электронного документа, которые направляются по адресу Организатора Процедуры закупки, указанному в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.2. Разъяснение положений  Документации Процедуры закупки

7.2.1.	Любой Участник Процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Запрос Организатору Процедуры закупки о разъяснении положений Извещения о проведении Процедуры закупки и/или Документации Процедуры закупки (далее - Запрос).

7.2.2.	В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса Комиссия и (или) Инициатор (по согласованию с Комиссией) обязаны направить (в письменной форме или копию по электронной почте) разъяснения положений Извещения и/или Документации Процедуры закупки (далее - Разъяснения), подписанные Руководителем Департамента по закупкам, если указанный Запрос поступил в Фонд не позднее чем за два рабочих дня до дня окончания подачи Заявок.

7.2.3.	В течение одного рабочего дня со дня направления Разъяснения по Запросу Участника Процедуры закупки такое Разъяснение с содержанием Запроса, без указания наименования (имени) Участника Процедуры закупки, от которого поступил запрос, должно быть размещено Организатором Процедуры закупки на сайте Фонда.

7.3. Внесение изменений в Документацию процедуры закупки

7.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Документацию процедуры закупки не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета Процедуры закупки не допускается.

7.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения решения о внесении изменений в Извещение о проведении Процедуры закупки и/или в Документацию Процедуры закупки такие изменения размещаются на сайте Фонда. При этом срок подачи Заявок должен быть продлен так, что со дня размещения на сайте Фонда указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок такой срок составлял не менее 4 (четырех) календарных дней.

7.4. Официальный язык Процедуры закупки

7.4.1. Заявка, подготовленная Участником Процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Заявкой, которыми обмениваются Участники Процедуры закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

7.4.2. Использование других языков для подготовки Заявки может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки, установленным Документацией Процедуры закупки.

7.4.3. Входящие в Заявку, оригиналы которых выданы Участнику Процедуры закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

7.4.4. На входящих в Заявку документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

7.4.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным Документацией Процедуры закупки.

7.5. Валюта Процедуры закупки

7.5.1. Все суммы денежных средств в Заявке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, установленных в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.5.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5.1, может быть расценено Комиссией как не соответствие Заявки требованиям, установленным Документацией Процедуры закупки, если иное не предусмотрено в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.6. Подача и прием конвертов с Заявками

7.6.1. Место, порядок и срок подачи Заявок указаны в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.7. Опоздавшие Заявки

7.7.1. Полученные после окончания срока подачи Заявок Заказчиком конверты с Заявками подавшим их лицам не рассматриваются и не возвращаются.

7.8. Изменение Заявок и их отзыв

7.8.1. Участник Процедуры закупки может изменить или отозвать свою Заявку в любое время после ее подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с Заявками, направив соответствующее уведомление в порядке, в котором подана соответствующая Заявка.

7.9. Вскрытие, рассмотрение и оценка Заявок.

7.9.1. Комиссия, в установленные Извещением и Документацией Процедуры закупки время и дату вскрывает поступившие конверты с Заявками и приступает к рассмотрению и оценке Заявок. На процедуру вскрытия Заявок, поданных для участия в Запросе предложений, представители Участников Процедуры закупки не приглашаются.

7.9.2. При рассмотрении Заявок Участников Процедуры закупки Комиссия проверяет:

- Правильность оформления Заявок и их соответствие требованиям Документации Процедуры закупки;

- Соответствие Участников Процедуры закупки, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора требованиям Документации Процедуры закупки (если требования к субподрядчикам были установлены в Документации Процедуры закупки).

7.9.3. Заявка Участника Процедуры закупки не допускается к участию в Процедуры закупки в следующих случаях:

- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике Процедуры закупки, если требования к предоставлению соответствующих документов были установлены в Документации Процедуры закупки;

- несоответствия Участника Процедуры закупки, Заявки Участника Процедуры закупки, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора требованиям Документации Процедуры закупки (если требования к соисполнителям (субподрядчикам) были установлены в Документации Процедуры закупки).

7.9.4. В случае установления факта подачи одним Участником Процедуры закупки двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником Процедуры закупки не отозваны, все Заявки на участие в Процедуре закупки такого Участника Процедуры закупки не рассматриваются и не возвращаются такому Участнику Процедуры закупки.

7.10. Переговоры с Участниками Процедуры закупки

7.10.1.При осуществлении Процедуры закупки Комиссия может проводить переговоры с любым Участником Процедуры закупки, Заявка которого не была отклонена на основании требований Извещения о проведении Процедуры закупки и/или Документации Процедуры закупки, по любому пункту его Заявки.

7.11. Рассмотрение и оценка Заявок

7.11.1. Результаты рассмотрения Заявок Участников Процедуры закупки указываются Комиссией в протоколе рассмотрения и оценки.

7.11.2. Комиссия осуществляет оценку Заявок Участников Процедуры закупки, допущенных к участию в Процедуре закупки, на основании информации, содержащейся в таких Заявках и приложенных к ним документах.

7.11.3. В рамках стадии оценки Заявок и выбора Победителя Процедуры закупки Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки, определяет рейтинг и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Документации Процедуры закупки.

7.12. Определение Победителя Процедуры закупки

7.12.1. 	По результатам рассмотрения и оценки Заявок Комиссия принимает решение о выборе Победителя Процедуры закупки.

7.12.2. 	Комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должны содержаться сведения:

- о месте, дате, времени рассмотрения и оценки Заявок;

- об Участниках Процедуры закупки, допущенных к участию в Процедуре закупки после проведения рассмотрения Заявок в порядке, установленном в статье 7.11;

- о принятом на основании результатов оценки Заявок решении Комиссии;

- о присвоении Заявкам порядковых номеров в оценочном рейтинге;

- решение Комиссии о присвоении Заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Процедуры закупки, Заявкам которых присвоен первый и второй номера.

7.12.3. 	Протокол рассмотрения и оценки Заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол рассмотрения и оценки Заявок составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Департаменте по закупкам, второй передается Инициатору. Победителю Процедуры закупки направляется выписка из Протокола рассмотрения и оценки Заявок.

7.12.4.	 В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Процедуре закупки всех Участников Процедуры закупки или о допуске к участию в Процедуре закупки только одного Участника Процедуры закупки, такая Процедура закупки признается несостоявшимся.

7.12.5. В случае если Процедура закупки признана несостоявшейся и только одна Заявка удовлетворяет всем требованиям Документации Процедуры закупки, Комиссия вправе принять решение о заключении Договора с единственным Участником Процедуры закупки.

7.12.6.	 В случае принятия решения, указанного в пункте 7.12.5, Договор заключается на условиях, указанных в поданной таким Участником Процедуры закупки Заявке и в Документации Процедуры закупки. Такой Участник Процедуры закупки не вправе отказаться от заключения Договора.

7.12.7.  Выписка из протокола рассмотрения и оценки Заявок размещается на сайте Фонда в течение двух рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рассмотрения и оценки Заявок. При этом указанная выписка должная публиковаться исключительно в части объявления резолютивной части Протокола и не должна содержать сведений о Комиссии и персональном голосовании каждого из ее членов.

7.12.8. Любой Участник Процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения и оценки Заявок на сайте Фонда вправе направить Инициатору или Комиссии запрос о разъяснении результатов Запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа. Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить такому Участнику Процедуры закупки в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

7.13. Порядок заключения Договора

7.13.1. Победитель Процедуры закупки, а в случае не заключения договора с победителем Процедуры закупки, Участник Процедуры закупки, занявший второе место, Единственный Участник Процедуры закупки обязан предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект Договора не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его получения.

Под Единственным поставщиком в контексте настоящей Документации понимается: Единственный Участник Процедуры закупки, подавший Заявку, при условии, что данная Заявка и Участник Процедуры закупки соответствуют требованиям Документации Процедуры закупки; Единственный допущенный к участию в Процедуре закупки Участник Процедуры закупки.

7.13.2. Участник Процедуры закупки признается уклонившимся от заключения Договора в случае:

1) Не предоставления подписанного Договора Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный пунктом 7.13.1.

2) Не предоставления обеспечения исполнения Договора Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, в срок установленный Документацией Процедуры закупки.

3) Не предоставления Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое лицо, или учредительными документами юридического лица, при условии что указанные документы не были представлены одновременно с подачей Заявки.

7.13.3. В случае уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, не возвращаются и поступают в распоряжение Заказчика.

7.13.4. В случае если Победитель Процедуры закупки признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе:

1) Обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя Процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

2) Заключить Договор с Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер.

3) Принять решение о признании Процедуры закупки несостоявшейся.

7.13.5. В случае уклонения Участника Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе:

1) Обратиться в суд с иском о требовании понуждения такого Участника Процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

2) Принять решение о признании Процедуры закупки несостоявшейся.

7.13.6. Участник Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер,  признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, предусмотренных подпунктом 7.13.2.

7.13.7. В случае если было установлено требование обеспечения исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса Заказчик вправе заключить Договор до предоставления Участником Процедуры закупки указанного обеспечения. При этом в условия Договора должно быть включено положение об обязанности предоставления Участником Процедуры закупки указанного обеспечения в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора и о выплате аванса Поставщику только после предоставления обеспечения возврата аванса.

7.14. Режим обмена информацией.

7.14.1. Заказчик, Организатор процедуры закупки, Комиссия оставляют за собой право проверять достоверность любой представленной Участником Процедуры закупки информации, в том числе с привлечением третьих лиц.

7.15. Переторжка

7.15.1. Переторжка проводится по решению Комиссии, которая при проведении Запроса предложений, вправе на любом этапе объявить о проведении Переторжки, в случае если условие о возможности ее проведения включено в Извещение о проведении Процедуры закупки и (или) Документации Процедуры закупки.

7.15.2. Решение Комиссии о проведении Переторжки вносится в протокол предварительной оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

7.15.3. Уведомление о проведении Переторжки размещается на сайте Фонда в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения Комиссией; при этом ценовые предложения Участников Процедуры закупки не разглашаются.

7.15.4. В порядке, указанном в уведомлении о проведении Переторжки, Участники Процедуры закупки подают Заявки на участие в Переторжке, содержащие предложения по Предмету закупки, поданные в отношении критериев, по которым проводится Переторжка.

7.15.5. В срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания подачи Заявок на участие в Переторжке, Комиссия производит окончательную оценку Заявок Участников Процедуры закупки с учетом проведенной Переторжки.

7.15.6. Результаты проведения Переторжки включаются в протокол выбора Победителя Процедуры закупки, в котором указываются окончательные результаты оценки Заявок Участников Процедуры закупки с учетом результатов проведенной Переторжки.

7.15.7.Переторжка может быть полной или частичной:

7.15.7.1. Полная Переторжка проводится в отношении всех критериев (подкритериев) оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

7.15.7.2. Частичная Переторжка проводится в отношении части критериев (подкритериев) оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

7.15.8.  Цена Договора, единицы Продукции является обязательным критерием для включения в Переторжку.

7.16. Разделение объема закупки между Участниками Процедур закупок

7.16.1. При проведении Запроса предложений, Конкурентных переговоров, может быть предусмотрено итоговое разделение объема закупки на доли между Участниками Процедуры закупки, занявшими верхние места в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки.

7.16.2. Возможность применения итогового разделения объема закупки между Участниками Процедуры закупки должна быть предусмотрена в Извещении и/или разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.16.3. Если предусмотрено разделение объема закупки между Участниками Процедуры закупки, то в Извещении и/или разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» указываются следующие условия:

7.16.3.1. количество Участников Процедуры закупки, между которыми производится разделение объема закупки;

7.16.3.2. поставка товара, выполнение работ, оказание услуг Участниками Процедуры закупки производится по цене и на условиях, предложенных Участником Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки либо по цене Участника Процедуры закупки, участвующего в разделении объема закупки, если она меньше цены Участника Процедуры закупки, которому присвоено первое место;

7.16.3.3. доля объема закупки (в процентном или денежном выражении), которая приходится на каждого Участника Процедуры закупки по итогам разделения объема закупки между Участниками Процедуры закупки.

При этом Участнику Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки, должно быть предоставлено право выполнения не менее 30% от общего объема закупки (в процентном или денежном выражении). Участник Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, вправе, по согласованию с Заказчиком, добровольно уменьшить свою долю в общем объеме закупки.

7.16.4. В случае письменного отказа или уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора доля такого Участника Процедуры закупки распределяется в равных долях между остальными Участниками Процедуры закупки по согласованию с ними.

8.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

8.1. Следующая информация и данные для конкретной Процедуры закупки уточняют и дополняют положения настоящей Документации процедуры закупки:

| № п/п | Ссылка на разделы, статьи, пункты и подпункты общей части | Название раздела, статьи, пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование Заказчика/ Организатора Процедуры закупки контактная информация | Сведения о Заказчике: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)». Сокращенное наименование: ООО «ОДПС Сколково». Адрес местонахождения, почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, кор. 2. Сведения об Организаторе Процедуры закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)». Сокращенное наименование: ООО «ОДПС Сколково». Контактное лицо отдела организации тендеров: Дармонук Наталия: +7 (495) 9560033 (доб. 27-51) +7 (916) 1703893 Сайт, на котором размещена Документация процедуры закупки: www.sk.ru Адрес электронной почты: ODPS.Zakupki@sk.ru |
|  | Пункт 2.1.1. | Способ закупки, форма проведения – открытая/закрытая, одноэтапная/многоэтапная, предмет закупки. | Способ закупки - Открытый Запрос предложений. Предмет закупки - оказание услуг по доработке BIM модели до стадии «Эксплуатация» и разработке строительной модели по объекту «здание с инженерными коммуникациями» (здание «Технопарк», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1) |
|  | Пункт 7.1.1. | Порядок получения Технической документации в составе Документации Процедуры закупки | Техническая документация не предоставляется |
|  | Статья 3.1.1 | Форма подачи Заявок | Один экземпляр Заявки в бумажном виде, заверенный подписями ответственных лиц и печатью Участника Процедуры закупки. Участник Процедуры закупки обязательно должен представить электронные версии всех документов, которые он подготовил в составе своей Заявки в одном экземпляре на CD/DVD/флэш носителях (документы в формате PDF отсканированные после нумерации страниц, но до прошивки заявки). Заявка должна содержать документы, указанные в п.3.2.2 данной Документации проведения процедуры закупки. |
|  | Статья 7.6.1 | Место, порядок и срок подачи Заявок | Адрес подачи Заявок: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, кор. 2 (здание «Усадьба», каб. Б1-12). Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с «11» апреля 2017 года по «18» апреля 2017 года, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (время московское). |
|  | Статья 7.15. | Возможность проведения Переторжки | Устанавливается |
|  | Раздел 6. | Посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Не предусмотрено |
|  |  | Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), включая НДС / Максимальный лимит финансирования для рамочных договоров | 9 777 795,57 руб. (Девять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять рублей пятьдесят семь копеек), в том числе НДС 18%. |
|  | Статья 7.5.1. | Валюта процедуры закупки | Рубль |
|  |  | Сроки выполнения работ: | Не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора |
|  | Статья 4.1.3 пункт 6 | Дополнительное требование, установленное Заказчиком | Не предъявляется |
|  | Статья 4.1. | Требования к участникам процедуры закупки, к субподрядчикам | Участники Процедуры закупки должны представить: - Копии лицензий, разрешений, свидетельств о допуске к работам в соответствии с предметом закупки и объемом работ по закупке; - Предоставить документы, подтверждающие квалификацию субподрядчика (свидетельства СРО по видам работ согласно предмету закупки (при необходимости), наличие опыта, наличие кадровых и технических ресурсов) - Участник Процедуры закупки должен предоставить по требованию Заказчика или Комиссии возможность посещения сотрудниками Заказчика или членами Комиссии офиса, производственных помещений, текущих объектов и обеспечить доступ для ознакомления к интересующим документам. |
|  | Статья 4.1.5. | Привлечение субподрядчиков и возможность учета соответствующих показателей соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника. | Не предусматривается. |
|  | Статья 7.16. | Возможность итогового разделения объемов закупки на доли между Участниками Процедуры закупки, занявшими верхние места в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки. | Не предусмотрена |
|  |  | Встреча с потенциальными Участниками по вопросам разъяснения требований Документации | Не предусмотрено |
|  | Статья 3.2.2.11. и 5.1.9. | Обеспечение Заявки: вид обеспечения, размер и валюта обеспечения | Обеспечение Заявки - 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в форме банковской гарантии, требования к оформлению которой содержатся в Документации процедуры закупки, или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора Процедуры закупки, указанный в Документации Процедуры закупки. |
|  | Статья 5.1. | Требование к Банку, выдающему Банковскую гарантию обеспечения Заявок | В соответствии с требованиями п. 5.1 Документации. |
|  | Статья 5.1.1.1. | Реквизиты для перечисления обеспечения Заявок | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» Адрес: 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, кор. 2. ОГРН 1107746949793; ИНН7701897582/ КПП 773101001 Банковские реквизиты: Наименование банка: Банк ГПБ (АО), г. МОСКВА р/с 40702810692000005757 к/с 30101810200000000823, БИК 044525823. В случае обеспечения Заявки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора Процедуры закупки, в платежном поручении в сроке «Назначение платежа» указать «Обеспечение Заявки на участие в Процедуре закупки по Извещению №з-17-50104/32 от 10.04.2017 года, НДС не облагается». Обеспечение Заявки должно быть перечислено по реквизитам Организатора Процедуры закупки в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи Заявок. |
|  |  | Критерии оценки Заявок и порядок оценки: Критерии оценки заявок на участие в Процедуре закупки; Баллы оценки*; Значимость критериев оценки. - Цена; 100; 60%. - Квалификация Участника Процедуры закупки:; 0-100; 40%. 2.1. Опыт создания информационной модели здания сопоставимого характера и объема - до 10 млн. руб.: 0 баллов; - свыше 10 млн. руб.: 50 баллов; 0-50; 20%. 2.2. Обеспеченность кадровыми ресурсами: - отсутствие: 0 баллов; - наличие собственного персонала (трудовых ресурсов): 50 баллов.; 0-50; 20%. Примечания: * – расчет баллов производится в соответствии с «Методикой оценки Заявок на участие в Конкурсе на право заключения Договоров на поставку Продукции для нужд Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий и его Дочерних обществ». Баллы по установленным критериям начисляются при наличии и соответствии подтверждающих документов. Рейтинг представляет собой сумму натуральных чисел в баллах, получаемую по результатам оценки Заявки каждым членом Комиссии по всем критериям. При расчете рейтинга применяется коэффициент значимости, соответствующий каждому из критериев. Сумма значимостей критериев оценки Заявок, установленных в Документации Процедуры закупки, составляет 100 баллов. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. Содержания критерия оценки «Квалификация участника Процедуры закупки»: Пункт 2.1. «Опыт создания информационной модели здания сопоставимого характера и объема» подтверждается предоставлением участником Процедуры закупки в составе заявки на участие в открытом Запросе предложений копий заключенных и выполненных договоров на выполнение работ сопоставимого характера и объема, заключенных за последние 3 года, а так же копии документов, подтверждающих приемку работ по заключенному договору – акт приемки выполненных работ либо иной документ, наименование которого указано в заключенном и исполненном договоре. Работы сопоставимого характера: работы по договору, заключенному не ранее 3 лет, предшествовавших дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом Запросе предложений, предметом которого является моделирование, создание информационной модели здания в программном обеспечении Autodesk Revit по разделу/разделам: АР, ОВ, ВК, ЭО, ЭМ. Работы сопоставимого объема: стоимость каждого представленного в составе заявки на участие в открытом Запросе предложений договора, подтверждающего опыт выполнения работ, должна составлять не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. При этом, баллы по данному критерию распределяются следующим образом: До 10 000 000 (десяти миллионов) рублей – 0 баллов; От 10 000 000 (десяти миллионов) рублей – 50 баллов. Лучшим условием по показателю «Опыт проектирования объектов сопоставимого характера и объема» является наибольшее значение показателя. Участник Процедуры закупки, выполнивший работы сопоставимого характера и объема, заключенные за последние 3 года, по договорам с максимальной стоимостью этих работ среди всех участников Процедуры закупки и подтвердивший данный опыт, получает оценочный балл в соответствии с градацией, указанной выше. Пункт 2.2. «Обеспеченность кадровыми ресурсами» подтверждается предоставлением участником закупки утвержденного штатного расписания и штатного замещения на дату подачи заявки, при этом наличие в штатном расписании не менее: Главный архитектор проекта (ГАП)/архитектор – 5 работников; Специалист ОВ/инженер ОВ/руководитель группы ОВ – 1 работник; Специалист ВК, ПТ/инженер ВК, ПТ/руководитель группы ВК, ПТ – 1 работник; Специалист по внутреннему электроснабжению/инженер по внутреннему электроснабжению /руководитель группы по внутреннему электроснабжению – 2 работника. А также предоставление на обозначенный выше перечень сотрудников копий трудовых книжек и действующих сертификатов Autodesk Revit, выданных авторизованным учебным центром Autodesk. |
|  |  | Дата окончания рассмотрения и оценки Заявок: | Не позднее «04» мая 2017 года по адресу Организатора Процедуры закупки: 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, кор. 2 |
|  | Статья 3.2.6. | Посещение представителями Заказчика или Комиссии места нахождения мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара | При необходимости |

9.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

9.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в Процедуре закупки на право заключения Договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг __________________________________

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в Процедуре закупки нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка (по Форме 9.2.) |  |
| 2. | Предложение о цене договора (по Форме 9.2.1.) |  |
| 3. | Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, качестве выполнения работ, оказания услуг (по Форме 9.2.2.), включая: - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров; - Справка о кадровых ресурсах. |  |
| 4. | Анкета Участника Процедуры закупки (по Форме 9.3.) |  |
| 5. | Данные о субподрядчиках (в случае привлечения), включая соглашения о намерениях и допуски на выполнение работ в соответствии с законодательством РФ | Не применимо |
| 6. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика. Организатора процедуры закупки извещения о проведении Процедуры закупки (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГЮЛ) |  |
| 7. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика. Организатора процедуры закупки извещения о проведении Процедуры закупки |  |
| 8. | Нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 9. | Копии документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Процедуры закупки, и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц) |  |
| 10. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки - юридического лица: |  |
| а). | В случае если Заявка подписывается руководителем: |  |
|  | копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности |  |
| б). | В случае, если от имени Участника Процедуры закупки действует иное лицо представляется: |  |
|  | доверенность на осуществление действий Участника Процедуры закупки (по Форме 9.4.), заверенную печатью Участника Процедуры закупки и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
| 11. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника Процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. |  |
| 12. | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника Процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Процедуры закупки: - копии действующих лицензий, свидетельств СРО по предмету Процедуры закупки (при необходимости); - иные документы |  |
| 13. | Документ, подтверждающий предоставление обеспечения Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения Заявки или копия такого поручения, банковская гарантия по Форме 9.5.) |  |
| 14. | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (предоставления указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром) |  |
| 15. | Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах (за последний отчетный год). |  |
| 16. | Заявление о безусловном согласии с условиями договора (Форма 9.6.) |  |
| 17. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника Процедуры закупки (всего - количество листов) |  |

Руководитель _______________/_________/

Примечания:

- Таблица Формы описи документов не подлежит редактированию и форматированию.

- При отсутствии в составе Заявки каких-либо документов, перечисленных в данной Форме, в графе «номера страниц» ставится прочерк или слово «нет».

- При наличии каких-либо документов, не входящих в перечень документов, перечисленных в данной Форме, добавляются сроки внизу данной таблицы.

9.2. ФОРМА ЗАЯВКИ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику/Организатору     Процедуры закупки

ЗАЯВКА (ОФЕРТА)

на заключение Договора на ________________

1. Изучив Документацию Процедуры закупки на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данной Процедуре закупки законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование) Участника процедуры закупки, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в Процедуре закупки на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

2.______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

согласно поставить товары, выполнить работы и оказать услуги, предусмотренные Техническим заданием и Документацией Процедуры закупки в полном объеме, со следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Данные Участника Процедуры закупки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предлагаемая стоимость договора, включая НДС, (цифрами и прописью) | руб. |  | в соответствии с формой 9.2.1. (Приложение №__ к Заявке) |
| 2. | Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, качестве выполнения работ, оказания услуг | есть/нет (кол-во лист.) |  | в соответствии с формой 9.2.2. (Приложение №__ к Заявке) |
| 3. | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (окончание выполнения работ) | Календарные дни | Указать срок, не превышающий 60 календарных дней | приложение к Заявке, с выделением групп работ в соответствии с требованиями, указанными в Проекте Договора |

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о цене Договора на _______ лист___. (Приложение №__ к Заявке).

3.2. Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров,  качестве выполнения работ, оказания услуг на _______ лист___. (Приложение №__ к Заявке на участие в Процедуре закупки).

4. Цена, указанная в настоящем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

Условие об отсутствии авансирования мною поняты.

5. Если  предложения, изложенные выше, будут приняты, ___________________________(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

берет на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации процедуры закупки, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

6.Настоящей заявкой (офертой)_________________________________________________                             (наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

подтверждает, что против нашей компании не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)_______ банкротом и об открытии Конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника Процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. ___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) берет на себя обязательства подписать со своей стороны Договор  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации Процедуры закупки и условиями наших предложений, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения проекта Договора от Заказчика, Организатора процедуры закупки.

___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) понимает и соглашается с тем, что в случае отказа или уклонения от подписания проекта Договора, представленного Заказчиком, Организатором процедуры закупки сведения о  ___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) будут внесены в Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется Фондом.

8.  _________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) согласно с тем, что проведение Процедуры закупки, на участие в которой подана настоящая Заявка может быть приостановлено на любом этапе ее проведения, в том числе по решению Арбитражного комитета.

_________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) понимает и соглашается с тем, что результаты Процедуры закупки могут быть отменены по решению компетентного органа (организации), в том числе Арбитражного комитета и _________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) не будет предъявлять никаких претензий, связанных с указанной отменой ни к Заказчику ни к Организатору процедуры закупки.

9. Мы согласны с тем, что Заказчик, Организатор процедуры закупки, Комиссия вправе проверять достоверность любой представленной нами информации в том числе с привлечением третьих лиц.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен __________________________ (Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки).

Все сведения о проведении Процедуры закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

11. Настоящая Заявка действует не менее 90 дней с даты окончания приема Заявок.

12. Настоящая Заявка является Офертой  согласно положениям Гражданского кодекса РФ

13. Контактный телефон __________________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

9.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»

Приложение № ___ к Заявке

Предложение о цене Договора

| № | Наименование | Площадь, кв. м | Стоимость всего, руб. (без НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доработка BIM модели до стадии «Эксплуатация» (уровень детализации LOD 500) в Autodesk Revit | 96 288,00 |  |
| 2 | Разработка строительной модели с внесением дополнительной информации из Исполнительной документации | 96 288,00 |  |
| Итого, руб., без НДС 18% НДС 18%, руб. Всего, стоимость НДС 18% |  |  |  |

Детализация стоимости оказываемых услуг, подразделяемых на этапы:

| Этап | Наименование | Срок выполнения* | Стоимость этапа, руб. (без НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел: архитектурные решения |  |  |  |
| 1 | Доработка модели до стадии «Эксплуатация» (уровень детализации LOD 500) согласно |  |  |
| 2 | Разработка строительной модели с внесением дополнительной информации из Исполнительной документации за период с декабря 2015 г. по апрель 2016 г. |  |  |
| 3 | Разработка строительной модели с внесением дополнительной информации из Исполнительной документации за период с мая 2016 г. по август 2016 г. |  |  |
| 4 | Разработка строительной модели с внесением дополнительной информации из Исполнительной документации за период с сентября 2016 г. по декабрь 2016 г. |  |  |
| Разделы: отопление, вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение, водоснабжение, водоотведение, пожаротушение |  |  |  |
| 5 | Доработка модели до стадии «Эксплуатация» (уровень детализации LOD 500) |  |  |
| 6 | Разработка строительной модели с внесением дополнительной информации из Исполнительной документации за период с декабря 2015 г. по июль 2016 г. |  |  |
| 7 | Разработка строительной модели с внесением дополнительной информации из Исполнительной документации за период с августа 2016 г. по декабрь 2016 г. |  |  |
| Разделы: электроснабжение, электроосвещение |  |  |  |
| 8 | Доработка модели до стадии «Эксплуатация» (уровень детализации LOD 500) |  |  |
| 9 | Разработка строительной модели с внесением дополнительной информации из Исполнительной документации за период с декабря 2015 г. по июль 2016 г. |  |  |
| 10 | Разработка строительной модели с внесением дополнительной информации из Исполнительной документации за период с августа 2016 г. по декабрь 2016 г. |  |  |
| Итого, руб., без НДС 18% НДС 18%, руб. Всего, стоимость НДС 18% |  |  |  |

Примечания:

- Предложение Участника Процедуры закупки не должны превышать начальной (максимальной) цены.

Цена Договора включает в себя стоимость оказания Услуг, сопутствующих и прочих услуг, а также расходных материалов, необходимых для оказания Услуг, а в случае, если результат оказанных Услуг будет содержать в себе результаты интеллектуальной деятельности – также вознаграждение за отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.

Авансирование не предусмотрено.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

9.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Приложение № __ к Заявке

Заказчику/Организатору Процедуры закупки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

1. Исполняя обязательства и изучив Документацию процедуры закупки на право заключения Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по ___________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящей Процедуры закупки, проект Договора на оказание услуг, техническое задание, ____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в лице _________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласно  поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации Процедуры закупки, положениями Заявки (Оферты) и на условиях:

Таблица №1 «СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ»

| № п/п | Сроки выполнения | Заказчик | Наименование проекта | Стоимость выполненных работ | Бюджет проекта | Роль участия в проекте | Копии подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дни, месяцы, даты | наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны | адрес, краткое описание проекта | Руб. с НДС | Руб. с НДС | Перечень выполняемых функций | №№ страниц |
| Опыт проведения аналогичного вида работ (за последние три года) с приложением копий договоров и итоговых актов выполненных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущая загрузка участника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

Участник Процедуры закупки указывает перечень и объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам с предметом Процедуры закупки.

Участник Процедуры закупки может самостоятельно выбрать выполненные им объекты, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт.

Вся информация, представленная в данной Форме, должна быть подтверждена документально с указанием роли Участника Процедуры закупки и объема выполненных им работ/оказанных услуг (копиями договоров, актов приемки выполненных работ, актами ввода объекта в эксплуатацию, положительного заключения экспертизы и т.п.).

Таблица №2 «СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ»

| Штатный персонал | Участник процедуры Закупки |  | Приложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |  |
| 1. |  |  | Штатное расписание с замещением (распределением) |
| 2. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

9.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала |  |
| 3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника Процедуры закупки |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника Процедуры закупки |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные должны быть подтверждены путем предоставления следующих документов: - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; - Справка об отсутствии дела о банкротстве. |  |
| 5. Адрес Участника Процедуры закупки | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7. Сведения о выданных Участнику Процедуры закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) (при необходимости) |  |
| 8. Орган управления Участника Процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего Процедуры закупки и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |
| 9. Балансовая стоимость активов |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, Участником Процедуры закупки должны быть представлены:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о финансовых результатах» за предыдущий год, с подтверждением в получении налоговой инспекции и заверенные печатью организации; акт сверки или справка, выданная ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись)				 (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись)				 (ФИО)

9.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

(представляется в случае если документы Заявки подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник Процедуры закупки:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_______ выдан ________________ «____» _____________________

представлять Заказчику и подписывать необходимые документы для участия в Процедуре закупки ______________________________________________________________________

(наименование Процедуры закупки).

Подпись ___________________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) 			(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 20___ г.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

9.5. ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ обеспечения Заявки

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ..-…-XX-XXXX

Москва                                                                                                                     __  _________ г

Гарант:: __________________________________________________________ (наименование банка, адрес, ИНН и т.д.)

Принципал: _______________________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН и т.д.)_

Бенефициар:________________________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН и т.д.)

Мы - Гарант были проинформированы, что ________________________ (наименование Участника Процедуры закупки - юридического лица, зарегистрирован ___ по адресу: __________________________________, именуемый  в дальнейшем «Принципал», принимает участие в Процедуре закупки _____________ (указать наименование Процедуры закупки) Извещение о проведении Процедуры закупки  № ____ от _______, утвержденное _________________________________  (наименование Заказчика процедуры закупки)  на право заключения договора на _____________________________ (наименование предмета Процедуры закупки) (далее - Процедура закупки) для нужд ___________________________ (наименование Заказчика) реквизиты: ИНН, адрес регистрации, именуемый в дальнейшем «Бенефициар» и берет на себя обязательство в случае признания его Победителем процедуры закупки, либо Участником Процедуры закупки, подавшим единственную Заявку, если указанная Заявка признана соответствующей требованиям Положения о закупках, Документации процедуры закупки, Извещения о проведении процедуры закупки, заключить Договор

_______________________________________________________________________________ по _______________________________________________________________________________ на общую сумму _____________ (__________________).

Мы - Гарант принимаем, соглашаемся и основываемся на том положении что, Порядок проведения Процедуры закупки,  терминология которая используется в тексте настоящей Банковской гарантии, регламентируются Положением о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Документацией Процедуры закупки Извещение о проведении Процедуры закупки №_______от _____________________г., утвержденной Бенефициаром, регламентирующей порядок проведения Процедуры закупки,  в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала в случае признания его победителем Процедуры закупки либо Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, в том случае если Договор Бенефициаром на _____________________ с Победителем Процедуры закупки по той или иной причине не заключен, либо Единственным Участником Процедуры закупки, до-пущенным к участию в Процедуре закупки, либо Участником Процедуры закупки, подавшим единственную Заявку, если указанная единственная Заявка признана соответствующей требованиям Положения о закупках, Документации процедуры закупки, Извещения о проведении процедуры закупки  по заключению договора по итогам проведения указанной Процедуры закупки, предусмотрено предоставление Принципалом обеспечения Заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим Мы - Гарант ____________________________ (наименование кредитной организации) настоящим даем  безотзывное обязательство выплатить Бенефициару  (наименование Заказчика) по его первому требованию денежную сумму в размере ______________ (______________),  в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара о ее уплате в любом из следующих случаев:

а)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося победителем Процедуры закупки, от заключения Договора на __________________________________________ с _________________________ (наименование Заказчика – бенефициара) по результатам Процедуры закупки; либо

б)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора с Бенефициаром на _____________________________ по результатам Процедуры закупки в том случае, если Договор с Бенефициаром на ___________________ с Победителем Процедуры закупки по той или иной причине не заключен; либо

в)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Участником Процедуры закупки, подавшего единственную Заявку на участие в Процедуре закупки от заключения Договора с Бенефициаром на_____________________________________, если указанная единственная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Положением о закупках, Документацией Процедуры закупки, Извещением о проведении процедуры закупки; либо

г)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Единственным Участником Процедуры закупки, допущенным к участию в Процедуре закупки от заключения Договора с Бенефициаром на _____________________________ с _____________________________ (наименование Заказчика Бенефициара)  по результатам Процедуры закупки.

Письменное требование Бенефициара должно содержать указание на нарушение Принципалом основного обязательства по заключению Договора с Бенефициаром на ______________________________________, в обеспечение которого выдана гарантия.

Данная гарантия  вступает в силу со дня выдачи.

Данная гарантия действует до «___» ___________ .

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящей гарантией, регулируются законодательством Российской Федерации.

«БАНК» ___

Руководитель                                           ______________

Главный  бухгалтер                             ______________

М.П.

9.6. ФОРМА ЗаявлениЯ о безусловном согласии с условиями договора

Настоящим, ___________________________________________________________________

(Наименование Участника Процедуры закупки)

в лице Генерального Директора __________________, действующего на основании Устава, уведомляет, что ознакомлен со всеми условиями Положения о закупках, Документации Процедуры закупки – открытого Запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по доработке BIM модели до стадии «Эксплуатация» и разработке строительной модели по объекту «здание с инженерными коммуникациями» (здание «Технопарк», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1) для нужд ООО «ОДПС Сколково» (Извещение №з-17-50104/32 от 10.04.2017) и подтверждает свое полное безоговорочное и безусловное согласие с условиями, содержащимися в Проекте Договора, являющегося неотъемлемой частью Документации Процедуры закупки, и обязуется подписать Договор, содержащий данные условия, в случае победы в Процедуре закупки, в случае если Заявке присвоен второй номер, но при этом Победитель Процедуры закупки признан уклонившимся от заключения Договора, а так же в случае если Процедура закупки признана не состоявшейся и Заказчику рекомендовано заключить договор с единственным Участником.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись)				 (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись)				 (ФИО)

9.7. ФОРМА обязательства о неразглашении информации третьим лицам*

На бланке организации

Дата

обязательство о неразглашении информации третьим лицам

_______________________________________________________________________

(указывается полное наименование Участника Процедуры закупки, для физического лица – паспортные данные, место жительства) (далее – Участник Процедуры закупки), принимает на себя следующее обязательство перед Заказчиком (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий» и Организатором Процедуры закупки (Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»).

Участник Процедуры закупки обязуется хранить всю информацию, раскрываемую Заказчиком или Организатором Процедуры закупки Участнику Процедуры закупки в режиме конфиденциальности и коммерческой тайны и не раскрывать любому третьему лицу без согласия предоставившей информацию стороны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Нарушение настоящего обязательства влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство действует 5 (пять) лет с даты подписания Участником Процедуры закупки настоящего документа.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ 		(___________________)

(ФИО)					(подпись)

*предоставляется в случае получения технической документации

10.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА ИЛИ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН

Проект Договора предоставлен в Приложении 1.

11.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

на доработку BIM модели

до стадии «Эксплуатация» и разработку строительной модели по объекту «здание с инженерными коммуникациями» (здание «Технопарк», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1)

1.	Общие сведения	3

1.1.	Основные термины и определения	4

1.2.	Исходные данные	6

2.	Требования к BIM моделям	7

2.1.	Общие требования к моделям	7

2.2.	Состав разделов моделей	7

2.3.	Требования к уровню проработки моделей (LOD)	9

2.4.	Требования к базовому файлу моделей	11

2.5.	Требования к качеству моделей	11

2.6.	Требования к функциональности моделей	12

2.7.	Требования к наименованию файлов моделей	13

2.8.	Требования к именованию в среде Autodesk Revit	14

3.	Частные требования к Исполнительной модели	16

4.	Частные требования к Строительной модели	19

5.	Порядок предоставления доступа к моделям	20

- Общие сведения

Данный документ устанавливает требования к информационным (BIM) моделям объекта по стадии «Эксплуатация» (далее «Исполнительная модель») и строительной модели.

Исполнительная модель формируется путем внесения изменений и повышения степени детализации исходной BIM модели. Предназначена для представления информации о фактически построенном объекте для целей эксплуатации. Модель представляет собой трехмерную информационную систему, сформированную в соответствии с международными стандартами ISO 12006-3:2007, ISO 16739:2013, ISO 29481-1:2010, ISO 29481-2:2012, содержащую информацию о фактически выполненных объемах работ, строительных материалах, конструкциях, архитектурном заполнении, в соответствии с заданным уровнем детализации.

Результатом работ является параметризованная цифровая трехмерная модель объекта (сооружения), содержащая все решения в полном соответствии с исполнительной документацией, элементы которой содержат информацию о геометрии оригиналов и объемах применяемых в них материалов, оборудовании и технических решениях.

По окончании работ Заказчик получает Исполнительную модель в соответствии с принятым минимальным уровнем проработки LOD 500 (см. раздел «2.3 Требования к уровню проработки моделей (LOD)») и требованиями к модели стадии «Эксплуатация» (см. раздел «3 Частные требования к Исполнительной модели») в формате открытого международного стандарта IFC версии 2 (IFc2x3) и формате Autodesk Revit 2016 (rvt), включающей структурированный модельный набор оригинальных редактируемых файлов. Такой формат выдачи обеспечит возможность внесения дальнейших изменений, затрагивающих любой участок BIM модели.

Строительная модель формируется путем внесения изменений и дополнения исходной и формируемой Исполнительной BIM модели. Предназначена для сбора сведений, визуализации и автоматизированного формирования отчетности по исполнительной документации для сотрудников технадзора, ПТО и т.д. Модель представляет собой трехмерную информационную систему, сформированную в соответствии с международными стандартами ISO 12006-3:2007, ISO 16739:2013, ISO 29481-1:2010, ISO 29481-2:2012, содержащую дополнительные элементы и информацию о параметрах исполнительной документации в привязке к элементам модели.

Строительная модель формируется по накопленной и вновь поступающей исполнительной документации и предоставляется Заказчику в режиме постоянного доступа к актуальной версии. По окончании работ Заказчик получает Строительную модель в соответствии с  предъявляемыми требованиями (см. раздел «4 Частные требования к »).

По окончании работ Заказчик получает строительную модель в соответствии с принятым минимальным уровнем проработки LOD 500 (см. раздел «2.3 Требования к уровню проработки моделей (LOD)»)  и требованиями к строительной модели (см. раздел «4 Частные требования к Строительной модели») в формате открытого международного стандарта IFC версии 2 (IFc2x3) и формате Autodesk Revit 2016 (rvt), включающей структурированный модельный набор оригинальных редактируемых файлов. Такой формат выдачи обеспечит возможность внесения дальнейших изменений, затрагивающих любой участок BIM модели.

Отдельные положения настоящих требований по объемам работ могут уточняться и дополнятся в ходе выполнения работ установленным порядком по согласованию сторон.

  - Основные термины и определения

Building Information Model (BIM) – это информационная модель сооружения, полученная в результате процесса информационного моделирования сооружения, содержащая информацию необходимую и достаточную для соответствующего этапа жизненного цикла сооружения, оформленная в соответствии с требованиями открытого обменного стандарта ISO 16739:2013 (IFC 2x3).

Building Information Modeling (BIM) – это комплексный процесс информационного моделирования сооружения, включающий в себя непосредственно процесс создания трехмерной модели здания или сооружения с интегрированным в него процессом наполнения информацией каждого элемента конструкции или системы являющейся частью здания (их физическими и функциональными характеристиками), а также дальнейшее управление этим информационным содержанием, сбор и анализ статистики.
Таким образом, информационное моделирование рассматривается как подход к управлению жизненным циклом объекта, в том числе строительством, оснащением, обеспечением эксплуатации и ремонта здания. Такой подход предполагает формирование, сбор и комплексную обработку актуальной информации, как в процессе проектирования, так и в процессе эксплуатации здания.

Federated Model (FM) – обобщенная модель, включающая в себя все графические и неграфические данные по всем разделам.

IFC – Универсальный открытый объектно-ориентированный формат данных. IFC официально сертифицирован международным стандартом (ISO-PAS 16739) и доступен на сайте www.iai-tech.org.

Level of Development (LOD) – обобщенная характеристика, совокупно описывающая уровни графической и информационной детализации элементов конструкций и систем, являющихся частью здания или сооружения. Графическая составляющая этого понятия подразумевает степень графической проработки элементов. Информационная составляющая LOD подразумевает полноту и детальность информации, указываемой в свойствах элементов модели начиная от их пространственной и функциональной принадлежности и заканчивая ссылкой на техническую документацию.

NWD - формат файла Autodesk Navisworks Document. Предназначен для пакетного сохранения данных всей модели в единый файл и передачи третьим лицам, с настраиваемыми параметрами передачи.

NWF - основной рабочий формат файла Autodesk Navisworks, состоящий из ссылок на подгруженные файлы моделей по разделам, а также содержащий все точки обзора, анимации, симуляции строительства, проверки на коллизии и окружение информационной модели.

RVT - основной формат файла для хранения данных о проекте Autodesk Revit.

Базовый файл (Base) – модель, содержащая в себе фиксированные разбивочные оси, уровни, проектные абсолютные и относительные координаты. При необходимости внесения изменений в разбивочные оси проекта, либо в его расположение, первоначально правки вносятся в базовый файл. Таким образом, эта модель является основой для координации моделей разных разделов, т.к. содержит только актуальные данные.

Вид (Autodesk Revit) - элемент отображения данных модели в различных проекциях, сечениях и представлениях, а также управления ими. Виды могут быть графическими (планы, разрезы и др.) и текстовыми (спецификации и др.).

Выявление коллизий - процесс обнаружения ошибок в проекте, возникших в результате геометрических пересечений, нарушении допустимых расстояний между элементами, логических связей между элементами, нормируемых параметров и др.

Загружаемые семейства (Autodesk Revit) - создаются и редактируются при помощи встроенного редактора путем комбинации элементов геометрии, зависимостей и параметров.

Компонент (загружаемое семейство Autodesk Revit) - отдельный элемент объекта строительства, пригодный для многократного использования: двери, мебель, детали фасада и т.д.

Общие координаты (Autodesk Revit) - абсолютные и относительные координаты проекта, которые путем базового файла передаются всем разделам BIM-модели с целью пространственной координации.

Протокол информационной модели - документ, содержащий всю необходимую информацию по организационному содержанию модели

Рабочие наборы (Autodesk Revit) - совокупность элементов модели, семейств, видов и настроек с возможностью назначения владельца и заемщика для процессов коллективной работы.

Семейства (Autodesk Revit) - группа схожих элементов, которая характеризуется общим набором свойств и связанных с ними графических представлений.

Типы (Autodesk Revit) - элементы семейств, отличающиеся между собой значением свойств, т.е. параметров.

Шаблоны (Autodesk Revit) - предварительно подготовленные и настроенные файлы, используемые для создания новых проектов и семейств.

Элемент модели - часть информационной модели объекта строительства, представляющий компонент, систему или сборку в пределах объекта или строительной площадки.

Элементы (Autodesk Revit) - конечные экземпляры данных, используемые в проектах с индивидуальными свойствами и параметрами по расположению и отношению к тем или иным данным.

  - Исходные данные

Исходными данными для разработки BIM моделей являются:

- BIM модель с уровнем детализации LOD 300, выполненная согласно Договора №50104/05-05003/145-2015 от 15 января 2016г.

- Исполнительная документация, произведенных и смонтированных конструкций и инженерных систем

- Технические паспорта оборудования и других элементов

- Данное техническое задание

- Требования к BIM моделям

  - Общие требования к моделям

Моделирование всех объектов должно проводиться в соответствии с их истинными размерами в масштабе 1:1, в метрической системе измерений (мм, м2, м3):

- Линейные – миллиметры, с округлением до трех знаков после запятой (0,000мм);

- Высотные отметки – метры, с округлением до трех знаков после запятой (0,000м);

- Объемы материалов – кубические метры, с округлением до трех знаков после запятой 0,000м3);

- Угловые размеры – градусы-минуты-секунды(0⁰0’0’’).

Все элементы BIM-модели должны быть строго классифицированы по типам и категориям объектов на основе библиотечных элементов. 3D визуальное отображение BIM-модели не должно содержать неклассифицированные элементы. Каждый элемент Информационной модели, независимо от принадлежности к конкретному разделу проекта, должен находиться в соответствующей его свойствам категории.

Все основные элементы и объекты BIM-моделей должны иметь Габаритные размеры, соответствующие фактическим строительным элементам.

Структура BIM-модели должна иметь разбиение (группировку) на функциональные части: разделы проекта, фазы, этажи, секции, функциональные зоны, уровни и пр.

Все разделы проекта (типы инженерных систем и др.) должны иметь различные цветовые решения.

Все разделы проекта, отраженные в модели, должны быть скоординированы между собой, что исключает коллизии в файлах, передаваемых Заказчику.

Все получаемые на основе модели ортогональные виды должны корректно отображать построенный объект.

  - Состав разделов моделей

Модели по разделам разрабатываются в отдельных файлах, файлы связываются между собой как внешние ссылки в соответствии с общей системой координат.

| Код | ГОСТ | Раздел |
| --- | --- | --- |
| FM | - | Обобщенная модель по всем разделам (Federated Model) |
| BS | - | Базовый файл (Base) |
| AR | АР | Архитектурные решения (Architecture) |
| ST | КР | Конструкции Общие решения (Structural) |
| HVAC | ОВ/ХС | Отопление, Вентиляция, Кондиционирование и Холодоснабжение (Heating, Ventilation, Conditioning and Cooling) |
| WS | ВК | Водоснабжение, Водоотведение (Water supply, Sewerage) |
| ES | ЭМ | Электроснабжение, Электроосвещение (Electrical System) |
| FS | ПТ | Пожаротушение (Fire System) |

Общий список моделей, передаваемых Заказчику:

| Код раздела | Формат файла | Раздел |
| --- | --- | --- |
| FM | IFC/RVT | Обобщенная модель по всем разделам (Federated Model) |
| BS | IFC/RVT | Базовый файл (Base) |
| AR | IFC/RVT | Архитектурные решения (Architecture) |
| ST | IFC/RVT | Конструкции Общие решения (Structural) |
| HVAC | IFC/RVT | Отопление, Вентиляция, Кондиционирование и Холодоснабжение (Heating, Ventilation, Conditioning and Cooling) |
| WS | IFC/RVT | Водоснабжение, Водоотведение (Water supply, Sewerage) |
| ES | IFC/RVT | Электроснабжение, Электроосвещение (Electrical System) |
| FS | IFC/RVT | Пожаротушение (Fire System) |

Все файлы должны именоваться в соответствии с разделом «2.7. Требования к наименованию файлов модел».

В качестве сопроводительной документации к моделям необходимо предоставить «Протокол информационных моделей», включающий:

- Структурный состав обобщенной модели (описание отдельных моделей по разделам)

- Структурный состав моделей по разделам (описание отдельных моделей по разделам)

- Параметры площадки проекта с зафиксированными координатами

- Список уровней, используемых в модели

- Список файлов моделей по разделам, описание их содержания

- Описание используемых рабочих наборов

- Список и описание используемых в моделях групп

- Систему наименования видов в моделях

- Систему наименования семейств в моделях

- Систему наименования сборок

Форма «Протокола информационных моделей» предоставляется Заказчиком.

  - Требования к уровню проработки моделей (LOD)

Основная цель использования LOD при формировании BIM модели – позволить исполнителям подготовить и предоставить необходимый и достаточный объем графической и информационной составляющей модели на разных стадиях проектирования. LOD определяет шесть уровней проработки элемента – от концептуального до точного соответствия реальному образцу. При этом элемент, соответствующий какому-то определенному LOD, соответствует всем требованиям предыдущих уровней проработки. Таким образом, для элементов, разработанных под LOD 400, выполняются все требования LOD 350, LOD 300, LOD 200 и LOD 100.

Уровень проработки модели устанавливается в соответствии со стандартом «2015 Level of Development (LOD) Specification» от American Institute of Architects (http://www.bimforum.org/lod).

Минимальный уровень степени проработки Исполнительной модели стадии «Эксплуатация» по исполняемым разделам LOD 500.

Строительная модель строиться на основании доработанной Исполнительной модели и имеет минимальный уровень детализации по исполняемым разделам LOD 500.

Описание базовых уровней проработки BIM моделей:

| LOD | Описание | Применение | Примеры моделей и элементов модели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOD 100 | Элемент модели может быть представлен в виде объемных формообразующих элементов с приблизительными размерами, формой, пространственным положением и ориентацией или в виде 2D-символа | Модель может использоваться на предпроектном этапе для подготовки архитектурной концепции (эскизного проекта) |  |  |
| LOD 200 | Элемент модели представлен в виде объекта или сборки как характерный представитель системы здания с предварительными размерами, формой, пространственным положением, ориентацией и необходимой атрибутивной информацией |  |  |  |
| LOD 300 | Элемент модели представлен в виде объекта или сборки, принадлежащей конкретной системе здания, с точными размерами, формой, пространственным положением, ориентацией, связями и необходимой атрибутивной информацией | Модель может использоваться при подготовке проектной документации |  |  |
| LOD 400 | Элемент модели представлен в виде конкретной сборки с детальными размерами, формой, пространственным положением, ориентацией, четкими связями, данными по изготовлению и монтажу, а также другой необходимой атрибутивной информацией | Модель может использоваться при подготовке рабочей документации |  |  |
| LOD 500 | Элемент модели представлен в виде конкретной сборки с фактическими размерами, формой, пространственным положением, ориентацией и атрибутивной информацией, достаточной для передачи модели в эксплуатацию | Модель создается на основе электронной исполнительной документации «как построено» и может использоваться на стадии эксплуатации |  |  |

  - Требования к базовому файлу моделей

Обеспечение модели общей базой координат осуществляется через создание базового файла. На основе сформированного базового файла происходит дальнейшая связка всех моделей по всем разделам.

Базовый файл является главным источником данных абсолютных координат, осей, уровней и местоположения проекта. Ориентирование на перечисленные данные в других файлах не допускается.

Параметры площадки проекта фиксируются в «Протоколе информационной модели», в таблице Протокола модели в разделе Координаты:

Пример:

В соответствии с приведенной таблицей, необходимо предусмотреть в модели:

  - Привязку базовой точки проекта к точке пересечения осей 1/А.

  - Координаты (местные и абсолютные);

  - Абсолютные и относительные отметки;

  - Фиксированную общую площадку проекта с наименованием и привязкой к топосъемке (геодезические кресты);

  - Угол поворота проекта относительно истинного севера;

Наличие одинаковых координат и названий общих площадок во всех моделях является обязательным.

  - Требования к качеству моделей

BIM модели должны быть проверены:

- Визуально

- На коллизии (конфликты, пересечения)

- Визуально на соответствие нормам проектирования

- Визуально или автоматически на «неразрывность» примыкания элементов конструкций (объекты модели не должны «висеть в воздухе») на «неразрывность» систем инженерных коммуникаций.

В процессе согласования разделов провести следующие проверки на коллизии:

- Опорная архитектурно-конструктивная модель с системами отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжение

- Опорная архитектурно-конструктивная модель с системой водоснабжения и водоотведения

- Опорная архитектурно-конструктивная модель с кабельными сетями, расположенными в лотках и электрическими шкафами

- Системы отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжение с системой водоснабжения и водоотведения

- Системы отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжение с кабельными сетями, расположенными в лотках и электрическими шкафами

- Системы водоснабжения/водоотведения с кабельными сетями, расположенными в лотках и электрическими шкафами.

Все файлы BIM-моделей должны быть проверены на “жесткие” (столкновения) и “мягкие” (проверка допустимых расстояний/зазоров) коллизии. В общем случае, должны быть обнаружены коллизии с превышением технологического допуска на 15 мм.

При передаче моделей в формате RVT, файлы должны отвечать следующим требованиям:

Не содержать неиспользуемые компоненты:

- Семейства

- Контекстные объекты

- Опорные плоскости

- Модельные и аннотационные линии

- Не содержать компонентов, не относящихся к основной модели

- Не содержать импортированные CAD форматы

Не допускается:

- Неточное построение элементов с последующим округлением размерных значений до целых чисел;

- Наложение и/или дублирование элементов;

- Отсутствие стыковки (сопряжения) элементов модели между собой;

- Использование линий построения (model lines) для отображения 3D элементов Модели.

Очистка модели от неиспользуемых семейств производится с помощью команды «Удалить неиспользуемые семейства» (вкладка «Управление») Autodesk Revit.

  - Требования к функциональности моделей

По всем элементам модели в различных группировках должны формироваться спецификации.

  - Требования к наименованию файлов моделей

Имя файла модели, в обязательном порядке, должно состоять из 8 (восьми) блоков разделенных между собой «нижним тире/нижним подчеркиванием». Количество символов в блоках 1,2, 4-8 не должно превышать 4 (четырех) символов. Если значение блока не определено, то указывается значение «ХХ».

Правила наименования файлов модели:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Статус | Объект | Фаза | Этаж | Проект | Автор | Версия |
| AR | PUB | THP | XX | L2 | EXP | FIO | R16 |
| SC | SHD | THP | XX | L1 | CNS | FIO | N16 |

Пример готового имени файла модели Revit: 
AR_PUB_ THP _XX_L2_EXP_FIO_R16.rvt

Пример готового имени файла модели Navisworks: 
SC_SHD_ THP _XX_L1_CNS_FIO_N16.nwd

| Блок 1 | Раздел |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| FM | Обобщенная модель по всем разделам (Federated Model) |
| BS | Базовый файл (Base) |
| AR | Архитектурные решения (Architecture) |
| ST | Конструкции Общие решения (Structural) |
| SC | Конструкции Железобетонные (Structural Concrete) |
| SS | Конструкции Металлические (Structural Steel) |
| HVAC | Отопление, Вентиляция, Кондиционирование и Холодоснабжение (Heating, Ventilation, Conditioning and Cooling) |
| WS | Водоснабжение, Водоотведение (Water supply, Sewerage) |
| ES | Электроснабжение, Электроосвещение (Electrical System) |
| FS | Пожаротушение (Fire System) |

| Блок 2 | Статус |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| WIP | В разработке |
| SHD | Для общего пользования |
| PUB | Для публикации/передачи заказчику |

| Блок 3 | Объект |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| THP | Технопарк |

| Блок 4 | Фаза |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| XX | Не применяется |

| Блок 5 | Этаж |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| ALL | Полная сборка |
| BF | Подземный этаж - Basement |
| L1 | 1-й этаж - Level 1 |
| L2 | 2-й этаж - Level 2 |
| L3 | 3-й этаж - Level 3 |
| L4 | 4-й этаж - Level 4 |
| L5 | 5-й этаж - Level 5 |
| RF | План кровли - Roof |

| Блок 6 | Проект |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| EXP | Исполнительная модель |
| CNS | Строительная модель |

| Блок 7 | Автор |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| FIO | ФИО автора |
| {Код} | {Наименование} |

| Блок 8 | Версия |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| R16 | Autodesk Revit 2016 |
| N16 | Autodesk Navisworks 2016 |

  - Требования к именованию в среде Autodesk Revit

  - Общие правила именования

Следующие правила и схемы именования являются примерными, носят рекомендательный характер и отражают общий подход к разработке системы именований, основанный на лучших практиках.

Общие правила именования содержимого Autodesk Revit:

  - В качестве знака-разделителя между полями следует использовать знак «подчеркивание» («_»).

  - Пробелы использовать не рекомендуется.

  - Все поля в имени файла начинаются с заглавной буквы, за которой следуют строчные. Если поле состоит из двух и более слов, то каждое слово начинается с заглавной буквы и все слова пишутся слитно.

  - Аббревиатуры и коды следует писать заглавными буквами.

  - Не рекомендуется использовать в названиях следующие знаки и символы:

  - , ! £ $ % ^ & - ( ) { }[ ] + = @ ’ ~ # ¬ ` ‘ и запрещается использование символов : \ | / ? : * ” < >

  - При именовании следует учесть принцип «от общего к конкретному».

  - В названии параметров нельзя использовать математические символы, так как это вызывает проблемы в формулах. Особое внимание следует обратить на знак «минус» («-»).

  - Знак минус «-» при обозначении подземных этажей и их отметок можно заменить строчной буквой «м».

  - Допускается использование знака «точка» («.») в номере классификации и в качестве знака-разделителя в полях, где это необходимо.

Правила именования рабочих наборов

Рабочие наборы необходимо именовать последовательно и логически, чтобы помочь навигации в проекте. Рабочие наборы для всех дисциплин должны быть определены в исполнителем и предоставлены Заказчику.

При использовании связанных файлов для каждого такого файла создается отдельный рабочий набор.

Правила именования загружаемых семейств

При именовании семейств и типов необходимо придерживаться общих правил, установленных в п. «Общие правила именования» данного раздела.

Правила именования видов

Условные обозначения в наименовании и использовании видов необходимы для координации деятельности команды и предотвращения случайных изменений в выходных документах.

Именование вида должно быть последовательным во всех ссылках на этот вид.

При именовании видов необходимо соблюдать общие правила именования. Кроме того типы видов должны быть созданы и названы в соответствии с их использованием.

Правила именования шаблонов видов

Шаблоны видов являются эффективным способом контролировать вид и графические настройки для разных типов представления. Revit подразделяет шаблоны вида на планы, разрезы и фасады.

Название шаблона должно быть достаточно информативным, чтобы пользователю сразу было понятно, к каким видам его можно применять.

При именовании шаблонов видов необходимо соблюдать общие правила именования.

Правила именования фильтров отображения

Фильтры видов используются для управления отображением в видах.

При именовании фильтров отображения необходимо соблюдать общие правила именования.

В описании фильтров допускается использование специальных знаков: * < > =

- Частные требования к Исполнительной модели

Степень детализации LOD 500 заключает в себе параметры, необходимые для создания эксплуатационных характеристик оборудования, трубопроводов, воздуховодов, арматуры трубопроводов и арматуры воздуховодов.

Все элементы модели приводятся в фактически построенное положение и габариты согласно Исполнительной документации.

Инженерные коммуникации здания делятся на определенные специализации:

  - Отопление;

  - Теплоснабжение;

  - Холодоснабжение;

  - Вентиляция;

  - Кондиционирование;

  - Водоснабжение;

  - Водоотведение;

  - Водяное пожаротушение.

  - И т.д.

Для всех этих специализаций существуют определенные параметры, которые необходимо вносить в модель согласно их паспортов, сертификатов, каталогов. Исходными данными для наполнения информацией являются:

- Паспорта на оборудование;

- Паспорта, сертификаты на трубы;

- Каталожная информация на арматуру трубопроводов, воздуховодов;

- Полная информация по помещениям (кол-во человек, теплопоступления, теплопотери, расчетные температуры отопления/охлаждения)

- И т.д.

Вносимые параметры для Оборудования

- Позиция;

- Наименование и тех. Характеристика;

- Тип, марка, обозначение;

- Код оборудования;

- Завод изготовитель;

- Масса;

- Ед. измерения;

- Примечание;

- Обслуживающие системы;

- Мощность двигателя;

- Напряжение;

- Сила тока;

- Частота вращения двигателя;

- Дата замены;

- Дата очередного ТО;

- Наименование обслуживающей организации;

- Стоимость оборудования;

- Серийный номер;

- Номер по каталогу;

Вносимые параметры для Арматуры трубопроводов/воздуховодов

- Позиция;

- Наименование и тех. Характеристика;

- Тип, марка, обозначение;

- Код оборудования;

- Завод изготовитель;

- Масса;

- Ед. измерения;

- Примечание;

- Мощность двигателя;

- Напряжение;

- Сила тока;

- Дата замены;

- Дата очередного ТО;

- Стоимость арматуры;

- Серийный номер;

- Номер по каталогу;

Вносимые параметры для Трубопроводов

- Позиция;

- Наименование и тех. Характеристика;

- Тип, марка, обозначение;

- Код оборудования;

- Завод изготовитель;

- Масса;

- Ед. измерения;

- Примечание;

- Материал трубопровода;

- Имя системы;

- Транспортируемая среда;

- Температура среды;

- Потери давление в системе;

- Тип хладагента;

Вносимые параметры для Воздуховодов

- Позиция;

- Наименование и тех. Характеристика;

- Тип, марка, обозначение;

- Код оборудования;

- Завод изготовитель;

- Масса;

- Ед. измерения;

- Примечание;

- Имя системы;

- Потери давления по системе;

- Степень огнестойкости;

- Транспортируемая среда;

- Материал воздуховодов;

- Частные требования к Строительной модели

Строительная модель формируется на основании Исполнительной документации путём внесения в Исполнительную модель дополнительных элементов и информации. Строительная модель должна содержать следующую информацию:

- Данные по монтажу из актов освидетельствования скрытых работ вносятся в существующие и дополнительно создаваемые элементы:

- Перегородки

- Облицовка стен

- Штукатурка

- Грунтовка

- Окраска

- Потолки

- Полы

- Воздуховоды

- Трубопроводы

- Сантехническое оборудование

- Дренажные воронки, лотки

- Вертикальные и горизонтальные кабельные лотки

- Горизонтальные и вертикальные шинопроводы

- Кабели питания от ДГУ, кабели питания наружного освещения, кабели питания слаботочных систем

- Для элементов вносятся следующие параметры:

- номер акта освидетельствования скрытых работ

- дата акта освидетельствования скрытых работ

- дата фактического начала работ

- дата фактического окончания работ

- наименование подрядной компании (Исполнителя)

Помимо общих функциональных требований к Строительной модели предъявляются следующие дополнительные функциональные требования:

- формирование и выгрузка в Microsoft Excel данных по объемам работ

- цветовое отображение объемов работ на 2D и 3D видах модели

- формирование и выгрузка в Autodesk AutoCAD версии 2016 и выше (формат .dwg) поэтажных планов с объемом выполненных работ с разбивкой по подрядчикам

- формирование и выгрузка в Microsoft Excel ведомости объемов работ по группе помещений

- формирование и выгрузка в Microsoft Excel накопительной ведомости работ по подрядчику

- формирование и выгрузка в Microsoft Excel ведомости объемов работ по помещению

- Порядок предоставления доступа к моделям

В рамках выполнения работ по созданию BIM моделей объекта Исполнитель обеспечивает постоянный доступ Заказчика к актуальной версии Строительной модели на чтение путём её размещения на общем сетевом диске Заказчика. Доступ к Эксплуатационной модели предоставляется по запросу.

По окончании работ Исполнитель передает Строительную и Исполнительную модели. Передаваемые модели должны содержать все необходимые для их открытия файлы, подключаемые ресурсы и т.д.

Приложение №1

к Техническому заданию

Сведения о строительном объекте, его особенностях

- Сведения о функциональном назначении объекта, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции

В административном отношении участок строительства расположен по адресу: Российская Федерация, г. Москва, планировочный район (зона) D2 Инновационного центра «Сколково».

На Севере участок Объекта «Технопарк» граничит с «Бизнес-Центром «Галерея», на Западе – с проектируемым пожарным депо и Парквэем, ближайшим объектом на Юге участка является жилой район с многоквартирными домами, на Востоке Объект «Технопарк» граничит с Бульваром.

Этап 1 Объекта «Технопарк» представляет собой комплекс зданий и сооружений, состоящий из двух корпусов (корпуса 3А, 3В, атриум), а также подземной части, соединенных между собой переходами.

Крытое пространство между зданиями корпусов 3A и 3B формирует атриум. В средней части атриума располагаются шоу-румы с программой общественного питания и торговли, а также большой Лекционный зал.

Система перемещения пользователей основана на ядрах между секциями, включающих в себя независимые лестницы, лифты, туалеты и комнаты переговоров.

Основной задачей Технопарка «Сколково», имеющего особый юридический статус согласно Федеральному закону Российской Федерации от 28 сентября 2010г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»», является создание и поддержание конкурентоспособных на мировом уровне условий и среды для ведения передовых научных исследований и разработок с последующей коммерциализацией результатов такой деятельности, а также формирование нового поколения специалистов мирового класса в приоритетных областях развития технологий.

Функциональное использование объекта «Технопарк» варьируется. Корпуса объекта «Технопарк» предназначены для размещения лабораторий и центров коллективного пользования (ЦКП) в соответствии со спецификой деятельности объекта  «Технопарк», в них также располагаются офисные помещения, конференц-залы, различные технические и вспомогательные помещения, а также предприятия торговли и общественного питания.

Учитывая динамический характер исследований и сопутствующих технологий, помещения лабораторий предусматриваются универсальными и легко приспосабливаемыми к изменениям в исследовательских методиках, технологиях, оборудовании и процессах, чтобы способствовать гибкости и будущему росту.

Для этого предусматривается использование стандартной структуры лабораторий на основе типовых модулей, максимально повышающих гибкость, адаптируемость и способность к расширению, чтобы добиться экономичной эксплуатации, технического обслуживания и мер безопасности пользователей в течение срока службы здания.

В составе 1 этапа объекта «Технопарк» предусматривается размещение следующих гибких лабораторий и помещений:

- офисы/ИТ-лаборатории, предназначенные для размещения компаний-резидентов, для деятельности которых не требуется специализированных лабораторий (интернет-стартапы, конструкторские бюро, расчетно-аналитические лаборатории и пр.);

- сухие (физические) лаборатории, предназначенные для размещения широкого спектра оборудования, начиная от простых измерительных стендов до сложных установок, разрабатываемых компаниями-резидентами в области материаловедения, приборостроения, робототехники, электроники и пр.;

- мокрые лаборатории - помещения, оборудованные столами для мокрой / жидкостной химической обработки, требующие размещения специализированных вытяжных шкафов, систем водоснабжения, удаления отходов и вентиляции,

- мокрые (биомедицинские) лаборатории, предназначенные для ведения разработок в области биомедицины, фармакологии, требующих  размещения специализированных вытяжных шкафов, систем водоснабжения, удаления отходов и специализированной вентиляции.

Условно  все указанные лаборатории подразделяются на 2  блока гибких типовых модулей:

- офисы/ИТ-лаборатории,

- мокрые лаборатории.

В соответствии с российскими нормативными документами здание Технопарка по функциональности относится к административным (офисным) зданиям научно-технического профиля. Отдельные помещения, расположенные в здании «Технопарка», предназначены для изготовления прототипов и опытных образцов.

Объект «Технопарк» не относится к особо опасным и технически сложным объектам.

В соответствии со статьей 1.2. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-0  (новая редакция), «Технопарк» относится к «Классу III объектов микробиологической промышленности».

- Технико-экономические показатели объекта

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Корпус 3A/3B/3C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭП генплана |  |  |
| 1.1 | Общая площадь участка | м² | 43 541 |
| 1.1.1 | Площадь застройки | м² | 22 582 |
| 1.1.2 | Площадь запроектированных дорог, проездов и площадок | м² | 6 691 |
| 1.1.2.1 | Площадь запроектированных тротуаров | м² | 4 655 |
| 1.1.3 | Площадь запроектированного благоустройства | м² | 9 579 |
| 2 | ТЭП проекта здания |  |  |
| 2.1 | Общее количество уровней | уровень | 6 |
| 2.1.1 | Подземная часть здания - Цокольный этаж | уровень | 1 |
| 2.1.2 | Надземная часть здания - Уровни 01, 02, 03, 04, 05 | уровень | 5 |
| 2.2 | Строительный объем здания | м3 | 919 352 |
| 2.2.1 | Подземная часть здания | м3 | 108 279 |
| 2.2.2 | Надземная часть здания (Включая Шоурумы и Лекционный зал) | м3 | 618 247 |
| 2.2.3 | Атриум (Исключая Шоурумы и Лекционный зал) | м3 | 192 826 |
| 2.3 | Общая площадь (СНиП) , в том числе: - склад хранения газ. баллонов - компрессорная станция | м² м² м² | 96 288 72 220 |
| 2.3.1 | Общая площадь - Подземная часть здания (СНиП) | м² | 18 321 |
| 2.3.2 | Общая площадь - Надземная часть здания (СНиП), в том числе: - склад хранения газ. баллонов - компрессорная станция | м² м² м² | 77 798 72 220 |
| 2.4 | Полезная площадь | м² | 87 170 |
| 2.4.1 | Полезная площадь - Подземная часть здания (СНиП) | м² | 16 530 |
| 2.4.2 | Полезная площадь - Надземная часть здания (СНиП), в том числе: - склад хранения газ. баллонов - компрессорная станция | м² м² м² | 70 883 58 185 |
| 2.5 | Расчетная площадь здания (СНиП) | м² | 55 043 |
| 2.5.1 | Расчетная площадь - Подземная часть здания (СНиП) | м² | 9 819 |
| 2.5.2 | Расчетная площадь - Надземная часть здания (СНиП) | м² | 45 224 |
| 2.6.1 | Расчетная площадь - Лекционный зал | м² | 848 |
| 2.6.1.1 | Вместимость лекционного зала | мест | 500 |
| 2.6.2 | Расчетная площадь – торговля | м² | 966 |
| 2.6.3 | Расчетная площадь - Шоурумы | м² | 1 033 |
| 2.6.4 | Расчетная площадь - Столовая (Расчетная площадь СНиП) | м² | 2 079 |
| 2.6.4.1 | Количество посадочных мест ресторана | мест | 480 |
| 2.6.5 | Расчетная площадь - Кафе (Расчетная площадь СНиП) | м² | 332 |
| 2.6.5.1 | Количество посадочных мест кафе | мест | 100 |
| 2.6.6 | Расчетная площадь - Здравпункт (Расчетная площадь СНиП) | м² | 198,41 |
| 2.6.6 | Расчетная площадь - ЦКП (Расчетная площадь СНиП) | м² | 5538 |
| 2.7 | Общая численность работников (в наибольшую смену) | чел | 2984 (2777) |
| 2.8 | Общая площадь СНиП лабораторных помещений (Гибкие лаборатории+ЦКП) | м² | 23 437+ +5538 = 28 975 |

- Дополнительные сведения

Внутренняя канализационная сеть закрыта и работает в самотечном режиме до ввода в приямки. Из  приямков предусмотрена сеть напорной канализации - устанавливается канализационная станция Multilift.

В производственной сети канализации (К3), для задержания жира из сточных вод образующихся в столовых-кухнях с целью его утилизации или предотвращения отложения в канализационной сети установлены жироуловители.

Отводные канализационные трубопроводы прокладываются скрыто, частично в земле, частично в теле железо-бетонна.

Установлены прочистки устанавливаемые в смотровых люках с дверцами, трапы с "сухим" сифоном. Для соединения трапа с трубой Pragma применяется переходной элемент.

Труба PRAGMA PRO 16 с раструбом и уплотнительным  кольцом DN/OD 160 -2197м.п.

Труба полипропиленовая РN10 ∅50x4,6-91м.п.

Труба полипропиленовая РN10 ∅110x10-98 м.п.

Труба из нержавеющей стали ∅108х4,0-50м.п.

Установлено 12 канализационных установок Multilift Grundfos и 21 погружной насос Grundfos Unilift.

В здании выполнены  система водоснабжения:

Источником водоснабжения здания является городская кольцевая магистральная сеть водопровода проходящая со стороны Бульвара. Поступление воды в здание предусматривается по двум вводам ∅225 мм (dy200мм) из труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-01 с устройством секционной задвижки на магистральном водопроводе между двумя

присоединениями.

В здание заложены Трубы стальные оцинкованные водогазопроводные  ГОСТ 3262-75* диаметром от Ø15х2,8 до Ø219х5,0; Трубы из полипропилена PN16 от Ø20x2.8 до Ø160x20.0;Трубы из полипропилена PN20 от Ø20x3.4 до Ø90x15.0 В ситеме водоподготовки здания устанавливаются насосные установки Grundfos Hydro MPC-E -11шт и циркуляционные насосы UPS Grundfos в кол-ве 24 шт.

В здании выполнена система канализации:

Отвод стоков осуществляется во внутриплощадочные сети раздельной сети канализации по отдельным выпускам с дальнейшим отводом стоков во внеплощадочные сети канализации на территории инновационного центра "Сколково".  Материал труб: магистральные сети, стояки -  выполняются из труб НПВХ. - Материал труб: магистральные сети, стояки - выше отм 0.00-  выполняются из полипропиленовых труб диаметром от Ду32 до 110. Ниже отм 0.00- из чугунных труб диаметром от 50 до 150. Труба из ПНД, длина от d 90 мм до 315мм. Насосная установка Sololift2 в кол-ве 7шт.

Источником теплоснабжения зданий являются городские сети. Подключение к городским сетям осуществляется со стороны Бульвара. Здания oбъекта «Технопарк»  подключаются к наружным сетям теплоснабжения по независимой схеме с устройством индивидуального теплового пункта, расположенной на уровне подземного этажа между зданиями 3А и 3В. Узел учета тепла расположен в отдельном помещении, непосредственно примыкающем к наружной стене здания.

Расчетный температурный режим в наружной сети теплоснабжения согласно Техническим Условиям составляет 130/70°C (температура подающего и обратного трубопровода).Настоящим разделом рассматриваются следующие системы и потребители:·

отопление (радиаторы, конвекторы) - 80°C /60°C;

отопление атриума (встроенные в пол конвекторы, система отопления фасада) - 95°C /60°C, · отдельностоящие торговые помещения (шоурумы) и тепловые завесы -  80°C /60°,· система отопления "теплый пол" - 35°C /28°C,

· теплоснабжение вентустановок - 95°C /60°C,

· теплоснабжение нагревателей регуляторов расхода воздуха VAV и 4-х трубных фэнкойлов - 60°C /40°C.

Трубопроводы систем радиаторного отопления диаметром до Ду=50 из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Трубопроводы диаметром Ду=65 и более- из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. В здание установлены конвекторы настенные PОWERKON+W, напольные PОWERKON+F, встраиваемые в пол QK и NK и фасадные конвекторы  SlimKon Standart; Циркуляционные насосы  Alpha2, Magna3, CRE, CR в кол-во 143шт.

В ЦТП расположены:- тепловой ввод, оборудованный приборами учета расхода тепла, с теплосчетчиками "ВИС.Т ТС";- системы отопления  подключены к тепловым сетям по "независимой схеме" через теплообменники. Параметры местного теплоносителя для систем отопления - Δt=80°-60°C. - системы вентиляции подключены к тепловым сетям по "независимой схеме". Параметры теплоносителя ΔT=95°-60°C (для подбора калориферов).Для автоматической подпитки систем отопления и вентиляции приняты: установки поддержания давления и расширительные баки "Reflex",водомеры, подпиточные насосы. Качество воды проходящей через ЦТП соответствует следующим требованиям: 6,5  рН  10,5; жесткость 6  dН   -Система горячего водоснабжения 1-зонная. Циркуляция воды в системе насосная.

Теплообменники ГВС подключены к тепловым сетям по 2-х ступенчатой "смешанной схеме". -Проектом радела "ОВ" предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции для помещения ЦТП.-Водоудаление из помещения через трапы см. раздел "ВК". В ЦТП установлены Блок теплоснабжения Maxi (Alfa Laval)-3шт,  Блок отопления Maxi-4шт, Блок ГВС Maxi-4шт, Насос консольно-моноблочный центробежный  NBE (Grundfos) 32- 4шт, Насос центробежный с патрубками в линию TPED 40-1шт; Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб от  Dу15 до Ду500.

В здании выполнена система холодоснабжения. Системы холодоснабжения фанкойлов и  системы холодоснабжения секций охлаждения приточных установок запитываются в помещении теплообменников на цокольном этаже здания.

Трубопроводы систем холодоснабжения:

от Ду15 до ДУ50мм - стальные легкие водогазопроводные по ГОСТ 3262-75;

от Ду65мм Ду300 - стальные электросварные по ГОСТ 10704-91,Труба медная холодильная от ø 6 до 22мм. В здание установлены:  Кассетные фанкойлы 2-х трубный и 4-х трубные в комплекте с дренажным насосом -QFDK (Flaktwoods) в кол-ве 1239шт; Настенный внутренний блок PKFY, наружные блоки PUCY-P200YKА.

Холодоснабжение зданий Объекта "Технопарк" осуществлено от отдельно стоящего холодильного центра. Температура холодоносителя в наружных сетях (первичный контур) 6-12 °С. Давление 56,5-43,5 м.в.ст.  Холодоноситель - вода.

Температура холодоносителя, поступающего к потребителям (вторичный контур) 7-13 °С. Холодоноситель - вода.

Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и технологическое оборудование подключены к сетям холодоснабжения по "независимой схеме", через пластинчатые теплообменники.

В ЦПХ предусмотрено размещение узла учета потребления холодоносителя, блоков холодоснабжения с пластинчатыми теплообменниками, насосных установок, станций подпитки и поддержания давления в комплекте с водомером, запорной и регулирующей арматурой.

Расходомеры предусмотрены на отдельных контурах потребителей.

Оборудование в помещении ЦПХ размещено в двух уровнях: на отм. -4,800 и на металлических площадках, отм. -2,300; -0,300. В ЦПХ установлены Блок холодоснабжения мощностью Maxi (Alfa Laval)-2 шт, Насос консольно-моноблочный центробежный NB (Grundfos)- 10 шт; Трубы стальные водогазопроводные от Ду20 до Ду50, Трубы стальные электросварные прямошовные.  Технические требования по ГОСТ 10705 (группа В, термообработанные) от Ду65 до Ду400, Технические требования по ГОСТ 10706 от Ду500 до Ду 1200.

В здании смонтированы следующие системы вентиляции:

- Приточные и вытяжные системы механической вентиляции;

- Системы местных отсосов;

- Системы противодымной вентиляции.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования рассчитаны на поддержание заданных нормативных параметров в обслуживаемых помещениях. Внутренние расчетные параметры для различных функциональных зон и помещений зданий объекта «Технопарк» приняты в соответствии с   действующими Российскими нормативами и международной инженерной практикой. В здание установлены: Приточно-вытяжные установки c рекуперацией тепла- eQ (FlaktWoods), Приточные сборные установки Systemair, Вытяжные вентиляторы  Systemair, Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла  Systemair,  Приточные установки Danvent Systemair, Крышные вентиляторы дымоудаления Systemair; Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром от 100мм до 1400мм, Воздуховоды из оцинкованной стали размером от 100х200 до 2000х2400мм.

Комплект устройств противопожарной защиты предназначен для обнаружения и тушения пожара в пожароопасных помещениях объекта и выдачи в помещение с круглосуточным дежурством персонала сигнала о пожаре и о начале работы установки газового пожаротушения (ГАПТ). Для тушения пожара принято объемное заполнение помещений. Модули размещены в защищаемых помещениях. Для хранения газа и выпуска его в защищаемые помещения применены серийно выпускаемые баллоны газового пожаротушения для Novec™ 1230 с электро- и пневмопуском. Основной запас огнетушащего вещества обеспечивает тушение пожара с целью его ликвидации путем создания нормативной огнетушащей концентрации – 4,4%. Расчетное время подачи огнетушащего вещества соответствует СП 5.13130.2009 и составляет не более 10 с. Расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному. Автоматическая установка газового пожаротушения включает в себя следующее оборудование и материалы в количестве:

Станция Integral - IP MX в составе различных устройств - 1шт.

Модуль газового пожаротушения  МПА-ULT - 90шт.

Сигнализатор давления универсальный СДУ-М - 81шт.

Панель индикаторная внешняя на 64 группы (64x2) - 3шт.

Извещатель мультисенсорный MTD 533X - 299шт.

Извещатель ручной для шлейфов Х-Line MCP 535X - 85шт.

Модуль выхода для шлейфов X-line BX-IOM - 247шт.

Модуль входа-выхода для шлейфов X-line BX-OI3 - 247шт.

Извещатель магнитоконтактный ИО 102-6П - 119шт.

Оповещатель пожарный световой «Газ не входи» - 90шт.

Оповещатель пожарный свето-звуковой «Газ уходи» - 91шт.

Оповещатель пожарный световой «Автоматика отключена» - 90шт.

Источник питания резервированный СКАТ-2400 - 29шт.

Кабель огнестойкий исполнения - FRHF различного сечения - 19940м

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ралич. диаметров - 677м

В соответствии с Положением о порядке ведения Реестра недобросовестных поставщиков Некоммерческой организации Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий, утверждённым приказом Фонда от 06.12.2012 № 171, под недобросовестным Поставщиком понимается:

1. Участник процедуры закупки, признанный уклонившимся от заключения Договора;

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) допустивший существенное нарушение договора (при условии расторжения с ним Договора по указанному основанию во внесудебном порядке или предъявления к нему по указанному основанию иска о расторжении Договора и (или) иска о взыскании штрафных санкций и (или) убытков в сумме не менее 0,1% от цены Договора либо не менее 500 000 рублей).

Сведения о недобросовестном Поставщике вносятся в Реестр недобросовестных Поставщиков бессрочно.