Техническое задание

на поставку материалов по разделу ЭМ3 для здания «Технопарк».

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»).

Предмет закупки:

поставка материалов по разделу рабочей документации ЭМ3 «Силовое электрооборудование» в целях завершения производства работ по устройству розеточной сети и структурированной кабельной сети (СКС) в офисных помещениях и лабораториях здания «Технопарк».

Объект, по которому выполняются строительно-монтажные работы: «Технопарк»

Адрес Объекта: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.

Начальная (максимальная) цена Предмета закупки: 2 847 292,14 руб., в том числе НДС 18%.

Авансовый платеж: не более 50% (Пятидесяти процентов) от цены договора.

Сведения об Исходных данных:

Рабочая документация, разработанная ЗАО «СИГНИ-ГРУПП», шифр М1311472-00-ЭМ3 R11k «Силовое электрооборудование кабельные конструкции».

- Мотивированное обоснование состава лота.

Принимая во внимание изменение количества рабочих мест офисных и лабораторных помещений, в ранее разработанную документацию М1311472-00-ЭМ3, утвержденную «в производство работ», были внесены изменения в части прокладки кабель-каналов для розеточной сети и структурированной кабельной сети (СКС). В результате корректировки рабочей документации и выпуском новой ревизии М1311472-00-ЭМ3 возникла необходимость поставки дополнительных материалов согласно прилагаемому перечню.

Перечень, наименование и объемы оборудования, являющегося предметом закупки:

| Раздел РД | Наименование и техническая характеристика | Тип | Производитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭМ3 | Подвес BSD двойной 41х41, L 2400 | BSD4124HDZ | DKC | шт. | 726 |
| ЭМ3 | Пластина соединительная BMD1012 | BMD1012HDZ | DKC | шт. | 726 |
| ЭМ3 | Кабель-канал 101х50 мм с фронтальной крышкой, 2м | ETK10150E | Schneider Electric | шт. | 726 |
| ЭМ3 | Накладка на стык профиля 101х50 мм | ETK10170E | Schneider Electric | шт. | 363 |
| ЭМ3 | Разделитель универсальный (перегородка) | ETK100092E | Schneider Electric | шт. | 1452 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам представляемого товара:

  - Характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и Рабочей документации М1311472-00-ЭМ3 R11k «Силовое электрооборудование кабельные конструкции».

  - На момент поставки товар должен быть в заводской упаковке.

  - Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был ранее в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Товар передается Покупателю со всеми необходимыми сертификатами и прочими сопровождающими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- Сроки поставки: не более 50 (Пятидесяти) календарных дней со дня заключения договора. Возможна поставка товара партиями.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантийный период на товар составляет не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня поставки.

В течение гарантийного периода Поставщик устраняет недостатки и дефекты за свой счёт.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

5.1. Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или лицо, приравненное к индивидуальному предпринимателю.

5.2. Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения Работ и оказания Услуг, являющихся Предметом закупки.

5.3. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

5.4. Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

5.5. Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

5.6. Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

5.7. Не иметь на дату подачи Заявки на закупку неудовлетворенных Участником процедуры закупки претензий Заказчика, за исключением претензий, работа по которым Заказчиком отозвана, или определения суда о принятии к производству искового заявления Заказчика к Участнику Процедуры закупки в связи с невыполнением работ (неоказанием услуг), нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных договором, неисполнением или ненадлежащим исполнением требований и предписаний организации строительного контроля или органа экологического контроля об устранении недостатков, необоснованным завышением стоимости работ (услуг), нецелевым использованием средств, перечисленных Заказчиком.

- Возможность проведения Переторжки:  предусматривается.