Приложение №1

к Извещению № з-17-50104/27 от 31.03.2017 года

Техническое задание

на поставку погружных насосов  GRUNDFOS серии  Unilift АР и шкафов управления насосами серии  Unilift АР для здания «Технопарк».

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»)

Предмет закупки:

поставка погружных насосов GRUNDFOS серии Unilift АР и шкафов управления насосами серии  Unilift АР

Объект, по которому выполняются строительно-монтажные работы: здание объекта «Технопарк»

Адрес Объекта: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.

Начальная (максимальная) цена Предмета закупки: 1 177 213,97 руб., в том числе НДС 18%.

Авансовый платеж: не предусмотрено.

Сведения об Исходных данных:

Рабочая документация, разработанная ЗАО «СИГНИ-ГРУПП», шифр М1311472-00-ВК0 «Внутренние сети водоснабжения и канализации под фундаментной плитой».

- Мотивированное обоснование состава лота.

Для функционирования внутренних сетей канализации под фундаментной плитой требуется приобрести погружные дренажные насосы GRUNDFOS серии Unilift АР 12.50.11.A1 – 96010981. Насосы однофазные, напряжение питания 220В 50Гц.

Для функционирования внутренних сетей канализации под фундаментной плитой в автоматическом режиме приобрести на существующие насосы Unilift АР 12.50.11.1 и Unilift АР 50В.50.15.3V шкафы управления  GRUNDFOS серии LC108S с поплавковыми выключателями на заполнение GRUNDFOS DOL4 Reifa-E.

Перечень, наименование и объемы оборудования, являющегося предметом закупки:

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Завод-изготовитель | Ед. изм., шт. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной насос Unilift АР 12.50.11.A1 - 96010981 | Unilift АР 12.50.11.A1 - 96010981 | GRUNDFOS | шт. | 12 |
| 2 | Шкаф управления насосом Unilift АР 12.50.11.1 | LC108S.1.6-9A DOL4 | GRUNDFOS | шт. | 12 |
| 3 | Шкаф управления насосом Unilift АР 50В.50.15.3V | LC108S.3.4-6A DOL4 | GRUNDFOS | шт. | 2 |
| 4 | Поплавковый выключатель для шкафа управления LC108S.1.6-9A | DOL4 Reifa-E 10 метров | GRUNDFOS | шт. | 42 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам представляемого оборудования:

  - Характеристики поставляемого товара должны соответствовать характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и Рабочей документации М1311472-00-ВК0 «Внутренние сети водоснабжения и канализации под фундаментной плитой».

  - На момент поставки товар должен быть в заводской упаковке.

  - Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был ранее в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Товар передается Покупателю со всеми необходимыми сертификатами и прочими сопровождающими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантийный период на поставляемое оборудование составляет не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня поставки.

В течение гарантийного периода Поставщик устраняет недостатки и дефекты за свой счёт.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

4.1. Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или лицо, приравненное к индивидуальному предпринимателю.

4.2. Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения Работ и оказания Услуг, являющихся Предметом закупки.

4.3. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

4.4. Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

4.5. Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

4.6. Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

4.7. Не иметь на дату подачи Заявки на закупку неудовлетворенных Участником процедуры закупки претензий Заказчика, за исключением претензий, работа по которым Заказчиком отозвана, или определения суда о принятии к производству искового заявления Заказчика к Участнику Процедуры закупки в связи с невыполнением работ (неоказанием услуг), нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных договором, неисполнением или ненадлежащим исполнением требований и предписаний организации строительного контроля или органа экологического контроля об устранении недостатков, необоснованным завышением стоимости работ (услуг), нецелевым использованием средств, перечисленных Заказчиком.

5. Сроки поставки: не более 35 (Тридцати пяти) календарных дней со дня заключения договора. Возможна поставка партиями.

6. Возможность проведения Переторжки:  предусматривается.