III.Техническое задание.

1. Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

Оказание услуг по проведению исследований в 2017 г., 2018 г., 2019 г. (с 01 апреля 2017 до 31 декабря 2019 г.) в рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») ООО «ОДПС Сколково» (с предоставлением соответствующих Протоколов) на следующих объектах:

· «Центр городского развития Гиперкуб», расположенному по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Малевича, д. 1;
· «Усадьба» (бывший «Штаб строительства»), расположенному по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4.
Схемы проведения исследований, их количество и перечни параметров приведены в Приложениях № 1, № 2 предполагается на один календарный год, при этом каждый год идентичен по количеству точек и цене без учета инфляции, к настоящему ТЗ.

2. Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): Участник процедуры закупки должен обладать всеми соответствующими аккредитациями (наличие аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) с приложением области аккредитации на проведение необходимых исследований и испытаний (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразитологических, энтомологических и других), наличие аттестата аккредитации в качестве органа инспекции), иметь лицензию на работу с микроорганизмами 3-4 группы патогенности 

3. Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора: проведение исследований в соответствии с приложенным графиком, в даты, согласованные с Заказчиком. Оплата услуг производится ежемесячно, по факту оказания услуг (предоставления протоколов исследований, счета-фактуры, подписания акта приема-сдачи работ) Возможность расширения номенклатуры проводимых исследований при необходимости (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразитологических, энтомологических и других), включая исследования (по требованию Заказчика): воздуха закрытых помещений на содержание фенола, формальдегида, стирола, аммиака, дибутилфталата, диоктилфталата, акрилнитрила, толуола, ксилола; почвы на содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов, содержание личинок и куколок мух, яиц и личинок гельминтов, цист патогенных кишечных простейших; воды питьевой на содержание радионуклидов; воды горячей на легионеллез.
	
	Приложение № 1 к Техническому Заданию

на услуги по проведению исследований в 2017-2019 гг. в рамках Программы производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий ООО «ОДПС Сколково»



Схемы проведения исследований на объекте «Центр городского развития Гиперкуб» инновационного центра «Сколково» 
1. Схема отбора проб с оформлением протоколов отбора проб

	№ п/п
	Наименование
	Количество

проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	
	Отбор проб с оформлением протоколов отбора проб
	12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


2. Схема проведения исследований параметров микроклимата по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров микроклимата 

	
	Скорость движения воздуха в помещениях
	помещениях диспетчерской, охраны, гардеробной, другие помещения (по указанию заказчика)
	12
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	6

	
	Температура воздуха в помещениях
	
	12
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	6

	
	Относительная влажность воздуха в помещениях
	
	12
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	6


3. Схема проведения исследований параметров освещенности по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров освещенности 

	
	Уровни искусственной освещенности рабочих поверхностей 
	помещениях диспетчерской, охраны, гардеробной, другие помещения (по указанию заказчика)
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Уровни яркости
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Коэффициент пульсации освещенности
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	


4. Схема проведения исследований уровней шума по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней шума 

	
	уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука (постоянный шум)
	помещения на каждом этаже здания с чередованием помещений
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	эквивалентные и максимальные уровни шума (непостоянный шум)
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	


5. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей от компьютеров, дисплеев и офисной техники по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей 

	
	электростатическое (постоянное) поле
	в помещениях диспетчерской, охраны, другие помещения (по указанию заказчика)
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	


6. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей от антенн и передающих устройств сотовой связи по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей от антенн и передающих устройств сотовой связи

	
	Напряженность электрического поля РЧ 
	помещения на 7-м этаже здания, расположенных вблизи от антенн и передающих устройств сотовой связи, другие помещения (по указанию заказчика)
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Напряженность магнитного поля РЧ 
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	


7. Схема проведения исследований аэроионной обстановки по рабочим местам (помещениям) здания

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования содержания аэроионов

	
	Концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности
	в помещениях диспетчерской, охраны
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	


8. Схема проведения исследований в зоне работы ДГУ

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
	3 контрольные точки на территории, ближайшие к участку размещения ДГУ
	12
	
	3
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	3
	

	2
	Инструментальные исследования и оценка постоянного, непостоянного шума
	3 контрольные точки на территории;

3 контрольных точки в ближайших к участку размещения ДГУ помещениях здания
	24
	
	6
	
	
	6
	
	
	6
	
	
	6
	


Виды исследований, определяемые показатели

	Наименование исследований
	Количество измерений, в год
	примечания

	1. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
	12
	В зоне работы ДГУ при запусках в целях ТО

	 - Азота диоксид
	12
	

	- Азота оксид
	12
	

	- Углерода оксид
	12
	

	- Серы диоксид
	12
	

	- Углерод черный (сажа)
	12
	

	- Фенол
	12
	

	- Формальдегид
	12
	

	2. Инструментальные исследования и оценка постоянного, непосредственного шума
	24
	


9. Схема отбора проб и проведения исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования воды питьевой (полная схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	24
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	24
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Радиологические исследования 
	Вода питьевая
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Исследования воды из разводящей сети (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	Вода горячая (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Контроль температуры воды
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Виды исследований питьевой и горячей воды системы централизованного водоснабжения здания

	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Исследования воды питьевой до и после водоподготовки (полная схема)
	24
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	24
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц до и после водоподготовки

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	24
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	24
	
	

	
	Санитарно-химические исследования питьевой воды (полная схема), в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	24
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц до и после водоподготовки

	
	Общая жесткость
	24
	
	

	
	Окисляемость перманганатная
	24
	
	

	
	Хлориды 
	24
	
	

	
	Мутность
	24
	
	

	
	Аммиак
	24
	
	

	
	Нитриты 
	24
	
	

	
	Нитраты
	24
	
	

	
	Сульфаты
	24
	
	

	
	Фториды
	24
	
	

	
	Цветность
	24
	
	

	
	Железо общее
	24
	
	

	
	АПАВ
	24
	
	

	
	Определение рН
	24
	
	

	
	Сухой остаток
	24
	
	

	
	Марганец 
	24
	
	

	
	Нефтепродукты 
	24
	
	

	
	Кадмий
	24
	
	

	
	Медь
	24
	
	

	
	Свинец
	24
	
	

	
	Цинк 
	24
	
	

	
	Радиологические исследования воды (1 раз в год), в.т.ч.

	
	Удельная суммарная альфа-бета-активность воды (неминерализованная вода)
	2
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в год 

	
	Гамма-спектрометрический или альфа-бета-радиометрический анализ изотопов радия в водах
	2
	
	

	2
	Вода питьевая из распределительной сети, в т.ч.
	36
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	36
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	36
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	36
	
	

	
	Санитарно-химические исследования питьевой воды (краткая схема), в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	36
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Хлориды 
	36
	
	

	
	Мутность
	36
	
	

	
	Аммиак
	36
	
	

	
	Нитриты 
	36
	
	

	
	Нитраты
	36
	
	

	
	Сульфаты
	36
	
	

	
	Фториды
	36
	
	

	
	Цветность
	36
	
	

	
	Железо общее
	36
	
	

	3
	Вода горячая из распределительной сети 
	36
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования горячей воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	36
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	36
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	36
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	36
	
	

	
	Санитарно-химические исследования горячей воды, в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	36
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора 

	
	Мутность
	36
	
	

	
	Цветность
	36
	
	

	
	Железо общее
	36
	
	

	
	Определение рН
	36
	
	

	
	Марганец
	36
	
	

	
	Хлориды
	36
	
	

	
	Фториды
	36
	
	

	
	Медь
	36
	
	

	
	Цинк 
	36
	
	

	
	Измерение температуры воды систем горячего водоснабжения 
	36
	п. 2.4, п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек 
контроля 


10. Схема отбора проб и проведения исследований поверхностных (ливневых и талых) сточных вод
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков после очистных сооружений

	
	Бактериологические исследования
	Вода сточная ливневая/талая
	4
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода сточная ливневая/талая
	4
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	


Виды исследований поверхностных (ливневых и талых) сточных вод

	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год 
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков
	4
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования воды поверхностных (ливневых) стоков, в т.ч.

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	4
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00
	2 раза в год (в весенне-летний и осенне-зимний максимумы поверхностного стока) после очистных сооружений

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	4
	
	

	
	Энтерококки
	4
	
	

	
	Патогенный стафилококк
	4
	
	

	
	Синегнойная палочка
	4
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	4
	
	

	
	Санитарно-химические исследования воды поверхностных (ливневых) стоков, в.т.ч.

	
	Железо общее
	4
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00
	2 раза в год (в весенне-летний и осенне-зимний максимумы поверхностного стока) после очистных сооружений

	
	Хлориды 
	4
	
	

	
	Сульфаты
	4
	
	

	
	Аммиак
	4
	
	

	
	Нитриты 
	4
	
	

	
	Нитраты
	4
	
	

	
	Определение рН
	4
	
	

	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	4
	
	

	
	БПК-5
	4
	
	

	
	АПАВ
	4
	
	

	
	Взвешенные вещества
	4
	
	

	
	Марганец 
	4
	
	

	
	Нефтепродукты 
	4
	
	

	
	Кадмий
	4
	
	

	
	Медь
	4
	
	

	
	Свинец
	4
	
	

	
	Цинк 
	4
	
	


	
	Приложение № 2 к Техническому Заданию

на услуги по проведению исследований в 2017-2019 гг. в рамках Программы производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением

санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий ООО «ОДПС Сколково»



Схемы проведения исследований на объекте «Усадьба» инновационного центра «Сколково» 
1. Схема отбора проб с оформлением протоколов отбора проб

	№ п/п
	Наименование
	Количество

проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	
	Отбор проб с оформлением протоколов отбора проб
	12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


2. Схема проведения исследований параметров микроклимата по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров микроклимата 

	
	Скорость движения воздуха в помещениях
	по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-5 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений)
	112
	
	56
	
	
	
	
	56
	
	
	
	
	

	
	Температура воздуха в помещениях
	
	112
	
	56
	
	
	
	
	56
	
	
	
	
	

	
	Относительная влажность воздуха в помещениях
	
	112
	
	56
	
	
	
	
	56
	
	
	
	
	


3. Схема проведения исследований параметров освещенности по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров освещенности 

	
	Уровни искусственной освещенности рабочих поверхностей 
	по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-3, 5 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений)

водоподготовка, санитарно-бытовые помещения
	72
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	36
	
	

	
	Уровни яркости
	
	72
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	36
	
	

	
	Коэффициент пульсации освещенности
	
	72
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	36
	
	


4. Схема проведения исследований уровней шума по рабочим местам (помещениям) зданий

Уровни шума (уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука – для источников постоянного шума)

Эквивалентные и максимальные уровни шума – для источников непостоянного шума

	№ п/п
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1

	
	помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-3, 5 с чередованием помещений и помещения в зданиях коттеджей по указанию заказчика
	56
	
	
	28
	
	
	
	
	
	
	
	28
	


5. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей 

	
	электростатическое (постоянное) поле
	по 3 помещения на каждом этаже зданий корпусов №№ 1-3, 5 с чередованием помещений (всего 36 помещений) и по 2 помещения в зданиях коттеджей (всего 20 помещений)
	56
	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	28
	
	

	
	электрическое поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	56
	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	28
	
	

	
	магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	56
	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	28
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	56
	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	28
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	56
	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	28
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	56
	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	28
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	56
	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	28
	
	


6. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам (помещениям) зданий

Измерение уровней электромагнитных полей в различном частотном диапазоне:

Электромагнитные поля от антенн и передающих устройств сотовой связи

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей 

	
	Напряженность электрического поля РЧ
	помещения на верхних этажах корпусов №№ 1-3,5, вблизи от антенн и передающих устройств сотовой связи, других помещениях (по указанию заказчика)
	12
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	Напряженность магнитного поля РЧ 
	
	12
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц
	
	12
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	


7. Схема проведения исследований аэроионной обстановки по рабочим местам (помещениям) зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования содержания аэроионов

	
	Концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности
	помещения в зданиях корпусов №№ 1-3,5,  в зданиях коттеджей, других зданиях (по указанию заказчика)
	56
	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	28
	
	


8. Схема проведения исследований уровней загрязнения атмосферного воздуха по территории 

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней загрязнения 

	
	Концентрации загрязняющих веществ, в т.ч.:
	3 контрольных точки на территории (у корпуса № 1) ближайших к зданию газовой котельной 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	азота диоксид 
	
	6
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	азота оксид
	
	6
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	углерода оксид,
	
	6
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	серы диоксид
	
	6
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	


9. Схема проведения обследования территории на наличие иксодовых клещей

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Единица измерения
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Обследование территории 

	
	Санитарно-эпидемическая экспертиза объекта по оценке риска возникновения инфекционных и паразитологических заболеваний
	Заключение (Протокол)
	6
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	Энтомологические исследования: определение видовой принадлежности насекомых и клещей в образцах
	проба
	60
	
	
	
	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	

	
	Зоологические исследования: эпизоотологическое и энтомологическое обследование территории
	Экспертное заключение (Протокол)
	30
	
	
	
	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	


10. Схема отбора проб и проведения исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования воды артезианской скважины (полная схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	24
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	24
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Радиологические исследования 
	Вода питьевая
	4
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	Исследования холодной воды из разводящей сети (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	Вода горячая (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Контроль температуры воды
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Виды исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения зданий

	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Исследования воды питьевой артезианской скважины до/после водоподготовки (полная схема)
	24
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	24
	п. 5.6 СанПиН 2.1.5.1059-01
	1 раз в месяц из скважины № 1 или № 2 поочередно и после водоподготовки

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	24
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	24
	
	

	
	Санитарно-химические исследования питьевой воды (полная схема), в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	24
	п. 5.6 СанПиН 2.1.5.1059-01
	1 раз в месяц из скважины № 1 или № 2  (по указанию заказчика) и после водоподготовки

	
	Общая жесткость
	24
	
	

	
	Окисляемость перманганатная
	24
	
	

	
	Хлориды 
	24
	
	

	
	Мутность
	24
	
	

	
	Аммиак
	24
	
	

	
	Нитриты 
	24
	
	

	
	Нитраты
	24
	
	

	
	Сульфаты
	24
	
	

	
	Фториды
	24
	
	

	
	Цветность
	24
	
	

	
	Железо общее
	24
	
	

	
	Определение рН
	24
	
	

	
	Сухой остаток
	24
	
	

	
	Марганец 
	24
	
	

	
	Нефтепродукты 
	24
	
	

	
	Кадмий
	24
	
	

	
	Медь
	24
	
	

	
	Свинец
	24
	
	

	
	Цинк 
	24
	
	

	
	Радиологические исследования воды (2 раз в год), в.т.ч.

	
	Удельная суммарная альфа-бета-активность воды (неминерализованная вода)
	4
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01
	2 раза в год из 
скважины № 1 и № 2

	
	Гамма-спектрометрический или альфа-бета-радиометрический анализ изотопов радия в водах
	4
	
	

	
	Измерение объемной активности радона в воде
	4
	
	

	2
	Вода питьевая из распределительной сети, в т.ч.
	36
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	36
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	36
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	36
	
	

	
	Санитарно-химические исследования питьевой воды (краткая схема), в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	36
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Хлориды 
	36
	
	

	
	Мутность
	36
	
	

	
	Аммиак
	36
	
	

	
	Нитриты 
	36
	
	

	
	Нитраты
	36
	
	

	
	Сульфаты
	36
	
	

	
	Фториды
	36
	
	

	
	Цветность
	36
	
	

	
	Железо общее
	36
	
	

	3
	Вода горячая из распределительной сети 
	36
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования горячей воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	36
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	36
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	36
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	36
	
	

	
	Санитарно-химические исследования горячей воды, в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	36
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора 

	
	Мутность
	36
	
	

	
	Цветность
	36
	
	

	
	Железо общее
	36
	
	

	
	Определение рН
	36
	
	

	
	Хлориды
	36
	
	

	
	Марганец
	36
	
	

	
	Фториды
	36
	
	

	
	Нефтепродукты
	36
	
	

	
	Медь
	36
	
	

	
	Цинк 
	36
	
	

	
	Измерение температуры воды систем горячего водоснабжения 
	36
	п. 2.4, п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек контроля 


11. Схема отбора проб и проведения исследований воды поверхностных водных объектов 
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля 

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Вода поверхностных водных объектов 

	
	Бактериологические исследования
	Вода поверхностного водного объекта
	6
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Исследования на наличие личинок комаров
	Вода поверхностного водного объекта
	1
	
	
	
	
	
	1


	
	
	
	
	
	

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода поверхностного водного объекта
	6
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	


Виды исследований воды поверхностных водных объектов 

	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год 
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Вода поверхностных водных объектов 
	6
	
	

	
	Санитарно-бактериологические и энтомологические исследования воды поверхностных водных объектов, в т.ч.

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	6
	п. 6.12 СанПиН 2.1.5.980-00
	2 раза в год 

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	6
	
	

	
	Энтерококки
	6
	
	

	
	Патогенный стафилококк
	6
	
	

	
	Синегнойная палочка
	6
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	6
	
	

	
	Личинки комаров
	1
	СанПиН 3.5.2.1376-03
	1 раз в год (летний период)

	
	Санитарно-химические исследования воды поверхностных водных объектов, в т.ч.

	
	Железо общее
	6
	п. 6.12 СанПиН 2.1.5.980-00
	2 раза в год 

	
	Хлориды 
	6
	
	

	
	Сульфаты
	6
	
	

	
	Аммиак
	6
	
	

	
	Нитриты 
	6
	
	

	
	Нитраты
	6
	
	

	
	Определение рН
	6
	
	

	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	6
	
	

	
	АПАВ
	6
	
	

	
	Взвешенные вещества
	6
	
	

	
	Марганец 
	6
	
	

	
	Нефтепродукты 
	6
	
	

	
	Кадмий
	6
	
	

	
	Медь
	6
	
	

	
	Свинец
	6
	
	

	
	Цинк 
	6
	
	


1

