Приложение №1

к Извещению №з-17-50104/14 от 03.03.2017 года

Техническое задание

на поставку оборудования системы отопления и теплоснабжения здания «Технопарк»: конвекторы торговой марки «Kampmann»

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»)

Предмет закупки:

Предмет закупки – поставка оборудования системы отопления и теплоснабжения здания «Технопарк»: конвекторы торговой марки «Kampmann».

Объект, по которому выполняются строительно-монтажные работы: здание объекта «Технопарк»

Адрес Объекта: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1

Начальная (максимальная) цена Предмета закупки: 3 400 419,91 руб., вкл. НДС 18%.

Сведения об Исходных данных:

Рабочая документация, разработанная ЗАО «СИГНИ ГРУП» по Договору                          № 50104/05-05003/143-2015 от 22.01.2016 г., раздел ОВ1: М1311472- 00-ОВ1 R20k.

- Мотивированное обоснование состава лота.

Необходимость заключения Договора на поставку оборудования (конвекторов Kampmann) с целью доработки системы отопления и теплоснабжения Объекта «Технопарк».

- Перечень, наименование и объемы товаров, являющихся предметом закупки:

| № п.п. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конвектор настенный с боковым подключением в комплекте с воздуховыпускным клапаном и кронштейнами для крепления к стене PОWERKON+W 120-550-900 код продукции 126065512109 | 33 |
| 2 | Конвектор настенный с боковым подключением в комплекте с воздуховыпускным клапаном и кронштейнами для крепления к стене PОWERKON+W 120-550-1400 код продукции 126065512114 | 11 |
| 3 | Воздушно - тепловая завеса горизонтальная, электрическая в комплекте с беспроводным пультом управления Tandem 300 Elektro ТР15 код продукции 25100011546000W | 8 |
| 4 | Кожух для воздушно - тепловой завесы Tandem 300 Elektro ТР15 код продукции 251000115900 | 8 |
| 5 | Настенные консоли для воздушно - тепловой завесы Tandem 300 Elektro ТР15 код продукции 251000100990 | 8 |
| Итого: |  | 68 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам представляемого товара:

определены настоящим Техническим заданием и Рабочей документацией М1311472- 00-ОВ1 R20k, разработанной ЗАО «СИГНИ ГРУП».

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантийный период на поставляемый товар составляет не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки.

В течение гарантийного периода Поставщик устраняет недостатки и дефекты за свой счёт.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

5.1. Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или лицо, приравненное к индивидуальному предпринимателю.

5.2. Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения Работ и оказания Услуг, являющихся Предметом закупки.

5.3. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

5.4. Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

5.5. Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

5.6. Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

5.7. Не иметь на дату подачи Заявки на закупку неудовлетворенных Участником процедуры закупки претензий Заказчика, за исключением претензий, работа по которым Заказчиком отозвана, или определения суда о принятии к производству искового заявления Заказчика к Участнику Процедуры закупки в связи с невыполнением работ (неоказанием услуг), нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных договором, неисполнением или ненадлежащим исполнением требований и предписаний организации строительного контроля или органа экологического контроля об устранении недостатков, необоснованным завышением стоимости работ (услуг), нецелевым использованием средств, перечисленных Заказчиком.

6. Сроки поставки: не более 45 календарных дней со дня заключения договора.

7. Возможность проведения Переторжки:  предусматривается.