Приложение №1 к Извещению №З-17-50204/12 


Техническое задание.

1. Перечень, наименования и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки: Выполнение работ по проведению исследований в рамках Программы Производственного Контроля за соблюдением санитарных правил (с предоставлением соответствующих Протоколов) по объекту «Жилые кварталы», расположенного по адресу: 143026, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, Схемы проведения исследований, их количество и перечни параметров приведены в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

2. Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Срок оказания услуг с марта 2017 по декабрь 2019гг.
3. Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): Участник процедуры должен обладать всеми соответствующими аккредитациями (наличие аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) с приложением области аккредитации на проведение необходимых исследований и испытаний (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразиталогических, энтомологических и других). 
4. Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки: Проведение работ собственными силами испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) без привлечения третьих лиц. Опыт работы центра (лаборатории) по проведению лабораторно-инструментальных исследований. Возможность расширения номенклатуры проводимых исследований при необходимости (санитарно-гигиенических, радиологических, микробиологических, паразиталогических, энтомологических и других).

5. Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора: проведение исследований в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию, в даты, согласованные с Заказчиком. Оплата услуг производится ежемесячно, по факту оказания услуг (предоставления протоколов исследований, счета-фактуры, подписания акта приема-сдачи оказанных услуг).
6. Приложения к Техническому заданию:

a. Приложение № 1 - Виды исследований

b. Приложение № 2 - Схемы отбора проб и проведения исследований

Приложение № 1 к Техническому Заданию

Виды исследований

	№/№
	Наименование Работ
	Количество проб/точек в год
	Единицы измерения, подтверждающий документ

	1.
	Отбор проб с оформлением протокола отбора проб
	12
	протокол (акт)

	 
	 
	 
	 

	2. Исследования воды из разводящей сети (краткая схема)

	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	2.1
	ОМЧ (общее микробное число)
	72
	исследование

	2.2
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные, включая подготовку фильтров
	72
	исследование

	2.3
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	72
	исследование

	Санитарно-химические исследования питьевой воды (краткая схема), в.т.ч.

	2.4
	Органолептические исследования 
	72
	исследование

	2.5
	Хлориды 
	72
	исследование

	2.6
	Мутность
	72
	исследование

	2.7
	Аммиак
	72
	исследование

	2.8
	Нитриты 
	72
	исследование

	2.9
	Нитраты
	72
	исследование

	2.10
	Сульфаты
	72
	исследование

	2.11
	Фториды
	72
	исследование


	2.12
	Цветность
	72
	исследование

	2.13
	Железо общее
	72
	исследование

	3. Вода горячая из  распределительной сети

	Санитарно-бактериологические исследования горячей воды, в т.ч.

	3.1
	ОМЧ (общее микробное число)
	72
	исследование

	3.2
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные, включая подготовку фильтров
	72
	исследование

	3.3
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	72
	исследование

	3.4
	Сульфитредуцирующие клостридии
	72
	исследование

	Санитарно-химические исследования горячей воды, в.т.ч.

	3.5
	Органолептические исследования 
	72
	исследование

	3.6
	Мутность
	72
	исследование

	3.7
	Цветность
	72
	исследование

	3.8
	Железо общее
	72
	исследование

	3.9
	Определение рН
	72
	исследование

	3.10
	Медь
	72
	исследование

	3.11
	Цинк 
	72
	исследование

	Измерение температуры горячей воды

	

	3.12
	Измерение температуры  воды систем горячего водоснабжения 
	72
	протокол

	4. Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков

	Бактериологические исследования поверхностных (ливневых и талых) стоков

	4.1
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные, включая подготовку фильтров
	2
	исследование

	4.2
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	2
	исследование

	4.3
	Энтерококки
	2
	исследование

	4.4
	Патогенный стафилококк
	2
	исследование

	4.5
	Синегнойная палочка
	2
	исследование

	4.6
	Сульфитредуцирующие клостридии
	2
	исследование

	Санитарно-химические исследования поверхностных (ливневых и талых) стоков

	4.7
	Железо общее
	2
	исследование

	4.8
	Хлориды 
	2
	исследование

	4.9
	Сульфаты
	2
	исследование

	4.10
	Аммиак
	2
	исследование

	4.11
	Нитриты 
	2
	исследование

	4.12
	Нитраты
	2
	исследование

	4.13
	Определение рН
	2
	исследование

	4.14
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	2
	исследование

	4.15
	БПК-5
	2
	исследование

	4.16
	АПАВ (анионоактивные поверхностные вещества)
	2
	исследование

	4.17
	Взвешенные вещества
	2
	исследование

	4.18
	Марганец 
	2
	исследование

	4.19
	Нефтепродукты 
	2
	исследование

	4.20
	Кадмий
	2
	исследование

	4.21
	Медь
	2
	исследование

	4.22
	Свинец
	2
	исследование

	4.23
	Цинк 
	2
	исследование

	5. Микроклимат

	5.1
	Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (температуры воздуха) 
	8
	исследование

	5.2
	Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (относительной влажности воздуха) 
	8
	исследование

	5.3
	Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (скорости движения воздуха) 
	8
	исследование

	6. Световая среда

	6.1
	Инструментальные исследования и оценка искусственной освещенности 
	8
	исследование

	6.2
	Инструментальные исследования и оценка яркости 
	8
	исследование

	6.3
	Инструментальные исследования и оценка  коэффициента пульсации 
	8
	исследование

	7. Постоянный, непостоянный шум по рабочим местам

	7.1
	Инструментальные исследования  и оценка постоянного; непостоянного шума 
	8
	исследование

	8. Электромагнитное излучение от ПЭВМ

	8.1
	Уровни электромагнитных излучений   (электростатическое (постоянное) поле, электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц, электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц, магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц, магнитное поле в частном диапазоне 2кГц-400кГц)
	4
	исследование

	8.2
	Уровни электрического поля промышленной частоты (50 Гц) на рабочих местах
	4
	исследование

	8.3
	Уровни магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) на рабочих местах
	4
	исследование

	9. Электромагнитное излучение от антенн и передающих устройств сотовой связи

	9.1
	Инструментальные исследования и оценка переменного магнитного поля (Напряженность магнитного поля РЧ)
	4
	исследование

	9.2
	Инструментальные исследования и оценка  переменного электрического поля (Напряженность электрического поля РЧ)
	4
	исследование

	9.3
	Инструментальные исследования  и оценка  электромагнитного поля СВЧ-диапазона (в помещении) (Плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц)
	4
	исследование

	10. Аэроионизация

	10.1
	Инструментальные исследования и оценка аэроионизации (концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярности)
	8
	исследование


Приложение № 2 к Техническому заданию
Схемы отбора проб и проведения исследований
Схемы проведения исследований

	№ п/п
	Наименование
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Отбор проб с оформлением протоколов
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


1. Схема проведения исследований параметров микроклимата по рабочим местам (помещениям) зданий
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля


	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров микроклимата

	
	Скорость движения воздуха в помещениях
	Помещения, рабочие места в зданиях (по указанию заказчика)


	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Температура воздуха в помещениях
	
	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Относительная влажность воздуха в помещениях
	
	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	


2. Схема проведения исследований параметров освещенности по рабочим местам (помещениям) зданий
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования параметров освещенности

	
	Уровни искусственной освещенности рабочих поверхностей 
	Помещения, рабочие места в зданиях (по указанию заказчика)


	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Уровни яркости
	
	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Коэффициент пульсации освещенности
	
	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	


3. Схема проведения исследований уровней шума по рабочим местам (помещениям) зданий
Уровни шума (уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука – для источников постоянного шума)

Эквивалентные и максимальные уровни шума – для источников непостоянного шума

	№ п/п
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	
	Помещения, рабочие места в зданиях (по указанию заказчика)


	8
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	


4. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам (помещениям) зданий
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей

	
	электростатическое (постоянное) поле
	Помещения, рабочие места в зданиях (по указанию заказчика)


	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	электрическое поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 5 Гц-2 кГц
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	магнитное поле в частотном диапазоне 2 кГц-400 кГц
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	


5. Схема проведения исследований уровней электромагнитных полей по рабочим местам (помещениям) зданий
Измерение уровней электромагнитных полей в различном частотном диапазоне:

Электромагнитные поля от антенн и передающих устройств сотовой связи

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования уровней электромагнитных полей

	
	Напряженность электрического поля РЧ
	помещения на верхних этажах  здания (по указанию заказчика)
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Напряженность магнитного поля РЧ 
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	


6. Схема проведения исследований аэроионной обстановки по рабочим местам (помещениям) зданий
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Место проведения исследований
	Кол-во проб/

точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования содержания аэроионов

	
	Концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности
	Помещения (по указанию заказчика)


	8
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	


7. Схема отбора проб и проведения исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения зданий

	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Исследования воды из разводящей сети зданий (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	Исследования воды из разводящей сети зданий (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода питьевая


	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода питьевая


	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	Вода горячая из разводящей сети зданий (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Контроль температуры воды
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	Вода горячая из разводящей сети зданий (краткая схема)

	
	Бактериологические исследования
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	Контроль температуры воды
	Вода горячая
	36
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Виды исследований питьевой и горячей воды системы водоснабжения зданий

	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Вода питьевая из распределительной сети, в т.ч.
	
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования питьевой воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	72
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	72
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	72
	
	

	
	Санитарно-химические исследования питьевой воды (краткая схема), в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	72
	п. 4.4, п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Хлориды 
	72
	
	

	
	Мутность
	72
	
	

	
	Аммиак
	72
	
	

	
	Нитриты 
	72
	
	

	
	Нитраты
	72
	
	

	
	Сульфаты
	72
	
	

	
	Фториды
	72
	
	

	
	Цветность
	72
	
	

	
	Железо общее
	72
	
	

	2
	Вода горячая из распределительной сети 
	
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования горячей воды, в т.ч.

	
	ОМЧ (общее микробное число)
	72
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	72
	
	

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	72
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	72
	
	

	
	Санитарно-химические исследования горячей воды, в.т.ч.

	
	Органолептические исследования 
	72
	п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек отбора 

	
	Мутность
	72
	
	

	
	Цветность
	72
	
	

	
	Железо общее
	72
	
	

	
	Определение рН
	72
	
	

	
	Медь
	72
	
	

	
	Цинк 
	72
	
	

	
	Измерение температуры воды систем горячего водоснабжения 
	72
	п. 2.4, п. 4.4 СанПиН 2.1.4.2496-09
	1 раз в месяц с чередованием точек 
контроля 


8. Схема отбора проб и проведения исследований поверхностных (ливневых и талых) сточных вод
	№ п/п
	Определяемые 
показатели
	Наименование исследуемых проб 
	Кол-во проб/точек в год
	Периодичность контроля

	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек

	1
	Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков (общая система ливневой канализации)

	
	Бактериологические исследования
	Вода сточная ливневая/талая
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Санитарно-химические исследования
	Вода сточная ливневая/талая
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	


Виды исследований поверхностных (ливневых и талых) сточных вод

	№ п/п
	Наименование исследований
	Количество, в год 
	Нормативный 
документ
	Примечание

	1
	Вода поверхностных (ливневых и талых) стоков
	2
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования воды поверхностных (ливневых) стоков, в т.ч.

	
	Общие колиформные бактерии, термотолерантные
	2
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00
	2 раза в год (в весенне-летний и осенне-зимний максимумы поверхностного стока) до/после очистных сооружений

	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	2
	
	

	
	Энтерококки
	2
	
	

	
	Патогенный стафилококк
	2
	
	

	
	Синегнойная палочка
	2
	
	

	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	2
	
	

	
	Санитарно-химические исследования воды поверхностных (ливневых) стоков, в.т.ч.

	
	Железо общее
	2
	п. 6.7 СанПиН 2.1.5.980-00
	2 раза в год (в весенне-летний и осенне-зимний максимумы поверхностного стока) до очистных сооружений

	
	Хлориды
	2
	
	

	
	Сульфаты
	2
	
	

	
	Аммиак
	2
	
	

	
	Нитриты 
	2
	
	

	
	Нитраты
	2
	
	

	
	Определение рН
	2
	
	

	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	2
	
	

	
	БПК-5
	2
	
	

	
	АПАВ
	2
	
	

	
	Взвешенные вещества
	2
	
	

	
	Марганец
	2
	
	

	
	Нефтепродукты
	2
	
	

	
	Кадмий
	2
	
	

	
	Медь
	2
	
	

	
	Свинец
	2
	
	

	
	Цинк
	2
	
	


1

