Техническое задание

на  поставку оборудования выдвижных дорожных блокираторов (боллардов)

на объект: Инновационный центр Сколково, расположенного по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4

| № п/п | Условия | Поставка товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 1.1 | Термины и определения | Боллард – гидравлический дорожный блокиратор ГРН - Государственный регистрационный номер. ТС – Транспортное средство |
| 1.2 | Наименование организации-Заказчика | ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)». |
| 1.3 | Местонахождение организации-Заказчика | 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2 |
| 1.4 | Источник финансирования | Средства заказчика. |
| 1.5 | Наименование организации-Инвестора/Принципала | Не требуется. |
| 1.6 | Наименование объекта | Комплекс автоматического блокирования проезжей части |
| 1.7 | Местонахождение объекта | 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2 |
| 1.8 | Характеристика объекта | Комплекс реализуется, с учетом обеспечения штатного функционирования при следующих значениях целевых количественных и качественных показателей: - Дорожный блокиратор типа болларда должен представлять собой подвижный цилиндр диаметром 275 мм, толщиной 6 мм и высотой 600 мм, изготовленный из нержавеющей стали марки AISI 304. - Сопротивление удару без деформации (гарантированно): 40 000 Дж. - Сопротивление удару c остаточной деформацией: 250 000 Дж. - Допустимая весовая нагрузка на опущенный цилиндр: 25 000 кг. - Допустимая весовая нагрузка на цилиндр во время выдвижения, до включения обратного хода: 40 кг ( реле давления). - Допустимая весовая нагрузка на выдвинутый цилиндр, до начала опускания: 2 500 кг. - Вес цилиндра: ± 104 кг - Вес корпуса: ± 57 кг - Питание от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В ± 10% и частотой 50 Гц. - Номинальная потребляемая мощность: 400 Вт. - Соединительный кабель от подвижного цилиндра до блока управления: 10 м. - Гидравлический привод. - Скорость подъема: 15 см/с. - Скорость опускания: 30 см/с. - Опускание вручную. - Автоматическое опускание в случае сбоя электропитания. - Интенсивность использования более 1 500 циклов в день. - Наработка на отказ (MCBF), при соблюдении плана техобслуживания: 2 000 000 циклов. - Температура эксплуатации и хранения: от -40 до +70°C (использование дополнительного нагревательного элемента в цилиндр). - Относительная влажность: не более 95%, без конденсации. - Класс защиты подвижного цилиндра: IP67. - Уровень шума: 60 дБ. Предусмотреть получение сигналов об открытии от системы распознавания ГРН ТС SecurOS, от системы СКУД, от внешнего дистанционного пульта. В качестве оборудования для определения нахождения над боллардом, а также подъезда/проезда ТС через рубеж предусмотреть магнитные петли. |
| 1.9 | Вид обслуживания | Поставка оборудования выдвижных дорожных блокираторов |
| 1.10 | Сроки проектирования и строительства | Не требуется. |
| 1.11 | Исполнитель | Определяется по результатам конкурсной процедуры |
| 1.12 | Наименование оказываемых услуг | Поставка оборудования и материалов на площадку Заказчика. |
| 1.13 | Цель оказания услуг | Не требуется. |
| 1.14 | Критерии достижения цели (конечный результат) | Поставка оборудования и материалов на площадку Заказчика. |
| 2 | Требования к закупке |  |
| 2.1 | Объем услуг | Поставка оборудования и материалов на площадку Заказчика (согласно Приложению №1); |
| 2.2 | Срок оказания услуг – начало, окончание | Начало – с даты заключения Договора; Окончание – не позднее 15 недель. |
| 2.3 | Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ | Не требуется. |
| 2.4 | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется. |
| 2.5 | Выполнение авторского надзора | Не требуется. |
| 2.6 | Технический контроль выполнения работ | Не требуется. |
| 2.7 | Техническая отчетность | Не требуется. |
| 2.8 | Требования к поставке МТР | Не требуется. |
| 2.9 | Условия окончания оказания услуг | В соответствии с условиями Договора. |
| 3 | Требования к Исполнителю |  |
| 3.1 | Наличие необходимых лицензий и разрешений | Не требуется. |
| 3.2 | Характеристика Исполнителя | Исполнитель должен быть официальным представителем/дилером производителя оборудования |
| 3.3 | Дополнительные требования к составу технико-коммерческого предложения | Не требуется. |
| 4 | Гарантийные обязательства |  |
| 4.1 | Гарантийный срок | 24 месяца |
| 5 | Прочие требования |  |
| 5.1 | Оборудование, предоставляемое заказчиком | Не требуется. |
| 5.2 | Производство работ | Не требуется. |

Приложение:

- Приложение – перечень поставляемого оборудования;

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень поставляемого оборудования

| Наименование | Описание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидравлический дорожный блокиратор | Гидравлический дорожный блокиратор в виде столба, высота 0,6 м, скороподъемность 6 сек, корпус - нержавейка. RB 60 Inox | комплект | 20 |
| Нагреватель с термодатчиком | Нагреватель с термодатчиком (до -40 град.С) RB Heating 40 | комплект | 20 |
| Водонепроницаемое основание | Водонепроницаемое основание для серии RB с иммерсионным насосом. RB Waterproof pit | комплект | 20 |
| Блок управления | Блок управления до 5-ти RB 60 / RB 80 Блок управления RB 60/80 5 | комплект | 10 |
| Петля для индукционного датчика | Петля для индукционного датчика (2 x 1 m / длина подключения 5 m), OP/VEH/136 | комплект | 10 |
| Индукционный датчик магнитной петли | Индукционный датчик магнитной петли, 2 канала, OP/VEH/225 | комплект | 10 |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К техническому заданию на  поставку оборудования боллард на объект: Инновационный центр Сколково, расположенного по адресу: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4