Приложение № 3 к Договору от \_\_.\_\_.2017г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**на разработку рабочей документации, закупку одежды сцены, механического оборудования сцены и мультимедийного оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.**

Объект: Семейный кампус

Адрес объекта: Российская Федерация, г. Москва,

«Инновационный Центр «Сколково», планировочный район D2

**Заказчик:**

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»)

**Предмет закупки:**

Разработка Рабочей документации, поставка и монтаж одежды сцены, механического оборудования сцены Актового зала и мультимедийного оборудования для объекта «Семейный кампус», включая комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

**Объект:**

«Семейный Кампус», представляет собой начальную школу на 500 учеников в блоке с детским дошкольным учреждением на 200 детей. Общая площадь объекта 22 300 м2. Этажность – 2 (ДДУ) и 3 (школа). Объект в стадии строительства.

**Адрес Объекта:**

г. Москва, территория Сколково инновационного центра, район D2.

**Перечень, наименование и объемы товаров и работ, являющихся Предметом закупки:**

- разработка РД на основании прилагаемой Проектной документации и Функционального задания, в том числе подготовка технических рекомендаций для архитекторов в части акустических требований к отделочным материалам Актового зала (полы, стены, потолки);

- поставка оборудования согласно Спецификации (Приложение 17 к Договору);

- строительно-монтажные работы, включая приобретение материалов согласно РД, выданной в производство работ;

- пуско-наладочные работы.

**Сроки выполнения работ/поставки товаров:**

**-** не более 90 дней, в том числе:

Разработка РД: до 30 календарных дней

Поставка: до 60 календарных дней

СМР и ПНР: до 90 календарных дней

**Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, перечень запасных частей, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:**

Качество поставляемого оборудования и его соответствие государственным стандартам должно подтверждаться сертификатами на соответствие, гигиеническими сертификатами и паспортами производителя.

Перечень документов в комплекте поставки - сертификат соответствия, технические паспорта, руководства по эксплуатации оборудования.

**Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/работ/услуг, к обслуживанию товара:**

Гарантийный срок на оборудование – соответствие с гарантией завода изготовителя, но не менее 12 календарных месяцев.

Гарантийный срок на работы: не менее 24 месяцев с даты приемки работ по договору.

В стоимость предложения необходимо включить: доставку оборудования и материалов на объект, утилизацию упаковки, выполнение исполнительной документации.

Перечень документов в комплекте поставки - сертификат соответствия, технические паспорта, руководства по эксплуатации оборудования.

**Приложение:**

1. Функциональное задание. Технические характеристики оборудования Актового зала и мультимедийного оборудования.
2. 000-2016-МОС Механическое оборудование сцены

3. 000-2016-ЭА.ВП Электроакустика. Видеопроекция.

4. 000-2016-ЭОП. Постановочное освещение