ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 5

ВОПРОС - какой тип стен?

Ответ-  Гипсокартонные перегородки и стены из монолитного бетона.

ВОПРОС - как проходит прокладка кабельных трасс? Кабель-каналы или все скрытая проводка?

Ответ - В лотках, и там  где возможно организовать лючки.

Вопрос - электропитание кто делает или есть оно?

Ответ - Электропитание существующих проектных решений.

Вопрос - режим работы объекта . Возможно ли проводить работы в том числе шумные в рабочее время? Или ночное время?

Ответ – Да возможно.

Вопрос - В П.2.2  (СТР. 6 ТЗ) написано, о стационарных микрофонах и радиомикрофонах.

Радиомикрофоны и количество в спецификации не указаны.

Необходимо ли учитывать радиомикрофоны, в каком количестве?

Ответ -  Радиомикрофоны не включены в спецификацию.

Как мы понимаем, для удобства работы это должен быть петличный микрофон? Радиомикрофоны не включены в спецификацию