Вопросы – Ответы

ВОПРОС 1.  "Комплексы должны быть смонтированы на мачты городского освещения, расположенные вдоль проезжей части. При этом для монтажа комплексов необходимо предусмотреть замену существующих облегченных мачт городского освещения на несущие, которые обеспечат размещение оборудования, входящего в состав комплекса на высоте от 6 до 8 метров над уровнем проезжей части с выносом до 1,5 метров."

Оценивалась ли несущая способность установленных опор? Требуется ли получение ТУ и у какой организации, необходимо ли проектирование установки новых опор или внесение изменений в существующий проект?

ОТВЕТ: – существует проектное решение на установку новых опор для размещения комплексов фиксации нарушений ПДД (Комплексов), обоснованное расчётом. Внесение изменений в проектную документацию возможно потребуется для учёта особенностей устанавливаемого оборудования;

ВОПРОС 2.   "Подключение к системам связи и электроснабжения. Комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети подключаются к локальной вычислительной сети программно-аппаратного комплекса Центра диспетчеризации и мониторинга через коммутаторы доступа, устанавливаемые в коммутационных шкафах системы видеонаблюдения."

Прокладка систем электропитания и ЛВС от опор уличного освещения с установленными приборами до точек подключения осуществляется чрез кабельную канализацию или методом подвеса на опорах освещения? Требуется ли Исполнителем получение ТУ и проектирование для выполнения работ по прокладке кабелей.

ОТВЕТ: – подключение комплексов к системам электропитания и связи осуществляется в точке установки Комплекса, получение ТУ у сторонних организаций и проектирование для выполнения работ по прокладке кабелей не требуется;

ВОПРОС 3. Кто осуществляет настройку существующих коммутаторов доступа ЛВС при подключении приборов фотовидеофиквации?

ОТВЕТ: – настройку коммутаторов при подключении Комплексов осуществляет инженер Исполнителя по данным Заказчика;

ВОПРОС 4. Требуется ли передача в реальном времени потокового видео с приборов фотовидеофиксации?

ОТВЕТ:– оборудование Комплекса должно  поддерживать возможность передачи потока видеоизображения;

ВОПРОС 5. Нас очень смущает требование к диапазону измеряемых скоростей до 300 км/ч. Это очень значительная величина и насколько она критична? Существует ли возможность уменьшения этого порога в целях расширения пула возможных участников конкурса.

ОТВЕТ: – диапазон измеряемых скоростей характеризует уровень оборудования, разумеется, снижение требований к качеству расширит число предложений, но вряд ли целесообразно;

ВОПРОС 6. "Иметь активную (пассивную) защиту видеокамер от пыли и грязи, обеспечивающую длительную работу комплекса в реальных городских условиях и не требующую периодического (не чаще 1 раза в квартал) выполнения работ по протирке (промывке) оптических элементов".

Насколько жесткое требование и неизменное к наличию систем активной или пассивной очистке? Основываясь на огромный опыт нашей компании в эксплуатации систем фотовидеофиксации ПДД можно утверждать, что проблема загрязнения приборов фотовидеофиксации на участках автодорог в ИЦ Сколково, с учетом ограниченного доступа и предполагаемой пропускной способности будет не сильно актуальна. Смягчение данного пункта позволит расширить пул участников конкурса и в следствии привести к снижению стоимости реализации проекта.

ОТВЕТ: – снижение требований по защите от воздействий окружающей среды и увеличение периодичности обслуживания оборудования приведет к увеличению эксплуатационных расходов.