Приложение № 1 к Извещению № 16-50104/453 от 21.12.2016

Техническое задание

на поставку, сборку и установку мебели для оснащения лабораторий и мастерских объекта «Семейный кампус» (Детский сад и школа)

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»)

Предмет закупки:

Поставка, сборка и установка мебели для оснащения лабораторий и мастерских объекта «Семейный кампус» (Детский сад и школа)

Объект, для которого оказываются услуги:

«Семейный Кампус» на территории Инновационного центра «Сколково» - учреждение дошкольного и школьного образования в составе: ясли, детский сад, начальная школа.

Адрес Объекта:

г. Москва, территория Сколково инновационного центра, район D2

Начальная (максимальная) цена Предмета закупки:

35 600 435,66 руб. (Тридцать пять миллионов шестьсот тысяч четыреста тридцать пять рублей 66 копеек), включая НДС 18%.Способ определения поставщика: открытый Запрос цен.

- Перечень, наименование и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки:

  - Поставка мебели в соответствии с перечнем:

| Код | Наименование | Производитель и артикул | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-Й ЭТАЖ Студия рукоделия с кладовой (пом. 2015) и кладовая студии рукоделия (пом. 2019) |  |  |  |
| р1 | Шкаф для хранения 1900 х 500 х 850мм. | ISVET (76030) или эквивалент | 2 |
| р2 | Шкаф для хранения ученических принадлежностей 1000 х 450 х 1850мм | ISVET (75266L) или эквивалент | 2 |
| р3 | Стойка для хранения. 1500 х 450 х 1850мм | ISVET (76402) или эквивалент | 1 |
| р4 | Шкаф для хранения 500 х 450 х2100мм | ISVET (79292) или эквивалент | 1 |
| р5 | Шкаф для хранения, 1000 х 450 х 2100мм. | ISVET (75287) или эквивалент | 2 |
| р6 | 79102 Передвижная стойка 500 х450 х 850 | ISVET (79103) или эквивалент | 2 |
| р7 | Гладильно-/раскройный стол 2000 х 1200 х 850мм | ISVET (77031S) или эквивалент | 1 |
| р8 | Стол преподавателя – раскройный стол, 2000 х 1400 х 850мм, тумба с ящиками А1 и А4 и книжная полка 600 | ISVET (77031Т) или эквивалент | 1 |
| р9 | Рабочий стол, раздвигающийся. 1400 х 700 х 730 мм. | ISVET (77010P) или эквивалент | 1 |
| р10 | Решетка подвесная 1250х 2500мм | ISVET (77115) или эквивалент | 2 |
| р11 | Стол для вязальной-швейной машинки 1200 х 600 х 730мм | ISVET (77132N) или эквивалент | 2 |
| р12 | Стол для швейной машинки 1200 х 600 х 730мм. | ISVET (77132) или эквивалент | 6 |
| р13 | Шкаф для хранения ученических принадлежностей 1000 х 450 х 1850 | ISVET (75266L) или эквивалент | 5 |
| р14 | Шкаф для хранения, кабинет технологии 1000 х 450 х 2100мм | ISVET (75287) или эквивалент | 2 |
| р15 | Рабочий стол 1200x600x670мм. | ISVET (78302) или эквивалент | 8 |
| р17 | Шкаф-тумба под классной доской 800 х 330 х 730 | ISVET (76027) или эквивалент | 4 |
| Кабинет изо (пом. 2021) и кладовая кабинета изо (пом. 2020) |  |  |  |
| И1 | Шкаф для хранения 1000 х 450 х 2100мм | ISVET (75287В) или эквивалент | 2 |
| И2 | Сушильный шкаф 1000 х 620 х 2100 мм | ISVET (77223К) или эквивалент | 2 |
| И3 | Стенной шкаф 1000 х 300 х 710мм | ISVET (79551К) или эквивалент | 5 |
| И4 | Сушильный шкаф 1000 х 300 х 710мм | ISVET (79651К) или эквивалент | 3 |
|  | Полка (Водосборный бассейн 453x275 мм. ) | ISVET (76481) или эквивалент | 9 |
| И5 | Рабочий стол 2400 х 600 х 850мм | ISVET (76030) или эквивалент | 1 |
| И6 | Рабочий стол с мойкой 1500 х 600 х 850мм | ISVET (76039) или эквивалент | 1 |
|  | Раковина, полипропилен 350 х 300 х 190мм | ISVET (76111) или эквивалент | 1 |
|  | Сливной кран HST и переливная трубка | ISVET (76102) или эквивалент | 1 |
|  | Соединительная деталь для трубы 50 мм | ISVET (76105) или эквивалент | 1 |
| И7 | Шкаф для хранения 1000 х 450 х 2100мм | ISVET (79286) или эквивалент | 2 |
| И8 | Шкаф для одежды 1000 х 450 х 2100мм | ISVET (79281) или эквивалент | 1 |
| И9 | Шкаф-тумба 500 х 570 х 820 мм, | ISVET (76815) или эквивалент | 2 |
| И10 | Шкаф-тумба 100 х 570 х820 мм, | ISVET (76835) или эквивалент | 1 |
| И11 | Ящики для хранения рисунков размером А1 | ISVET (77100) или эквивалент | 2 |
|  | Плита с ламинатным покрытием, глубина 800 мм | ISVET (76775) или эквивалент | 2,3 |
| И12 | Открытый шкаф с полками 800 х570 х 2070мм | ISVET (76650) или эквивалент | 3 |
| И13 | Стол для мытья с мойкой 1500 х 600 х 850мм | ISVET (76018J) или эквивалент | 2 |
|  | Раковина, полипропилен 350 х 300 х 190мм | ISVET (76111) или эквивалент | 2 |
|  | Сливной кран HST и переливная трубка | ISVET (76102) или эквивалент | 2 |
|  | Соединительная деталь для трубы 50 мм | ISVET (76105) или эквивалент | 2 |
|  | Стационарная емкость для отходов | ISVET (76049В) или эквивалент | 2 |
| И14 | Шкаф для покраски 1050 х 640 х 1850 мм, Æ150, 150 л/с | ISVET (77158) или эквивалент | 1 |
| И15 | Сушильная стойка для рисунков 1000х620х1130мм | ISVET (77278) или эквивалент | 2 |
| И16 | Шкаф для рисунков 1000 х 450 х 710мм | ISVET (79251LL) или эквивалент | 2 |
| И17 | Плита с ламинатным покрытием, 1800х 600 мм | ISVET (76765) или эквивалент | 3 |
| И18 | Тумба 400 х 570 x 820 мм, | ISVET (76870) или эквивалент | 3 |
| И19 | Решетка подвесная 1250х 2500 | ISVET (77115) или эквивалент | 3 |
| И20 | Рабочий стол 1200x600x670мм. | ISVET (78302) или эквивалент | 8 |
| И23 | Шкаф-тумба под классной доской 800 х 330 х 730 | ISVET (76027) или эквивалент | 4 |
| 3-Й ЭТАЖ Оборудование физико-технической лаборатории (пом. 3069, 3069а) |  |  |  |
| Ф1 | Стол преподавателя 2000 х 700 х 850мм | ISVET (77030) или эквивалент | 1 |
| Ф3 | Рабочий стол 1200 x 600 x 730 мм | ISVET (77011) или эквивалент | 12 |
| Ф5 | Шкаф вытяжной, передвижной 800x456x1850мм, МО Æ100, 18-22 л/с | ISVET (77069) или эквивалент | 1 |
| Ф6 | Шкаф-тумба под классной доской 800 х 330 х 730 | ISVET (76027) или эквивалент | 5 |
| Ф7 | Передвижная стойка на колесиках 500 х 450 х 850мм | ISVET (79101) или эквивалент | 2 |
| Ф8 | Лабораторный стол с тумбой для хранения 1000 х 600 х 850мм | ISVET (78301) или эквивалент | 12 |
| Ф9 | Сушильный шкаф настенный 1000 х 300 х 710мм | ISVET (75625) или эквивалент | 16 |
| Ф10 | Шкаф для хранения 1000 х 450 х 2100мм | ISVET (79286L) или эквивалент | 4 |
| Ф11 | Шкаф для хранения 500 х 450 х2100мм | ISVET (79292L) или эквивалент | 3 |
| Ф12 | Шкафы для хранения1000x450x850мм | ISVET (75205L) или эквивалент | 3 |
|  | Шкаф для аптечки Первая помощь | ISVET (49015) или эквивалент | 1 |
| Ф15 | Шкаф для одежды 800x600x2100мм | ISVET (76660) или эквивалент | 1 |
| Ф16 | Стол для хранения передвижных стоек 1700 х 1100 х 1250мм | ISVET (76032) или эквивалент | 1 |
| Ф17 | Стол для мойки 1500 х 600 х 850мм | ISVET (76018J ) или эквивалент | 1 |
| Ф18 | Открытый шкаф с полками 1000 х 300 х 2100мм | ISVET (76675) или эквивалент | 2 |
| Ф19 | Рабочий стол с тумбой 2400 х 600 х 850мм | ISVET (76030) или эквивалент | 1 |
| Ф20 | Демонстрационная передвижная стойка 1000 х 450 х 1130мм | ISVET (75830) или эквивалент | 1 |
| Ф21 | Передвижная стойка 1000 х 450 х 1130мм | ISVET (79175) или эквивалент | 1 |
| Оборудование химико-технической лаборатории (пом. 3068, 3068а) |  |  |  |
| Х1 | Стол преподавателя, оснащенный раковиной 2000 х 700 х 850мм | ISVET (77030) или эквивалент | 1 |
| Х3 | Рабочий стол 1200 x 600 x 730 мм | ISVET (77011) или эквивалент | 12 |
| Х5 | Шкаф вытяжной, передвижной 800x456x1850мм, МО Æ100, 18-22 л/с | ISVET (77069) или эквивалент | 2 |
| Х6 | Шкаф-тумба под классной доской 800 х 330 х 730 | ISVET (76027) или эквивалент | 5 |
| Х7 | Передвижная стойка на колесиках 500 х 450 х 850мм | ISVET (79101) или эквивалент | 2 |
| Х8 | Лабораторный стол с мойкой и тумбой для хранения 1000 х 600 х 850мм | ISVET (78301) или эквивалент | 12 |
|  | Раковина, полипропилен 350 х 300 х 190мм | ISVET (76111) или эквивалент | 12 |
|  | Сливной кран HST и переливная трубка | ISVET (76102) или эквивалент | 12 |
|  | Соединительная деталь для трубы 50 мм | ISVET (76105) или эквивалент | 12 |
|  | Емкость для сбора твердых отходов на каждый стол | ISVET (76049В) или эквивалент | 12 |
| Х9 | Сушильный шкаф настенный 1000 х 300 х 710мм | ISVET (75625) или эквивалент | 16 |
| Х10 | Шкаф для хранения 1000 х 450 х 2100мм | ISVET (79286L) или эквивалент | 1 |
| Х11 | Шкаф для хранения 500 х 450 х2100 | ISVET (79292L) или эквивалент | 3 |
| Х12 | Шкафы для хранения1000x450x850, | ISVET (75205L) или эквивалент | 2 |
|  | Шкаф для аптечки Первая помощь | ISVET (49015) или эквивалент | 1 |
| Х15 | Шкаф для одежды 800x600x2100мм | ISVET (76660) или эквивалент | 1 |
| Х16 | Стол для хранения передвижных стоек 1700 х 1100 х 1250мм | ISVET (76032) или эквивалент | 1 |
| Х17 | Стол с мойкой 1500 х 600 х 850мм | ISVET (76018J) или эквивалент | 1 |
| Х18 | Открытый шкаф с полками 1000 х 300 х 2100мм | ISVET (76675) или эквивалент | 2 |
| Х19 | Рабочий стол с тумбой 2400 х 600 х 850мм | ISVET (76030) или эквивалент | 1 |
| Х20 | Шкаф для хранения реактивов 1000 х 450 х 1850мм, Æ100, 5-10 л/с | ISVET (77067) или эквивалент | 1 |
| Х21 | Передвижная стойка 1000 х 450 х 1130мм | ISVET (79175) или эквивалент | 3 |
| Оборудование естественнонаучной лаборатории и биологии (пом. 3022, 3022а) |  |  |  |
| Б1 | Стол преподавателя, оснащенный раковиной 2000 х 700 х 850мм | ISVET (77030) или эквивалент | 1 |
| Б3 | Рабочий стол 1200 x 600 x 730 мм | ISVET (77011) или эквивалент | 12 |
| Б5 | Шкаф-тумба под классной доской 800 х 330 х 730мм | ISVET (76027) или эквивалент | 4 |
| Б6 | Передвижная стойка на колесиках 500 х 450 х 850мм | ISVET (79101) или эквивалент | 1 |
| Б7 | Лабораторный стол с мойкой и тумбой для хранения 1000 х 600 х 850мм | ISVET (78301) или эквивалент | 6 |
|  | Раковина, полипропилен 350 х 300 х 190мм | ISVET (76111) или эквивалент | 6 |
|  | Сливной кран HST и переливная трубка | ISVET (76102) или эквивалент | 6 |
|  | Соединительная деталь для трубы 50 мм | ISVET (76105) или эквивалент | 6 |
|  | Емкость для сбора твердых отходов на каждый стол | ISVET (76049В) или эквивалент | 6 |
| Б8 | Сушильный шкаф настенный 1000 х 300 х 710мм | ISVET (75625) или эквивалент | 8 |
| Б9 | Шкаф для хранения 1000 х 450 х 2100мм | ISVET (79286L) или эквивалент | 2 |
| Б10 | Шкафы для хранения1000x450x850, | ISVET (75205L) или эквивалент | 2 |
|  | Шкаф для аптечки Первая помощь | ISVET (49015) или эквивалент | 1 |
| Б13 | Шкаф для одежды 800x600x2100мм | ISVET (76660) или эквивалент | 1 |
| Б14 | Стол для мойки 1500 х 600 х 850мм | ISVET (76018J) или эквивалент | 1 |
| Б15 | Открытый шкаф с полками 1000 х 300 х 2100мм | ISVET (76675) или эквивалент | 2 |
| Б16 | Передвижная стойка 1000 х 450 х 1130мм | ISVET (79175) или эквивалент | 1 |
| Оборудование кабинета робототехники (пом. 3024) |  |  |  |
| Р1 | Стол преподавателя 2000 х 700 х 850мм | ISVET (77030) или эквивалент | 1 |
| Р3 | Рабочий стол 1200 x 600 x 730 мм | ISVET (77011) или эквивалент | 12 |
| Р5 | Шкаф-тумба под классной доской 800 х 330 х 730мм | ISVET (76027) или эквивалент | 5 |
| Р6 | Передвижная стойка на колесиках 500 х 450 х 850мм | ISVET (79101) или эквивалент | 2 |
| Р7 | Шкаф для травления электрических плат-схем 1000 х 623 х 1850 мм | ISVET (77155) или эквивалент | 1 |
| Р8 | Технический рабочий стол 1800x1000х800мм | ISVET (77147B) или эквивалент | 1 |
|  | Настенный рельс 2000 x 74 мм | ISVET (77163) или эквивалент | 12 |
|  | Полка консольная 1000 x 400 мм | ISVET (77161А) или эквивалент | 6 |
| Р9 | Шкаф для хранения 1000 х 450 х 850 мм | ISVET (79231K) или эквивалент | 4 |
|  | Ламинированное покрытие, глубина 480 мм, толщина 27 мм. | ISVET (76755) или эквивалент | 24 |
|  | Доска для инструментов 1000x600 мм. | ISVET (77195) или эквивалент | 26 |
| Р10 | Шкаф для хранения 1000 х 450 х 2100мм. | ISVET (79286K) или эквивалент | 5 |
| Р11 | Паяльная станция – рабочий стол 1800x1000х900мм. | ISVET (77146) или эквивалент | 1 |
|  | Электрический перекладина для технической работы (металлический каркас). | ISVET (77194) или эквивалент | 2 |
|  | б/н Подвесная решетка 1250 x 2500 мм | ISVET (77115) или эквивалент | 2 |
| Подсобное помещение каб. робототехники (3023) |  |  |  |
| Р15 | Шкаф для одежды 800x600x2100мм | ISVET (76660) или эквивалент | 1 |
| Р16 | Стол для хранения передвижных стоек 1700 х 1100 х 1250мм | ISVET (76032) или эквивалент | 1 |
| Р17 | Открытый шкаф с полками 1000 х 300 х 2100мм | ISVET (76675) или эквивалент | 2 |
| Р18 | Рабочий стол с тумбой 2400 х 600 х 850мм | ISVET (76030) или эквивалент | 1 |
| Р19 | Демонстрационная передвижная стойка 1000 х 450 х 1130мм | ISVET (75830) или эквивалент | 1 |
| Р20 | Передвижная стойка 1000 х 450 х 1130мм | ISVET (79175) или эквивалент | 3 |
| Оборудование кабинета (пом. 3028) |  |  |  |
| И1 | Стол преподавателя 2000 х 700 х 850мм | ISVET (77030) или эквивалент | 1 |
| И5 | Шкаф-тумба под классной доской 800 х 330 х 730мм | ISVET (76027) или эквивалент | 4 |
| И6 | Передвижная стойка на колесиках 500 х 450 х 850мм | ISVET (79101) или эквивалент | 2 |
| И7 | Шкаф для хранения 1000 х 450 х 2100мм. | ISVET (79286K) или эквивалент | 3 |
| И8 | Шкаф для одежды 800x600x2100мм | ISVET (76660) или эквивалент | 1 |
| Оборудование мастерских и лабораторий |  |  |  |
| Универсальная мастерская (пом. 3018) |  |  |  |
| В2 | Табуретка 450 мм | ISVET (77090) или эквивалент | 9 |
| В3 | Шкаф для хранения 1000 х 450 х 2100мм. | ISVET (79285L) или эквивалент | 2 |
| В4 | Рабочий стол с тумбой для хранения 1200x600x850мм. | ISVET (78302) или эквивалент | 1 |
| Универсальная мастерская (пом. 3021) |  |  |  |
| С8 | Сушильный шкаф 1000 х 450 х 1130 мм, Æ125, 150 л/с | ISVET (75822) или эквивалент | 1 |
| С9 | Шкаф для крашения 1050 х 640 х 1850 мм, Æ150, 150 л/с | ISVET (77158) или эквивалент | 1 |
| С10 | Шкаф для хранения краски 800 х 456 х 1850 мм, Æ100, 5-10 л/с | ISVET (77069) или эквивалент | 1 |
| С12 | Рабочий стол с тумбой для хранения 1200x600x850мм. | ISVET (78302) или эквивалент | 1 |
| С14 | Шкафы-тумбы с ящиками 600x570x820 мм | ISVET (76860) или эквивалент | 1 |
| Естественнонаучная лаборатория (пом. 3019) |  |  |  |
| Т1 | Шкаф для хранения 300 х 600 х 1850 сталь, 5 полок | ISVET (77055м) или эквивалент | 2 |
| Т8 | Шкаф для травления электрических плат-схем 1000 х 623 х 1850 мм, Æ200, 150 л/с, ХВ, ГВ, К | ISVET (77155) или эквивалент | 1 |
| Т9 | Вытяжной шкаф 1800 x 790 x 2285 мм Æ250, 200-220 л/с | ISVET (77174) или эквивалент | 1 |
| Т10 | Сушильный шкаф 1000 х 450 х 1130 мм, Æ125, 150 л/с | ISVET (75822) или эквивалент | 1 |
| Т11 | Шкаф для крашения 1050 х 640 х 1850 мм, Æ150, 150 л/с | ISVET (77158) или эквивалент | 1 |
| Т12 | Шкаф для хранения краски 800 х 456 х 1850 мм, Æ100, 5-10 л/с | ISVET (77069) или эквивалент | 1 |
| Т13 | Рабочий стол с тумбой 1200x600x850мм. | ISVET (78302) или эквивалент | 1 |
| Естественнонаучная лаборатория (пом. 3020) |  |  |  |
| П1 | Шкаф для хранения 1000 х 450 х 2100мм. | ISVET (79281L) или эквивалент | 5 |
| П2 | Рабочий стол с тумбой для хранения 1200 х 600 х 800мм | ISVET (77032A) или эквивалент | 1 |
| П3 | Шкаф для травления электрических плат-схем 1000 х 623 х 1850 мм, Æ200, 150 л/с, ХВ, ГВ, К | ISVET (77155) или эквивалент | 1 |
| П4 | Вытяжной шкаф 1500 х 790 х 2285 мм, Æ250, 200-220 л/с, ХВ,ГВ, К | ISVET (77173) или эквивалент | 1 |
| П5 | Стол для швейной машинки 1200 х 600 х 730мм. | ISVET (77132) или эквивалент | 1 |
| П6 | Рабочий стол 1500x600x800мм. | ISVET (78303) или эквивалент | 1 |
| П7 | Рабочий стол c 2-я полками 3600x1500x2150мм. | ISVET ( Lab 7000 ТР/СР) или эквивалент | 1 |
| П9 | Ученический стол 640х610х730мм. | ISVET (77015) или эквивалент | 1 |
| П11 | Рабочий стол с тумбой для хранения 1200x600x850мм. | ISVET (78302) или эквивалент | 1 |
| Оборудование и мебель ДДУ |  |  |  |
| 118 | Шкаф-тумба под натуру 500 х 570 х 850 мм | ISVET (76815) или эквивалент | 2 |
| 138 | Стол для швейной машинки 1200 х 600 х 730мм. | ISVET (77132) или эквивалент | 1 |
| Дополнительные аксессуары под основное оборудование |  |  |  |
| И6 | Рабочий стол с мойкой 1500 х 600 х 850мм |  |  |
|  | Кран-смеситель высокий | ISVET (76065) или эквивалент | 1 |
| Ф17 | Стол для мойки 1500 х 600 х 850мм |  |  |
|  | Сливной кран HST и переливная трубка | ISVET (76102) или эквивалент | 2 |
|  | Соединительная деталь для трубы 50 мм | ISVET (76105) или эквивалент | 3 |
|  | Стационарная емкость для отходов | ISVET (76049В) или эквивалент | 2 |
| Х8 | Лабораторный стол с мойкой и тумбой для хранения 1000 х 600 х 850мм |  |  |
|  | Кран-смеситель высокий | ISVET (76065) или эквивалент | 12 |
| Х17 | Стол с мойкой 1500 х 600 х 850мм |  |  |
|  | Сливной кран HST и переливная трубка | ISVET (76102) или эквивалент | 2 |
|  | Соединительная деталь для трубы 50 мм | ISVET (76105) или эквивалент | 3 |
|  | Стационарная емкость для отходов | ISVET (76049В) или эквивалент | 2 |
| Б7 | Лабораторный стол с мойкой и тумбой для хранения 1000 х 600 х 850мм |  |  |
|  | Кран-смеситель высокий | ISVET (76065) или эквивалент | 6 |
| Б14 | Стол для мойки 1500 х 600 х 850мм |  |  |
|  | Сливной кран HST и переливная трубка | ISVET (76102) или эквивалент | 2 |
|  | Соединительная деталь для трубы 50 мм | ISVET (76105) или эквивалент | 3 |
|  | Стационарная емкость для отходов | ISVET (76049В) или эквивалент | 2 |

  - Сборка и установка мебели в соответствии с расстановкой Поэтажных планов расстановки технологического оборудования (Приложение №1).

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, перечень запасных частей,  а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

  - Характеристики мебели (товара) должны соответствовать указанным требованиям согласно пункту 1 (Перечень, наименование и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки).

  - Доставка и сборка товара осуществляется силами Поставщика.

  - На момент транспортировки мебель (товар) должна быть в заводской упаковке. Вывоз упаковочного материала после сборки осуществляется силами Поставщика.

  - Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Сроки выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров:

Поставка с 01 марта 2017 по 15 марта 2017 года.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/работ/услуг, к обслуживанию товара:

Мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, должны быть изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Гарантийный срок не менее 24 календарных месяцев.

Обязательные требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

1. Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

3. Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

4. Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

5. Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

6. Не иметь на дату подачи Заявки на закупку неудовлетворенных Участником процедуры закупки претензий Заказчика, за исключением претензий, работа по которым Заказчиком отозвана, или определения суда о принятии к производству искового заявления Заказчика к Участнику Процедуры закупки в связи с невыполнением работ (неоказанием услуг), нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных договором, неисполнением или ненадлежащим исполнением требований и предписаний организации строительного контроля или органа экологического контроля об устранении недостатков, необоснованным завышением стоимости работ (услуг), нецелевым использованием средств, перечисленных Заказчиком.

- Требования к обеспечению Заявки на участие в Процедуре закупки:

Обеспечение не требуется

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ/услуг.

В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня заключения Договора Покупатель вправе выплатить Поставщику Авансовый платеж в размере 90% (Девяносто процентов) от цены поставляемого оборудования при соблюдении следующих условий:

- наличия положительного заключения о финансовой устойчивости Поставщика и получения оригинала счёта от Поставщика,

либо

- предоставления Поставщиком и принятием Покупателем оригинала безотзывной банковской гарантии на обеспечение исполнения обязательств по возврату Авансового платежа, отвечающей требованиям Политики в области казначейства Общества, и предоставления оригинала счёта.

Оценка финансовой устойчивости осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, подтвержденной налоговым органом. Для проведения оценки финансовой устойчивости Поставщик предоставляет заверенные копии:

- бухгалтерский баланс (форма №1);

- отчет о финансовых результатах (форма №2).

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Авансового платежа, Поставщик обязан выставить и предоставить Покупателю «авансовый» счет-фактуру на сумму такого авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Погашение Авансового платежа осуществляется пропорционально принятому товару к цене Договора.

Моментом исполнения Покупателем обязательств по оплате считается день списания денежных средств с расчетного счета банка Покупателя.

- Возможность проведения Переторжки:  предусматривается.