Приложение №1

к Извещению № 16-50104/458 от  29.12.2016 г.

# Техническое задание

на поставку оборудования системы видеонаблюдения для объекта «Технопарк» 1 этап строительства (здания 3А, 3В, 3С)

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»)

Объект, для которого оказываются услуги:

«Технопарк», 1 этап строительства (здания 3А, 3В, 3С).

Адрес Объекта:

г. Москва, территория Сколково инновационного центра, район D2

- Перечень, наименование и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки:

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расширение дискового массива E-Series, 12x4Tb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок | DSX-N1D6X4-12AT | Bosch | шт. | 6 |
| 2 | IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920х1080 при 30 к/сек cжатие H.264 (2 потока), один поток M-JPEG, с режимом «день/ночь», варифокальный DC объектив 3.8-13 мм тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -50 °C до +55 °C, защита IP66, габариты Ø208 х 151 мм, вес 2,2 кг, Соответствие стандарту IEEE 802.3at | NDN-832V09-P | Bosch | шт. | 2 |
| 3 | Монтажный кронштейн для монтажа на стену | VDA-832FHD-WMT | Bosch | шт. | 2 |
| 4 | BVMS 5.0 Расширение на 1 IP канал | MBV-XCHAN-60 | Bosch | шт. | 35 |
| 5 | Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920х1080 при 30 к/сек cжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс день /0.05 люкс ночь, варифокальный DC объектив 3-10 мм, iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, Line in/Line out, запись на карту MicroSDXC емкостью до 2 TБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20°C до +50°C, габариты Ø135 х 102 мм, вес 0,57 кг, питание PoE/12В 3,84 Вт, ONVIF Profile S | NIN-51022-V3 | Bosch | шт. | 28 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, перечень запасных частей,  а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

- Характеристики оборудования (товара) должны соответствовать указанным требованиям Спецификации (Приложение №1).

- Доставка товара осуществляется силами Поставщика.

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Система видеонаблюдения предназначена для ведения визуального контроля обстановки в помещениях объекта. СВН позволяет оперативно оценивать масштаб происшествий (в случае появления тревожных извещений) и проводить ретроспективный анализ на основе архива записанных видеофрагментов.

СВН строится на IP-камерах. В качестве среды передачи сигнала используются ресурсы СКС и ЛВС. Основным назначением являются обеспечение возможности визуального контроля за внутренними помещениями, просмотра видео архива, вывод сигнала «Тревога» по датчикам движения, как от камер, так и от системы охранной сигнализации, ведение видео архива и архива тревожных сообщений. На пульте диспетчера изображение выводится на мультиэкраны от 4 до 16 камер на каждый монитор 22" и 40 камер для мониторов 56". Один из больших (56") мониторов используется в качестве «тревожного» - на него выводится изображение с той камеры откуда поступил сигнал "Тревога".

При этом у заказчика имеется оборудование и программное обеспечение производства фирмы Bosch. В связи с необходимостью обеспечения взаимодействия оборудования системы видеонаблюдения с оборудованием и программным обеспечением, используемым заказчиком, поставляемое оборудование системы видеонаблюдения для оснащения объекта Технопарк должно быть производства фирмы Bosch.

Система основана на цифровых технологиях обработки и архивирования видеоинформации, и строится на базе оборудования и программного обеспечения производства фирмы Bosch. Данное оборудование обеспечивает:

эргономичный интерфейс;

поддержку интерактивных планов объекта;

функции видеоаналитики (системы распознавания и интеллектуальные видеодетекторы);

сетевые конфигурации;

широкий набор сервисов;

эффективное сжатие видеоинформации;

интеллектуальный поиск данных в видеоархиве;

внутренние и внешние сетевые хранилища данных;

удаленные рабочие места операторов;

удаленная работа с системой через Интернет.

Система должна фиксировать в архиве и хранить данные не менее 60 суток.

Общие указания ЛВС СБ

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Сроки поставки товара:

С 01 по 15 марта 2017 года.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/работ/услуг, к обслуживанию товара:

Гарантийный срок не менее 24 календарных месяцев.

- Требования к обеспечению Заявки на участие в Процедуре закупки:

Обеспечение не требуется