Заявка на участие в ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ –

открытый ЗАПРОС ЦЕН

(на фирменном бланке организации)

№ _____                                                                                                   «___» ______ 201_ года

В общество с ограниченной ответственностью

«Объединенная дирекция по проектированию и строительству

Центра разработки и коммерциализации новых технологий

(инновационного центра «Сколково»)»

# Заявка на участие в Процедуре закупки – открытом Запросе цен

на право заключения договора поставки оборудования системы видеонаблюдения для объекта «Технопарк» 1 этап строительства (здания 3А, 3В, 3С)

Изучив Извещение № 16-50104/458 от 29.12.2016 года,

_________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

согласно (сен) принять участие в Процедуре закупки – открытом Запросе цен на право заключения договора поставки оборудования системы видеонаблюдения для объекта «Технопарк» 1 этап строительства (здания 3А, 3В, 3С)  для нужд ООО «ОДПС Сколково».

__________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно (сен) исполнить условия договора (Приложение № 2 к Извещению № 16-50104/458 от 29.12.2016 года), и представляет следующие сведения:

# 1. Сведения об Участнике Процедуры закупки:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя): _______________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты___________________________________________________

1.3. ИНН/КПП _____________________________________________________________

1.4. Контактное лицо _________________________телефон________________________

# 2.  Перечень, наименование и объемы товара, являющегося Предметом закупки:

| Наименование и технические характеристики оборудования | Тип, марка, обозначение | Производитель | Ед-ца изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. (без НДС 18%) | Стоимость всего, руб. (без НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение дискового массива E-Series, 12x4Tb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок | DSX-N1D6X4-12AT | Bosch | шт. | 6 |  |  |
| IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920х1080 при 30 к/сек cжатие H.264 (2 потока), один поток M-JPEG, с режимом «день/ночь», варифокальный DC объектив 3.8-13 мм тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -50 °C до +55 °C, защита IP66, габариты Ø208 х 151 мм, вес 2,2 кг, Соответствие стандарту IEEE 802.3at | NDN-832V09-P | Bosch | шт. | 2 |  |  |
| Монтажный кронштейн для монтажа на стену | VDA-832FHD-WMT | Bosch | шт. | 2 |  |  |
| BVMS 5.0 Расширение на 1 IP канал | MBV-XCHAN-60 | Bosch | шт. | 35 |  |  |
| Купольная IP-камера, 1/2.7" CMOS, 1920х1080 при 30 к/сек cжатие H264 (3 потока), один поток M-JPEG, чувствительность 0.24 люкс день /0.05 люкс ночь, варифокальный DC объектив 3-10 мм, iDNR, MOTION+, встроенный микрофон, Line in/Line out, запись на карту MicroSDXC емкостью до 2 TБ, тревожный вход/выход реле, рабочая температура от -20°C до +50°C, габариты Ø135 х 102 мм, вес 0,57 кг, питание PoE/12В 3,84 Вт, ONVIF Profile S | NIN-51022-V3 | Bosch | шт. | 28 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС 18%* |  |  |  |  |  |  |

# Общая цена договора составляет _____________________ руб., в т.ч. НДС 18% - ___________________.

Сроки оказания услуг (поставки и установки) - _________________________________.

Примечания:

*Победителем признается Участник, предоставивший наименьшую Стоимость товара по договору.  Предложение Участника Процедуры закупки не должно превышать Начальной (максимальной) цены Предмета закупки.

_____________________________________ (наименование участника Процедуры закупки) согласно (сен) оказать услуги, указанные в Извещении № 16-50104/458 от 29.12.2016 года о проведении Процедуры закупки - открытого Запроса цен на право заключения договора поставки оборудования системы видеонаблюдения для объекта «Технопарк» 1 этап строительства (здания 3А, 3В, 3С) для нужд ООО «ОДПС Сколково». В указанную стоимость включены расходы по доставке товара на объект, погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка товара по территории объекта до места хранения, а также другие расходы прямо или косвенно связанные с оказанием услуг.

Настоящая заявка является офертой в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок действия настоящей Заявки составляет _______________________(указать срок, который не может истекать ранее  90 дней со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в Извещении о проведении процедуры закупки).

# Участник Процедуры закупки

(уполномоченный представитель

на осуществление действий

от имени Участника Процедуры закупки)          _____________________/_______________/

(подпись)