Приложение № 1 к Извещению

№ 16-50104/445 от 07.12.2016 г.

Техническое задание

на поставку и установку сушильных инфракрасных шкафов для оснащения помещений объекта «Семейный кампус»

- Перечень, наименование и объемы товара, являющегося Предметом закупки:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сушильный инфракрасный шкаф | Вместимость: не менее 15 комплектов (одежда, обувь, перчатки), Максимальная мощность: 0,5 кВт, Питание: 220 В, Сила тока: 2,3 А, Производительность вытяжки: не менее 120 м3/ч, Степень защиты от водяных струй: не менее IP 44 | 19 |

- Этапы работ:

Предусмотреть следующее этапы работ:

1.	Поставка товара

2.	Монтаж и установка в соответствии с Поэтажными планами расстановки технологического оборудования (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию)

- Сроки поставки и установки товара:

С 05.03.2017 года по 15.03.2017 года

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара:

Оборудование для помещений, поступающие в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, должны быть изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Гарантийный срок: не менее 24 календарных месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом Запросе цен.

Заявка на участие в открытом Запросе цен, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в открытом Запросе цен, должны быть составлены на русском языке.

Значения показателей не должны допускать двусмысленных толкований, не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) указывать: «не более», «не менее», «должно быть», «должно иметь», «не ранее», «не позднее», «+», «-», «;» и т.п.;

В случае, если значения показателя указаны через слово «или», то необходимо указать одно из указанных значений данного показателя;

В случае, если значения показателя указаны через слово «и», знак препинания «,», то указываются оба значения данного показателя;

В случае если в характеристике товара по показателям указано «наличие» - участник  закупки указывает – «наличие».

При подаче заявки  должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в п.1 Приложения № 1 к Извещению № 16-50104/445  от 07.12.2016 г.

6. Возможность проведения Переторжки:  предусматривается.