Техническое задание

на поставку велопарковок

Изготовление и поставка объектов транспортной инфраструктуры – велопарковок – (далее – Велопарковки) на территории инновационного центра «Сколково» (далее ИЦ «Сколково») обусловлено необходимостью создания условий с необходимым уровнем комфорта и повышение безопасности дорожного движения.

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велопарковка | шт. | 175 |

Место поставки: территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4.

Цена включает: стоимость Товара, тары и упаковки Товара, транспортные затраты на доставку Товара до Места поставки доставки Товара, стоимость погрузочно - разгрузочных работ, в случае необходимости, сертификатов и разрешительных документов на товар, деклараций безопасности, паспортов качества, заключений, подтверждающих надлежащее качество и происхождение товара, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, налогов, сборов, а также любые иные расходы Поставщика, связанные с исполнением своих обязательств по поставке.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, их безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Поставка товара осуществляется в упакованном состоянии, в полной комплектации, включая также все необходимые крепежные изделия.

Велопарковки должны быть поставлены в собранном виде и сопровождаться паспортами на изделие в сборе с указанием методов крепления и требований к установке.

Поставляемый Товар и его составляющие должны быть новыми, изготовленным не ранее 2016 года, не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах и на выставках, не собранным из комплектующих изделий, бывших в употреблении.

Поставка Велопарковок осуществляется в грузовом контейнере с доставкой на площадку определенную Заказчиком.

Конструкция велопарковки, размещаемой в пешеходной зоне, должна обеспечивать фиксацию велосипеда в вертикальном положении и свободный доступ владельца к своему транспорту. Отдельно стоящие велопарковки размещаются на общедоступных территориях для временного хранения велосипедов возле объектов городской инфраструктуры и совместно с павильонами остановочных пунктов общественного транспорта.

Технические характеристики велопарковок:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры конструкции в сборе: |  |  |
|  | длина: снаружи внутри (труба квадрат) (труба квадрат) | мм. мм. мм. мм. | 600 450 100х40х2 50х40х2 |
|  | ширина: снаружи внутри (труба квадрат) | мм. мм. мм. | 180 100 50х40х2 |
|  | Высота | мм. | 600 |
| 2 | Труба квадрат (нержавеющая шлифованная сталь продольной направленной шлифовки) AISI-304-308 |  |  |
| 3 | Изготовление конструкции осуществляется только с использованием сварных швов, швы зачищаются и отшлифовываются, направленная шлифовка (риска) на углах выполняется под углом 45º |  |  |
| 4 | Закладные элементы выполняются из нержавеющей стали (шлифованной) толщина металла 4 мм, |  |  |

Требования к продукции:

| № пп | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Лист 4мм AISI-304 |
| 2 | Лист 4мм Сталь -3 |
| 3 | Труба AISI-304 100х40х2мм |
| 4 | Труба AISI-304 50х40х2мм |
| 5 | Арматура А-3 |
| 9 | Аргонно-дуговая сварка |
| 10 | Грунтовка ЭП - 0010 |
| 11 | Метизы |

Схема и дизайн-макет Велопарковок представлены в Приложении №1 к Техническому заданию.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Минимальный срок предоставления гарантий качества составляет 24 месяца, при этом количество возможных переносов с частичной разборкой без повреждения конструкции и снижения ее эксплуатационных характеристик - не менее 3 раз в течение всего гарантийного срока.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки

Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки.

Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

- Срок поставки товаров

# 20 календарных дней с даты подписания Договора.

- Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора

# Доставка входит в стоимость Товара.

Приложения:

Приложение № 1 Технические характеристики и функциональные требования к Товару			на 1 листе

Приложение №1

к Техническому заданию

Технические характеристики и функциональные требования к Товару