Приложение 1

к Документации процедуры Закупки

# Техническое задание

на оказание услуг по проведению метрологической поверки (калибровке) средств измерений и спутниковой геодезической аппаратуры

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединённая дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково») (ООО «ОДПС Сколково»).

Предмет закупки:

Оказание услуг по проведению метрологической поверки (калибровке) средств измерений и спутниковой геодезической аппаратуры.

Адрес Объекта:

143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, кор.2.

- Перечень, наименование и объемы услуг, являющихся Предметом закупки:

| № п/п | Наименование средств измерений | Тип средств измерений | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппаратура геодезическая спутниковая Leica GR25 | GPS, глонасс | 1 |
| 2. | Аппаратура геодезическая спутниковая Leica GS15 | GPS, глонасс | 2 |
| 3. | Пирометр (инфракрасный термометр) | Testo 830 T4 | 11 |
| 4. | Измеритель прочности ударно-импульсный | ОНИКС-2.5 | 5 |
| 5. | Комплект для визуального контроля | ВИК «Эксперт» | 18 |
| 6. | Дальномер лазерный | Leica DISTO D5 | 11 |
| 7. | Толщиномер | Elcometer 456 | 10 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, объем работ:

Объем и качество оказываемых Исполнителем услуг, а также используемые при этом материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим Приказам, обязательным нормам и правилам, техническим регламентам:

- Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»,

- ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения,

- ПР-50.2.016-94 Правила по метрологии «Требования к выполнению калибровочных работ», утвержденные Постановлением Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 17,

- Федеральный Закон № 102 от 26.06.2008 года «Об обеспечении единства измерений» и др.

Исполнитель должен обеспечить проведение комплекса услуг по периодической поверке/калибровке всей номенклатуры проверяемого оборудования, указанного в пункте 1 настоящего технического задания.

Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для оказания услуг, имеет соответствующую квалификацию.

Исполнитель несет полную материальную ответственность в случае причинения ущерба Заказчику в процессе оказания услуг.

- Сроки выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 1 (один) месяц с даты заключения договора.

Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ к месту нахождения средств измерения в будни с 9:00 до 17:00 по предварительному согласованию с Заказчиком.

В случае проведения поверки/калибровки средств измерения по месту нахождения Исполнителя средства измерения передаются по Акту приемки-передачи.

Доставка средств измерений Исполнителю и обратно к месту нахождения Заказчика осуществляется Исполнителем и входит в цену договора.

Исполнитель по окончанию оказания услуг предоставляет Заказчику акты, подтверждающие объемы и качество оказанных услуг в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру.

4. Результаты оказания услуг:

Подтверждение пригодности средств измерения к применению или признание средств измерения непригодными к применению. В случае признания средств измерения пригодными к применению на них или в техническую документацию наносится поверительное клеймо и выдается свидетельство (протокол, сертификат и др.) о поверке/калибровке. В случае признания средств измерения непригодными к применению на них выдается извещение о непригодности. Нанесение клейма, выдача свидетельства (протокола, сертификата и др.) или выдача извещения признаются надлежащим исполнением обязательств.