Приложение № 1 к Извещению

№ 16-50104/381  от 09.09.2016г.

Техническое задание

на выполнение работ по отделке торцов для закрытия выступающих  кронштейнов и плит перекрытий на лоджиях зданий Квартала 9, а также по отделке торцов в местах примыкания плит перекрытий к установленным стеклопакетам корпуса 10.7 Квартала 10 на объекте «Кварталы 9, 10, входящие в состав среднеэтажной смешанной застройки района Д2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково»

| № | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделка торцов для закрытия выступающих кронштейнов и плит перекрытий на лоджиях зданий Квартала 9 |  |  |
| 1.1 | Наружная облицовка поверхности стен композитными панелями Bildex в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу системы Nord Fox (с его устройством) без пароизоляционного слоя | м2 | 2 073,02 |
| 2. | Отделка торцов в местах примыкания плит перекрытий к установленным стеклопакетам корпуса 10.7 Квартала 10. |  |  |
| 2.1 | Наружная облицовка поверхности стен композитными панелями Bildex в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу системы Nord Fox (с его устройством) без пароизоляционного слоя | м2 | 57,78 |

Заказчик предоставляет согласованные чертежи с узлами подшивки.

Деталировочные чертежи Подрядчик разрабатывает самостоятельно.

Для ознакомления Заказчик предоставляет рабочую документацию, разработанную АО «РД Констракшн Менеджмент» (шифр: РДКМ-ПС-9-9.1-АС.1, РДКМ-ПС-9-9.2-АС.1, РДКМ-ПС-9-9.3-АС.1, РДКМ-ПС-9-9.5-АС.1, РДКМ-ПС-10-10.7-АС).

Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

Использовать современные технологии, позволяющие обеспечить максимальную эффективность. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

1. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

2. СП 12-135-2003 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Гарантийный срок:

24 месяца со дня подписания Акта выполненных работ (КС-2, КС-3).

Гарантийные обязательства распространяются на все установленные (смонтированные) материалы, оборудование. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок.

Сроки выполнения работ: 15 (пятнадцать) календарных дней с начала выполнения работ

Дата начала выполнения работ: с даты заключения договора

Основные требования к Подрядчику

Иметь копию свидетельства о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией, которое должно содержать допуск к следующим видам работ:

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Выполнять работы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Выполнить работы в сроки, установленные проектом Договора.

Подрядчик не вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков.