Разъяснение по запросу Участника

Открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по эксплуатации и техническому обслуживанию комплекса объектов внешней инженерной инфраструктуры – сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации (Жилые кварталы 9-11)

Извещение №16-50204/34 от 25.07.2016

Вопрос

При расчёте стоимости комплекса работ по эксплуатации и техническому обслуживанию Объектов № 2,3 есть пункт «Выполнение анализов воды на внешних сетях В1».

Можно конкретизировать,  какие анализы и по каким программам проводить данное требование?

Ответ

На данный момент Программа производственного контроля (ППК) по Объектам №1, №2 и №3 («Жилые кварталы») не разработана.

В Приложении выписка из проекта ППК, которая подлежит утверждению.

Данной выпиской можно руководствоваться, т.к. она сформирована на основе действующих нормативных документов.