«Техническое задание»

на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию  территории объекта: «Участок Кампус-парка  в зоне Z2.1 вблизи 10-го квартала района D2».

1. Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг
1.1. Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию территории объекта: «Участок Кампус-парка  в зоне Z2.1 вблизи 10-го квартала района D2». 

1.2 Место оказания услуг.

· Территория объекта: «Участок Кампус-парка  в зоне Z2.1 вблизи 10-го квартала района D2» находится на части земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020109:163, расположенном по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково».

1.3. Характеристика территории Объекта.
	Позиция
	Описание

	Прилегающая территория
	Общая площадь территории Объекта – 17254,0 кв. м., в том числе:

· Дорожно-тропиночная сеть – 3141,7 кв.м. состоящая из: 
· плиточное покрытие – 1107,0 кв.м;

· деревянные настилы – 1215,0 кв.м;

· покрытие из горного гравия фракцией 5-20 мм – 282,0 кв.м;

· покрытие гравий «московский» фракцией 3-10 мм – 379,0 кв.м;

· покрытие щебень ягодный фракцией 3-10 мм – 68,0 кв.м;

· покрытие гранитный отсев – 29,2 кв.м;

· покрытие песок «Красная песочница» – 61,5 кв.м;

· Газоны – 12732,3 кв.м.

-    Цветники – 1380,0 кв.м

	Деревья
	85 шт.

	Кустарники в групповой посадке
	560 шт.

	МАФ
	Урна – 15 шт.
Велопарковка – 10 шт.

Скамья – 16 шт.

МАФ на детских площадках – 14 шт.

Арт-объект «Розовая горка» - 1 шт.

	Наружная сеть электроосвещения
	Светильник с опорой освещения – 20 шт.
Светильник – подсветка растений – 28 шт.

Светильник – столбик – 8 шт.


2. Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

2.1. Выполнение работ и услуг необходимо проводить в соответствии с: 

· Регламентом санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства, утвержденным приказом Фонда «Сколково» от 29.07.2013 № 211; 

· Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ г. Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП;

· Нормативно-производственными регламентами содержания объектов озеленения I и II категории города Москвы, утвержденными распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы от 04.06.2013 № 05-14-172/3.

· При организации выполнения работ и услуг по содержанию территории Объектов Исполнитель должен планировать уборку преимущественно механизированным способом. Организация Исполнителем круглосуточной работы в сложных метеоусловиях (снегопады, метели, гололёд, ливни, жара, смог), усиление ресурсов Исполнителя в случае аномальных метеоусловий для обеспечения безопасного функционирования Объектов;

2.3. Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП,  административно-правовых актов.

2.4. Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика.

2.5. В связи с возможностью изменения погодных условий, указанные в Договоре даты начала и окончания летнего и зимнего периодов могут быть изменены по согласованию сторон в письменном виде;

2.6. Исполнитель обязан: 

· обеспечивать надлежащее состояние твердых покрытий к 8-00 утра каждого рабочего дня;

· выполнять работы по покосу газонов и поливу зеленых насаждений в утреннее (до 10 часов утра) и вечернее время (после 18 часов вечера);

· обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями, средствами и расходными материалами (реагент и пр.), согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет;

· иметь соответствующие лицензии, допуски к работам, в случае выполнения работ, требующих их наличие.
2.7. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

2.8. Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.9. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по договору согласованных с Заказчиком Соисполнителей, при этом ответственность за работы, выполняемые Соисполнителем, несет Исполнитель. 
2.10. Заказчик имеет право привлекать Исполнителя для выполнения погрузочно-разгрузочных работ трудозатратами менее 3 (трех) человеко-часов без дополнительной оплаты.
2.11. Наличие у Исполнителя всей необходимой для оказания услуг уборочной техники и инвентаря. Приблизительный список техники для механизированной уборки территории включает, но не ограничивается: 

· 
Поливомоечная машина;

· 
Трактор коммунальный;

· 
Вакуумная машина;

· 
Грузовые автомобили;  

· 
Снегопогрузчик; 

· 
Снегоуборочный ротор. 

Комплексное содержание дорог и тротуаров

Выполнение работ и услуг по комплексному содержанию автомобильной дороги  общего пользования,  тротуара и озелененных территорий в течение срока действия договора, с учетом сезона, в результате которого поддерживается их надлежащее эксплуатационное состояние в соответствии с требованиями: 

· Федерального закона от 08.11.2007 № 257-Ф3  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Постановления Правительства Москвы № 1018 от 9 ноября 1999 года «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»;

· Приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

·  «Методических рекомендаций по ремонту и содержанию дорог общего пользования», утвержденных письмом Минтранса от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС;

· ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

· «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», утвержденных приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272; Приказ № 211 от 29.08.2013г. «Об утверждении регламента санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства».  

· Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы, утвержденные постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»

Дератизации и дезинсекция территории

Работы и услуги по дератизации и дезинсекции проводить в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 21.08.2001 № 10 «О контроле за проведением дератизационных и дезинсекционных мероприятий»;

· СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
· СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"

· иные действующие регламентирующие документы.
Все применяемые Исполнителем препараты должны быть сертифицированными и разрешенными для применения, иметь свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства, официальные инструкции по применению, утвержденные методы контроля качества, в т.ч. методы экспресс контроля содержания действующих веществ в рабочих растворах, даты изготовления, реквизитов изготовителя и поставщика.

При выполнении работ и услуг не допускается использование дезинфицирующих средств, не прошедших исследований и испытаний на соответствие содержания в них действующих веществ и других показателей, характеризующих качество этих препаратов, утвержденных нормативно-технической документацией (п. 7.4 Методических указаний МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте»).

Все используемое Исполнителем оборудование и химические средства должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, если предусмотрено законодательством Российской Федерации, и рекомендованы к использованию Минздравом России.

Работы и услуги должны проводиться высококвалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку, подтвержденную сертификатами (удостоверениями, дипломами), копии которых представляются Исполнителем Заказчику.

Перед проведением работ и услуг Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику перечень препаратов, предполагаемых к использованию. 

3. Планируемые сроки выполнения работ и услуг

3.1. Начало работ – с даты передачи в эксплуатацию, но не ранее 01.08.2016 г.
Окончание работ - 31.12.2018 г.

4. Требования к Исполнителю.
4.1. Исполнитель обязан обеспечить выполнение  комплекса работ, указанного в настоящем Техническом задании. 

4.2. Исполнитель должен иметь всю разрешительную документацию на вывоз и утилизацию снега.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ и услуг

5.1. Оплата по договору осуществляется за фактически выполненные работы на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, по безналичному расчету.

5.2. Авансирование не предусмотрено.


5.3. Заказчик производит оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней за фактически выполненные работы на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры.

Приложения:

Приложение № 1 – «Схема территории»;

Приложение № 2 – «Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории»;

	Заместитель генерального директора – Директор Дирекции по общегородской эксплуатации
	
	Моклоков И.Н.

	Менеджер по благоустройству и озеленению городских  территорий
	
	Малявин А.А.

	Руководитель отдела по благоустройству и озеленению и санитарной безопасности 
	
	Гринаш М.Н.

	Контрактный менеджер
	
	Маркова В.В.


Приложение №1 

к Техническому заданию

Схема расположения Объекта 

[image: image1.png]



Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения площади, количества, объема, длины
	Площадь, количество, объемы, длины
	Количество раз оказания услуг в 2016 году
	Количество раз оказания услуг в 2017 году
	Количество раз оказания услуг в 2018 году
	Периодичность выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	12

	Работы и услуги по уборке и содержанию территории, проводимые в летний период (с 1 апреля по 31 октября)

	Уход за деревьями (1м2 на 1 дерево)

	1
	Открытие приствольных лунок
	м2
	85
	- 
	2,00
	2,00
	2 раза за сезон

	2
	Внесение удобрений типа ТМАУ-1 (3кг/м2)
	м2
	85
	-
	1,00
	1,00
	1 раз за сезон

	3
	Прополка и рыхление лунок приствольных
	м2
	85
	-
	2,00
	2,00
	2 раза за сезон

	4
	Полив деревьев из шланга поливомоечной машины (20л на 1 дерево)
	м3
	1,7
	3,00
	7,00
	7,00
	7 раз за сезон

	5
	Санитарная обрезка  деревьев при диаметре ствола до 350 мм (количество срезов 10-20)
	шт
	85
	-
	1,00
	1,00
	1 раз за сезон

	Уход за кустарниками  (1,5 м2 на кустарник)

	6
	Открытие приствольных лунок
	м2
	840
	-
	2,00
	2,00
	2 раза за сезон

	7
	Внесение удобрений типа ТМАУ-1 (3кг/м2)
	м2
	840
	-
	1,00
	1,00
	1 раз за сезон

	8
	Прополка и рыхление лунок приствольных
	м2
	840
	-
	2,00
	2,00
	2 раза за сезон

	9
	Полив кустарников из шланга поливомоечной машины (20л на 1 кустарник)
	м3
	11,2
	3,00
	7,00
	7,00
	7 раз за сезон

	10
	Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м
	шт
	560
	-
	2,00
	2,00
	2 раза за сезон

	Уход за газонами 

	11
	Выкашивание газонов партерных, спортивных, приватной зоны
	м2
	12 732,30
	9,00
	20,00
	20,00
	20 раз за сезон

	12
	Полив  газонов из шланга поливомоечной машины (0,005 м3 на 1 м2 газона)
	м3
	63,66
	9,00
	20,00
	20,00
	20 раз за сезон

	13
	Внесение удобрений типа органо-минеральное газонное "ОМУ" (0,02 кг/м2)
	кг
	254,65
	-
	1,00
	1,00
	1 раз за сезон

	14
	Уборка опавших листьев
	м2
	12 732,30
	1,00
	2,00
	2,00
	2 раза за сезон

	15
	Очистка газона от случайного мусора 
	м2
	12 732,30
	3,00
	7,00
	7,00
	7 раз за сезон

	Уход за цветниками

	16
	Прополка цветников
	м2
	1380
	9,00
	20,00
	20,00
	20 раз за сезон

	17
	Полив  цветников из шланга поливомоечной машины (0,005 м3 на 1 м2 газона)
	м3
	6,90
	9,00
	20,00
	20,00
	20 раз за сезон

	18
	Внесение удобрений типа органо-минеральное газонное "ОМУ" (0,02 кг/м2)
	кг
	27,60
	1,00
	2,00
	2,00
	2 раза за сезон

	19
	Рыхление цветников ручным инструментом
	м2
	1380
	9,00
	20,00
	20,00
	20 раз за сезон

	Уход за покрытиями

	20
	Механизированная очистка дорожного покрытия  пешеходной зоны механической щеткой на тракторе с увлажнением
	м2
	1 107,00
	92,00
	214,00
	214,00
	Ежедневно (полив по мере необходимости)

	21
	Очистка  вручную тротуаров и дорожек
	м2
	2 034,70
	7,00
	15,00
	15,00
	Раз в 14 дней (полив по мере необходимости)

	Очистка и мойка МАФ

	22
	Очистка и мойка водой из шланга поливомоечной машины МАФ (скамейки, велопарковки, МАФ на детских площадках, арт-объекты)
	шт
	41
	6,00
	14,00
	14,00
	2 раза в месяц

	Прочие работы

	23
	Очистка урн и пепельниц от мусора
	шт
	15
	46,00
	107,00
	107,00
	1 раз в 2 дня

	24
	Комплексное содержание системы наружного освещения: садово-парковые, прожекторы цветодинамические, грунтовые светильники:(ежедневно: наружный осмотр арматуры на предмет отсутствия повреждений, удаление пыли и грязи, ; ежемесячно: внутренний осмотр арматуры, проверка подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления, ликвидация видимых повреждений, принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях, замена перегоревших ламп)
	шт
	56
	3,00
	7,00
	7,00
	1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости)

	Работы и услуги по уборке и содержанию территории, проводимые в зимний период (с 1 ноября по 31 марта)

	Уход за покрытиями

	25
	Очистка покрытия пешеходной зоны от снега и льда: механической щеткой на тракторе
	м2
	1 107,00
	61,00
	151,00
	151,00
	Ежедневно 

	26
	Механизированное распределение противогололедной  смеси типа технической соли МКР
	м2
	1 107,00
	61,00
	151,00
	151,00
	Ежедневно (по мере необходимости)

	27
	Очистка тротуаров и дорожек от снега и льда вручную
	м2
	2 034,70
	4,00
	11,00
	11,00
	Раз в 14 дней 

	28
	Россыпь противогололедной  смеси типа технической соли МКР вручную на тротуарах приватной зоны
	м2
	2 034,70
	4,00
	11,00
	11,00
	Раз в 14 дней (при необходимости)

	29
	Очистка МАФ (скамейки, велопарковки, МАФ на детских площадках, арт-объекты) от снега вручную
	шт
	41,00
	4,00
	10,00
	10,00
	2 раза в месяц

	Вывоз снега ( из расчета 5см за 2 недели)

	30
	Погрузка снега снегопогрузчиком 
	м3
	157,09
	4,00
	10,00
	10,00
	2 раза в месяц

	31
	Вывоз снега на расстояние до 10 км (0,3тн/мз)
	тн
	47,13
	4,00
	10,00
	10,00
	2 раза в месяц

	32
	Утилизация снега
	м3
	157,09
	4,00
	10,00
	10,00
	2 раза в месяц

	Прочие работы

	33
	Очистка урн и пепельниц от мусора
	шт
	15
	30,00
	75,00
	75,00
	1 раз в 2 дня

	34
	Комплексное содержание системы наружного освещения: садово-парковые, прожекторы цветодинамические, грунтовые светильники:(ежедневно: наружный осмотр арматуры на предмет отсутствия повреждений, удаление пыли и грязи, ; ежемесячно: внутренний осмотр арматуры, проверка подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления, ликвидация видимых повреждений, принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях, замена перегоревших ламп)
	шт
	56
	2,00
	5,00
	5,00
	1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости)


Разовые работы, выполняемые по заявкам Заказчика
	№
	Наименование Разовых работ, выполняемых по заявкам Заказчика
	Ед. измерения площади, количества, объема, длины

	1.
	Окраска бордюров, урн, ограждений, прочих конструкций на территории 
	кв.м.

	2.
	Кронирование кустарников, деревьев 
	шт.

	3.
	Отлов бездомных животных и перемещение на территорию специализированных питомников 
	шт.

	4.
	Услуги дополнительных операторов внешней уборки (дворников)
	чел*час

	5
	Погрузочно-разгрузочные работы
	чел*час

	6.
	Погрузо-разгрузочные работы с применением техники 
	машина*час

	7.
	Услуги дополнительного технического специалиста (электрика) 
	чел*час

	8.
	Дератизация территории
	100 кв.м.

	9.
	Дезинсекция территории
	100 кв.м.


